Приложение №2

Технические характеристики

| № п/п | Наименование | Дозировка (Характеристики) | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мочевина | Кинетический метод с использованием глутаматдегидрогеназы для количественного определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 Сº 4 недель -при температуре 15-25 С º 5 дней Состав набора: -ферментативный реагент, 8 фл х 40 мл -субстрат, 8 фл х 10 мл -стандарт мочевины, 1 фл х 3 мл | наб | 1 |
| 2 | Щелочная фосфотаза | Метод, рекомендуемый DGKC, кинетический, Биреактив, Линейность до 850 Ед/л 405 (400 – 420) нм, 500 мл (5 x 80 мл Р1 + 1 x 100 мл Р2) | наб | 1 |
| 3 | Билирубин | Набор реагентов для определения концентрации общего и прямого билирубина в сыворотке крови методом Ендрасика-Грофа. Стабильность реагентов после вскрытия флакона до конца срока годности. Состав набора: -Кофеиновый реагент 1 фл х 200 мл -Сульфаниловая кислота 1 фл х 55 мл -Натрия нитрит 1 фл х 2 мл -Физиологический раствор 1 фл х 250 мл -Калибратор (билирубин) 171 мкмоль/л | наб | 2 |
| 4 | Креатинин | 500 мл.Кинетический метод Яффе без депротеинизации. Состав набора: -пикриновая кис-та (12,5 ммоль/л) 5 фл х 80,0 мл -гидроксид натрия-( 0,75 моль/л) 1х100 мл -стандарт 10 мл- 177 мкмоль/л, Линейность 30мкмоль/л-1000 мкмоль/л Реагенты Р1 и Р2 после вскрытия стабильны до конца срока годности набора при 18-25 град. С, стандарт стабилен при 2-8 град.С не менее 1 мес. Длина волны 505 нм Время преинкубации- 60 сек. Время реакции- 60 сек. | наб | 2 |
| 5 | Фотоглюкоза | Глюкозооксидазный метод для количественного определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме и цельной крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Количество определений 500 при расходе 2,0 мл рабочего реагента на 1 анализ | наб | 3 |
| 6 | Общий белок | Биуретовый метод.Состав набора: натр едкий-0,5 моль/л,калий-натрий виннокислый-80 ммоль/л,калий йодистый-75 ммоль/л, сульфат меди-30 ммоль/л, альбумин сывороточный-70 г/л, натрий хлористый- 154 ммоль/л.Линейность до 120 г/л. Чувствительность не менее 10 г/л.Время инкубации 30 мин. при 20-25 С | наб | 1 |
| 7 | Эозин по Май-Грюнвальду | Метанольный раствор, содержащий 0,4% продуктов взаимодействия азура, эозина и метиленового синего, на 1000 мазков, 1л/уп. | л | 3 |
| 8 | Азур-эозин по Романовскому | Метанольно-глицериновый раствор, содержащий 0,75% смеси азура, эозина и метиленового синего. На 1000 мазков, 1л/уп. | л | 2 |
| 9 | Мочевой контроль | Набор водных контрольных растворов мочи, содержащей белок, глюкозу,кетоновые тела 2х уровней концентрации3х25 мл | наб | 2 |
| 10 | Гемоглобин | Набор реагентов для определения гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) Стабильность реагентов до конца срока годности. Стабильность рабочего раствора: -при температуре 15-25 Сº не менее 6 месяцев Количество определений 600 | наб | 3 |
| 11 | Набор контрольных растворов на гемоглобин | Набор контрольных растворов гемоглобина. Для контроля правильности и воспроизводимости определения гемоглобина в крови различными методами. Состав набора: -контрольный раствор ( 70,120,160 г/л) 3 фл х 5 мл | наб | 2 |
| 12 | Anti-A 1x10 для определения антигена А IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон Birma-1. Определение антигена А системы АВО на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | флакон | 1 |
| 13 | Anti-B 1x10 для определения антигена B IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон LB-2 (Анти-В). Определение антигена В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | флакон | 1 |
| 14 | Anti-АВ 1x10 для определения антигенов Аи В IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, мышиная, с высоким титром антител lgM, клон TS-4/ES-15 (Анти-АВ). Определение антигенов А и В системы АВО: на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | флакон | 1 |
| 15 | Анти-А1 1х5 | Агглютинирующая тест-сыворотка, Лектин из семян конских бобов (Анти-А1). Классификация антигена А по подгруппам А1 и А2 на плоскости и в пробирке. Расход реагента – 50 мкл (1 капля) на 1 исследование. | флакон | 1 |
| 16 | Anti-D 1x10 для определения антигена D IgM | Агглютинирующая тест-сыворотка, моноклональная, человеческая, с высоким титром антител lgM, клон RUM-1/Р3х61 (Анти-Д). Определение резус принадлежности на плоскости, в пробирке, в гелевых картах, микроплатах. | флакон | 1 |
| 17 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы, кетонов в моче человека. | Упаковка не менее 50 тест-полосок | упаковка | 35 |
| 18 | Диагностические тест-полоски для полуколичественного определения глюкозы, кетонов, крови, белка, рН, уробилиногена в моче человека. | Упаковка не менее 50 тест-полосок | упаковка | 8 |
| 19 | Набор реагентов для определения протромбинового времени свертывания в плазме и венозной крови | Тромбопластин-кальциевая смесь изготовлена из кроличего мозга, стандартизированная по международному индексу чувствительности (МИЧ 1,0-1,3) Состав набора: -лиофильно высушеная тромбопластин-кальциевая смесь, 4 фл х 5 мл -лиофильно высушенная стандарт-плазма ,1 фл х 1мл | упаковка | 2 |
| 20 | Набор реагентов для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени свертывания в плазме венозной крови. | Состав набора: АПТВ-реагент 4 фл.*2,5 мл; хлорид кальция 1 фл.*2 мл. | упаковка | 2 |
| 21 | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме венозной крови | предназначен для количественного определения в плазме крови растворимых фибринмономерных комплексов Состав набора: - 2 флакона с о-фенантролином, 70 мг - 2 флхмл - 1 флакон с плазмой, не содержащей РФМК (Контроль-минус) (1X 1 мл); - 1 флакон с плазмой, содержащей РФМК (Контроль-плюс) (1X1 мл). | упаковка | 2 |
| 22 | Референтная нормальная пулированная плазма | -лиофильно высушеная референтная нормальная пулированная плазма, 1 фл х 1 мл | флакон | 2 |
| 23 | Набор реагентов для определения тромбинового времени | Состав набора: -лиофильно высушеный тромбтин по 6-8 NIH ед. 4 фл х 2 мл. -лиофильно высушенная нормальная контрольная плазма, 1 фл х 1 мл. | упаковка | 2 |
| 24 | Железо | Метод с использованием хромазурола Б (ХЗБ) для количественного определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-25 Сº до конца срока годности. Состав набора: -реагент ХЗБ,2 фл х 100 мл | набор | 2 |
| 25 | Набор реагентов по Граму для дифференциально-диагностической окраски микроорганизмов | Состав набора: -генциановый фиолетовый корболовый (готов к применению), 1 фл х 100 мл -фуксин основной карболовый (концентрат), 1 фл х 10 мл -раствор Люголя (готов к применению),1фл х 100 мл | упаковка | 2 |
| 26 | Аспартатаминотрансфераза | Кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АСТ в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 Сº не менее 4 недель -при температуре 15-25 Сº не менее 5 дней Состав набора: -буфер, 8 фл х 40 мл -субстрат, 8 фл х 10 мл | набор | 2 |
| 27 | Аланинаминотрансфераза | Кинетический метод по рекомендации IFCC , без активации пиридоксальфосфатом для количественного определения активности АЛТ в сыворотке и плазме крови. Процедура проведения анализа: -однореагентная (с рабочим раствором) -двухреагентная Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Стабильность рабочего раствора: -при температуре 2-8 Сº не менее 4 недель -при температуре 15-25 Сº не менее 5 дней Состав набора: -буфер, 8 фл х 40 мл -субстрат, 8 фл х 10 мл | набор | 2 |
| 28 | Холестерин | Ферментативный метод для количественного определения концентрации холестерина в сыворотке и плазме крови. В состав реагента входит антилипидный фактор Процедура проведения анализа: -однореагентная (реагент готов к использаванию) Стабильность реагентов после вскрытия флакона при температуре 2-8 Сº до конца срока годности. Состав набора: -ферментативный реагент 4 фл х 100 мл -стандарт холестерина, 1 фл х 3 мл | набор | 2 |
| 29 | Набор реагентов для иммуноферментного определения альфафетопротеина в сыворотке (плазме) крови | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 40. Метод одностадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 90 мин. Шейкирование 500-800 об/мин. Чувствительность не более 2 ед/мл. Состав набора: - разборный планшет с иммобилизированными антителами к АФП не менее, 8лунок х 12 стрипов; - конъюгат, готов к применению, 1фл х11мл; - промывочный буфер (концентрат), кратность не более 20, 1фл х 22мл; - раствор тетраметилбензидина, готов к применению, 1фл х 11мл; - стоп-реагент, 1фл х 11мл; - калибровочные пробы, готовы к применению, не менее 6фл, содержащие известное кол-во антигена – 0, 5, 15, 50, 150, 300 Ед/мл; - контрольная сыворотка с известным содержанием АФП, 1фл х 0,8мл | Набор | 10 |
| 30 | Набор реагентов для иммуноферментного определения хорионического гонадотропина в сыворотке крови | Количество анализируемой сыворотки не более 50 мкл. Количество определений в дублях не менее 41. Метод двустадийный сэндвич ИФА. Суммарное время инкубации не более 75 мин. Состав набора: - разборный планшет с иммобилизированными моноклональными антителами к ХГ не менее, 8лунок х 12 стрипов; - конъюгат (анти-ХГ-пероксидаза), готов к применению, 1фл х 11мл; - промывочный буфер (концентрат), 1фл х 22мл; - раствор тетраметилбензидина, готов к применению, 1фл х 11мл; - стоп-реагент, 1фл х 11мл; - калибровочные пробы, готовы к применению, не менее 6фл, содержащие известное кол-во антигена – 0, 15, 60, 125, 250, 500 МЕ/дл ХГ; - контрольная сыворотка, 1фл х 0,8мл. | набор | 10 |
| 31 | Метиленовый синий порошок | ЧДА, 0,1кг | упаковка | 1 |