УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Благоустройство

Кировского района»

____________А.Н. Бравин

- 24 мая  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов Кировского района г.Перми в 2012г.

- _________________/Е.В. Петрова /

- _________________/Ю.В. Никитина/

- _________________/ Т.В. Беленко/

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» |  |
| Место нахождения |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |  |
| Почтовый адрес |  | 614113,РФ,Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |  |
| Адрес электронной почты |  | mbukirow@mail.ru |  |
| Контактный телефон |  | телефон (342) 2501578, факс (342) 2501561 |  |
| Контактное лицо |  | Беленко Татьяна Валентиновна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов Кировского района г.Перми в 2012г. |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 573 592 (Пятьсот семьдесят три тысячи пятьсот девяносто два) рубля 18 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов Кировского района г.Перми (приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Объем работ |  | Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, расчётом стоимости работ Заказчика и условиями контракта, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район. Местонахождение – приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме |  |
| Сроки выполнения работ |  | 25 календарных дней с момента заключения контракта |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона в электронной форме контракта. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена муниципального контракта, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: 1. для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Рос-сийской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; 2. средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 11 471 рубль 84 копейки. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения контракта : |  |  |  |
| - Номер расчётного счёта |  |  | 40302810000005000009 |
| - Номер лицевого счёта |  |  | 04936018408 |
| - БИК банка |  |  | 045744000 |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | « 04» июня 2012 г. 08:00 (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «09» июня 2012г. |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «13» июня 2012г. |  |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта- не предусматривается |  |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЛЕСТНИЧНЫХ

ПЕРЕХОДОВ  КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2012 г.

1.  Место выполнения работ:

1.1. У церкви святого князя Владимира.

| № п/п | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из плит тротуарных на бетонном основании толщиной 10 см: - разборка; - погрузка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО | 100 м2 | 1,1 |
| 2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании - разборка; - погрузка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО | 100 м | 0,93 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков, глубиной 5 см (по проезжей части, примыкание к борту). - разборка; - погрузка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО | 100 м3 конструк-ций | 0,01 |
| 4 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м шва | 0,93 |
| 5 | Разработка грунта вручную под установку бортового камня | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотнен-ного грунта | 0,02 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под борт) толщиной 6 см в плотном теле: - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 |
| 8 | Установка бортовых камней бетонных: - доставка бортового камня с места складирования Заказчика; - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортовых камней; - камни железобетонные бортовые БР 300-30-15 | 100 м бортового камня | 0,93 |
| 9 | Устройство оснований толщиной 6 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (марка 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм; - щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм. | 1000 м2 основания | 0,11 |
| 10 | Розлив вяжущих материалов 0,5л/ м2 Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90 или БНД 90/130, сорт I | 1 т | 0,065 |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, толщиной 50мм: без применения укладчиков асфальтобетона- примыкание к борту - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В . | тн | 2,2 |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа В марки 2, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок. | 1000 м2 покрытия | 0,11 |
| 13 | Демонтаж существующих металлических ограждений с разбивкой бетонных фундаментов и вывозкой мусора. | п.м. | 118 |
| 14 | Разборка металлических ограждений по ул.М.Рыбалко: - срезка стоек (рез на расстоянии не менее 100 мм от нижнего уровня секции с разборкой грунта и бетонного фундамента); - разборка секций для транспортирования на место монтажа; | п.м. | 78 |
| 15 | Изготовление и приваривание нижней части стоек с «пяткой» к существующей стойке пешеходных ограждений труба 80*80*4 500мм на стойку, пятка 150*150*3 | 1 т конструкций | 0,2 |
| 16 | Ремонт секций пешеходных ограждений на месте монтажа: - выправка на месте погнутых элементов с заменой негодных (секций, опор), - скрепление деталей электросваркой. | м2 | 50 |
| 17 | Очистка щетками металлической поверхности демонтированных ограждений и существующих урн (2 шт) от пыли и грязи, старой краски. | м2 | 60 |
| 18 | Изготовление недостающих секций ограждения со стойками- 29 шт. | тн | 1,26 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей демонтированных ограждений, существующих урн (2 шт), изготовленных ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,22 |
| 20 | Окраска металлических поверхностей демонтированных ограждений, существующих урн (2 шт), изготовленных ограждений: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,22 |
| 21 | Монтаж металлических пешеходных ограждений: - разработка грунта; - устройство подстилающего слоя из щебня; - крепление элементов ограждения к стойкам; - устройство бетонных фундаментов; - бетонирование стоек; - уход за бетоном; - обратная засыпка грунта над бетонной поверхностью. | п. м | 150 |

Эскиз ограждения:

1.2. Ул.Липатова

| № п/п | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей ограждений с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашивае-мой поверхности | 0,15 |
| 2 | Расчистка бетонного желоба вдоль дорожек: очистка от остатков бетона, проросшей травы, поросли, срезка дерна и нависающих веток. | м2 | 36 |
| 3 | Ремонт существующего у родника ограждения: |  |  |
| 3.1. | Укрепление стоек бетонированием- 1 м3, закладными деталями из трубы д.40 мм длиной 2 м | стоек | 5 |
| 3.2. | Смена пожилин ограждения- труба д.40мм | п.м. | 12 |
| 3.3. | Установка на нижнюю часть ограждения листа металлического т. 4мм сваркой | м2 | 3 |
| 3.4. | Установка на верхнюю часть ограждения сетки рабица сваркой | м2 | 12 |
| 3.5. | Очистка щетками металлической поверхности существующих ограждений от старой краски. | м2 | 11 |
| 3.6. | Огрунтовка металлических поверхностей ограждений | м2 | 25 |
| 3.7. | Окраска металлических поверхностей ограждений:стоек, пожилин, листа, сетки атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | м2 | 25 |
| 3.8. | Расчистка площадки для установки желоба: разработка грунта | м3 | 1 |
| 3.9. | Укладка желоба из полутрубы сварной д. 600мм с укреплением сваркой к стойкам из трубы д.40мм, длиной 6 п.м., бетонированием площадки возле желоба под трубу -0,5м3. | п.м. | 6 |
| 4 | Установка скамеек | шт | 2 |
| 5 | Ремонт дорожки |  |  |
| 5.1. | Разборка поврежденных мест асфальтобетонных оснований дорожки с помощью молотков отбойных - обрубка краев поврежденных мест; - разборка покрытия и основания с помощью молотков отбойных; - сгребание материала, полученного от разборки. - зачистка основания после разборки от пыли, грязи, мусора, - погрузка в автомобили для вывозки, - вывозка мусора на полигон ТБО | м3 | 1 |
| 5.2. | Выравнивание площадки: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщиной 30 см Состав работ: - планировка и уплотнение земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; - песчанно-гравийная смесь | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09 |
| 5.3. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10см - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 |
| 5.4. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, толщиной 50мм: без применения укладчиков асфальтобетона- площадки примыкание к ограждению, провалов дорожки - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В . | тн | 3,6 |

1.3. У санатория «Родник»

| № п/п | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей ограждений с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |

2. Условия выполнения  и предъявления работ:

- Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 23118-99,ГОСТ 5264-80. Материал элементов ограждения – сталь С 235 ГОСТ 27772-88.

- Все основные и вспомогательные элементы ограждений должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85. Окраска производится за два раза в уровень земли, пропуски при окрашивании возле грунта по стойкам и перекладинам не допускаются.

- При производстве работ по покраске установленных ограждений: окраску и огрунтовку следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Перед грунтовкой поверхность должна быть очищена от краски, налета, ржавчины, пыли, грунта и травы.

Запрещается производить окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по     влажной поверхности.

- Производство бетонных работ осуществлять с применением готовой смеси бетона М 150; фундаменты под стойки: 400*400*500, перед началом работ по устройству фундаментов производится устройство подстилающих слоев щебеночных  толщиной 100 мм.

- Расположение секций – вертикальное, уклон не допускается. Горизонтальность секций- в один уровень, понижение или повышение уровня секций по отношению друг к другу не допускается.

Установленные секции пешеходного ограждения после бетонирования не должны шататься.

- После выполнения монтажных работ производится восстановление благоустройства: обратная засыпка грунта над бетонной поверхностью с разравниванием в месте установки- грунт, шлифовка бетонной поверхности вровень с асфальтобетонным покрытием, края бетонного фундамента – ровные в месте установки- асфальтобетонное покрытие;

7. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

8. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, фото-документации на бумажном носителе  до и после выполнения работ.

9. До начала производства работ в установленном порядке подрядчик  согласовывает порядок производства работ с балансодержателями  сетей,  направляет соответствующее  заявление на отключение сетей (при необходимости),  производит вызов представителя балансодержателя на место

10.  По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка  мусора.

11. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением исполнительной документации:

- исполнительных схем по видам работ, общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

- фотодокументации участков на бумажном носителе до- и после производства работ.;

- сертификатов  соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон;

-  справки с полигона ТБО, подтверждающей объём вывозки  строительного мусора,  выданную  на имя  организации, обеспечивающей   выполнение работ.

3. Сроки выполнения работ: в течение 25 календарных дней с момента заключения контракта.

4.  Гарантии:

- на окрасочные работы - 12 месяцев с даты  подписания сторонами актов выполненных работ;

- на монтажные и ремонтные работы - 24 месяца с даты  подписания сторонами актов выполненных работ.

5.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 5 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 6 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 7 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 8 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 10 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 11 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 12 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 13 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 14 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 15 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 16 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 17 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 18 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 19 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 20 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 21 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 22 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 23 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 24 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 25 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 26 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 27 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 28 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 29 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 30 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 32 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 33 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 34 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 35 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 37 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 38 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 39 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 40 | ВСН-8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 41 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 42 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 43 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 44 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 45 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 46 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 48 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 49 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 50 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 51 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 52 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 53 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 54 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 55 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 56 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 57 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 58 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 59 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 60 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| 61 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 62 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 63 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 64 | ОДМ 218.011-98 | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог |
| 65 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 66 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 67 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 68 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 69 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 70 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |

Приложение № 2

к документации об аукционе

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ В 2012Г .

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов Кировского района г.Перми в 2012г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________ 573592,18 руб.

Средства на оплату труда________________________________  112972,72 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2012 г

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. У церкви Св.Князя Владимира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий из плит тротуарных на бетонном основании толщиной 10 см | 100 м2 покрытия | 1,1 | 377,24 | 329,83 | 47,41 | 4,63 | 414,96 | 362,81 | 52,15 | 5,09 | 36,77 | 40,45 | 0,46 | 0,51 |  |
| 2 | ФЕР46-04-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бетонного основания плитки | 1 м3 | 11 | 262,46 | 70,75 | 191,71 | 18,71 | 2887,06 | 778,25 | 2108,81 | 205,81 | 7,8 | 85,8 | 1,86 | 20,46 |  |
| 3 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,93 | 615,13 | 615,13 |  |  | 572,07 | 572,07 |  |  | 76,7 | 71,33 |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,01 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 62,28 | 14,94 | 47,34 | 4,65 | 179,8 | 1,8 | 45,63 | 0,46 |  |
| 5 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 30,9 | 47,28 | 47,28 |  |  | 1460,95 | 1460,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 30,9 | 21,65 |  | 21,65 |  | 668,99 |  | 668,99 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-06-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м шва | 0,93 | 2954,55 | 178,84 | 2775,71 | 164,48 | 2747,73 | 166,32 | 2581,41 | 152,97 | 21,89 | 20,36 | 12,85 | 11,95 |  |
| 8 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную под установку бортового камня, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 24,02 | 24,02 |  |  | 154 | 3,08 |  |  |  |
| 9 | ФЕР01-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,02 | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 8,35 | 2,14 | 6,21 | 0,61 | 12,53 | 0,25 | 3,04 | 0,06 |  |
| 10 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под борт) толщиной 6 см в плотном теле | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 35,54 | 1,96 | 33,41 | 2,81 | 24,19 | 0,24 | 20,6 | 0,21 |  |
| 11 | ФССЦ-408-0015 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,26 | 171,21 |  |  |  | 215,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: доставка бортового камня с места складирования | 100 м бортового камня | 0,93 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 4104,4 | 598,59 | 74,07 | 8,54 | 76,08 | 70,75 | 0,68 | 0,63 |  |
| 14 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,11 | 39930,84 | 301,96 | 4365,59 | 550,38 | 4392,39 | 33,22 | 480,21 | 60,54 | 36,96 | 4,07 | 41,95 | 4,61 |  |
| 15 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9) | 1000 м2 основания | -0,11 | 21560,94 |  | 2145,69 | 271,35 | -2371,7 |  | -236,03 | -29,85 |  |  | 22,59 | -2,48 |  |
| 16 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,065 | 3088,48 |  | 39,6 | 7,66 | 200,75 |  | 2,57 | 0,5 |  |  | 0,66 | 0,04 |  |
| 17 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,022 | 58045,66 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 1277 | 13,17 | 51,07 | 6,57 | 62,24 | 1,37 | 22,46 | 0,49 |  |
| 18 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,11 | 60422,34 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 6646,46 | 40,53 | 262,48 | 28,88 | 38,3 | 4,21 | 19,08 | 2,1 |  |
| 19 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,11 | 14393,78 | 1,74 | 6,2 |  | 1583,32 | 0,19 | 0,68 |  | 0,18 | 0,02 |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж существующих металлических ограждений с разбивкой бетонных фундаментов и вывозкой мусора. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м | 1,18 | 355,66 | 284,27 | 71,39 |  | 419,68 | 335,44 | 84,24 |  | 33,92 | 40,03 |  |  |  |
| 21 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 1,2 | 47,28 | 47,28 |  |  | 56,74 | 56,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 1,2 | 21,65 |  | 21,65 |  | 25,98 |  | 25,98 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка металлических ограждений по ул.М.Рыбалко КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 1,5 | 697,32 | 213 | 484,32 | 53,38 | 1045,98 | 319,5 | 726,48 | 80,07 | 22,66 | 33,99 | 3,95 | 5,93 |  |
| 24 | ФЕР46-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка: бетонных фундаментов | 1 м3 | 0,3 | 377,69 | 84,97 | 292,72 | 28,57 | 113,31 | 25,49 | 87,82 | 8,57 | 9,59 | 2,88 | 2,84 | 0,85 |  |
| 25 | ФЕРм38-01-003-04 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Изготовление и приваривание нижней части стоек с «пяткой» к существующей стойке пешеходных ограждений труба 80*80*4 500мм на стойку, пятка 150*150*3 | 1 т конструкций | 0,2 | 7738,63 | 1154,4 | 396,22 | 15,2 | 1547,73 | 230,88 | 79,24 | 3,04 | 120 | 24 | 1,34 | 0,27 |  |
| 26 | ФЕРр68-23-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт секций пешеходных ограждений на месте монтажа | 1 м2 | 50 | 22,04 | 16,24 | 3,65 |  | 1102 | 812 | 182,5 |  | 1,88 | 94 |  |  |  |
| 27 | ФЕР13-06-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка щетками металлической поверхности демонти-рованных ограждений и существующих урн (2 шт) от пы-ли и грязи, старой краски | 1 м2 очищаемой поверхности | 60 | 7,68 | 7,68 |  |  | 460,8 | 460,8 |  |  | 0,9 | 54 |  |  |  |
| 28 | ФЕРм38-01-003-04 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Изготовление недостающих секций ограждения со стой-ками- 29 шт | 1 т конструкций | 1,26 | 7738,63 | 1154,4 | 396,22 | 15,2 | 9750,67 | 1454,54 | 499,24 | 19,15 | 120 | 151,2 | 1,34 | 1,69 |  |
| 29 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей демонтирован-ных ограждений, существующих урн (2 шт), изготовлен-ных ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,22 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 327,81 | 68,99 | 11,5 | 0,12 | 5,31 | 6,48 | 0,01 | 0,01 |  |
| 30 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических поверхностей демонтированных ограждений, существующих урн (2 шт), изготовленных ограждений: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,22 | 644,48 | 69,48 | 12,44 | 0,2 | 786,27 | 84,77 | 15,18 | 0,24 | 7,66 | 9,35 | 0,02 | 0,02 |  |
| 31 | ФЕР27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж металлических пешеходных ограждений | 100 м | 1,5 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 |  | 2045 | 609,14 | 152,99 |  | 48,46 | 72,69 |  |  |  |
| 32 | ФССЦ-401-0045 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 6,12 | 734,14 |  |  |  | 4492,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ул.Липатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕРр62-32-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей ограждений с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для на-ружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 1046,56 | 652,05 | 0,87 |  | 156,98 | 97,81 | 0,13 |  | 80,6 | 12,09 |  |  |  |
| 34 | ФЕР47-01-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Расчистка бетонного желоба вдоль дорожек: очистка от остатков бетона, проросшей травы, поросли, срезка дерна и нависающих веток | 100 м2 | 0,36 | 30,5 | 30,5 |  |  | 10,98 | 10,98 |  |  | 3,91 | 1,41 |  |  |  |
| 35 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 0,5 | 21,65 |  | 21,65 |  | 10,83 |  | 10,83 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт существующего ограждения родника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕРр68-25-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Укрепление стоек бетонированием, закладными деталями из трубы д.40 мм, длиной 2 м | 1 стойка | 5 | 184,42 | 81,91 | 4,93 |  | 922,1 | 409,55 | 24,65 |  | 9,48 | 47,4 |  |  |  |
| 40 | ФЕРр68-25-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена пожилин ограждения - труба д.40 мм | 1 пожилина | 3 | 15,32 | 10,97 | 2,15 |  | 45,96 | 32,91 | 6,45 |  | 1,27 | 3,81 |  |  |  |
| 41 | ФССЦ-103-0918 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные | т | 0,04662 | 7920 |  |  |  | 369,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка на нижнюю часть ограждения листа металлического т. 4мм сваркой | 1 т конструкций | 0,0942 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 102,18 | 28,66 | 65,18 | 7,18 | 32,37 | 3,05 | 5,64 | 0,53 |  |
| 43 | ФССЦ-101-1627 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0,0942 | 5763 |  |  |  | 542,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕРр68-25-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Установка на верхнюю часть ограждения сетки рабица сваркой | 1 м2 сетки | 12 | 25,86 | 6,31 |  |  | 310,32 | 75,72 |  |  | 0,73 | 8,76 |  |  |  |
| 47 | ФЕР13-06-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка щетками металлической поверхности существующих ограждений от старой краски. | 1 м2 очищаемой поверхности | 11 | 7,68 | 7,68 |  |  | 84,48 | 84,48 |  |  | 0,9 | 9,9 |  |  |  |
| 48 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 67,18 | 14,14 | 2,36 | 0,03 | 5,31 | 1,33 | 0,01 |  |  |
| 49 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических поверхностей ограждений:стоек, пожилин, листа, сетки атмосферостойкой краской для на-ружных работ по металлу за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 | 644,48 | 69,48 | 12,44 | 0,2 | 161,12 | 17,37 | 3,11 | 0,05 | 7,66 | 1,92 | 0,02 | 0,01 |  |
| 50 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Расчистка площадки для установки желоба: разработка грунта | 100 м3 грунта | 0,01 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 12,01 | 12,01 |  |  | 154 | 1,54 |  |  |  |
| 52 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Резка трубы | 1 м реза | 3 | 3,6 | 3,05 | 0,55 |  | 10,8 | 9,15 | 1,65 |  | 0,34 | 1,02 |  |  |  |
| 53 | ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка желоба из полутрубы сварной д.600мм с укреплением сваркой к стойкам из трубы д.40мм, длиной 6 п.м. | 1 т конструкций | 0,3 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 325,4 | 91,28 | 207,57 | 22,88 | 32,37 | 9,71 | 5,64 | 1,69 |  |
| 54 | ФССЦ-103-0233 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные, наружный диаметр 600 мм, толщина стенки 5 мм | м | 3 | 842,62 |  |  |  | 2527,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦ-103-0017 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6 | 33,9 |  |  |  | 203,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Бетонирование площадки возле желоба под трубу | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 | 68140,38 | 1404 | 1590,53 | 243 | 340,7 | 7,02 | 7,95 | 1,22 | 180 | 0,9 | 18 | 0,09 |  |
| Установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,002 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 2,4 | 2,4 |  |  | 154 | 0,31 |  |  |  |
| 59 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка скамеек (2 шт) с бетонированием стоек | 100 м3 бетона, бутобетона и железобето-на в деле | 0,002 | 58585,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 117,17 | 2,81 | 3,18 | 0,49 | 180 | 0,36 | 18 | 0,04 |  |
| Ремонт дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка поврежденных мест асфальтобетонных оснований дорожки с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,01 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 62,28 | 14,94 | 47,34 | 4,65 | 179,8 | 1,8 | 45,63 | 0,46 |  |
| 61 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 1,8 | 47,28 | 47,28 |  |  | 85,1 | 85,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 1,8 | 21,65 |  | 21,65 |  | 38,97 |  | 38,97 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Выравнивание площадки: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщиной 30 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 | 187,94 | 214,37 | 11,35 | 201,48 | 16,91 | 15,72 | 1,41 | 14,81 | 1,33 |  |
| 64 | ФССЦ-408-0200 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 10,98 | 60 |  |  |  | 658,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 10см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 106,62 | 5,87 | 100,24 | 8,43 | 24,19 | 0,73 | 20,6 | 0,62 |  |
| 66 | ФССЦ-408-0015 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,78 | 171,21 |  |  |  | 647,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,036 | 58045,66 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 2089,64 | 21,56 | 83,57 | 10,75 | 62,24 | 2,24 | 22,46 | 0,81 |  |
| Раздел 3. У санатория "Родник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ФЕРр62-32-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1168,43 | 652,05 | 0,87 |  | 817,9 | 456,44 | 0,61 |  | 80,6 | 56,42 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 58150,02 | 10019 | 8803,81 | 630,9 |  | 958,46 |  | 53,39 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 324175,5 | 105206,3 | 41281,73 | 7766,39 |  | 958,46 |  | 53,39 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 кв 2012г ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1-2, 24, 3-4, 7, 10-11, 13-20, 31-32, 60, 63-67, 8, 50, 58, 9, 23, 42-43, 52-53, 26, 37, 40-41, 44, 54-55, 27, 29-30, 47-49, 33, 68, 34, 56, 59, 25, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 258231,58 | 95187,34 | 32477,93 | 7135,48 |  |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,32 (Поз. 5, 21, 61, 6, 22, 35, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7793,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 100141,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 21020,68) (Поз. 25, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11771,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 7295,89) (Поз. 8, 50, 58, 33, 68) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4961,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 15876,33) (Поз. 23, 42-43, 52-53, 27, 29-30, 47-49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12224,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 33,85) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 16374,52) (Поз. 26, 37, 40-41, 44, 54-55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14409,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 142,06) (Поз. 56, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 17061,91) (Поз. 1-2, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16038,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 135,16) (Поз. 34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 33429,53) (Поз. 3-4, 7, 10-11, 13-20, 31-32, 60, 63-67) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40449,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 55845,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 21020,68) (Поз. 25, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6726,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 473,07) (Поз. 8, 50, 58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6822,82) (Поз. 33, 68) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2729,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 33,85) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 16374,52) (Поз. 26, 37, 40-41, 44, 54-55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7859,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 142,06) (Поз. 56, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 26060,4) (Поз. 1-2, 24, 27, 29-30, 47-49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6877,84) (Поз. 23, 42-43, 52-53) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3989,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 135,16) (Поз. 34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 33429,53) (Поз. 3-4, 7, 10-11, 13-20, 31-32, 60, 63-67) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21729,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 398978,36 |  |  |  |  | 783,26 |  | 51,43 |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 81184,51 |  |  |  |  | 175,2 |  | 1,96 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 480162,87 |  |  |  |  | 958,46 |  | 53,39 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 169893,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 41281,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 112972,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 100141,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 55845,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скамья (без спинки), 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5932,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 486095,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 87497,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 573592,18 |  |  |  |  | 958,46 |  | 53,39 |  |

Составил:                             Е.Л. Суетина

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

г. Пермь                                                                                                                           __________2012 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________________, действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт  (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по текущему ремонту лестничных переходов Кировского района г. Перми в 2012г.  в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный ресурсный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – форма предписания;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего  контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности  Заказчика

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.3.  Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести  журнал производства работ, составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию предусмотренную техническим заданием Заказчика (приложение №1).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему  контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по текущему ремонту лестничных переходов Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в 2012 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно приложению № 2 к настоящему контракту и составляет ________________________ (_________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, так же иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2 (приложение № 4);

- справка стоимости работ по форме КС- 3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ Заказчика,  составляет  ________.

3.8. Работы по настоящему  контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ: в течение: 25 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему  контракту) и условиям настоящего контракта.

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

5.3. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по настоящему контракту составляет:

на окрасочные работы - 12 календарных месяцев с даты подписания сторонами актов приёмки выполненных работ;

на монтажные и ремонтные работы - 24 календарных месяца с даты подписания сторонами актов  приёмки выполненных работ.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________ « » _________________2012 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к МК №___ от ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЛЕСТНИЧНЫХ

ПЕРЕХОДОВ  КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2012 г.

1.  Место выполнения работ:

1.1. У церкви святого князя Владимира.

| № п/п | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка покрытий из плит тротуарных на бетонном основании толщиной 10 см: - разборка; - погрузка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО | 100 м2 | 1,1 |
| 2 | Разборка бортовых камней на бетонном основании - разборка; - погрузка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО | 100 м | 0,93 |
| 3 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью отбойных молотков, глубиной 5 см (по проезжей части, примыкание к борту). - разборка; - погрузка и вывоз строительного мусора на полигон ТБО | 100 м3 конструк-ций | 0,01 |
| 4 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | 100 м шва | 0,93 |
| 5 | Разработка грунта вручную под установку бортового камня | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотнен-ного грунта | 0,02 |
| 7 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под борт) толщиной 6 см в плотном теле: - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 |
| 8 | Установка бортовых камней бетонных: - доставка бортового камня с места складирования Заказчика; - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортовых камней; - камни железобетонные бортовые БР 300-30-15 | 100 м бортового камня | 0,93 |
| 9 | Устройство оснований толщиной 6 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (марка 700 до 1000 кгс/см2): однослойных Состав работ: - россыпь и разравнивание щебня; - профилирование и планировка щебня; - укатка и поливка водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм; - щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 5(3)-10 мм. | 1000 м2 основания | 0,11 |
| 10 | Розлив вяжущих материалов 0,5л/ м2 Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90 или БНД 90/130, сорт I | 1 т | 0,065 |
| 11 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, толщиной 50мм: без применения укладчиков асфальтобетона- примыкание к борту - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В . | тн | 2,2 |
| 12 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа В марки 2, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3. - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - вырубка образцов и заделка вырубок. | 1000 м2 покрытия | 0,11 |
| 13 | Демонтаж существующих металлических ограждений с разбивкой бетонных фундаментов и вывозкой мусора. | п.м. | 118 |
| 14 | Разборка металлических ограждений по ул.М.Рыбалко: - срезка стоек (рез на расстоянии не менее 100 мм от нижнего уровня секции с разборкой грунта и бетонного фундамента); - разборка секций для транспортирования на место монтажа; | п.м. | 78 |
| 15 | Изготовление и приваривание нижней части стоек с «пяткой» к существующей стойке пешеходных ограждений труба 80*80*4 500мм на стойку, пятка 150*150*3 | 1 т конструкций | 0,2 |
| 16 | Ремонт секций пешеходных ограждений на месте монтажа: - выправка на месте погнутых элементов с заменой негодных (секций, опор), - скрепление деталей электросваркой. | м2 | 50 |
| 17 | Очистка щетками металлической поверхности демонтированных ограждений и существующих урн (2 шт) от пыли и грязи, старой краски. | м2 | 60 |
| 18 | Изготовление недостающих секций ограждения со стойками- 29 шт. | тн | 1,26 |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей демонтированных ограждений, существующих урн (2 шт), изготовленных ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,22 |
| 20 | Окраска металлических поверхностей демонтированных ограждений, существующих урн (2 шт), изготовленных ограждений: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,22 |
| 21 | Монтаж металлических пешеходных ограждений: - разработка грунта; - устройство подстилающего слоя из щебня; - крепление элементов ограждения к стойкам; - устройство бетонных фундаментов; - бетонирование стоек; - уход за бетоном; - обратная засыпка грунта над бетонной поверхностью. | п. м | 150 |

Эскиз ограждения:

1.2. Ул.Липатова

| № п/п | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей ограждений с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашивае-мой поверхности | 0,15 |
| 2 | Расчистка бетонного желоба вдоль дорожек: очистка от остатков бетона, проросшей травы, поросли, срезка дерна и нависающих веток. | м2 | 36 |
| 3 | Ремонт существующего у родника ограждения: |  |  |
| 3.1. | Укрепление стоек бетонированием- 1 м3, закладными деталями из трубы д.40 мм длиной 2 м | стоек | 5 |
| 3.2. | Смена пожилин ограждения- труба д.40мм | п.м. | 12 |
| 3.3. | Установка на нижнюю часть ограждения листа металлического т. 4мм сваркой | м2 | 3 |
| 3.4. | Установка на верхнюю часть ограждения сетки рабица сваркой | м2 | 12 |
| 3.5. | Очистка щетками металлической поверхности существующих ограждений от старой краски. | м2 | 11 |
| 3.6. | Огрунтовка металлических поверхностей ограждений | м2 | 25 |
| 3.7. | Окраска металлических поверхностей ограждений:стоек, пожилин, листа, сетки атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | м2 | 25 |
| 3.8. | Расчистка площадки для установки желоба: разработка грунта | м3 | 1 |
| 3.9. | Укладка желоба из полутрубы сварной д. 600мм с укреплением сваркой к стойкам из трубы д.40мм, длиной 6 п.м., бетонированием площадки возле желоба под трубу -0,5м3. | п.м. | 6 |
| 4 | Установка скамеек | шт | 2 |
| 5 | Ремонт дорожки |  |  |
| 5.1. | Разборка поврежденных мест асфальтобетонных оснований дорожки с помощью молотков отбойных - обрубка краев поврежденных мест; - разборка покрытия и основания с помощью молотков отбойных; - сгребание материала, полученного от разборки. - зачистка основания после разборки от пыли, грязи, мусора, - погрузка в автомобили для вывозки, - вывозка мусора на полигон ТБО | м3 | 1 |
| 5.2. | Выравнивание площадки: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщиной 30 см Состав работ: - планировка и уплотнение земляного полотна с поливом водой; - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; - песчанно-гравийная смесь | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09 |
| 5.3. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщиной 10см - россыпь и разравнивание материалов; - уплотнение россыпей с поливкой водой; - щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 |
| 5.4. | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси, толщиной 50мм: без применения укладчиков асфальтобетона- площадки примыкание к ограждению, провалов дорожки - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В . | тн | 3,6 |

1.3. У санатория «Родник»

| № п/п | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Объём работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей ограждений с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 |

2. Условия выполнения  и предъявления работ:

- Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 23118-99,ГОСТ 5264-80. Материал элементов ограждения – сталь С 235 ГОСТ 27772-88.

- Все основные и вспомогательные элементы ограждений должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85. Окраска производится за два раза в уровень земли, пропуски при окрашивании возле грунта по стойкам и перекладинам не допускаются.

- При производстве работ по покраске установленных ограждений: окраску и огрунтовку следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Перед грунтовкой поверхность должна быть очищена от краски, налета, ржавчины, пыли, грунта и травы.

Запрещается производить окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по     влажной поверхности.

- Производство бетонных работ осуществлять с применением готовой смеси бетона М 150; фундаменты под стойки: 400*400*500, перед началом работ по устройству фундаментов производится устройство подстилающих слоев щебеночных  толщиной 100 мм.

- Расположение секций – вертикальное, уклон не допускается. Горизонтальность секций- в один уровень, понижение или повышение уровня секций по отношению друг к другу не допускается.

Установленные секции пешеходного ограждения после бетонирования не должны шататься.

- После выполнения монтажных работ производится восстановление благоустройства: обратная засыпка грунта над бетонной поверхностью с разравниванием в месте установки- грунт, шлифовка бетонной поверхности вровень с асфальтобетонным покрытием, края бетонного фундамента – ровные в месте установки- асфальтобетонное покрытие;

7. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

8. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, фото-документации на бумажном носителе  до и после выполнения работ.

9. До начала производства работ в установленном порядке подрядчик  согласовывает порядок производства работ с балансодержателями  сетей,  направляет соответствующее  заявление на отключение сетей (при необходимости),  производит вызов представителя балансодержателя на место

10.  По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка  мусора.

11. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением исполнительной документации:

- исполнительных схем по видам работ, общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

- фотодокументации участков на бумажном носителе до- и после производства работ.;

- сертификатов  соответствия ГОСТ на применяемые материалы, паспортов на асфальтобетон;

-  справки с полигона ТБО, подтверждающей объём вывозки  строительного мусора,  выданную  на имя  организации, обеспечивающей   выполнение работ.

3. Сроки выполнения работ: в течение 25 календарных дней с момента заключения контракта.

4.  Гарантии:

- на окрасочные работы - 12 месяцев с даты  подписания сторонами актов выполненных работ;

- на монтажные и ремонтные работы - 24 месяца с даты  подписания сторонами актов выполненных работ.

5.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 3 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 4 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 5 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 6 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 7 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 8 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 10 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 11 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 12 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 13 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 14 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 15 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 16 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 17 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 18 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 19 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 20 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 21 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 22 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 23 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 24 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 25 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 26 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 27 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 28 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 29 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 30 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 32 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 33 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 34 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 35 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 37 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 38 | ГОСТ Р 50971-96 | Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 39 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 40 | ВСН-8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 41 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 42 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 43 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 44 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 45 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 46 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 48 | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникновения иглы. |
| 49 | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 50 | ГОСТ 11504-73 | Битумы нефтяные. Метод определения количества испарившегося разжижителя из жидких битумов. |
| 51 | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 52 | ГОСТ 11506-73 | Битумы нефтяные. Методы определения температуры размягчения по кольцу и шару. |
| 53 | ГОСТ 11507-78 | Битумы нефтяные. Метод определения температуры хрупкости по Фраасу. |
| 54 | ГОСТ 11508-74 | Битумы нефтяные. Метод определения сцепления битума с мрамором и песком. |
| 55 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 56 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 57 | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. Технические условия. |
| 58 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 59 | ГОСТ Р 50970-96 | Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 60 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| 61 | ОДН 218.0.000-2003 | Руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог (временное). |
| 62 | ОДН 218.0.006-2002 | Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог (взамен ВСН 6-90) |
| 63 | ОДН 218.1.052-2002 | Оценка прочности нежестких дорожных одежд. |
| 64 | ОДМ 218.011-98 | Методические рекомендации по озеленению автомобильных дорог |
| 65 | Росавтодор М-2002 | Методические рекомендации по оценке сдвигоустойчивости асфальтобетона. |
| 66 | Росавтодор М-2002 | Классификация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. |
| 67 | Росавтодор М-2003 | Методические рекомендации для определения технического состояния асфальтосмесительного оборудования. |
| 68 | Росавтодор М-2003 | Рекомендации по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью (взамен ВСН 38-90). |
| 69 | Росавтодор М-2004 | Техническая классификация автомобильных дорог. |
| 70 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |

Приложение № 2

к МК № ___ от ______

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЕРЕХОДОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ В 2012Г .

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов Кировского района г.Перми в 2012г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________ 573592,18 руб.

Средства на оплату труда________________________________  112972,72 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2012 г

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. У церкви Св.Князя Владимира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий из плит тротуарных на бетонном основании толщиной 10 см | 100 м2 покрытия | 1,1 | 377,24 | 329,83 | 47,41 | 4,63 | 414,96 | 362,81 | 52,15 | 5,09 | 36,77 | 40,45 | 0,46 | 0,51 |  |
| 2 | ФЕР46-04-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бетонного основания плитки | 1 м3 | 11 | 262,46 | 70,75 | 191,71 | 18,71 | 2887,06 | 778,25 | 2108,81 | 205,81 | 7,8 | 85,8 | 1,86 | 20,46 |  |
| 3 | ФЕР27-03-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,93 | 615,13 | 615,13 |  |  | 572,07 | 572,07 |  |  | 76,7 | 71,33 |  |  |  |
| 4 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,01 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 62,28 | 14,94 | 47,34 | 4,65 | 179,8 | 1,8 | 45,63 | 0,46 |  |
| 5 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 30,9 | 47,28 | 47,28 |  |  | 1460,95 | 1460,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 30,9 | 21,65 |  | 21,65 |  | 668,99 |  | 668,99 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР27-06-008-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м шва | 0,93 | 2954,55 | 178,84 | 2775,71 | 164,48 | 2747,73 | 166,32 | 2581,41 | 152,97 | 21,89 | 20,36 | 12,85 | 11,95 |  |
| 8 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную под установку бортового камня, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,02 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 24,02 | 24,02 |  |  | 154 | 3,08 |  |  |  |
| 9 | ФЕР01-02-005-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,02 | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 8,35 | 2,14 | 6,21 | 0,61 | 12,53 | 0,25 | 3,04 | 0,06 |  |
| 10 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (под борт) толщиной 6 см в плотном теле | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 35,54 | 1,96 | 33,41 | 2,81 | 24,19 | 0,24 | 20,6 | 0,21 |  |
| 11 | ФССЦ-408-0015 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,26 | 171,21 |  |  |  | 215,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-02-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка бортовых камней бетонных: доставка бортового камня с места складирования | 100 м бортового камня | 0,93 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 4104,4 | 598,59 | 74,07 | 8,54 | 76,08 | 70,75 | 0,68 | 0,63 |  |
| 14 | ФЕР27-04-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,11 | 39930,84 | 301,96 | 4365,59 | 550,38 | 4392,39 | 33,22 | 480,21 | 60,54 | 36,96 | 4,07 | 41,95 | 4,61 |  |
| 15 | ФЕР27-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=9 (ОЗП=9; ЭМ=9 к расх.; ЗПМ=9; МАТ=9 к расх.; ТЗ=9; ТЗМ=9) | 1000 м2 основания | -0,11 | 21560,94 |  | 2145,69 | 271,35 | -2371,7 |  | -236,03 | -29,85 |  |  | 22,59 | -2,48 |  |
| 16 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,065 | 3088,48 |  | 39,6 | 7,66 | 200,75 |  | 2,57 | 0,5 |  |  | 0,66 | 0,04 |  |
| 17 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,022 | 58045,66 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 1277 | 13,17 | 51,07 | 6,57 | 62,24 | 1,37 | 22,46 | 0,49 |  |
| 18 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,11 | 60422,34 | 368,45 | 2386,22 | 262,54 | 6646,46 | 40,53 | 262,48 | 28,88 | 38,3 | 4,21 | 19,08 | 2,1 |  |
| 19 | ФЕР27-06-021-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,11 | 14393,78 | 1,74 | 6,2 |  | 1583,32 | 0,19 | 0,68 |  | 0,18 | 0,02 |  |  |  |
| 20 | ФЕР27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Демонтаж существующих металлических ограждений с разбивкой бетонных фундаментов и вывозкой мусора. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м | 1,18 | 355,66 | 284,27 | 71,39 |  | 419,68 | 335,44 | 84,24 |  | 33,92 | 40,03 |  |  |  |
| 21 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 1,2 | 47,28 | 47,28 |  |  | 56,74 | 56,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 1,2 | 21,65 |  | 21,65 |  | 25,98 |  | 25,98 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка металлических ограждений по ул.М.Рыбалко КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 1,5 | 697,32 | 213 | 484,32 | 53,38 | 1045,98 | 319,5 | 726,48 | 80,07 | 22,66 | 33,99 | 3,95 | 5,93 |  |
| 24 | ФЕР46-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка: бетонных фундаментов | 1 м3 | 0,3 | 377,69 | 84,97 | 292,72 | 28,57 | 113,31 | 25,49 | 87,82 | 8,57 | 9,59 | 2,88 | 2,84 | 0,85 |  |
| 25 | ФЕРм38-01-003-04 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Изготовление и приваривание нижней части стоек с «пяткой» к существующей стойке пешеходных ограждений труба 80*80*4 500мм на стойку, пятка 150*150*3 | 1 т конструкций | 0,2 | 7738,63 | 1154,4 | 396,22 | 15,2 | 1547,73 | 230,88 | 79,24 | 3,04 | 120 | 24 | 1,34 | 0,27 |  |
| 26 | ФЕРр68-23-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт секций пешеходных ограждений на месте монтажа | 1 м2 | 50 | 22,04 | 16,24 | 3,65 |  | 1102 | 812 | 182,5 |  | 1,88 | 94 |  |  |  |
| 27 | ФЕР13-06-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка щетками металлической поверхности демонти-рованных ограждений и существующих урн (2 шт) от пы-ли и грязи, старой краски | 1 м2 очищаемой поверхности | 60 | 7,68 | 7,68 |  |  | 460,8 | 460,8 |  |  | 0,9 | 54 |  |  |  |
| 28 | ФЕРм38-01-003-04 Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Изготовление недостающих секций ограждения со стой-ками- 29 шт | 1 т конструкций | 1,26 | 7738,63 | 1154,4 | 396,22 | 15,2 | 9750,67 | 1454,54 | 499,24 | 19,15 | 120 | 151,2 | 1,34 | 1,69 |  |
| 29 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей демонтирован-ных ограждений, существующих урн (2 шт), изготовлен-ных ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,22 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 327,81 | 68,99 | 11,5 | 0,12 | 5,31 | 6,48 | 0,01 | 0,01 |  |
| 30 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических поверхностей демонтированных ограждений, существующих урн (2 шт), изготовленных ограждений: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,22 | 644,48 | 69,48 | 12,44 | 0,2 | 786,27 | 84,77 | 15,18 | 0,24 | 7,66 | 9,35 | 0,02 | 0,02 |  |
| 31 | ФЕР27-09-001-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Монтаж металлических пешеходных ограждений | 100 м | 1,5 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 |  | 2045 | 609,14 | 152,99 |  | 48,46 | 72,69 |  |  |  |
| 32 | ФССЦ-401-0045 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 6,12 | 734,14 |  |  |  | 4492,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ул.Липатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕРр62-32-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей ограждений с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для на-ружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 1046,56 | 652,05 | 0,87 |  | 156,98 | 97,81 | 0,13 |  | 80,6 | 12,09 |  |  |  |
| 34 | ФЕР47-01-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Расчистка бетонного желоба вдоль дорожек: очистка от остатков бетона, проросшей травы, поросли, срезка дерна и нависающих веток | 100 м2 | 0,36 | 30,5 | 30,5 |  |  | 10,98 | 10,98 |  |  | 3,91 | 1,41 |  |  |  |
| 35 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 0,5 | 21,65 |  | 21,65 |  | 10,83 |  | 10,83 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт существующего ограждения родника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕРр68-25-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Укрепление стоек бетонированием, закладными деталями из трубы д.40 мм, длиной 2 м | 1 стойка | 5 | 184,42 | 81,91 | 4,93 |  | 922,1 | 409,55 | 24,65 |  | 9,48 | 47,4 |  |  |  |
| 40 | ФЕРр68-25-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Смена пожилин ограждения - труба д.40 мм | 1 пожилина | 3 | 15,32 | 10,97 | 2,15 |  | 45,96 | 32,91 | 6,45 |  | 1,27 | 3,81 |  |  |  |
| 41 | ФССЦ-103-0918 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные | т | 0,04662 | 7920 |  |  |  | 369,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка на нижнюю часть ограждения листа металлического т. 4мм сваркой | 1 т конструкций | 0,0942 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 102,18 | 28,66 | 65,18 | 7,18 | 32,37 | 3,05 | 5,64 | 0,53 |  |
| 43 | ФССЦ-101-1627 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 0,0942 | 5763 |  |  |  | 542,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ФЕРр68-25-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Установка на верхнюю часть ограждения сетки рабица сваркой | 1 м2 сетки | 12 | 25,86 | 6,31 |  |  | 310,32 | 75,72 |  |  | 0,73 | 8,76 |  |  |  |
| 47 | ФЕР13-06-003-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка щетками металлической поверхности существующих ограждений от старой краски. | 1 м2 очищаемой поверхности | 11 | 7,68 | 7,68 |  |  | 84,48 | 84,48 |  |  | 0,9 | 9,9 |  |  |  |
| 48 | ФЕР13-03-002-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Огрунтовка металлических поверхностей ограждений | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 67,18 | 14,14 | 2,36 | 0,03 | 5,31 | 1,33 | 0,01 |  |  |
| 49 | ФЕР13-03-004-26 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска металлических поверхностей ограждений:стоек, пожилин, листа, сетки атмосферостойкой краской для на-ружных работ по металлу за 2 раза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,25 | 644,48 | 69,48 | 12,44 | 0,2 | 161,12 | 17,37 | 3,11 | 0,05 | 7,66 | 1,92 | 0,02 | 0,01 |  |
| 50 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Расчистка площадки для установки желоба: разработка грунта | 100 м3 грунта | 0,01 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 12,01 | 12,01 |  |  | 154 | 1,54 |  |  |  |
| 52 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Резка трубы | 1 м реза | 3 | 3,6 | 3,05 | 0,55 |  | 10,8 | 9,15 | 1,65 |  | 0,34 | 1,02 |  |  |  |
| 53 | ФЕР09-03-029-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка желоба из полутрубы сварной д.600мм с укреплением сваркой к стойкам из трубы д.40мм, длиной 6 п.м. | 1 т конструкций | 0,3 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 325,4 | 91,28 | 207,57 | 22,88 | 32,37 | 9,71 | 5,64 | 1,69 |  |
| 54 | ФССЦ-103-0233 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные, наружный диаметр 600 мм, толщина стенки 5 мм | м | 3 | 842,62 |  |  |  | 2527,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦ-103-0017 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Трубы стальные, диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 6 | 33,9 |  |  |  | 203,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Бетонирование площадки возле желоба под трубу | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 | 68140,38 | 1404 | 1590,53 | 243 | 340,7 | 7,02 | 7,95 | 1,22 | 180 | 0,9 | 18 | 0,09 |  |
| Установка скамеек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФЕР01-02-057-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,002 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 2,4 | 2,4 |  |  | 154 | 0,31 |  |  |  |
| 59 | ФЕР06-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка скамеек (2 шт) с бетонированием стоек | 100 м3 бетона, бутобетона и железобето-на в деле | 0,002 | 58585,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 117,17 | 2,81 | 3,18 | 0,49 | 180 | 0,36 | 18 | 0,04 |  |
| Ремонт дорожки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФЕР27-03-008-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка поврежденных мест асфальтобетонных оснований дорожки с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,01 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 62,28 | 14,94 | 47,34 | 4,65 | 179,8 | 1,8 | 45,63 | 0,46 |  |
| 61 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 1,8 | 47,28 | 47,28 |  |  | 85,1 | 85,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 1,8 | 21,65 |  | 21,65 |  | 38,97 |  | 38,97 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Выравнивание площадки: устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ПГС толщиной 30 см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,09 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 | 187,94 | 214,37 | 11,35 | 201,48 | 16,91 | 15,72 | 1,41 | 14,81 | 1,33 |  |
| 64 | ФССЦ-408-0200 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 10,98 | 60 |  |  |  | 658,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 10см | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 106,62 | 5,87 | 100,24 | 8,43 | 24,19 | 0,73 | 20,6 | 0,62 |  |
| 66 | ФССЦ-408-0015 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3,78 | 171,21 |  |  |  | 647,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,036 | 58045,66 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 2089,64 | 21,56 | 83,57 | 10,75 | 62,24 | 2,24 | 22,46 | 0,81 |  |
| Раздел 3. У санатория "Родник" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ФЕРр62-32-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 1168,43 | 652,05 | 0,87 |  | 817,9 | 456,44 | 0,61 |  | 80,6 | 56,42 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 58150,02 | 10019 | 8803,81 | 630,9 |  | 958,46 |  | 53,39 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 324175,5 | 105206,3 | 41281,73 | 7766,39 |  | 958,46 |  | 53,39 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 кв 2012г ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1-2, 24, 3-4, 7, 10-11, 13-20, 31-32, 60, 63-67, 8, 50, 58, 9, 23, 42-43, 52-53, 26, 37, 40-41, 44, 54-55, 27, 29-30, 47-49, 33, 68, 34, 56, 59, 25, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 258231,58 | 95187,34 | 32477,93 | 7135,48 |  |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,32 (Поз. 5, 21, 61, 6, 22, 35, 62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7793,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 100141,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 21020,68) (Поз. 25, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11771,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 7295,89) (Поз. 8, 50, 58, 33, 68) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4961,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 15876,33) (Поз. 23, 42-43, 52-53, 27, 29-30, 47-49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12224,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 33,85) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 16374,52) (Поз. 26, 37, 40-41, 44, 54-55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14409,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 142,06) (Поз. 56, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 17061,91) (Поз. 1-2, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16038,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 135,16) (Поз. 34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 33429,53) (Поз. 3-4, 7, 10-11, 13-20, 31-32, 60, 63-67) |  |  |  |  |  |  |  |  | 40449,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 55845,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 21020,68) (Поз. 25, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6726,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 473,07) (Поз. 8, 50, 58) |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 6822,82) (Поз. 33, 68) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2729,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 33,85) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 16374,52) (Поз. 26, 37, 40-41, 44, 54-55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7859,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 142,06) (Поз. 56, 59) |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 26060,4) (Поз. 1-2, 24, 27, 29-30, 47-49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12509 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 6877,84) (Поз. 23, 42-43, 52-53) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3989,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61% = 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 135,16) (Поз. 34) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 33429,53) (Поз. 3-4, 7, 10-11, 13-20, 31-32, 60, 63-67) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21729,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 398978,36 |  |  |  |  | 783,26 |  | 51,43 |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 81184,51 |  |  |  |  | 175,2 |  | 1,96 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 480162,87 |  |  |  |  | 958,46 |  | 53,39 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 169893,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 41281,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 112972,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 100141,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 55845,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скамья (без спинки), 2 шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 5932,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 486095,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 87497,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 573592,18 |  |  |  |  | 958,46 |  | 53,39 |  |

Понижающий коэффициент: ______________________________________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: _________________рублей ______________________копеек

Заказчик __________________                                                                                                          Подрядчик_________________

Приложение № 3  к МК

№ ______от _______________

МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2012 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 4 к МК

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к МК

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |