Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «24» мая 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по установке ограждений газона на территории общего пользования по адресу ул.Петропавловская,81, установке перил на лестничной группе тротуара в границах УДС по ул.Монастырская,27

Объект № 1

Установка ограждений газона на территории общего пользования по адресу ул. Петропавловская,81 (на участке от дома № 83 по ул. Петропавловская до крутого откоса)

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ям для установки стоек и столбов: глубиной 0,7 м | 100 ям. | 0,18 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | 100м3 | 0,008 |
| 3 | Электродуговая сварка при монтаже ограждений | 10 т. | 0,06 |
| 4 | Масляная окраска металлических поверхностей | 100 м2 | 0,228 |

Объект № 2

Установка перил на лестничной группе тротуара в границах УДС по ул. Монастырская (Орджоникидзе), 27

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рытье ям для установки стоек: глубиной 0,7 м | 100 ям. | 0,06 |
| 2 | Устройство бетонной подготовки | 100м3 | 0,00818 |
| 3 | Электродуговая сварка при монтаже перил | 10 т. | 0,018 |
| 4 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб. Кол-во окрасок 2. | 100 м2 | 0,02 |
| 5 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб. Кол-во окрасок 2. | 100 м2 | 0,0105 |

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по  25.06.2012г.

Условия выполнения работ: началом производства работ по установке ограждений считается день заключения муниципального контракта. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, сохранности зеленых наслаждений, объектов городской собственности.

Качество используемых материалов и конструкций должно подтверждаться сертификатом соответствия Госстандарта России, а также должно соответствовать ГОСТ 23120-78, ГОСТ 25772-83, ГОСТ 26804-86, ГОСТ 10503-71, ГОСТ Р 54384-2011, СП 16.13330.2011 и др.

Выполненные работы должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта, в частности, СНиП: III-10-75, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2001, СП 48.13330.2011 и др.

Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов (не менее 10 фотоснимков).

Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком не позднее 10 (десяти) банковских дней с момента их фактической приемки, при условии предоставления Подрядчиком полного пакета документов (акт сдачи-приемки выполненных работ, счета, счет-фактуры) и при отсутствии у Заказчика претензий к качеству выполненных работ.