Приложение № 1

к Извещению  №  6 от    «25»  мая  2012г

о проведении запроса котировок на поставку товара «водонагреватель проточный»

.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | # Наименование оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Водонагреватель электрический проточный |  |  |
| Модель |  | ТЕРМЕКС ЕСО (КОМБИ) или эквивалент |  |
| Количество |  | 5 шт |  |
| Назначение |  |  |  |
| Предназначен для нагрева проточной воды |  |  |  |
| 1 | Характеристики |  | Параметры и условия |
| 1.1. | Тип |  | проточный |
| 1.2. | Максимальная потребляемая мощность |  | 3500 Вт |
| 1.3. | Мощность нагрева воды, кВт |  | 3000 Вт |
| 1.4. | Напряжение, В |  | 220 |
| 1.5. | Максимальная температура нагрева воды, С |  | 60 +5 |
| 1.6. | Тип управления |  | гидравлический |
| 1.7. | Регулировка температуры |  | есть |
| 1.8. | Размещение |  | вертикальное |
| 1.9. | Масса, кг, не более |  | 2 |
| 1.10. | Габаритные размеры водонагревателя, (ШхГхВ), см, не более |  | 15х9х27 |
| 1.11. | Возможность подводки труб снизу от прибора |  | наличие |
| 1.12. | Предотвращение перегрева прибора, обеспечиваемое посредством встроенного защитного температурного ограничителя |  | наличие |
| 1.13. | Индикатор работы |  | наличие |
| 1.14. | Гарантийный срок, не менее, мес |  | 24 |
| 1.15. | Сертификат соответствия |  | наличие |
| 1.16. | Год выпуска, не ранее |  | 2011 |
| 1.17. | Цвет |  | белый |
| 1.18. | Регистрационное удостоверение |  | наличие |
|  | Начальная максимальная сумма договора, рублей |  | 11 126,00 |

- Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемых товаров в соответствии с требованиями ГОСТов и  технических регламентов, установленных для товаров данного вида  в соответствии с действующим законодательством РФ.

Главный врач                                                                Л.В.Машнич