ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект: «Капитальный ремонт сетей наружного освещения в рамках ВЦП «Светлый город» ул. Лянгасова от ул. Целинной до ул. Академика Веденеева (в рамках проекта «Капитальный ремонт ул. Лянгасова от ул. Целинной до ул. Щербакова»)

| N п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и месторасположение объекта | Ул. Лянгасова от ул. Целинная до ул.Академика Веденеева |
| 2. | Основание для капитального ремонта | - Постановление администрации г.Перми от 25.01.2012 № 22 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Светлый город»; |
| 3. | Виды работ | - капитальный ремонт сетей наружного освещения |
| 4. | Объемы и перечень работ | - в соответствии: с разделом наружное освещение проекта в рамках проекта «Капитальный ремонт ул. Лянгасова от ул. Целинной до ул. Щербакова» |
| 5. | Срок выполнения работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения | в течение 60 дней с момента заключения контракта; |
| 6. | Указания о необходимости: - предварительных согласований | - со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и владельцами коммуникаций; |
| 7. | Особые условия при выполнении капитального ремонта: | Учесть: -шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; -восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; -кронирование деревьев в охранной зоне линии электропередач (ЛЭП); |
| 8. | Состав сметной документации | Сводный сметный расчет стоимости, локальные ресурсные сметные расчеты. |