# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Объект: «Капитальный ремонт сетей наружного освещения в рамках ВЦП «Светлый город» бульвара Гагарина от ул. Ушинского до

ул. Дружбы»

| N п/п |  | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования или наименование документов, дата отправки документа, в котором указаны данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Наименование и месторасположение объекта | объект: бульвар Гагарина от ул.Ушинского до ул.Дружбы |
| 2. |  | Основание для капитального ремонта | - Постановление администрации г.Перми от 11.04.2012 № 155 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Светлый город»; |
| 3. |  | Виды работ | - капитальный ремонт сетей наружного освещения |
| 4. |  | Объемы и перечень работ | - в соответствии: объект: Локальный ресурсный сметный расчет |
| 5. |  | Срок выполнения работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения | объект: в течение 60 дней с момента заключения контракта; |
| 6. |  | Указания о необходимости: - предварительных согласований | - со всеми заинтересованными ведомствами, организациями и владельцами коммуникаций; |
| 7. | Особые условия при выполнении капитального ремонта: |  | Учесть: -шурфовку, для уточнения коммуникаций в земле; -восстановление благоустройства территории после выполнения строительно-монтажных работ; -кронирование деревьев в охранной зоне линии электропередач (ЛЭП); |
| 8. | Состав сметной документации |  | объект: Сводный сметный расчет стоимости, локальный ресурсный сметный расчет. |