Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «14» мая 2012 года  № 0356300165912000019

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________2012 года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 0356300165912000019 от 14.05.2012 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч . индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет договора |  |
| Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара * |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок № 0356300165912000019 от 14.05.2012 г. | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

*к котировочной заявке необходимо приложить Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара с указанием его конкретных характеристик, цены и суммы по каждой позиции товара.

Приложение №1

к котировочной заявке

Сведения о функциональных и качественных характеристиках предлагаемого товара

| № п/п | Характеристики товара, установленные техническим заданием | Наименование товара (указать) | Характеристики предлагаемого товара (указать точную величину показателя) | Единица измерения | Цена за еди- ницу изме- рения, руб. (указать) | Количество | Сумма, руб. (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прозрачная жидкость светло-желтого цвета с запахом отдушки для дезинфекции изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические инструменты (в т.ч. вращающиеся), эндоскопы и инструменты к ним, дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным способом, механизированным способом, предварительной очистки, предстерилизационной и окончательной очистки жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним, дезинфекции высокого уровня эндоскопов. Действующие вещества: N-додецилпропан-1,3-диамин не менее 18 %. Класс опасности при внутрижелудочном введении не менее 3, при нанесении на кожу не менее 4. Антимикробная активность в отношении грамположительных, грамотрицательных бактерий (вкл. микобактерии туберкулеза), грибов рода кандида и дерматофитий, вирусов (ОРВИ, герпес, грипп, полиомиелит, гепатиты всех видов , включая А,В, С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), а также спороцидное действие. Минимальная концентрация рабочих растворов в режиме дезинфекции совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения ручным способом не более 0,25%. Срок годности рабочего раствора не менее 14 суток |  |  | Фл. 2 л |  | 20 |  |
| 2 | Гранулят белого цвета, хорошо растворимый в воде для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещении, приборов и оборудования, мебели, генеральных уборок, без средств индивидуальной защиты в присутствии. Действующие вещества не менее 40% калиевой соли монопероксосерной кислоты, лимонная кислота. Класс опасности при внутрижелудочном введении не менее 5, при нанесении на кожу не менее 4. Спектр действия: бактерицидное, вирулицидное, фунгицидное, спороцидное. Минимальная концентрация рабочих растворов для проведения генеральных уборок не более 0,25%. Срок годности рабочего раствора не менее 24 часов |  |  | Банка, 1 кг с мерной ложкой |  | 20 |  |
| 3 | Готовый к применению прозрачный бесцветный раствор для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей приборов (датчиков диагностического оборудования), жесткой и мягкой мебели, предметов ухода за больными, резиновых ковриков. Действующего вещества –полигексаметиленбигуанид гидрохлорид не менее 0,12%, дидецилдиметиламмоний хлорид не менее 0,525%. Класс опасности при внутрижелудочном введении не менее 5, при нанесении на кожу не менее 4. Спектр действия: бактерицидное, вирулицидное, фунгицидное. Средство обладает моющими, дезодорирующими, антикоррозийными свойствами, не обладает фиксирующим действием в отношении крови и других биологических жидкостей. Время обеззараживания объектов не более 0,5 мин |  |  | Флакон 1 л с пульверизатором |  | 20 |  |
| 4 | Готовые к использованию, дезинфицирующие салфетки из нетканого материала, с характерным спиртовым запахом для дезинфекции поверхностей и предметов в ЛПУ, лаборатории, поверхностей медицинских приборов и оборудования (в т.ч. аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анастезии), оптических приборов, датчиков диагностического оборудования, обработки локтевых сгибов доноров, обработки кожи операционного и инъекционного поля, гигиенической обработки рук персонала. Действующие вещества пропанол-2-ол не менее 65%, 1,3-бутандиол не менее 0,1%. Класс опасности при внутрижелудочном введении не менее 4, при нанесении на кожу не менее 4. антимикробная активность в отношении бактерий (включая туберкулез, возбудителей внутрибольничных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты А.В.С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов рода Кандида и Трихофитон. Дезинфекционная экспозиция не более 5 мин. Время выдержки после обработки операционного поля и локтевых сгибов доноров не более 2 мин, инъекционного поля- не более 30 сек. Размер салфеток 22х13 см |  |  | Перфорированный рулон салфеток, 120 шт |  | 60 |  |
| 5 | Готовый к применению раствор в виде прозрачной бесцветной жидкости для многократной ежедневной дезинфекции рук. Действующие вещества: пропанол-2 не менее 59%. Актимикробная активность в отношении бактерий, вирусов (в том числе, возбудителей парантеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции, ротовирусов, норовирусов ), патогенных грибов. Расход препарата для проведения гигиенической обработки рук не более 3 мл, время обработки не более 30 сек, расход препарата для обработки рук хирургов не более 6 мл, общее время обработки не более 3 мин |  |  | Флакон 1 л |  | 20 |  |
| 6 | Готовая к применению зеленоватого цвета густая однородная жидкость для гигиенической обработки рук персонала, лежачих больных. Ограничивает распространение экзематозных, инфекционных заболеваний кожи и пролежней, способствует заживлению ран, смягчает, ухаживает за кожей. Состав тензиды не менее 30,0 %, ПАВ, смягчающие, ухаживающие за кожей компоненты, эфиры жирных кислот не содержит красителей, растворителей, ароматизаторов, обладает дезодорирующими свойствами и микробостатическим эффектом. |  |  | Флакон 1 л |  | 29 |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  |  | 80 |  | указать |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  |  | Наличие |  | указать |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска - не ранее 2011 года |  |  |  | Наличие |  | указать |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  |  | Наличие |  | указать |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП