Приложение № 1

к извещению о проведении

запроса котировок

Техническое задание на выполнение электромонтажных работ в

помещениях по ул. Куйбышева, 94.

1. Место выполнения работ: г. Пермь, Свердловский район, ул. Куйбышева, 94.

2. Срок выполнения работ: в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта.

3. Стоимость выполняемых работ: 108 926,98 Российский рубль

4. Состав работ (требования к результату работ):

| Демонтаж: выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток.А до: 25 | шт | 12 |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж: щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА | шт | 1 |
| Монтаж: выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток. А. до:25 | шт | 24 |
| Монтаж: Шкаф секционный типа ШС | шт | 1 |
| Прокладка провода в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 1,38 |
| Прокладка коробов пластмассовых: шириной до 40 мм | 100 м | 1,38 |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: толщина стен 0,5 кирпича, диаметром до 20 мм | 100 шт отверстий | 0,11 |
| Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,06 |
| Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в: стенах и перегородках оштукатуренных | 100 отверстий | 0,16 |

5. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 4 месяца с момента приемки работ.

6. Согласование схемы щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор мощностью 225 кВА с ПО «Пермские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго».

Заказчик ______________                                                                                 Подрядчик _____________