УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

Власов А.И. _____________

«       »                                  2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по ремонту

искусственных инженерных сооружений

(лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним)

г. Пермь, 2012 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа………………………………………………….....3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1. Техническое задание ………………………..…………………………………… ............10-29

- 2.2. Локальный сметный расчет………………………………………см. на отдельном листе..30

- 2.3. Проект Контракта…………………………………………..….………………..………....31-62

2.4. Договор залога ……………………………………………………………………………..63-64

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | 2-66-08-92. |
| Контактное лицо |  |  | Святовец Ирина Павловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Ремонт искусственных инженерных сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним) |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  | 8 580 978 рублей 22 коп. |
| Объем выполняемых работ |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 2.3 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. Сроки выполнения работ – до 01.10.2012г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в Контракте. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение Контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения Контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 429 048 рублей 91 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «22» июня. 2012 года 10:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «27» июня 2012 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «02» июля 2012 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 2 574 293 рубля 47 коп. - В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, Контракта поручительства, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контракту; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |
| Договор поручительства |  | - В случае, если обеспечением исполнения Контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более, чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если Контракт поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор поручительства, муниципальный контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, указан в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение № 2.1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту искусственных инженерных

сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним)

Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта до «01»октября 2012 года

Состав выполняемых работ:

Наименование работ

Работы по ремонту лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним

1. Лестница с переходом от ул.Гашкова, 41/1 до ул.Целинная, 30

Состав работ: - ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходного моста и тротуара (S=378 м2): - разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров с помощью молотков отбойных пневматических (S=378 м2 – V=18,9 м3); - разборка покрытий и оснований: щебеночных (толщиной до 10 см – V=37,8 м3); - разборка бортовых камней (70 п.м.); - установка бортовых камней (70 п.м.); - устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм (S=378 м2); - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (S=378 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций (перила, стойки, подперильники S=89,6 м2) к нанесению защитных покрытий; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям (перила, стойки, подперильники S=89,6 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (106,155 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 2. Бетон омоноличивания бортового камня марки М200, класс В15; 3. Бортовой камень БР 100.30.15 (вибропрессованный); 4. Асфальтобетонная смесь тип В, марка II; 5. Лакокрасочный защитный материал: 5.1 грунтовка; 5.2 покрывной слой - цвет черный.

2. Лестница с пешеходной дорожкой и мостом от ул.Гашкова, 28б до ул.Соликамская, остановка "Язовая"

Состав работ: - демонтаж существующего металлического ограждения из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм (19,2 п.м. – 0,072 т); - монтаж существующего металлического ограждения после ремонта лестницы, с креплением деталей электросваркой, (19,2 п.м. – 0,072 т); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций ограждения (перила, стойки, подперильники – S=3,84 м2) к нанесению защитных покрытий; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям ограждения (перила, стойки, подперильники – S=3,84 м2); - разборка бетонного лестничного марша (S=8,4 м2 – V=1,68 м3); - разработка грунта (копание ям вручную 38 шт. – V=0,456 м3); - бетонирование опор лестницы и настила (V=0,456 м3); - устройство опор лестницы (4,8 п.м.), опор настила (15 п.м.); - устройство укосов лестницы (5,728 п.м.); - устройство направляющих лестницы (12 п.м.), направляющих настила (48,2 п.м.); - устройство поперечин настила (14 п.м.); - монтаж ограждения лестницы путем сварки к направляющим швеллерам; - устройство стоек для перил настила (13,2 п.м.); - устройство перил настила (48,2 п.м.); - устройство подперильника настила (48,2 п.м.); - устройство подступенков лестницы (16,2 п.м.); - устройство деревянных ступеней лестницы (18 шт. – S=7,56 м2); - устройство деревянного настила (S=34,58 м2); - устройство обрамлений на ступенях лестницы и настиле (32,2 п.м.); - антисептирование древесины: водными растворами (S=91,07 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций лестницы (опоры, укосы, направляющие, подступенки, обрамления S=15,56 м2) к нанесению защитных покрытий; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям лестницы (опоры, укосы, направляющие, подступенки, обрамления S=15,56 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций настила (опоры, направляющие, поперечины, перила, стойки, подперильники, обрамления S=35,29 м2) к нанесению защитных покрытий; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим элементам настила (опоры, направляющие, поперечины, перила, стойки, подперильники, обрамления S=35,29 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, подперильники S=175 м2) к нанесению защитных покрытий; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки, подперильники S=175 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (4,2 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор лестницы и настила 20*20*30 см; 2. Опоры лестницы из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Опоры настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Укосы лестницы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Направляющие лестницы из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Направляющие и поперечины настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Перила и стойки настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Подперильник настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 8. Подступенки лестницы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 9. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; 10. Обрамления на ступенях из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм; 11. Лакокрасочный защитный материал: 11.1 грунтовка; 11.2 покрывной слой - цвет черный; 12. Влагозащитный-антисептический состав.

3. Лестница от ул.Норинская, 98а до ул.Соликамская (напротив ул.Соликамская, 183)

Состав работ: - ремонт деревянных ступеней и настила (5,7 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (15,55 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки 78,52 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки 78,52 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,2 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; 2. Лакокрасочный защитный материал: 2.1 грунтовка; 2.2 покрывной слой - цвет черный; 3. Влагозащитный-антисептический состав.

4. Лестница по ул.Ленинградская, 7

Состав работ: - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=4,5 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=4,5 м2). Материалы, используемые при ремонте: 1. Лакокрасочный защитный материал: 1.1 грунтовка; 1.2 покрывной слой - цвет черный.

5. Лестница от ул.Бузинская, 53 до ул.Козловская, 11

Состав работ: - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, подперильники S=42,68 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки, подперильники S=42,68 м2). Материалы, используемые при ремонте: 1. Лакокрасочный защитный материал: 1.1 грунтовка; 1.2 покрывной слой - цвет черный.

6. Лестница и мост с ул.Минская, 4 в микрорайон Пихтовая стрелка

Состав работ: - устройство подхода толщиной 12 см из щебня (S=50 м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, приготовленного в построечных условиях (S=50 м2 – V=1 м3); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, подперильники, стойки S=89,72 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, подперильники, стойки S=89,72 м2). Материалы, используемые при ремонте: 1. Лакокрасочный защитный материал: 1.1 грунтовка; 1.2 покрывной слой - цвет черный; 2. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 3. Раствор цементный марки М100.

7. Лестница и мост от ул.Борчаниновская, 62а в микрорайон Костарево

Состав работ: - устройство подхода толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм, марка М800 (S=15 м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, марки 100, приготовленного в построечных условиях (S=15 м2 – V=0,3 м3); - средний ремонт отдельных участков настила (восстановление профиля направляющих и крепление деталей электросваркой, уголок – 6,4 п.м., швеллер – 0,5 п.м.); - устройство поперечин настила (30 п.м.); - устройство стоек для перил настила (9,9 п.м.); - устройство перил настила (16 п.м.); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=40,05 м2); - устройство деревянных ступеней и настила (S=11,65 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=78,93 м2); - подготовка поверхности новых металлических элементов настила (направляющие, поперечины, перила, стойки S=12,66 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим элементам настила (направляющие, поперечины, перила, стойки S=12,66 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=37,3 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=37,3 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,1 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Направляющие настила (6,4 п.м.) из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 2. Направляющие настила (0,5 п.м.) из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Поперечины настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Перила и стойки настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 40 мм; 6. Влагозащитный-антисептический состав; 7. Лакокрасочный защитный материал: 7.1 грунтовка; 7.2 покрывной слой - цвет черный.

8. Лестница и мост от ул.Лифанова (остановка Обросова) через ул.Смирнова до ул.Нагорная

Состав работ: - разработка грунта (копание ям вручную 2 шт. – V=0,5 м3); - бетонирование опор моста (V=0,5 м3); - устройство опор моста (4 п.м.); - мелкий ремонт отдельных участков моста (восстановление профиля моста и крепление деталей электросваркой, стальной лист – S=1,5 м2); - разработка грунта (копание ям вручную 6 шт. – V=0,047 м3); - бетонирование опор лестницы (V=0,047 м3); - устройство опор лестницы (3 п.м.); - устройство подступенков лестницы (1,5 п.м.); - устройство деревянных ступеней лестницы (2 шт. – S=0,9 м2); - разработка грунта (копание ям вручную 4 шт. – V=0,032 м3); - бетонирование опор настила (V=0,032 м3); - устройство опор настила (2 п.м.); - устройство направляющих настила (5,2 п.м.); - устройство поперечин настила (3 п.м.); - устройство стоек для перил (15,4 п.м.); - устройство перил (26,7 п.м.); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=6,45 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=16,39 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций лестничного перехода (опоры, подступенки, направляющие, поперечины, перила, стойки S=12,47 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям лестничного перехода (опоры, подступенки, направляющие, поперечины, перила, стойки S=12,47 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=60,66 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=60,66 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,226 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор моста 50*50*100 см, опор лестницы и настила 15*15*35 см; 2. Опоры моста из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Опоры лестницы и настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Подступенки лестницы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Направляющие и поперечины настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; 8. Влагозащитный-антисептический состав; 9. Лакокрасочный защитный материал: 9.1 грунтовка; 9.2 покрывной слой - цвет черный.

9. Лестница и пешеходная дорожка по ул.Пролетарская от ул.1905 года через ул.Висимская, 25 до ул.Зенкова, 8 (нечетная сторона)

Состав работ: - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, подперильники, стойки S=475,71 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, подперильники, стойки S=475,71 м2). Материалы, используемые при ремонте: 1. Лакокрасочный защитный материал: 1.1 грунтовка; 1.2 покрывной слой - цвет черный.

10. Лестница с мостом от перекрестка ул.Уральская/ул.Лифанова через р.Ива и ул.Смирнова до ул.Клыкова, 18

Состав работ: - мелкий ремонт отдельных участков металлического ограждения (восстановление профиля ограждения и крепление деталей электросваркой, уголок – 0,9 п.м.); - разработка грунта (копание ям вручную 24 шт. – V=0,189 м3); - бетонирование опор настила (V=0,189 м3); - устройство опор настила (12 п.м.); - устройство направляющих настила (54 п.м.); - устройство поперечин настила (10,5 п.м.); - устройство деревянного настила (S=40,5 м2); - устройство стоек для перил (19,8 п.м.); - устройство перил (80 п.м.); - разборка деревянного настила (S=37,5 м2 – V=1,875 м3); - разработка грунта (копание ям вручную 38 шт. – V=0,723 м3); - бетонирование опор моста (V=0,723 м3); - устройство опор моста (уголок – 4 п.м., труба – 30 п.м.); - устройство направляющих моста (уголок – 8 п.м., швеллер – 42,44 п.м.); - устройство поперечин моста (13,5 п.м.); - устройство стоек для перил моста (28,6 п.м.); - устройство перил моста (50 п.м.); - устройство подступенков моста (5,4 п.м.); - устройство деревянных ступеней моста (6 шт. – S=2,7 м2); - устройство деревянного настила моста (S=34,8 м2); - разборка деревянной лестницы (S=36 м2 – V=1,8 м3); - разборка металлических элементов лестницы (трубы, швеллера, уголки 152 п.м. – 0,961 т); - разработка грунта (копание ям вручную 28 шт. – V=0,84 м3); - бетонирование опор лестницы (V=0,84 м3); - устройство опор лестницы (42 п.м.); - устройство направляющих лестницы (51,6 п.м.); - устройство укосов лестницы (21,6 п.м.); - устройство поперечин лестницы (13,5 п.м.); - устройство стоек для перил лестницы (30,8 п.м.); - устройство перил лестницы (51,6 п.м.); - устройство подступенков лестницы (45,9 п.м.); - устройство деревянных ступеней лестницы (51 шт. – S=22,95 м2); - устройство деревянного настила лестницы (S=13,05 м2); - устройство стоек для перил (57,2 п.м.); - устройство перил (112,4 п.м.); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=129,6 м2); - устройство подперильника по всей длине лестничного перехода (470,2 п.м.); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=538,54 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций лестничного перехода (опоры, направляющие, укосы, поперечины, подступенки, перила, стойки S=241,94 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям лестничного перехода (опоры, направляющие, укосы, поперечины, подступенки, перила, стойки S=241,94 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=53,36 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=53,36 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (8,07 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Ограждение (0,9 п.м.) из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 2. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор настила 15*15*35 см, опор моста: уголки 15*15*35 см, трубы 20*20*55 см, опор лестницы 20*20*75 см; 3. Опоры, направляющие и поперечины настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Опоры моста: 4 п.м. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, 30 п.м. из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Направляющие моста: 8 п.м. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, 42,44 п.м. из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Поперечины, подступенки моста из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Опоры лестницы из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 8. Направляющие лестницы из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 9. Укосы, поперечины, подступенки лестницы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 10. Перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 11. Подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 12. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; 13. Лакокрасочный защитный материал: 13.1 грунтовка; 13.2 покрывной слой - цвет черный.

11. Лестница от ул.Грибоедова, 68 до микрорайона Садовый

Состав работ: - разборка деревянной лестницы (S=679,5 м2 – V=67,95 м3); - разработка грунта (копание ям вручную 328 шт. – V=17,84 м3); - бетонирование опор (V=17,84 м3); - устройство опор (трубы 324 п.м., уголки 28 п.м.); - устройство направляющих (швеллера 568,6 п.м., уголки 138 п.м.); - устройство укосов (96,56 п.м.); - устройство поперечин (81 п.м.); - устройство стоек для перил (303,6 п.м.); - устройство перил (572,6 п.м.); - устройство подперильника (572,6 п.м.); - устройство подступенков (372 п.м.); - устройство деревянных ступеней (310 шт. – S=209,25 м2); - устройство деревянного настила (S=323,325 м2); - устройство обрамлений на ступенях (504 п.м.); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=1158,26 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций лестничного перехода (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки, обрамления S=809,92 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям лестничного перехода (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки, обрамления S= 809,92 м2); - восстановление асфальтобетонного пешеходного тротуара (S=700 м2): - разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров с помощью молотков отбойных пневматических (S=700 м2 – V=35 м3); - разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см, V=70 м3); - установка бортовых камней (700 п.м.); - устройство оснований толщиной 12 см из щебня (S=700 м2); - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (S=700 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (229,565 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон омоноличивания опор тяжелый М100 класс В7,5, размеры бетонирования опор трубы: 52 шт. 50*50*100 см, 220 шт. 20*20*50 см, уголки 56 шт. 15*15*35 см; 2. Опоры: 324 п.м. из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, 28 п.м. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Направляющие: 568,6 п.м. из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, 138 п.м. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Укосы, поперечины, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 8. Обрамления на ступенях из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 9. Влагозащитный-антисептический состав; 10. Лакокрасочный защитный материал: 10.1 грунтовка; 10.2 покрывной слой - цвет черный; 11. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 12. Бетон омоноличивания бортового камня марки М200, класс В15; 13. Бортовой камень БР 100.30.15 (вибропрессованный); 14. Асфальтобетонная смесь тип В, марка II.

12. Лестница и мост от ул.Димитрова, 23 до ул.Брянская, 6

Состав работ: - устройство направляющих (188 п.м.); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=103,6 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=221,3 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, предварительно подготовка, расчистка старой краски S=19,4 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=19,4 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (3,6 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Направляющие из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 2. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; 3. Влагозащитный-антисептический состав; 4. Лакокрасочный защитный материал: 4.1 грунтовка; 4.2 покрывной слой - цвет черный.

13. Лестница и мост по ул.Кунгурская через р.Ива (около дома по ул.Лифанова, 142)

Состав работ: - разборка бетонных лестничных маршей (S=10,92 м2 – V=2,95 м3); Устройство лестниц вместо бетонных лестничных маршей: - разработка грунта (копание ям вручную 12 шт. – V=0,24 м3); - бетонирование опор (V=0,24 м3); - устройство опор (18 п.м.); - устройство направляющих (17,2 п.м.); - устройство поперечин (7,6 п.м.); - устройство подступенков (23,4 п.м.); - устройство деревянных ступеней (26 шт. – S=9,9 м2); - разборка боковых деревянных лестниц (S=12,35 м2 – V=0,62 м3); Устройство лестниц вместо боковых деревянных лестниц: - разработка грунта (копание ям вручную 22 шт. – V=0,44 м3); - бетонирование опор (V=0,44 м3); - устройство опор (33 п.м.); - устройство направляющих (44 п.м.); - устройство поперечин (7,8 п.м.); - устройство подступенков (36 п.м.); - устройство стоек для перил (24,2 п.м.); - устройство перил (44 п.м.); - устройство деревянных ступеней (40 шт. – S=15,6 м2); - устройство деревянного настила (S=11,7 м2); - устройство подхода толщиной 12 см из щебня (S=30м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, приготовленного в построечных условиях (S=30м2 –V= 0,6м3); - средний ремонт отдельных участков лестницы (восстановление профиля направляющих и крепление деталей электросваркой, швеллер – 1,34 п.м.); - разборка деревянной лестницы в начале (S=9,23м2 – V=0,46м3); Устройство лестницы в начале: - разработка грунта (копание ям вручную 8 шт. – V=0,16м3); - бетонирование опор (V=0,16 м3); - устройство опор (12 п.м.); - устройство направляющих (14,2 п.м.); - устройство поперечин (3,9 п.м.); - устройство подступенков (13,5 п.м.); - устройство деревянных ступеней (15 шт. – S=5,85 м2); - устройство деревянного настила (S=2,73 м2); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=309,53 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=757,39 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки S=80,28 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки S=80,28 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, предварительно подготовка, расчистка старой краски S=68,82 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=68,82 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (18,96 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*50 см; 2. Опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Поперечины, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 7. Влагозащитный-антисептический состав; 8. Лакокрасочный защитный материал: 8.1 грунтовка; 8.2 покрывной слой - цвет черный; 9. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 10. Раствор цементный марки М100.

14. Лестница по ул.Тракторная (за ул.Чехова, 22)

Состав работ: - мелкий ремонт отдельных участков настила (восстановление профиля направляющих и крепление деталей электросваркой, опоры уголок – 1 п.м., направляющие уголок – 17 п.м.): - разработка грунта (копание ям вручную 2 шт. – V=0,016 м3); - бетонирование опор (V=0,016 м3); - устройство опор (1 п.м.); - устройство направляющих (17 п.м.); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=34,6 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=81,56 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие S=3,6м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие S=3,6 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=14,39 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=14,39 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,21 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 15*15*35 см; 2. Опоры, направляющие из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 4. Влагозащитный-антисептический состав; 5. Лакокрасочный защитный материал: 5.1 грунтовка; 5.2 покрывной слой - цвет черный.

15. Лестница и мост от ул.Бр.Каменских к р.Б.Мотовилиха

Состав работ: - разборка деревянной лестницы (S=130,24 м2 – V=6,512 м3); - разборка металлических элементов (трубы, швеллера, уголки 384,4 п.м. – 2,39 т); - разработка грунта (копание ям вручную 70 шт. – V=3,143 м3); - бетонирование опор (V=3,143 м3); - устройство опор (74 п.м.); - устройство направляющих (166,34 п.м.); - устройство укосов (19,26 п.м.); - устройство поперечин (12 п.м.); - устройство стоек для перил (77 п.м.); - устройство перил (166,34 п.м.); - устройство подперильника (166,34 п.м.); - устройство подступенков (35,1 п.м.); - устройство деревянных ступеней (39 шт. – S=17,55 м2); - устройство деревянного настила (S=105,45 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=260,5 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=170,33 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=170,33 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (6,95 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 8 шт. 50*50*100 см, 54 шт. 20*20*50 см, 8 шт. 15*15*35 см; 2. Опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Укосы, поперечины, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 8. Влагозащитный-антисептический состав; 9. Лакокрасочный защитный материал: 9.1 грунтовка; 9.2 покрывной слой - цвет черный.

16. Лестница по ул.Производственная от ул.Чехова до лога (за ул.Хрустальная, 34)

Состав работ: - устройство подхода толщиной 12 см из щебня (S=32м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, приготовленного в построечных условиях (S=32 м2 – V=0,64 м3); - разборка деревянных элементов лестничного перехода (S=71,4 м2 – V=3,57 м3); - разборка металлических элементов (арматура, уголки 196,2 п.м. – 0,69 т); - разработка грунта (копание ям вручную 54 шт. – V=0,43 м3); - бетонирование опор (V=0,43 м3); - устройство опор (27 п.м.); - устройство направляющих (117,8 п.м.); - устройство поперечин (8,4 п.м.); - устройство стоек для перил (58,3 п.м.); - устройство перил (98,7 п.м.); - устройство подперильника (48 п.м.); - устройство подступенков (1,8 п.м.); - устройство деревянных ступеней (2 шт. – S=0,72 м2); - устройство деревянного настила (S=70,68 м2); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=152,6 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=485,56 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=68,54 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=68,54 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, предварительно подготовка, расчистка старой краски S=31,25 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=31,25 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (8,53т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 15*15*35 см; 2. Опоры, направляющие, поперечины, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 6. Влагозащитный-антисептический состав; 7. Лакокрасочный защитный материал: 7.1 грунтовка; 7.2 покрывной слой - цвет черный; 8. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 9. Раствор цементный марки М100.

17. Лестница и мост ул.Мотовилихинская, 28

Состав работ: - устройство подхода толщиной 12 см из щебня (S=20 м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, приготовленного в построечных условиях (S=20 м2 – V=0,4 м3); - разборка деревянных элементов лестничного перехода (S=26,25 м2 – V=1,31 м3); - разборка металлических элементов (трубы 32 п.м. – 0,39 т); - разработка грунта (копание ям вручную 138 шт. – V=6,9 м3); - бетонирование опор (V=6,9 м3); - устройство опор (156 п.м.); - устройство направляющих (265,78 п.м.); - устройство укосов (20,8 п.м.); - устройство поперечин (52,8 п.м.); - устройство стоек для перил (88 п.м.); - устройство перил (158,09 п.м.); - устройство подперильника (50,4 п.м.); - устройство подступенков (72 п.м.); - устройство деревянных ступеней (80 шт. – S=28,8 м2); - устройство деревянного настила (S=127,56 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=337,9 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=234,45 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=234,45 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=7,31м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=7,31 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,31т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 18 шт. 50*50*100 см, 120 шт. 20*20*50 см; 2. Опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс -20пс с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Укосы, поперечины, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 8. Влагозащитный-антисептический состав; 9. Лакокрасочный защитный материал: 9.1 грунтовка; 9.2 покрывной слой - цвет черный; 10. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 11. Раствор цементный марки М100.

18. Лестница с ул.Курской на ул.Макаренко, 6

Состав работ: - устройство подхода толщиной 12 см из щебня (S=230м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, приготовленного в построечных условиях (S=230 м2 – V=4,6 м3); - мелкий ремонт отдельных участков настила (восстановление профиля направляющих и крепление деталей электросваркой, уголок 0,3 п.м.); - устройство стоек для перил (6,5 п.м.); - устройство перил (25,4 п.м.); - ремонт деревянного настила (S=2,6 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=6,06 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (направляющие, стойки, перила S=6,44 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (направляющие, стойки, перила S=6,44м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, предварительно подготовка, расчистка старой краски S=27,92 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=27,92 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,1 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Направляющие, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 2. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 3. Влагозащитный-антисептический состав; 4. Лакокрасочный защитный материал: 4.1 грунтовка; 4.2 покрывной слой - цвет черный; 5. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 6. Раствор цементный марки М100.

19. Две лестницы от подъезда № 1 по ул.Юрша, 64 к подъезду № 2 по ул.Старцева, 5 и от подъезда № 1 по ул.Старцева, 7 к подъезду № 6 по ул.Старцева, 5

Состав работ: Устройство лестницы от подъезда №1 по ул.Юрша,64 к подъезду №2 по ул.Старцева,5: - разборка бетонных площадок (S=75,855 м2 – V=6,3 м3); - демонтаж металлического ограждения: перила (43,128 п.м.) и стойки (35,2 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, подперильник (41,128 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм (119,46 п.м. – 0,35 т); - демонтаж металлического пандуса для мало мобильных групп населения (далее ММГН) пандус из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5 (40,63 п.м. – 0,35 т); - подготовка поверхности демонтированных металлических конструкций лестничного перехода (пандус для ММГН, перила, стойки, подперильники S=30,81 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по демонтированным металлическим конструкциям лестничного перехода (пандус для ММГН, перила, стойки, подперильники S=30,81 м2); - монтаж после ремонта лестницы демонтированного металлического ограждения: перила (43,128 п.м.) и стойки (35,2 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, подперильник (41,128 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное (119,46 п.м. – 0,35 т); - разработка грунта (копание ям вручную 32 шт. – V=0,032 м3); - бетонирование стоек для перил (V=0,032 м3); - устройство отдельного участка подперильника (2 п.м.); - монтаж после ремонта лестницы демонтированного металлического пандуса из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой (40,63 п.м. – 0,35 т); - устройство отдельного участка пандуса для ММГН (2,5 п.м.); - устройство щитов опалубки (S=24,96 м2); - устройство обрамлений на ступенях (75,6 п.м., путем крепления нового уголка обрамления к старому обрамлению арматурными стержнями 3,6 п.м.); - устройство бетонной стяжки (S=54,55 м2 – V=2,4 м3); - обработка горизонтальной поверхности бетонной стяжки лестничного перехода гидрофобизирующими составами (S=54,55 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (обрамления, арматура, пандус для ММГН (2,5 п.м.), подперильник (2 п.м.) S=16,37 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (обрамления, арматура, пандус для ММГН (2,5 п.м.), подперильник (2 п.м.) S=16,37 м2); - устройство оснований толщиной 12 см из щебня (S=75,9 м2); - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (S=75,9 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (15,12т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Обрамления на ступенях из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 2. Горячекатаная арматура А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С), с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Стяжки бетонные, толщиной 50 мм и 20 мм, пескобетон М300 класс В 22,5; 4. Гидрофобизирующий состав; 5. Пандус для ММГ из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек для перил 10*10*10 см; 7. Подперильник из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, марка стали 08пс -20пс с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 8. Лакокрасочный защитный материал: 8.1 грунтовка; 8.2 покрывной слой - цвет черный; 9. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 10. Асфальтобетонная смесь тип В, марка II. Состав работ: Устройство лестницы от подъезда №1 по ул. Старцева,7 к подъезду №6 по ул. Старцева,5: - разборка бетонных лестничных маршей и площадок (S=121,88 м2 – V=24,6 м3); - демонтаж металлического ограждения (перила (34,4 п.м.) и стойки (18,7 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, подперильник (34,4 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм (87,5 п.м. – 0,248 т); - демонтаж металлического пандуса для ММГН (20,4 п.м. – 0,175 т); - подготовка поверхности демонтированных металлических конструкций лестничного перехода (пандус для ММГН, перила, стойки, подперильники S=18,46 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по демонтированным металлическим конструкциям (пандус для ММГН, перила, стойки, подперильники S=18,46 м2); - монтаж после ремонта лестницы демонтированного металлического ограждения (перила (34,4 п.м.) и стойки (18,7 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, подперильник (34,4 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное (87,5 п.м. – 0,248 т); - монтаж после ремонта лестницы, пандуса из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное (20,4 п.м. – 0,175 т); - разработка грунта (копание ям вручную 16 шт. – V=1,4 м3); - бетонирование опор лестницы и стоек для перил (V=1,4 м3); - устройство опор (15,6 п.м.); - устройство направляющих (30,6 п.м.); - устройство укосов (12,36 п.м.); - устройство поперечин (14 п.м.); - устройство консолей под стойки для перил (1,4 п.м.); - устройство подступенков (40,728 п.м.); - устройство каркасов ступеней (уголок 134,452 п.м., стальной лист S=18,45 м2 – 0,44т); - устройство бетонных ступеней (17 шт. 2*0,326*0,05 м, 12 шт. 2*0,307*0,05 м, всего S=18,452 м2 – V=0,923 м3); - обработка горизонтальной поверхности бетонной стяжки лестничного перехода гидрофобизирующими составами (S=18,452 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, укосы, поперечины, консоли под стойки для перил, подступенки, каркасы ступеней S=96,66 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, укосы, поперечины, консоли под стойки для перил, подступенки, каркасы ступеней S=96,66 м2); - демонтаж бетонных блоков (с последующим монтажом после восстановления профиля подпорной стены S=2,8 м2 – V=1,12 м3); - разборка бортовых камней (20 п.м.); - разработка грунта (копание траншеи под установку бетонных блоков вручную V=1,12м3); - монтаж бетонных блоков в траншею (S=2,8 м2 – V=1,12 м3); - установка бортовых камней (20 п.м.); - устройство оснований толщиной 12 см из щебня (S=122 м2); - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (S=122 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (61,986 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор лестницы 4 шт. 200*30*40 см, 9 шт. 30*30*50 см, стоек для перил 3 шт. 20*20*20 см; 2. Опоры, направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Укосы, поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Консоли под стойки для перил из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Каркас ступеней из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, низ из стали листовой, марка стали Ст3пс3, толщина 3 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Ступени бетонные, толщиной 50 мм, пескобетон М300 класс В 22,5; 8. Гидрофобизирующий состав; 9. Лакокрасочный защитный материал: 9.1 грунтовка; 9.2 покрывной слой - цвет черный; 10. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 11. Асфальтобетонная смесь тип В, марка II; 12. Бетон омоноличивания бортового камня марки М200, класс В15; 13. Бортовой камень БР 100.30.15 (вибропрессованный).

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик  предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается 24 месяца со дня подписания окончательного акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Древесина (обрезная доска) для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ. При ремонте деревянных ступеней толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см, кроме случаев, указанных в техническом задании. Антисептирование древесины со всех сторон, в том числе и с торцов должно быть произведено перед монтажом. Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям  болтами строительными с шайбами и гайками, крепление головки болта потайное. Диаметр болта 6 мм.

Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений, кроме этого, поверхности существующих металлических конструкций  должны быть очищены от старой краски, пленок ржавчины или окалины. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться в следующей последовательности:

- нанесение и сушка огрунтовочного слоя;

- нанесение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные          материалы        перед       применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой  черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (черный) - гарантийный срок 24 месяца.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по ремонту искусственных инженерных сооружений в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 к техническому заданию: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 20 |
| 2 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 3 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 4 | Бортовой камень установлен без опалубки | - 30 |
| 5 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 6 | Не произведена обработка бетонных поверхностей гидрофобизирующим составом | - 50 |
| 7 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 8 | Отклонения установки бортового камня в плане более 5мм до 10мм | - 50 |
| 9 | Отклонения установки бортового камня по высоте более 5мм до 10мм | - 50 |
| 10 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 11 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 12 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | - 100 |
| 13 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных ступеней и настилов | - 100 |
| 14 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 15 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (опор, направляющих, укосов, поперечин, стоек, перил, подперильников, подступенков, ступеней, настилов) | - 100 |
| 16 | Бетонное основание и ступени не выровнены | - 100 |
| 17 | Ровность (Щебеночные и гравийные основания и покрытия, просвет под рейкой, длинной 3 м). Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах 10 мм и более | - 100 |
| 18 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | - 100 |
| 19 | Отклонения установки бортового камня в плане более 10мм | - 100 |
| 20 | Отклонения установки бортового камня по высоте более 10мм | - 100 |
| 21 | Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям не болтовое | - 100 |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 12 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 13 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 14 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 15 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 16 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 17 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
| 18 | ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 (сортамент). |
| 19 | ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 20 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 21 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 22 | ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент |
| 23 | ГОСТ 6727-80 | Проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, ВР-1. |
| 24 | ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. |
| 25 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ Р 50602-93 | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. |
| 27 | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. |
| 29 | ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
| 31 | Сборник 10. Дополнение 2. | Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита. |
| 32 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 33 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 38 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 39 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ. |
| 40 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 41 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 43 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 44 | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 45 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 46 | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ 13015.0-2003 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 48 | ГОСТ 51692-2000 | Олифы. Общие технические условия. |
| 49 | ГОСТ 7931-76 | Олифа натуральная. Технические условия. Ред. от 01.12.1987 г. |
| 50 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. |
| 51 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия. Ред. 01.12.1991 г. |
| 52 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 53 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 54 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия. |
| 55 | ГОСТ 23787.9-84 | Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа. |
| 56 | ### ГОСТ 30704-2001 | - Защитные средства для древесины. Методы контроля качества. |
| 57 | ### ГОСТ 10950-78 | - Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения. |
| 58 | ### ГОСТ 23951-80 | - Препарат ПБТ антисептический. Технические условия. |
| 59 | ### ГОСТ 26910-86 | - Составы влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Технические условия. |
| 60 | ### ОДМД Утв. Распоряжение Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р | - Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. Гидрофобизирующие составы пункт 4.5.4. |
| 61 | ### ГОСТ 10834-76 | - Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия. |
| 62 | ### ГОСТ 7798-70 | - Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |
| 63 | ### ГОСТ 11371-78* | - Шайбы. Технические условия. |
| 64 | ### ГОСТ 5915-70 | - Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |

Приложение № 2.2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальные сметные расчеты стоимости см. на листе Excel

Приложение № 2.3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по ремонту

искусственных инженерных сооружений

(лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним)

г. Пермь                                                                                                                         ____  2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Власова Александра Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2012г. № _______________) заключили настоящий  муниципальный контракт(далее – Контракт) о следующем:

1. Предмет Контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту искусственных инженерных сооружений (лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним) (далее – Объектов).

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего Контракта, в соответствии с:

а) приложениями к настоящему Контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Состав и объемы работ;

Приложение № 2 – Технология производства и условия выполнения работ;

Приложение № 3 -  Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости;

Приложение № 4 – Перечень нормативных документов;

Приложение № 5 – Локальный сметный расчет стоимости;

Приложение № 6 – Уведомление    о случаях нанесения ущерба, о других нарушениях (форма);

Приложение № 7 – Предписание (форма);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми, условиями настоящего Контракта, нормативно-технической документации (СНиП, ГОСТ, Приложение №5).

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Сроки производства работ:  с момента заключения Контракта до 01 октября 2012г.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.

- Стоимость работ по содержанию, порядок приемки и оплаты работ

3.1. Общая стоимость работ составляет_________________________________________________________(_______________________________________________________________)рублей _______ копеек, без дальнейшей индексации, в т.ч. НДС  _________________ руб. ______ коп.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, обязательные платежи и подлежит уменьшению в случае, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от Контракта, ухудшившими результат работ, (некачественное выполнение работ) или с иными недостатками, которые делают результат работ не пригодным для использования Объекта, а также в случае удержания штрафа;

Уменьшение стоимости работ в связи с некачественным выполнением работ производится в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.3. Основанием для приемки и последующей оплаты работ (в порядке, установленном настоящим Контрактом) с учетом качества выполненных Подрядчиком работ являются подписанные сторонами Акт о приемке выполненных работ формы КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 и счет-фактура, предоставляемые Заказчику в течение  трех дней по выполнении работ. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно на основании подписанных актов о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ за фактически выполненный объем работ в течение месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в настоящем Контракте.

3.6. При обнаружении представителем Заказчика недостатков в результате производства работ, Заказчик применяет снижение стоимости работ в порядке согласно Приложению № 3 к настоящему Контракту.

3.7. Работы по настоящему Контракту оплачиваются за счет средств бюджета города.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего Контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендациям (Приложение №4).

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в предписаниях, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим Контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику  устранить дефекты и недостатки, указанные в предписании.

4.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается со дня подписания окончательного акта выполненных работ 24 месяца.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к исполнению обязательств незамедлительно после заключения контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ и т.д.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения, своевременно оформлять и предоставлять Заказчику акты на скрытые работы.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ  выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему Контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему Контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего Контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта  с привлечением представителя Заказчика.

5.10.  По исполнению предписаний Подрядчик обязан сообщить об устранении замечаний в указанный срок Заказчику и предоставить подтверждающие фотодокументы. На основании этого Заказчик производить проверку исполнения предписания, после чего, в случае отсутствия замечаний по качеству выполнения работ, предписание считается исполненным.

- Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ;

составлять и подписывать акты о нарушениях Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Утверждать расчет стоимости  работ по настоящему Контракту.

6.2.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.2.3.  Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Контракта.

6.2.4. Осуществлять рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком работ и подписание представленных Подрядчиком актов выполненных работ в течение 7 дней.

6.3. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ и  фиксирует выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика.

6.4.  Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

6.5. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и предписаний служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также могут служить основанием для расторжения Контракта.

6.6. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего Контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем Контракте.

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку начала и окончания производства работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки до фактического выполнения работ и сдачи результата Заказчику.

7.5.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки.

7.5.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5.4. За несвоевременное предоставление документов (актов выполненных работ, ф.КС-3, счета-фактуры) в установленные сроки Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от общей стоимости работ по Контракту за каждый день просрочки до момента предоставления документов Заказчику.

7.6. За нарушения иных обязательств Подрядчиком, Заказчик вправе взыскать штраф в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждое выявленное нарушение.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату Контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

7.10. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков и выплата обеспечения исполнения Контракта не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

8. Действие и прекращение действия Контракта

8.1. Настоящий Контракт подписан обеими сторонами с применением электронной цифровой подписи и размещен на электронной торговой площадке.

8.2. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.

8.3. Дополнения и изменения настоящего Контракта действительны за подписями Сторон по Контракту.

8.4. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

8.5. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего Контракта Подрядчик обязан направить предложение Заказчику расторгнуть настоящий Контракт не позднее, чем за 60 календарных дней до расторжения Контракта.

8.6. Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении настоящего Контракта только после получения отказа Подрядчика на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 календарных дней с момента направления предложения Подрядчику.

8.7. В случае расторжения Контракта неустойки (штрафы и пени) начисляются до момента расторжения Контракта и могут быть покрыты за счет предоставленного Подрядчиком обеспечения.

8.8. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ по текущему ремонту Объекта, указанной в п.3.1 настоящего Контракта.

- Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством РФ.

9.2. Если между Сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

- Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- Обеспечение исполнения Контракта.

11.1. Подрядчик для заключения Контракта обязан представить обеспечение исполнения настоящего Контракта в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- Контракта поручительства,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего Контракта - залога денежных средств, Заказчик возвращает сумму, перечисленную Подрядчиком, в следующем порядке:

- Заказчик возвращает сумму в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) сумму, перечисленную победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается Контракт, в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ в период производства работ.

11.3. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента невозможности обеспечить исполнение Контракта предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения Контракта, установленное п.11.1. на тех же условиях и в том же размере;

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего Контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения Контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Срок действия обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту должен превышать конечный срок исполнения обязательств Подрядчиком не менее, чем на 15 дней.

- Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК ______________________ «___» ______________2012г. МП | ПОДРЯДЧИК _____________________ «___» ______________2012г. МП |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Состав и объемы работ

Наименование работ

Работы по ремонту лестниц, лестничных переходов, пешеходных мостов и подходов к ним

1. Лестница с переходом от ул.Гашкова, 41/1 до ул.Целинная, 30

Состав работ: - ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходного моста и тротуара (S=378 м2): - разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров с помощью молотков отбойных пневматических (S=378 м2 – V=18,9 м3); - разборка покрытий и оснований: щебеночных (толщиной до 10 см – V=37,8 м3); - разборка бортовых камней (70 п.м.); - установка бортовых камней (70 п.м.); - устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм (S=378 м2); - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (S=378 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций (перила, стойки, подперильники S=89,6 м2) к нанесению защитных покрытий; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям (перила, стойки, подперильники S=89,6 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (106,155 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 2. Бетон омоноличивания бортового камня марки М200, класс В15; 3. Бортовой камень БР 100.30.15 (вибропрессованный); 4. Асфальтобетонная смесь тип В, марка II; 5. Лакокрасочный защитный материал: 5.1 грунтовка; 5.2 покрывной слой - цвет черный.

2. Лестница с пешеходной дорожкой и мостом от ул.Гашкова, 28б до ул.Соликамская, остановка "Язовая"

Состав работ: - демонтаж существующего металлического ограждения из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм (19,2 п.м. – 0,072 т); - монтаж существующего металлического ограждения после ремонта лестницы, с креплением деталей электросваркой, (19,2 п.м. – 0,072 т); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций ограждения (перила, стойки, подперильники – S=3,84 м2) к нанесению защитных покрытий; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям ограждения (перила, стойки, подперильники – S=3,84 м2); - разборка бетонного лестничного марша (S=8,4 м2 – V=1,68 м3); - разработка грунта (копание ям вручную 38 шт. – V=0,456 м3); - бетонирование опор лестницы и настила (V=0,456 м3); - устройство опор лестницы (4,8 п.м.), опор настила (15 п.м.); - устройство укосов лестницы (5,728 п.м.); - устройство направляющих лестницы (12 п.м.), направляющих настила (48,2 п.м.); - устройство поперечин настила (14 п.м.); - монтаж ограждения лестницы путем сварки к направляющим швеллерам; - устройство стоек для перил настила (13,2 п.м.); - устройство перил настила (48,2 п.м.); - устройство подперильника настила (48,2 п.м.); - устройство подступенков лестницы (16,2 п.м.); - устройство деревянных ступеней лестницы (18 шт. – S=7,56 м2); - устройство деревянного настила (S=34,58 м2); - устройство обрамлений на ступенях лестницы и настиле (32,2 п.м.); - антисептирование древесины: водными растворами (S=91,07 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций лестницы (опоры, укосы, направляющие, подступенки, обрамления S=15,56 м2) к нанесению защитных покрытий; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям лестницы (опоры, укосы, направляющие, подступенки, обрамления S=15,56 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций настила (опоры, направляющие, поперечины, перила, стойки, подперильники, обрамления S=35,29 м2) к нанесению защитных покрытий; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим элементам настила (опоры, направляющие, поперечины, перила, стойки, подперильники, обрамления S=35,29 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, подперильники S=175 м2) к нанесению защитных покрытий; - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки, подперильники S=175 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (4,2 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор лестницы и настила 20*20*30 см; 2. Опоры лестницы из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Опоры настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Укосы лестницы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Направляющие лестницы из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Направляющие и поперечины настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Перила и стойки настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Подперильник настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 8. Подступенки лестницы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 9. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; 10. Обрамления на ступенях из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм; 11. Лакокрасочный защитный материал: 11.1 грунтовка; 11.2 покрывной слой - цвет черный; 12. Влагозащитный-антисептический состав.

3. Лестница от ул.Норинская, 98а до ул.Соликамская (напротив ул.Соликамская, 183)

Состав работ: - ремонт деревянных ступеней и настила (5,7 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (15,55 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки 78,52 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки 78,52 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,2 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; 2. Лакокрасочный защитный материал: 2.1 грунтовка; 2.2 покрывной слой - цвет черный; 3. Влагозащитный-антисептический состав.

4. Лестница по ул.Ленинградская, 7

Состав работ: - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=4,5 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=4,5 м2). Материалы, используемые при ремонте: 1. Лакокрасочный защитный материал: 1.1 грунтовка; 1.2 покрывной слой - цвет черный.

5. Лестница от ул.Бузинская, 53 до ул.Козловская, 11

Состав работ: - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, подперильники S=42,68 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки, подперильники S=42,68 м2). Материалы, используемые при ремонте: 1. Лакокрасочный защитный материал: 1.1 грунтовка; 1.2 покрывной слой - цвет черный.

6. Лестница и мост с ул.Минская, 4 в микрорайон Пихтовая стрелка

Состав работ: - устройство подхода толщиной 12 см из щебня (S=50 м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, приготовленного в построечных условиях (S=50 м2 – V=1 м3); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, подперильники, стойки S=89,72 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, подперильники, стойки S=89,72 м2). Материалы, используемые при ремонте: 1. Лакокрасочный защитный материал: 1.1 грунтовка; 1.2 покрывной слой - цвет черный; 2. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 3. Раствор цементный марки М100.

7. Лестница и мост от ул.Борчаниновская, 62а в микрорайон Костарево

Состав работ: - устройство подхода толщиной 12 см из щебня фракции 5-20 мм, марка М800 (S=15 м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, марки 100, приготовленного в построечных условиях (S=15 м2 – V=0,3 м3); - средний ремонт отдельных участков настила (восстановление профиля направляющих и крепление деталей электросваркой, уголок – 6,4 п.м., швеллер – 0,5 п.м.); - устройство поперечин настила (30 п.м.); - устройство стоек для перил настила (9,9 п.м.); - устройство перил настила (16 п.м.); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=40,05 м2); - устройство деревянных ступеней и настила (S=11,65 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=78,93 м2); - подготовка поверхности новых металлических элементов настила (направляющие, поперечины, перила, стойки S=12,66 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим элементам настила (направляющие, поперечины, перила, стойки S=12,66 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=37,3 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=37,3 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,1 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Направляющие настила (6,4 п.м.) из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 2. Направляющие настила (0,5 п.м.) из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Поперечины настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Перила и стойки настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 40 мм; 6. Влагозащитный-антисептический состав; 7. Лакокрасочный защитный материал: 7.1 грунтовка; 7.2 покрывной слой - цвет черный.

8. Лестница и мост от ул.Лифанова (остановка Обросова) через ул.Смирнова до ул.Нагорная

Состав работ: - разработка грунта (копание ям вручную 2 шт. – V=0,5 м3); - бетонирование опор моста (V=0,5 м3); - устройство опор моста (4 п.м.); - мелкий ремонт отдельных участков моста (восстановление профиля моста и крепление деталей электросваркой, стальной лист – S=1,5 м2); - разработка грунта (копание ям вручную 6 шт. – V=0,047 м3); - бетонирование опор лестницы (V=0,047 м3); - устройство опор лестницы (3 п.м.); - устройство подступенков лестницы (1,5 п.м.); - устройство деревянных ступеней лестницы (2 шт. – S=0,9 м2); - разработка грунта (копание ям вручную 4 шт. – V=0,032 м3); - бетонирование опор настила (V=0,032 м3); - устройство опор настила (2 п.м.); - устройство направляющих настила (5,2 п.м.); - устройство поперечин настила (3 п.м.); - устройство стоек для перил (15,4 п.м.); - устройство перил (26,7 п.м.); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=6,45 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=16,39 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций лестничного перехода (опоры, подступенки, направляющие, поперечины, перила, стойки S=12,47 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям лестничного перехода (опоры, подступенки, направляющие, поперечины, перила, стойки S=12,47 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=60,66 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=60,66 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,226 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор моста 50*50*100 см, опор лестницы и настила 15*15*35 см; 2. Опоры моста из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Опоры лестницы и настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Подступенки лестницы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Направляющие и поперечины настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; 8. Влагозащитный-антисептический состав; 9. Лакокрасочный защитный материал: 9.1 грунтовка; 9.2 покрывной слой - цвет черный.

9. Лестница и пешеходная дорожка по ул.Пролетарская от ул.1905 года через ул.Висимская, 25 до ул.Зенкова, 8 (нечетная сторона)

Состав работ: - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, подперильники, стойки S=475,71 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, подперильники, стойки S=475,71 м2). Материалы, используемые при ремонте: 1. Лакокрасочный защитный материал: 1.1 грунтовка; 1.2 покрывной слой - цвет черный.

10. Лестница с мостом от перекрестка ул.Уральская/ул.Лифанова через р.Ива и ул.Смирнова до ул.Клыкова, 18

Состав работ: - мелкий ремонт отдельных участков металлического ограждения (восстановление профиля ограждения и крепление деталей электросваркой, уголок – 0,9 п.м.); - разработка грунта (копание ям вручную 24 шт. – V=0,189 м3); - бетонирование опор настила (V=0,189 м3); - устройство опор настила (12 п.м.); - устройство направляющих настила (54 п.м.); - устройство поперечин настила (10,5 п.м.); - устройство деревянного настила (S=40,5 м2); - устройство стоек для перил (19,8 п.м.); - устройство перил (80 п.м.); - разборка деревянного настила (S=37,5 м2 – V=1,875 м3); - разработка грунта (копание ям вручную 38 шт. – V=0,723 м3); - бетонирование опор моста (V=0,723 м3); - устройство опор моста (уголок – 4 п.м., труба – 30 п.м.); - устройство направляющих моста (уголок – 8 п.м., швеллер – 42,44 п.м.); - устройство поперечин моста (13,5 п.м.); - устройство стоек для перил моста (28,6 п.м.); - устройство перил моста (50 п.м.); - устройство подступенков моста (5,4 п.м.); - устройство деревянных ступеней моста (6 шт. – S=2,7 м2); - устройство деревянного настила моста (S=34,8 м2); - разборка деревянной лестницы (S=36 м2 – V=1,8 м3); - разборка металлических элементов лестницы (трубы, швеллера, уголки 152 п.м. – 0,961 т); - разработка грунта (копание ям вручную 28 шт. – V=0,84 м3); - бетонирование опор лестницы (V=0,84 м3); - устройство опор лестницы (42 п.м.); - устройство направляющих лестницы (51,6 п.м.); - устройство укосов лестницы (21,6 п.м.); - устройство поперечин лестницы (13,5 п.м.); - устройство стоек для перил лестницы (30,8 п.м.); - устройство перил лестницы (51,6 п.м.); - устройство подступенков лестницы (45,9 п.м.); - устройство деревянных ступеней лестницы (51 шт. – S=22,95 м2); - устройство деревянного настила лестницы (S=13,05 м2); - устройство стоек для перил (57,2 п.м.); - устройство перил (112,4 п.м.); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=129,6 м2); - устройство подперильника по всей длине лестничного перехода (470,2 п.м.); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=538,54 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций лестничного перехода (опоры, направляющие, укосы, поперечины, подступенки, перила, стойки S=241,94 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям лестничного перехода (опоры, направляющие, укосы, поперечины, подступенки, перила, стойки S=241,94 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=53,36 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=53,36 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (8,07 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Ограждение (0,9 п.м.) из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 2. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор настила 15*15*35 см, опор моста: уголки 15*15*35 см, трубы 20*20*55 см, опор лестницы 20*20*75 см; 3. Опоры, направляющие и поперечины настила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Опоры моста: 4 п.м. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, 30 п.м. из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Направляющие моста: 8 п.м. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, 42,44 п.м. из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Поперечины, подступенки моста из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Опоры лестницы из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 8. Направляющие лестницы из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 9. Укосы, поперечины, подступенки лестницы из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 10. Перила и стойки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 11. Подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 12. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; 13. Лакокрасочный защитный материал: 13.1 грунтовка; 13.2 покрывной слой - цвет черный.

11. Лестница от ул.Грибоедова, 68 до микрорайона Садовый

Состав работ: - разборка деревянной лестницы (S=679,5 м2 – V=67,95 м3); - разработка грунта (копание ям вручную 328 шт. – V=17,84 м3); - бетонирование опор (V=17,84 м3); - устройство опор (трубы 324 п.м., уголки 28 п.м.); - устройство направляющих (швеллера 568,6 п.м., уголки 138 п.м.); - устройство укосов (96,56 п.м.); - устройство поперечин (81 п.м.); - устройство стоек для перил (303,6 п.м.); - устройство перил (572,6 п.м.); - устройство подперильника (572,6 п.м.); - устройство подступенков (372 п.м.); - устройство деревянных ступеней (310 шт. – S=209,25 м2); - устройство деревянного настила (S=323,325 м2); - устройство обрамлений на ступенях (504 п.м.); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=1158,26 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций лестничного перехода (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки, обрамления S=809,92 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям лестничного перехода (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки, обрамления S= 809,92 м2); - восстановление асфальтобетонного пешеходного тротуара (S=700 м2): - разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров с помощью молотков отбойных пневматических (S=700 м2 – V=35 м3); - разборка покрытий и оснований: щебеночных (до 10 см, V=70 м3); - установка бортовых камней (700 п.м.); - устройство оснований толщиной 12 см из щебня (S=700 м2); - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых (S=700 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (229,565 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон омоноличивания опор тяжелый М100 класс В7,5, размеры бетонирования опор трубы: 52 шт. 50*50*100 см, 220 шт. 20*20*50 см, уголки 56 шт. 15*15*35 см; 2. Опоры: 324 п.м. из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, 28 п.м. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Направляющие: 568,6 п.м. из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, 138 п.м. из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Укосы, поперечины, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 8. Обрамления на ступенях из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 9. Влагозащитный-антисептический состав; 10. Лакокрасочный защитный материал: 10.1 грунтовка; 10.2 покрывной слой - цвет черный; 11. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 12. Бетон омоноличивания бортового камня марки М200, класс В15; 13. Бортовой камень БР 100.30.15 (вибропрессованный); 14. Асфальтобетонная смесь тип В, марка II.

12. Лестница и мост от ул.Димитрова, 23 до ул.Брянская, 6

Состав работ: - устройство направляющих (188 п.м.); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=103,6 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=221,3 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, предварительно подготовка, расчистка старой краски S=19,4 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=19,4 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (3,6 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Направляющие из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 2. Ступени и настил из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы), толщина доски 50 мм; 3. Влагозащитный-антисептический состав; 4. Лакокрасочный защитный материал: 4.1 грунтовка; 4.2 покрывной слой - цвет черный.

13. Лестница и мост по ул.Кунгурская через р.Ива (около дома по ул.Лифанова, 142)

Состав работ: - разборка бетонных лестничных маршей (S=10,92 м2 – V=2,95 м3); Устройство лестниц вместо бетонных лестничных маршей: - разработка грунта (копание ям вручную 12 шт. – V=0,24 м3); - бетонирование опор (V=0,24 м3); - устройство опор (18 п.м.); - устройство направляющих (17,2 п.м.); - устройство поперечин (7,6 п.м.); - устройство подступенков (23,4 п.м.); - устройство деревянных ступеней (26 шт. – S=9,9 м2); - разборка боковых деревянных лестниц (S=12,35 м2 – V=0,62 м3); Устройство лестниц вместо боковых деревянных лестниц: - разработка грунта (копание ям вручную 22 шт. – V=0,44 м3); - бетонирование опор (V=0,44 м3); - устройство опор (33 п.м.); - устройство направляющих (44 п.м.); - устройство поперечин (7,8 п.м.); - устройство подступенков (36 п.м.); - устройство стоек для перил (24,2 п.м.); - устройство перил (44 п.м.); - устройство деревянных ступеней (40 шт. – S=15,6 м2); - устройство деревянного настила (S=11,7 м2); - устройство подхода толщиной 12 см из щебня (S=30м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, приготовленного в построечных условиях (S=30м2 –V= 0,6м3); - средний ремонт отдельных участков лестницы (восстановление профиля направляющих и крепление деталей электросваркой, швеллер – 1,34 п.м.); - разборка деревянной лестницы в начале (S=9,23м2 – V=0,46м3); Устройство лестницы в начале: - разработка грунта (копание ям вручную 8 шт. – V=0,16м3); - бетонирование опор (V=0,16 м3); - устройство опор (12 п.м.); - устройство направляющих (14,2 п.м.); - устройство поперечин (3,9 п.м.); - устройство подступенков (13,5 п.м.); - устройство деревянных ступеней (15 шт. – S=5,85 м2); - устройство деревянного настила (S=2,73 м2); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=309,53 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=757,39 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки S=80,28 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, поперечины, подступенки, перила, стойки S=80,28 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, предварительно подготовка, расчистка старой краски S=68,82 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=68,82 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (18,96 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 20*20*50 см; 2. Опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Поперечины, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 7. Влагозащитный-антисептический состав; 8. Лакокрасочный защитный материал: 8.1 грунтовка; 8.2 покрывной слой - цвет черный; 9. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 10. Раствор цементный марки М100.

14. Лестница по ул.Тракторная (за ул.Чехова, 22)

Состав работ: - мелкий ремонт отдельных участков настила (восстановление профиля направляющих и крепление деталей электросваркой, опоры уголок – 1 п.м., направляющие уголок – 17 п.м.): - разработка грунта (копание ям вручную 2 шт. – V=0,016 м3); - бетонирование опор (V=0,016 м3); - устройство опор (1 п.м.); - устройство направляющих (17 п.м.); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=34,6 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=81,56 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие S=3,6м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие S=3,6 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=14,39 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=14,39 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,21 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 15*15*35 см; 2. Опоры, направляющие из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 4. Влагозащитный-антисептический состав; 5. Лакокрасочный защитный материал: 5.1 грунтовка; 5.2 покрывной слой - цвет черный.

15. Лестница и мост от ул.Бр.Каменских к р.Б.Мотовилиха

Состав работ: - разборка деревянной лестницы (S=130,24 м2 – V=6,512 м3); - разборка металлических элементов (трубы, швеллера, уголки 384,4 п.м. – 2,39 т); - разработка грунта (копание ям вручную 70 шт. – V=3,143 м3); - бетонирование опор (V=3,143 м3); - устройство опор (74 п.м.); - устройство направляющих (166,34 п.м.); - устройство укосов (19,26 п.м.); - устройство поперечин (12 п.м.); - устройство стоек для перил (77 п.м.); - устройство перил (166,34 п.м.); - устройство подперильника (166,34 п.м.); - устройство подступенков (35,1 п.м.); - устройство деревянных ступеней (39 шт. – S=17,55 м2); - устройство деревянного настила (S=105,45 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=260,5 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=170,33 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=170,33 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (6,95 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 8 шт. 50*50*100 см, 54 шт. 20*20*50 см, 8 шт. 15*15*35 см; 2. Опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс – 20пс с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Укосы, поперечины, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 8. Влагозащитный-антисептический состав; 9. Лакокрасочный защитный материал: 9.1 грунтовка; 9.2 покрывной слой - цвет черный.

16. Лестница по ул.Производственная от ул.Чехова до лога (за ул.Хрустальная, 34)

Состав работ: - устройство подхода толщиной 12 см из щебня (S=32м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, приготовленного в построечных условиях (S=32 м2 – V=0,64 м3); - разборка деревянных элементов лестничного перехода (S=71,4 м2 – V=3,57 м3); - разборка металлических элементов (арматура, уголки 196,2 п.м. – 0,69 т); - разработка грунта (копание ям вручную 54 шт. – V=0,43 м3); - бетонирование опор (V=0,43 м3); - устройство опор (27 п.м.); - устройство направляющих (117,8 п.м.); - устройство поперечин (8,4 п.м.); - устройство стоек для перил (58,3 п.м.); - устройство перил (98,7 п.м.); - устройство подперильника (48 п.м.); - устройство подступенков (1,8 п.м.); - устройство деревянных ступеней (2 шт. – S=0,72 м2); - устройство деревянного настила (S=70,68 м2); - ремонт деревянных ступеней и настила (S=152,6 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=485,56 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=68,54 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=68,54 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, предварительно подготовка, расчистка старой краски S=31,25 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=31,25 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (8,53т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 15*15*35 см; 2. Опоры, направляющие, поперечины, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 6. Влагозащитный-антисептический состав; 7. Лакокрасочный защитный материал: 7.1 грунтовка; 7.2 покрывной слой - цвет черный; 8. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 9. Раствор цементный марки М100.

17. Лестница и мост ул.Мотовилихинская, 28

Состав работ: - устройство подхода толщиной 12 см из щебня (S=20 м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, приготовленного в построечных условиях (S=20 м2 – V=0,4 м3); - разборка деревянных элементов лестничного перехода (S=26,25 м2 – V=1,31 м3); - разборка металлических элементов (трубы 32 п.м. – 0,39 т); - разработка грунта (копание ям вручную 138 шт. – V=6,9 м3); - бетонирование опор (V=6,9 м3); - устройство опор (156 п.м.); - устройство направляющих (265,78 п.м.); - устройство укосов (20,8 п.м.); - устройство поперечин (52,8 п.м.); - устройство стоек для перил (88 п.м.); - устройство перил (158,09 п.м.); - устройство подперильника (50,4 п.м.); - устройство подступенков (72 п.м.); - устройство деревянных ступеней (80 шт. – S=28,8 м2); - устройство деревянного настила (S=127,56 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=337,9 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=234,45 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, укосы, поперечины, стойки, перила, подперильники, подступенки S=234,45 м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки S=7,31м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=7,31 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (1,31т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор 18 шт. 50*50*100 см, 120 шт. 20*20*50 см; 2. Опоры из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм, марка стали 08пс -20пс с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Укосы, поперечины, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Подперильник из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 32х32х4 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 8. Влагозащитный-антисептический состав; 9. Лакокрасочный защитный материал: 9.1 грунтовка; 9.2 покрывной слой - цвет черный; 10. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 11. Раствор цементный марки М100.

18. Лестница с ул.Курской на ул.Макаренко, 6

Состав работ: - устройство подхода толщиной 12 см из щебня (S=230м2); - устройство стяжки из цементного раствора толщиной 20 мм, приготовленного в построечных условиях (S=230 м2 – V=4,6 м3); - мелкий ремонт отдельных участков настила (восстановление профиля направляющих и крепление деталей электросваркой, уголок 0,3 п.м.); - устройство стоек для перил (6,5 п.м.); - устройство перил (25,4 п.м.); - ремонт деревянного настила (S=2,6 м2); - обработка древесины влагозащитными-антисептическими составами (S=6,06 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (направляющие, стойки, перила S=6,44 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (направляющие, стойки, перила S=6,44м2); - подготовка поверхности существующих металлических конструкций лестничного перехода (перила, стойки, предварительно подготовка, расчистка старой краски S=27,92 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по существующим металлическим конструкциям лестничного перехода (перила, стойки S=27,92 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (0,1 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Направляющие, стойки, перила из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 2. Ступени и настил из из антисептированной по всей поверхности обрезной доски (пиломатериал - хвойные породы),толщина доски 50 мм; 3. Влагозащитный-антисептический состав; 4. Лакокрасочный защитный материал: 4.1 грунтовка; 4.2 покрывной слой - цвет черный; 5. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 6. Раствор цементный марки М100.

19. Две лестницы от подъезда № 1 по ул.Юрша, 64 к подъезду № 2 по ул.Старцева, 5 и от подъезда № 1 по ул.Старцева, 7 к подъезду № 6 по ул.Старцева, 5

Состав работ: Устройство лестницы от подъезда №1 по ул.Юрша,64 к подъезду №2 по ул.Старцева,5: - разборка бетонных площадок (S=75,855 м2 – V=6,3 м3); - демонтаж металлического ограждения: перила (43,128 п.м.) и стойки (35,2 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, подперильник (41,128 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм (119,46 п.м. – 0,35 т); - демонтаж металлического пандуса для мало мобильных групп населения (далее ММГН) пандус из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5 (40,63 п.м. – 0,35 т); - подготовка поверхности демонтированных металлических конструкций лестничного перехода (пандус для ММГН, перила, стойки, подперильники S=30,81 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по демонтированным металлическим конструкциям лестничного перехода (пандус для ММГН, перила, стойки, подперильники S=30,81 м2); - монтаж после ремонта лестницы демонтированного металлического ограждения: перила (43,128 п.м.) и стойки (35,2 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, подперильник (41,128 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное (119,46 п.м. – 0,35 т); - разработка грунта (копание ям вручную 32 шт. – V=0,032 м3); - бетонирование стоек для перил (V=0,032 м3); - устройство отдельного участка подперильника (2 п.м.); - монтаж после ремонта лестницы демонтированного металлического пандуса из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой (40,63 п.м. – 0,35 т); - устройство отдельного участка пандуса для ММГН (2,5 п.м.); - устройство щитов опалубки (S=24,96 м2); - устройство обрамлений на ступенях (75,6 п.м., путем крепления нового уголка обрамления к старому обрамлению арматурными стержнями 3,6 п.м.); - устройство бетонной стяжки (S=54,55 м2 – V=2,4 м3); - обработка горизонтальной поверхности бетонной стяжки лестничного перехода гидрофобизирующими составами (S=54,55 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (обрамления, арматура, пандус для ММГН (2,5 п.м.), подперильник (2 п.м.) S=16,37 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (обрамления, арматура, пандус для ММГН (2,5 п.м.), подперильник (2 п.м.) S=16,37 м2); - устройство оснований толщиной 12 см из щебня (S=75,9 м2); - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (S=75,9 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (15,12т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Обрамления на ступенях из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 2. Горячекатаная арматура А-III диаметром 10 мм, марка стали 35 ГС (25Г2С), с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Стяжки бетонные, толщиной 50 мм и 20 мм, пескобетон М300 класс В 22,5; 4. Гидрофобизирующий состав; 5. Пандус для ММГ из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования стоек для перил 10*10*10 см; 7. Подперильник из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, марка стали 08пс -20пс с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 8. Лакокрасочный защитный материал: 8.1 грунтовка; 8.2 покрывной слой - цвет черный; 9. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 10. Асфальтобетонная смесь тип В, марка II. Состав работ: Устройство лестницы от подъезда №1 по ул. Старцева,7 к подъезду №6 по ул. Старцева,5: - разборка бетонных лестничных маршей и площадок (S=121,88 м2 – V=24,6 м3); - демонтаж металлического ограждения (перила (34,4 п.м.) и стойки (18,7 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, подперильник (34,4 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм (87,5 п.м. – 0,248 т); - демонтаж металлического пандуса для ММГН (20,4 п.м. – 0,175 т); - подготовка поверхности демонтированных металлических конструкций лестничного перехода (пандус для ММГН, перила, стойки, подперильники S=18,46 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по демонтированным металлическим конструкциям (пандус для ММГН, перила, стойки, подперильники S=18,46 м2); - монтаж после ремонта лестницы демонтированного металлического ограждения (перила (34,4 п.м.) и стойки (18,7 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, подперильник (34,4 п.м.) из труб водогазопроводных стальных сварных черных обыкновенных (неоцинкованных) диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 2,8 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное (87,5 п.м. – 0,248 т); - монтаж после ремонта лестницы, пандуса из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное (20,4 п.м. – 0,175 т); - разработка грунта (копание ям вручную 16 шт. – V=1,4 м3); - бетонирование опор лестницы и стоек для перил (V=1,4 м3); - устройство опор (15,6 п.м.); - устройство направляющих (30,6 п.м.); - устройство укосов (12,36 п.м.); - устройство поперечин (14 п.м.); - устройство консолей под стойки для перил (1,4 п.м.); - устройство подступенков (40,728 п.м.); - устройство каркасов ступеней (уголок 134,452 п.м., стальной лист S=18,45 м2 – 0,44т); - устройство бетонных ступеней (17 шт. 2*0,326*0,05 м, 12 шт. 2*0,307*0,05 м, всего S=18,452 м2 – V=0,923 м3); - обработка горизонтальной поверхности бетонной стяжки лестничного перехода гидрофобизирующими составами (S=18,452 м2); - подготовка поверхности новых металлических конструкций (опоры, направляющие, укосы, поперечины, консоли под стойки для перил, подступенки, каркасы ступеней S=96,66 м2); - нанесение лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) по новым металлическим конструкциям (опоры, направляющие, укосы, поперечины, консоли под стойки для перил, подступенки, каркасы ступеней S=96,66 м2); - демонтаж бетонных блоков (с последующим монтажом после восстановления профиля подпорной стены S=2,8 м2 – V=1,12 м3); - разборка бортовых камней (20 п.м.); - разработка грунта (копание траншеи под установку бетонных блоков вручную V=1,12м3); - монтаж бетонных блоков в траншею (S=2,8 м2 – V=1,12 м3); - установка бортовых камней (20 п.м.); - устройство оснований толщиной 12 см из щебня (S=122 м2); - устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей (S=122 м2); - погрузка и перевозка строительного мусора, на полигон ТБО для захоронения (61,986 т). Материалы, используемые при ремонте: 1. Бетон тяжелый М100 класс В 7,5, размеры бетонирования опор лестницы 4 шт. 200*30*40 см, 9 шт. 30*30*50 см, стоек для перил 3 шт. 20*20*20 см; 2. Опоры, направляющие из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 3. Укосы, поперечины из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 4. Консоли под стойки для перил из горячекатаного швеллера № 10, марка стали Ст3пс5, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 5. Подступенки из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 6. Каркас ступеней из стали угловой, равнополочной, марка стали Ст3пс5, размером 50х50х5 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное, низ из стали листовой, марка стали Ст3пс3, толщина 3 мм, с креплением деталей электросваркой, покрытие – огрунтованное, окрашенное; 7. Ступени бетонные, толщиной 50 мм, пескобетон М300 класс В 22,5; 8. Гидрофобизирующий состав; 9. Лакокрасочный защитный материал: 9.1 грунтовка; 9.2 покрывной слой - цвет черный; 10. Щебень фракции 5-20 мм, марка М800; 11. Асфальтобетонная смесь тип В, марка II; 12. Бетон омоноличивания бортового камня марки М200, класс В15; 13. Бортовой камень БР 100.30.15 (вибропрессованный).

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(А.И.Власов)

Приложение 2

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г.

Технология производства и условия выполнения работ

Перед началом производства работ Подрядчик  предоставляет на согласование и утверждение график производства работ, работы по которому ведутся до завершения действия контракта. Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения ремонта должны отвечать требованиям Приложения № 1 к техническому заданию «Перечень нормативных документов» ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств Подрядчик несет имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством на протяжении всего гарантийного срока. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема с предоставлением фотодокументов. Гарантийный срок на работы, выполненные Подрядчиком, устанавливается 24 месяца со дня подписания окончательного акта выполненных работ. Материалы должны иметь сертификаты соответствия.

Древесина (обрезная доска) для несущих элементов деревянных конструкций должна удовлетворять требованиям 1 и 2 сорта по ГОСТ. При ремонте деревянных ступеней толщина вновь устраиваемых настилов должна быть не менее 5 см, кроме случаев, указанных в техническом задании. Антисептирование древесины со всех сторон, в том числе и с торцов должно быть произведено перед монтажом. Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям  болтами строительными с шайбами и гайками, крепление головки болта потайное. Диаметр болта 6 мм.

Все поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не должны иметь заусенцев, острых кромок, сварочных брызг, наплывов, прожогов, раковин, трещин, неровностей, солей, жиров, загрязнений, кроме этого, поверхности существующих металлических конструкций  должны быть очищены от старой краски, пленок ржавчины или окалины. Нанесение лакокрасочных защитных материалов  должно выполняться в следующей последовательности:

- нанесение и сушка огрунтовочного слоя;

- нанесение и сушка покрывных слоев.

Лакокрасочные          материалы        перед       применением должны быть перемешаны, отфильтрованы  и  иметь  вязкость,  соответствующую  способу  их  нанесения. Покрывной слой  черного цвета. Сварные детали не должны иметь выступающих частей. Поверхность ограждения не должна иметь острых частей. Закрепление стоек следует производить после выверки положения в плане и в профиле. Металлические элементы и сварные соединения должны быть прокрашены атмосферостойкими красками (черный) - гарантийный срок 24 месяца.

Строительный мусор необходимо вывезти на свалку ТБО, в течение 24 часов после разборки существующих конструкций.

При расчете сметной стоимости производства работ были учтены стесненные условия в размере 15 %. Стесненные условия существующей городской застройки предполагают наличие пространственных препятствий на строительной площадке и прилегающей к ней территории, ограничение по ширине, протяженности, высоте и глубине размеров рабочей зоны и подземного пространства, мест размещения строительных машин и проездов транспортных средств, повышенную степень строительного, экологического, материального риска и соответственно усиленные меры безопасности для работающих на строительном производстве и проживающего населения.

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(А.И.Власов)

Приложение 3

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по ремонту искусственных инженерных сооружений в Мотовилихинском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 4: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение стоек по вертикали, а также их положение в плане до 10 мм | - 20 |
| 2 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 3 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 4 | Бортовой камень установлен без опалубки | - 30 |
| 5 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 6 | Не произведена обработка бетонных поверхностей гидрофобизирующим составом | - 50 |
| 7 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 8 | Отклонения установки бортового камня в плане более 5мм до 10мм | - 50 |
| 9 | Отклонения установки бортового камня по высоте более 5мм до 10мм | - 50 |
| 10 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 70 |
| 11 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | - 80 |
| 12 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 10 мм | - 100 |
| 13 | Несоответствие по толщине вновь установленных деревянных ступеней и настилов | - 100 |
| 14 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 15 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (опор, направляющих, укосов, поперечин, стоек, перил, подперильников, подступенков, ступеней, настилов) | - 100 |
| 16 | Бетонное основание и ступени не выровнены | - 100 |
| 17 | Ровность (Щебеночные и гравийные основания и покрытия, просвет под рейкой, длинной 3 м). Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах 10 мм и более | - 100 |
| 18 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | - 100 |
| 19 | Отклонения установки бортового камня в плане более 10мм | - 100 |
| 20 | Отклонения установки бортового камня по высоте более 10мм | - 100 |
| 21 | Крепление деревянных конструкций к металлическим конструкциям не болтовое | - 100 |

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение № 4

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Перечень нормативных документов

| 1 | ГОСТ 11534-75 | Ручная дуговая сварка. Соединение под острым и тупым углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ГОСТ 28915-91 | Сварка лазерная импульсная. Соединения сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 3 | ГОСТ 26388-84 | Соединение сварные. Методы испытаний на сопротивляемость образованию холодных трещин при сварке плавлением. |
| 4 | ГОСТ 15878-79 | Контактная сварка. Соединение сварные. Конструктивные размеры и соединения. |
| 5 | ГОСТ 14776-79 | Дуговая сварка. Соединение сварные точечные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры. |
| 6 | ГОСТ 19521-74 | Сварка металлов. Классификация. |
| 7 | РД 34 15.132-96 | Сварка и контроль качества сварных соединений металлоконструкций зданий при сооружении промышленных объектов. |
| 8 | ГОСТ 3242-79 | Соединения сварные. Методы контроля качества. |
| 9 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000. |
| 10 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 11 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 12 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 13 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 14 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 15 | ГОСТ 25192-89 | Бетоны. Классификация и общие технические требования. |
| 16 | ГОСТ Р 53231-2008 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности. |
| 17 | ГОСТ 5781-82 | Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. |
| 18 | ГОСТ 2590-88 | Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 (сортамент). |
| 19 | ГОСТ 13663-86 | Трубы стальные профильные. Технические требования. |
| 20 | ГОСТ 16523-97 | Прокат листовой холодно- и горячекатаный. |
| 21 | ГОСТ 8509-93 | Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент. |
| 22 | ГОСТ 8240-97 | Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент |
| 23 | ГОСТ 6727-80 | Проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, ВР-1. |
| 24 | ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические условия. Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент. |
| 25 | ГОСТ 3262-75 | Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ Р 50602-93 | Кресла-коляски. Максимальные габаритные размеры. |
| 27 | ГОСТ 8486-86 | Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия. |
| 28 | ГОСТ 2695-83 | Пиломатериалы лиственных пород. |
| 29 | ГОСТ 9462-88 | Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия. |
| 30 | ГОСТ 9463-88 | Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия. |
| 31 | Сборник 10. Дополнение 2. | Деревянные конструкции. Антисептирование и огнезащита. |
| 32 | ГОСТ-25129-82 | Грунтовка ГФ-021. Технические условия. |
| 33 | ГОСТ 6465-76 | Эмали ПФ-115. Технические условия. |
| 34 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 36 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 37 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 38 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 39 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ. |
| 40 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии. |
| 41 | ГОСТ 6665-91 | Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия. |
| 42 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 43 | ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия. |
| 44 | ГОСТ 9128-2009 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 45 | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 46 | ГОСТ Р 52128-2003 | Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. |
| 47 | ГОСТ 13015.0-2003 | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. |
| 48 | ГОСТ 51692-2000 | Олифы. Общие технические условия. |
| 49 | ГОСТ 7931-76 | Олифа натуральная. Технические условия. Ред. от 01.12.1987 г. |
| 50 | ГОСТ 30884-2003 | Краски масляные, готовые к применению. Общие технические условия. |
| 51 | ГОСТ 8292-85 | Краски масляные цветные густотертые. Технические условия. Ред. 01.12.1991 г. |
| 52 | ГОСТ 19007-73 | Материалы лакокрасочные. Метод определения времени и степени высыхания. |
| 53 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии. |
| 54 | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия. |
| 55 | ГОСТ 23787.9-84 | Растворы антисептического препарата ХМФ. Технические требования, требования безопасности и методы анализа. |
| 56 | ### ГОСТ 30704-2001 | - Защитные средства для древесины. Методы контроля качества. |
| 57 | ### ГОСТ 10950-78 | - Пиломатериалы и заготовки. Антисептирование способом погружения. |
| 58 | ### ГОСТ 23951-80 | - Препарат ПБТ антисептический. Технические условия. |
| 59 | ### ГОСТ 26910-86 | - Составы влагозащитно-антисептические для защиты торцов лесоматериалов. Технические условия. |
| 60 | ### ОДМД Утв. Распоряжение Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р | - Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах. Гидрофобизирующие составы пункт 4.5.4. |
| 61 | ### ГОСТ 10834-76 | - Жидкость гидрофобизирующая 136-41. Технические условия. |
| 62 | ### ГОСТ 7798-70 | - Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |
| 63 | ### ГОСТ 11371-78* | - Шайбы. Технические условия. |
| 64 | ### ГОСТ 5915-70 | - Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры. (ред. От 01.07.1995) |

Заказчик		                                                                 Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»       _______(А.И.Власов)

Приложение №5

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Локальный сметный расчет

Заполняются с учетом коэффициента пересчета по итогам аукциона

Заказчик 								Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

_______(А.И.Власов)

Приложение № 6

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

Уведомление

- о случаях нанесения ущерба по______________,

- о других нарушениях

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик Директор МКУ

«Благоустройство Мотовилихинского района»

____________________(А.И.Власов)

Подрядчик                                                                          Директор «»    _______________()

Приложение №7

к муниципальному контракту № __

от «____» _______ 2012г

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ Контракта от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий Контракта от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий Контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик                                                                                                               Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»                                                                              Директор «»

______________(А.И.Власов)                                                           ______________()

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                      к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор(далее -Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по муниципальному контракту, указанному в п.1.1. настоящего договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по муниципальному контракту в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного Контракта, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по Контракту, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения муниципального контракта, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего Договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в Контракте.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в Договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |