ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА РЕМОНТ СЦЕНЫ И ПОЛА ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

МАУК «ЦЕНТР ДОСУГА «АЛЬЯНС»

| Наименовании работ | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- |
| Шпаклевка по дереву : пола | 100 м 2 | 0,80 |
| Устройство основания из пластиковой сетки | 100 м 2 | 2,00 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо: со свариванием полотнищ в стыках | 100 м 2 | 2,00 |
| Покрытие линолеумом | 100 м 2 | 2,00 |
| Разборка плинтусов | 100 м плинтусов | 0,100 |
| Устройство плинтусов | 100 м плинтусов | 0,100 |
| Устройство каркаса сцены | 100 м2 | 0,80 |
| Устройство деревянных покрытий (брус): толщиной 50-55 мм | 100 м2 | 0,80 |
| Антисептирование водными растворами | 100 м2 | 0,80 |