Приложение № 1.

**Техническое задание на установку кондиционеров в кабинетах № 209А и № 314 в здании администрации Мотовилихинского района.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | **Наименование Работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Крепление внутреннего блока в кабинете № 209А | Шт. | 1 |
| 2 | Крепление внутреннего блока в кабинете № 314 | Шт. | 1 |
| 3 | Крепление наружного блока (с высотными работами) | Шт. | 2 |
| 4 | Отверстие под магистраль в капитальной стене в кабинете № 209А | Шт. | 1 |
| 5 | Отверстие под магистраль в капитальной стене в кабинете № 314 | Шт. | 1 |
| 6 | Межблочные коммуникации в кабинете № 209А | Метры | До 5 |
| 7 | Межблочные коммуникации в кабинете № 314 | Метры | До 5 |
| 8 | Использование декоративного короба для закладки участков магистрали в кабинете № 209А | Метры | До 3 |
| 9 | Использование декоративного короба для закладки участков магистрали в кабинете № 314 | Метры | До 3 |
| 10 | Прокладка электрокабеля до источника питания в кабинете № 209А | Метры | До 5 |
| 11 | Прокладка электрокабеля до источника питания в кабинете № 314 | Метры | До 5 |