Приложение № 2

к извещению о проведении запроса котировок

№64 от 05 июня 2012 г.

Обустройство родников в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

На  выполнение работ по обустройству  родников  на ул.Лянгасова, ул.Трактовая в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание:  Техническое задание.

Сметная стоимость 155600,00руб.

- Средства  на оплату труда 29691,12 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр58-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,05 | 160,11 | 120,37 | 39,74 6,21 | 8,01 | 6,02 | 1,99 0,31 | 15,16 0,76 | 0,46 0,02 |
| 2 | ФЕРр57-1-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,11 | 136,03 | 136,03 |  | 14,96 | 14,96 |  | 17,44 1,92 |  |
| 3 | ФЕРр53-1-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен | 100 м2 стен | 0,17 | 143,39 | 92,99 | 50,40 6,08 | 24,38 | 15,81 | 8,57 1,03 | 12,3 2,09 | 0,45 0,08 |
| 4 | ФЕР10-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка элементов каркаса: из брусьев КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 1 м3 древесины в конструкции | 0,3 | 177,65 | 150,84 | 26,81 | 53,30 | 45,26 | 8,04 | 18 5,4 |  |
| 5 | ФЕР47-01-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Очистка участка от мусора | 100 м2 | 0,209 | 30,50 | 30,50 |  | 6,37 | 6,37 |  | 3,91 0,82 |  |
| 6 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1 | 42,98 |  | 42,98 | 42,98 |  | 42,98 |  |  |
| 7 | ФССЦпг03-21-01-037 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 22,04 |  | 22,04 | 22,04 |  | 22,04 |  |  |
| Раздел 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР01-02-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,034 | 1390,39 | 1390,39 |  | 47,27 | 47,27 |  | 163 5,54 |  |
| 9 | ФЕР07-01-055-11 Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Установка столбов из бруса 150*150мм с рытьем ям,обратной засыпкой и трамбованием | 100 шт. | 0,1 | 17164,08 | 3952,45 | 12093,94 1380,16 | 1716,41 | 395,25 | 1209,39 138,02 | 430,55 43,06 | 102,92 10,29 |
| 10 | ФССЦ-102-0093 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, III сорта | м3 | 0,61 | 1532,59 |  |  | 934,88 |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР11-01-004-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0443 | 1150,24 | 295,05 | 162,57 2,09 | 50,96 | 13,07 | 7,20 0,09 | 26,97 1,19 | 0,18 0,01 |
| 12 | ФЕР10-01-083-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство настила: рабочего толщиной 40 мм сплошного -обрешетки | 100 м2 покрытия | 0,21 | 6571,95 | 271,55 | 152,84 12,02 | 1380,11 | 57,03 | 32,10 2,52 | 31,07 6,52 | 0,89 0,19 |
| 13 | ФЕРр58-13-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 0,21 | 924,81 | 36,25 | 5,23 | 194,21 | 7,61 | 1,10 | 4,52 0,95 |  |
| 14 | ФЕР11-01-012-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 пола | 0,15 | 3730,84 | 366,45 | 63,83 5,84 | 559,63 | 54,97 | 9,57 0,88 | 42,96 6,44 | 0,52 0,08 |
| 15 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий: дощатых толщиной 40 мм | 100 м2 покрытия | 0,15 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 8,82 | 1351,16 | 85,36 | 18,92 1,32 | 66,71 10,01 | 0,76 0,11 |
| 16 | ФЕР10-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка элементов каркаса: из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,68 | 2411,06 | 188,55 | 33,51 | 1639,52 | 128,21 | 22,79 | 22,5 15,3 |  |
| 17 | ФЕР10-01-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных-обшивка досками | 100 м2 (за вычетом проемов) | 0,33 | 8183,12 | 1049,35 | 167,17 13,10 | 2700,43 | 346,29 | 55,17 4,32 | 129,71 42,8 | 0,97 0,32 |
| 18 | ФЕР10-01-052-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: скамейки деревянной | 1 м2 г.проекции | 2 | 110,62 | 44,44 | 1,74 | 221,24 | 88,88 | 3,48 | 4,9 9,8 |  |
| 19 | ФЕР10-01-092-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Антисептическая обработка деревянных поверхностей антисептиком | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,6 | 242,56 | 50,25 | 44,74 0,46 | 388,10 | 80,40 | 71,58 0,74 | 5,94 9,5 | 0,04 0,06 |
| 20 | ФЕР01-02-027-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 спланированной площади | 0,016 | 1390,39 | 1390,39 |  | 22,25 | 22,25 |  | 163 2,61 |  |
| 21 | ФЕР10-01-052-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство: лестниц | 1 м2 г.проекции | 6 | 442,77 | 39,25 | 5,23 | 2656,62 | 235,50 | 31,38 | 4,08 24,48 |  |
| 22 | ФЕР27-07-004-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 0,06 | 8145,41 | 467,04 | 299,88 17,28 | 488,72 | 28,02 | 17,99 1,04 | 56,68 3,4 | 1,28 0,08 |
| 23 | ФЕРр51-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Рытье ям для установки стоек и столбов глубиной: 0,4 м | 100 ям | 0,06 | 2046,20 | 2046,20 |  | 122,77 | 122,77 |  | 260 15,6 |  |
| 24 | ФЕР10-01-065-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ограждение тротуаров | 100 м ограждения | 0,06 | 4520,55 | 1691,05 | 58,19 3,24 | 271,23 | 101,46 | 3,49 0,19 | 184,21 11,05 | 0,24 0,01 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 14917,55 | 1902,76 | 1567,78 150,46 | 219,24 | 11,25 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 86766,01 | 27319,96 | 9874,09 2371,16 | 248,93 | 14,04 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4, 12, 16-19, 21, 24, 5, 8, 20, 9-11, 14-15, 22) |  |  |  |  |  |  |  | 633,12 | 260,34 | 372,78 37,28 | 29,688 | 2,7875 |
| РЦЦС-индекс инфляции на 2кв.2012г ОЗП=12,63; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,63; МАТ=4,3 (Поз. 1, 13, 2-4, 12, 16-19, 21, 24, 5, 8, 20, 9-11, 14-15, 22-23) |  |  |  |  |  |  |  | 70865,53 | 25156,85 | 7933,53 2183,42 |  |  |
| Индекс инфляции на перевозку грунта и стр.мусора ПЗ=6,38 (Поз. 6-7) |  |  |  |  |  |  |  | 349,81 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 29712,29 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64% = 75%*0,85 ФОТ (от 1550,59) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  | 992,38 |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 1198,71) (Поз. 2, 8, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 815,12 |  |  |  |  |
| 71% = 83%*0,85 ФОТ (от 176,07) (Поз. 1, 13) |  |  |  |  |  |  |  | 125,01 |  |  |  |  |
| 73% = 86%*0,85 ФОТ (от 212,69) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 155,26 |  |  |  |  |
| 98% = 115%*0,85 ФОТ (от 92,58) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 90,73 |  |  |  |  |
| 100% = 118%*0,85 ФОТ (от 15853,05) (Поз. 4, 12, 16-19, 21, 24) |  |  |  |  |  |  |  | 15853,05 |  |  |  |  |
| 105% = 123%*0,85 ФОТ (от 2264,18) (Поз. 11, 14-15) |  |  |  |  |  |  |  | 2377,39 |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0,85 ФОТ (от 7919,89) (Поз. 9-10) |  |  |  |  |  |  |  | 8791,08 |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0,85 ФОТ (от 423,36) (Поз. 22) |  |  |  |  |  |  |  | 512,27 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 14080,67 |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36% = 45%*0,8 ФОТ (от 1550,59) (Поз. 23) |  |  |  |  |  |  |  | 558,21 |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1009,77) (Поз. 8, 20) |  |  |  |  |  |  |  | 313,03 |  |  |  |  |
| 43% = 63%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 15853,05) (Поз. 4, 12, 16-19, 21, 24) |  |  |  |  |  |  |  | 6816,81 |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0,8 ФОТ (от 176,07) (Поз. 1, 13) |  |  |  |  |  |  |  | 91,56 |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 188,94) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  | 102,03 |  |  |  |  |
| 56% = 70%*0,8 ФОТ (от 212,69) (Поз. 3) |  |  |  |  |  |  |  | 119,11 |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2264,18) (Поз. 11, 14-15) |  |  |  |  |  |  |  | 1154,73 |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 7919,89) (Поз. 9-10) |  |  |  |  |  |  |  | 4593,54 |  |  |  |  |
| 61% = 90%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 92,58) (Поз. 5) |  |  |  |  |  |  |  | 56,47 |  |  |  |  |
| 65% = 95%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 423,36) (Поз. 22) |  |  |  |  |  |  |  | 275,18 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 130558,97 |  |  | 248,93 | 14,04 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 49222,15 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 9874,09 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 29691,12 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 29712,29 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 14080,67 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  |  |  |  | 1305,44 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  | 131 864,41 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 23 735,59 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 155 600,00 |  |  | 248,93 | 14,04 |