Приложение № 3

Локальный сметный расчет

| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - " _____ " ________________ 201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - "____" ______________201_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | МАОУ "СОШ № 64" г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | Ремонтные работы двух кабинетов (биология, химия)ые работы двух кабинетов (биология, химия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | __437134,13________________437134,13 |  | руб. |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | __89823,18_________________89823,18 |  | руб. |  |  |
|  |  |  | - Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  | - __820,04_______________________________________________________________________________________820,04 |  | - чел.час |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 1,398 | 92,9 | 88,84 | 4,06 | 1,51 | 129,87 | 124,2 | 5,67 | 2,11 | 11,39 | 15,92 | 0,13 | 0,18 |  |
| 2 | ФЕР46-04-010-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытия | 1,398 | 352,23 | 238,13 | 114,1 | 42,34 | 492,42 | 332,91 | 159,51 | 59,19 | 30,53 | 42,68 | 3,65 | 5,1 |  |
| 3 | ФЕРр57-2-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ Прим. | Разборка покрытий полов: подиум | 100 м2 покрытия | 0,138 | 130,82 | 126,13 | 4,69 | 1,74 | 18,05 | 17,41 | 0,64 | 0,24 | 16,17 | 2,23 | 0,15 | 0,02 |  |
| 4 | ФЕРр57-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,48 | 29,41 | 29,41 |  |  | 14,12 | 14,12 |  |  | 3,77 | 1,81 |  |  |  |
| 5 | ФЕРр56-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0756 | 288,06 | 288,06 |  |  | 21,78 | 21,78 |  |  | 36,28 | 2,74 |  |  |  |
| 6 | ФЕРр56-9-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке | 100 коробок | 0,04 | 3975,22 | 3605,79 | 369,43 | 39,94 | 159,01 | 144,23 | 14,78 | 1,6 | 449,6 | 17,98 | 3,97 | 0,16 |  |
| 7 | ФЕРр65-4-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Демонтаж: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,07 | 445,72 | 437,59 | 8,13 | 3,02 | 31,2 | 30,63 | 0,57 | 0,21 | 51,3 | 3,59 | 0,26 | 0,02 |  |
| 8 | ФЕРр65-3-7 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,07 | 315,33 | 313,14 | 2,19 | 0,81 | 22,07 | 21,92 | 0,15 | 0,06 | 36,71 | 2,57 | 0,07 |  |  |
| 9 | ФЕРр69-9-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т мусора | 0,05 | 1553,82 | 1553,82 |  |  | 77,69 | 77,69 |  |  | 214,32 | 10,72 |  |  |  |
| Раздел 2. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР15-04-006-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Прим. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 покрытия | 1,39 | 159,42 | 157 | 2,06 | 0,12 | 221,59 | 218,23 | 2,86 | 0,17 | 16,32 | 22,68 | 0,01 | 0,01 |  |
| 11 | ФССЦ-101-1968 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунтовка | т | 0,0278 | 31060 |  |  |  | 863,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР11-01-011-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,39 | 1485,02 | 313,71 | 44,24 | 14,73 | 2064,18 | 436,06 | 61,49 | 20,47 | 39,51 | 54,92 | 1,27 | 1,77 |  |
| 13 | ФЕР11-01-011-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 стяжки | 1,39 | 582,64 | 7,94 | 15,44 | 4,88 | 809,87 | 11,04 | 21,46 | 6,78 | 1 | 1,39 | 0,42 | 0,58 |  |
| 14 | ФЕР06-01-014-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Укладка бетона по перекрытиям толщиной 100 мм / подиум | 100 м2 перекрытий | 0,138 | 6554,79 | 186,31 | 145,01 | 16,61 | 904,56 | 25,71 | 20,01 | 2,29 | 22,42 | 3,09 | 1,23 | 0,17 |  |
| 15 | ФЕР06-01-014-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-014-01 / подиум КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Коэффициент ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) | 100 м2 перекрытий | 0,138 | 6481,6 | 118,8 | 142,8 | 16,2 | 894,46 | 16,39 | 19,71 | 2,24 | 14,3 | 1,97 | 1,2 | 0,17 |  |
| 16 | ФССЦ-404-0096 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 0,09 | 1027,66 |  |  |  | 92,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР11-01-027-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 1,878 | 8987,43 | 1046,88 | 128,7 | 30,3 | 16878,39 | 1966,04 | 241,7 | 56,9 | 119,78 | 224,95 | 2,66 | 5 |  |
| Раздел 3. Стены и перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР10-05-009-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,296 | 5947,75 | 607,69 | 12,72 |  | 1760,53 | 179,88 | 3,77 |  | 67 | 19,83 |  |  |  |
| 19 | ФЕР15-04-027-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ Примю | Ремонт/ Шпатлевка перегородок и стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,045 | 519,49 | 114,02 | 2,93 | 0,12 | 23,38 | 5,13 | 0,13 | 0,01 | 11,99 | 0,54 | 0,01 |  |  |
| 20 | ФЕР15-04-027-05 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Шпатлевка перегородок и стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,296 | 519,49 | 114,02 | 2,93 | 0,12 | 153,77 | 33,75 | 0,87 | 0,04 | 11,99 | 3,55 | 0,01 |  |  |
| 21 | ФЕР15-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,296 | 992,9 | 702,54 | 12,82 | 0,24 | 293,9 | 207,95 | 3,79 | 0,07 | 78,32 | 23,18 | 0,02 | 0,01 |  |
| Раздел 4. Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФЕР15-04-006-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 покрытия | 1,398 | 195,88 | 192,59 | 2,93 | 0,12 | 273,84 | 269,24 | 4,1 | 0,17 | 20,02 | 27,99 | 0,01 | 0,01 |  |
| 23 | ФССЦ-101-1968 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Грунтовка | т | 0,2796 | 31060 |  |  |  | 8684,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР15-04-005-08 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,398 | 2980,75 | 860,32 | 20,12 | 0,35 | 4167,09 | 1202,73 | 28,13 | 0,49 | 89,43 | 125,02 | 0,03 | 0,04 |  |
| Раздел 5. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР17-01-005-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка раковин | 10 компл. | 0,7 | 1209,32 | 86,48 | 14,78 | 0,81 | 846,52 | 60,54 | 10,35 | 0,57 | 8,99 | 6,29 | 0,07 | 0,05 |  |
| 26 | ФЕР17-01-002-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка смесителей | 10 шт. | 0,7 | 1512,97 | 67,34 | 0,2 |  | 1059,08 | 47,14 | 0,14 |  | 7 | 4,9 |  |  |  |
| 27 | ФЕР16-04-002-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 0,75 | 3753,4 | 1887,18 | 1362,19 | 181,17 | 2815,05 | 1415,39 | 1021,64 | 135,88 | 190,24 | 142,68 | 13,42 | 10,07 |  |
| 28 | ФССЦ-301-1097 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Хомуты для крепления: пластмассовых трубопроводов, диаметром 20 мм | т | 0,07 | 26729,37 |  |  |  | 1871,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ФЕР16-04-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 0,315 | 4632,32 | 637,26 | 11,57 | 0,27 | 1459,18 | 200,74 | 3,64 | 0,09 | 64,24 | 20,24 | 0,02 | 0,01 |  |
| 30 | ФССЦ-302-1711 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | 3 | 794,4 |  |  |  | 2383,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦ-301-1098 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Хомуты для крепления: канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | т | 0,066 | 37529,15 |  |  |  | 2476,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Разные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФЕР10-01-047-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 | 169435,88 | 1780,86 | 473,75 | 12,18 | 6404,68 | 67,32 | 17,91 | 0,46 | 201 | 7,6 | 1,05 | 0,04 |  |
| 33 | ФССЦ-203-9065 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Блоки дверные входные пластиковые | м2 | 3,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР10-01-039-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,0378 | 25031,88 | 957,29 | 1250,29 | 153,23 | 946,21 | 36,19 | 47,26 | 5,79 | 104,28 | 3,94 | 11,35 | 0,43 |  |
| 35 | ФССЦ-101-0889 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 3 | 94,68 |  |  |  | 284,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР15-04-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: высококачественная по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,296 | 829,83 | 585,11 | 9,03 | 0,12 | 245,63 | 173,19 | 2,67 | 0,04 | 65,23 | 19,31 | 0,01 |  |  |
| Радиаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ФЕРр62-33-2 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08694 | 1092,7 | 576,32 | 0,87 |  | 95 | 50,11 | 0,08 |  | 65,94 | 5,73 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 59938,68 | 7407,66 | 1693,03 | 295,87 |  | 820,04 |  | 23,84 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 256060,8 | 86373,32 | 11581,33 | 3449,86 |  | 820,04 |  | 23,84 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индекс цен на 1 квартал 2012 года (фед) ОЗП=11,66; ЭМ-ЗПМ=5,82; ЗПМ=11,66; МАТ=3,11 (Поз. 1, 3-4, 2, 5-11, 19-24, 36, 12-13, 17, 14-16, 18, 32-35, 25-31, 37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 196122,12 | 78965,66 | 9888,29 | 3153,97 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 79346,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74%*(0,85*0,9) ФОТ (от 615,88) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78%*(0,85*0,9) ФОТ (от 905,87) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2427,49) (Поз. 1, 3-4, 37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1485,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82%*(0,85*0,9) ФОТ (от 1954,34) (Поз. 5-6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1225,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105%*(0,85*0,9) ФОТ (от 25160,42) (Поз. 10-11, 19-24, 36, 14-16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20210,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 4571,89) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3847,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118%*(0,85*0,9) ФОТ (от 3377,21) (Поз. 18, 32-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3048,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123%*(0,85*0,9) ФОТ (от 29118,4) (Поз. 12-13, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27398,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128%*(0,85*0,9) ФОТ (от 21691,68) (Поз. 25-31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21240,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35045,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50%*(0,8*0,7) ФОТ (от 2106,03) (Поз. 7-9, 37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 589,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55%*(0,8*0,7) ФОТ (от 24616,71) (Поз. 10-11, 19-24, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7581,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62%*(0,8*0,7) ФОТ (от 1954,34) (Поз. 5-6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63%*(0,8*0,7) ФОТ (от 3377,21) (Поз. 18, 32-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1191,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65%*(0,8*0,7) ФОТ (от 543,71) (Поз. 14-16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68%*(0,8*0,7) ФОТ (от 1843,21) (Поз. 1, 3-4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70%*(0,8*0,7) ФОТ (от 4571,89) (Поз. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1792,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75%*(0,8*0,7) ФОТ (от 29118,4) (Поз. 12-13, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12229,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83%*(0,8*0,7) ФОТ (от 21691,68) (Поз. 25-31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10082,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3696,19 |  |  |  |  | 19,96 |  | 0,2 |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10795,18 |  |  |  |  | 42,68 |  | 5,1 |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3935,55 |  |  |  |  | 20,72 |  | 0,16 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1139,6 |  |  |  |  | 6,16 |  | 0,02 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1700,04 |  |  |  |  | 10,72 |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 91941,92 |  |  |  |  | 222,27 |  | 0,07 |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 123062,36 |  |  |  |  | 281,26 |  | 7,35 |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 7011,31 |  |  |  |  | 5,06 |  | 0,34 |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 36106,28 |  |  |  |  | 31,37 |  | 0,47 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 89818,93 |  |  |  |  | 174,11 |  | 10,13 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1245,29 |  |  |  |  | 5,73 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 370452,65 |  |  |  |  | 820,04 |  | 23,84 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 158106,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11581,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 89823,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 79346,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 35045,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 66681,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 437134,13 |  |  |  |  | 820,04 |  | 23,84 |  |

| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестор: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сдал: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Принял: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |