Приложение №1

Техническое задание (Спецификация)

|  | Название продукта | Функциональные и технические характеристики | Размер | Ед. измер. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. | S | пара | 500 |
| 2 | Перчатки смотровые латексные неопудренные | Перчатки смотровые нестерильные латексные для клинико - диагностических процедур и стоматологии. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита.Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. | M | пара | 2000 |
| 3 | Перчатки смотровые нитриловые для отделений с повышенным риском инфицирования | Перчатки смотровые нитриловые для применения в отделениях с повышенным риском инфицирования. Упакованы в гигиенический диспенсер с подачей перчаток снизу по одной, манжетой вперед, что при извлечении перчатки предотвращает контакт рук персонала с другими перчатками и диспенсером. Гипоаллергенные, так как не содержат протеинов латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. | S | пара | 500 |
| 4 | Перчатки смотровые нитриловые для отделений с повышенным риском инфицирования | Перчатки смотровые нитриловые для применения в отделениях с повышенным риском инфицирования. Упакованы в гигиенический диспенсер с подачей перчаток снизу по одной, манжетой вперед, что при извлечении перчатки предотвращает контакт рук персонала с другими перчатками и диспенсером. Гипоаллергенные, так как не содержат протеинов латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. | M | пара | 500 |
| 5 | Печатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью | Перчатки нитриловые для клинико - диагностических процедур и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Толщина (одинарная) на пальцах не более 0,1 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. | S | пара | 3000 |
| 6 | Печатки смотровые нитриловые с повышенной тактильной чувствительностью | Перчатки нитриловые для клинико - диагностических процедур и осмотров. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. Текстурированные на пальцах для улучшенного захвата инструментов. Толщина (одинарная) на пальцах не более 0,1 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. | M | пара | 3000 |
| 7 | Перчатки смотровые стерильные латексные опудренные | Перчатки латексные стерильные для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, требующих стерильности, в т.ч. для перевязок | М | пара | 5000 |
| 8 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии | Перчатки хирургические латексные стерильные для общехирургических операций, в том числе продолжительных. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, усиленная - одинарная толщина не менее 0.24 мм | 7 | пара | 1000 |
| 9 | Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные для общей хирургии | Перчатки хирургические латексные стерильные для общехирургических операций, в том числе продолжительных. Текстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, усиленная - одинарная толщина не менее 0.24 мм | 8 | пара | 1000 |
| 10 | Перчатки хирургические неопреновые | Перчатки хирургические неопреновые стерильные для общехирургических операций, в том числе работы с электроинструментами. Гипоаллергенные из-за отсутствия протеинов натурального латекса. Неопудренные для снижения риска контактного дерматита. С внутренним синтетическим (полиуретан) покрытием для легкости надевания и смены перчаток во влажной и сухой среде. Микротекстурированные для улучшенного захвата инструментов. Манжета без валика для защиты от пережимания предплечья, с адгезивной полосой для препятствия скатыванию. Контрастного (синего или зеленого) цвета для индикации проколов при использовании перчатки в качестве внутренней в системе двойных перчаток. | 8 | пара | 75 |

Главная мед. сестра                                                                                             Е.В.Михайлова