|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» А.А.Гагарин _________________ «___»_______ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на ремонт вентиляционных шахт на кровле  в  здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина,23).

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  |  | +7 (342) 2770628 |
| Контактное лицо |  |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | На ремонт вентиляционных шахт на кровле в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников» (г. Пермь, ул. Ленина,23). |
| Предмет муниципального контракта |  |  | На ремонт вентиляционных шахт на кровле в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников» (г. Пермь, ул. Ленина,23). |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании сметы (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 552408 (Пятьсот пятьдесят две тысячи четыреста восемь) рублей 79 копеек. |
| Объем оказываемых услуг |  |  | В соответствии с техническим заданием и сметным расчетом (приложение №1, 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием Приложение № 2) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место оказания услуг |  |  | 614000,Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг |  |  | 10 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  |  | Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету, после выполнения подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС-2 - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 - счетов и счет-фактур - акты на скрытые работы - сертификаты на материалы |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения запроса котировок и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ. В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуги |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на выполнения работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - -фирменное наименование (наименование), - -сведения об организационно-правовой форме, - - о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), - -фамилию, имя, отчество, -паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), - -номер контактного телефона, - -идентификационный номер налогоплательщика; - - копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участника размещения заказа об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); - - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью такого участника размещения заказа и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица; - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа; - - копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме) 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
|  | Копию действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной в порядке, предусмотренном законодательством и предусматривающей производственные работы: - ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление, водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).( №73-ФЗ от 25.06.2002г. « ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Копию действующей лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов.( № 128-ФЗ от 08.08.2001 года «О лицензировании отдельных видов деятельности») |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 27620 рубля 44 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «13» июня 2012 года 09:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «18» июня 2012 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «21» июня 2012 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Локальный сметный расчет на ремонт вентиляционных шахт на кровле  в  здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина,23).

Приложение № 2

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

Ремонт вентиляционных шахт на кровле в  здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина,23).

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Ремонтные  работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф,И,О,, паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой в помещениях. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами;

Проводимые ремонтные  работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Время выполнения работ по помещениям согласовывается с Заказчиком дополнительно.

Сроки выполнения работ: 10 календарных  дня с момента подписания муниципального контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

•	Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

•	 Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,

транспортировке, размещению опасных отходов:

- отходы практически не опасные 5 класса опасности для окружающей среды(4 класса опасности для здоровья человека): бой строительного кирпича;

•   Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных   поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять не менее 2  (двух) лет, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на  материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы .

Подрядчик все материалы согласовывает с Заказчиком.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Ремонт вентиляционных шахт на кровле в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников» (г. Пермь, ул. Ленина,23). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт вентиляционных труб ул.Ленина,23 |  |  |  |
| Правая часть здания |  |  |  |
| Подготовительные работы для прокладки вентиляционной шахты |  |  |  |
| 1 | Резка стального профилированного настила(прорезка отверстий в кровле для воздуховодов) | 1 м реза | 14,14 |
| Монтаж вентиляционной шахты |  |  |  |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром 4000 мм (1110*620;1140*900) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1734 |
| 3 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 17,34 |
| 4 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм (1650*1650) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1386 |
| 5 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6400 мм | м2 | 13,86 |
| 6 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (применительно к устройству каркаса по периметру воздуховода) | 1 м3 | 1,25 |
| 7 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 3,12 (7,96+9,38+13,86)/10 |
| 8 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -34,32 |
| 9 | Пеноплекс 35 (Г3) с/ф №1227 от 22 ,09,2011г. 34,32м2*0,05 цена 4100руб/м3) | м3 | 1,716 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обивка вентиляционной шахты 7,96+9,38+13,86с учетом 8% на кромки) | 100 м2 покрытия | 0,337 |
| 11 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам ( по периметру 3,46+4,08+6,6) | 100 м | 0,1414 |
| 12 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 1 решетка | 2 |
| 13 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | -0,18 |
| 14 | Решетка воздухозаборная АРН 1000*500 ( с/ф № 26/2 от 07.09.2012г.) цена 3555,09 руб. без НДС | шт | 2 |
| 15 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | 1 зонт | 3 |
| 16 | Зонт прямоугольный 1110*620(счет № 1235 от 28.09.2011г. цена 1830,0руб. руб.) | шт | 1 |
| 17 | Зонт прямоугольный 1650*1650(счет № 1235 от 28.09.2011г. цена 3100,0руб. руб.) | шт | 1 |
| 18 | Зонт прямоугольный 1140*900(счет № 1235 от 28.09.2011г. цена 2240,0руб. руб.) | шт | 1 |
| Центральная часть здания |  |  |  |
| Подготовительные работы для прокладки вентиляционной шахты |  |  |  |
| 19 | Резка стального профилированного настила(прорезка отверстий в кровле для воздуховодов) | 1 м реза | 3,44 |
| Монтаж вентиляционной шахты |  |  |  |
| 20 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром 4000 мм (1120*600),(1110*600) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,144 0,0722+0,0718 |
| 21 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 14,4 7,22+7,18 |
| 22 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (применительно к устройству каркаса по периметру воздуховода 1120*600) | 1 м3 | 0,29 |
| 23 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 1,44 (7,22+7,18)/10 |
| 24 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -15,84 |
| 25 | Пеноплекс 35 (Г3) с/ф №1227 от 22 ,09,2011г. 15,84м2*0,05 цена 4100 руб/м3 | м3 | 0,792 |
| 26 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обивка вентиляционной шахты 7,22м2+7,18м2 с учетом 8% на кромки ) | 100 м2 покрытия | 0,156 |
| 27 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам ( по периметру 3,44+3,42) | 100 м | 0,0686 |
| 28 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | 1 зонт | 2 |
| 29 | Зонт прямоугольный 1120*600(счет № 1235 от 28.09.2011г. цена 1850,0руб. руб.) | шт | 1 |
| 30 | Зонт прямоугольный 1110*600(счет № 1235 от 28.09.2011г. цена 1820,0руб. руб.) | шт | 1 |
| 31 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев (брус под конек) | 1 м3 древесины в конструкции | 4,1 |
| 32 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 1 решетка | 4 |
| 33 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | -0,36 |
| 34 | Решетка воздухозаборная АРН 1000*500 ( с/ф № 26/2 от 07.09.2012г.) цена 3555,09 руб. без НДС | шт | 4 |
| 35 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обивка парапетов маленьких ) | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 36 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обивка парапетов аттики ) | 100 м2 покрытия | 0,12 |
| 37 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обивка парапетов больших ) | 100 м2 покрытия | 0,926 |
| 38 | Устройство колпаков над шахтами в два канала ( парапетные столбики) | 1 колпак | 11 |
| 39 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,418 |
| 40 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Р равен( 0,65+1,9)*2*11шт= 20,9 м.п. общей площадью 13,58 м2 весом 5,49 кг/м2 | т | 0,075 |
| 41 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную ( при разборке шахт 2,6м3*1,8тн +0,0684) | 1 т груза | 0,04 |
| 42 | Мешки полиэтиленовые | шт. | 4 |
| Раздел 2. Транспортировка |  |  |  |
| 43 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,04 |
| Раздел 3. Ремонт теплоизоляции чердачных перекрытий |  |  |  |
| 44 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 10,56 |
| 45 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 10,56 |
| 46 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м3 | -10,77 |
| 47 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У12-1250-600-100 | м3 | 10,77 |
| 48 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,056 |
| 49 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,056 |
| 50 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | -0,02323 |
| 51 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,5 мм | м2 | 116,2 |
| 52 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную ( при разборке 1м3 URSA, марки П-15-У12-1250-600-100 весом 14,5 кг) 10,77*14,5 кг | 1 т груза | 0,179 0,156+0,023 |
| 53 | Мешки полиэтиленовые | шт. | 156 |
| Раздел 4. Транспортировка |  |  |  |
| 54 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,179 |

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  №

на ремонт вентиляционных шахт на кровле  в  здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина,23).

г. Пермь                                 				              «____» _______2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое далее по тексту «Заказчик», в  лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _______________________________,  именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании  ________________________________, с другой стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения запроса котировок (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется произвести работы по ремонту вентиляционных шахт на кровле в  здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина,23), далее по тексту «работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в смете (приложение №1) и техническом задание (Приложение №2).

2. Сроки исполнения работ.

2.1. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения запроса котировок и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

3.3. В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

Оплата осуществляется после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на  материалы.

3.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта и техническому заданию, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП и ГОСТам.

4.3.  В соответствии со ст. 722 ГК РФ Подрядчик устанавливает на произведенные им работы гарантийный срок 2 (два) года, течение которого начинается с момента окончательной приемки выполненных работ Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так  и действующей технической документацией.

4.4. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.5. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.6. В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.1.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика;

  - Подрядчик обязан:

5.2.1. обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта и техническим заданием,  сдавать их результат Заказчику, который осуществляет приемку фактически выполненных работ;

5.2.2.	 предоставить Заказчику по окончании выполнения работ акт ввода в эксплуатацию смонтированной системы вентиляции, который должен быть подписан Заказчиком – с одной стороны, и Подрядчиком – с другой стороны;

5.2.3. вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

5.2.4. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

5.2.5. до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

5.2.6. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

5.2.7. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

5.2.8. в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

5.2.9. за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

5.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

5.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 3 настоящего контракта;

5.4.3. обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате от суммы неоплаченных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Величина пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 5% от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.3. Расторжение контракта  возможно по соглашению сторон или по решению суда.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

10.Приложения к муниципальному контракту

Приложение № 1 Локальный сметный расчет

Приложение № 2 Техническое задание.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 27 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ УЭАЗ, лицевой счет 02975018912) Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ___________________/А.А.Гагарин/ М.П. |  |  |

# Приложение № 2

# к муниципальному контракту

# №        от  «_____» _________2012

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

Ремонт вентиляционных шахт на кровле в  здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина,23).

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Ремонтные  работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф,И,О,, паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой в помещениях. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами;

Проводимые ремонтные  работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Время выполнения работ по помещениям согласовывается с Заказчиком дополнительно.

Сроки выполнения работ: 10 календарных  дня с момента подписания государственного контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

•	Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

•	 Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на

осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию,

транспортировке, размещению опасных отходов:

- отходы практически не опасные 5 класса опасности для окружающей среды(4 класса опасности для здоровья человека): бой строительного кирпича;

•   Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных   поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять не менее 2  (двух) лет, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на  материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы .

Подрядчик все материалы согласовывает с Заказчиком.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ Ремонт вентиляционных шахт на кровле в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников» (г. Пермь, ул. Ленина,23). |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт вентиляционных труб ул.Ленина,23 |  |  |  |
| Правая часть здания |  |  |  |
| Подготовительные работы для прокладки вентиляционной шахты |  |  |  |
| 1 | Резка стального профилированного настила(прорезка отверстий в кровле для воздуховодов) | 1 м реза | 14,14 |
| Монтаж вентиляционной шахты |  |  |  |
| 2 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром 4000 мм (1110*620;1140*900) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1734 |
| 3 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 17,34 |
| 4 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 7200 мм (1650*1650) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,1386 |
| 5 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6400 мм | м2 | 13,86 |
| 6 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (применительно к устройству каркаса по периметру воздуховода) | 1 м3 | 1,25 |
| 7 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 3,12 (7,96+9,38+13,86)/10 |
| 8 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -34,32 |
| 9 | Пеноплекс 35 (Г3) с/ф №1227 от 22 ,09,2011г. 34,32м2*0,05 цена 4100руб/м3) | м3 | 1,716 |
| 10 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обивка вентиляционной шахты 7,96+9,38+13,86с учетом 8% на кромки) | 100 м2 покрытия | 0,337 |
| 11 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам ( по периметру 3,46+4,08+6,6) | 100 м | 0,1414 |
| 12 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 1 решетка | 2 |
| 13 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | -0,18 |
| 14 | Решетка воздухозаборная АРН 1000*500 ( с/ф № 26/2 от 07.09.2012г.) цена 3555,09 руб. без НДС | шт | 2 |
| 15 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | 1 зонт | 3 |
| 16 | Зонт прямоугольный 1110*620(счет № 1235 от 28.09.2011г. цена 1830,0руб. руб.) | шт | 1 |
| 17 | Зонт прямоугольный 1650*1650(счет № 1235 от 28.09.2011г. цена 3100,0руб. руб.) | шт | 1 |
| 18 | Зонт прямоугольный 1140*900(счет № 1235 от 28.09.2011г. цена 2240,0руб. руб.) | шт | 1 |
| Центральная часть здания |  |  |  |
| Подготовительные работы для прокладки вентиляционной шахты |  |  |  |
| 19 | Резка стального профилированного настила(прорезка отверстий в кровле для воздуховодов) | 1 м реза | 3,44 |
| Монтаж вентиляционной шахты |  |  |  |
| 20 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром 4000 мм (1120*600),(1110*600) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,144 0,0722+0,0718 |
| 21 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 14,4 7,22+7,18 |
| 22 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец (применительно к устройству каркаса по периметру воздуховода 1120*600) | 1 м3 | 0,29 |
| 23 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м2 изолируемой поверхности | 1,44 (7,22+7,18)/10 |
| 24 | Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термафлекс» толщиной 60 мм | м2 | -15,84 |
| 25 | Пеноплекс 35 (Г3) с/ф №1227 от 22 ,09,2011г. 15,84м2*0,05 цена 4100 руб/м3 | м3 | 0,792 |
| 26 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обивка вентиляционной шахты 7,22м2+7,18м2 с учетом 8% на кромки ) | 100 м2 покрытия | 0,156 |
| 27 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к вытяжным трубам ( по периметру 3,44+3,42) | 100 м | 0,0686 |
| 28 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм | 1 зонт | 2 |
| 29 | Зонт прямоугольный 1120*600(счет № 1235 от 28.09.2011г. цена 1850,0руб. руб.) | шт | 1 |
| 30 | Зонт прямоугольный 1110*600(счет № 1235 от 28.09.2011г. цена 1820,0руб. руб.) | шт | 1 |
| 31 | Укладка по фермам прогонов: из брусьев (брус под конек) | 1 м3 древесины в конструкции | 4,1 |
| 32 | Установка решеток жалюзийных стальных: неподвижных односекционных, размер 150х580 мм | 1 решетка | 4 |
| 33 | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм | м2 | -0,36 |
| 34 | Решетка воздухозаборная АРН 1000*500 ( с/ф № 26/2 от 07.09.2012г.) цена 3555,09 руб. без НДС | шт | 4 |
| 35 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обивка парапетов маленьких ) | 100 м2 покрытия | 0,06 |
| 36 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обивка парапетов аттики ) | 100 м2 покрытия | 0,12 |
| 37 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (обивка парапетов больших ) | 100 м2 покрытия | 0,926 |
| 38 | Устройство колпаков над шахтами в два канала ( парапетные столбики) | 1 колпак | 11 |
| 39 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | -0,418 |
| 40 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (Р равен( 0,65+1,9)*2*11шт= 20,9 м.п. общей площадью 13,58 м2 весом 5,49 кг/м2 | т | 0,075 |
| 41 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную ( при разборке шахт 2,6м3*1,8тн +0,0684) | 1 т груза | 0,04 |
| 42 | Мешки полиэтиленовые | шт. | 4 |
| Раздел 2. Транспортировка |  |  |  |
| 43 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,04 |
| Раздел 3. Ремонт теплоизоляции чердачных перекрытий |  |  |  |
| 44 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 10,56 |
| 45 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 10,56 |
| 46 | Плиты теплоизоляционные перлитоцементные | м3 | -10,77 |
| 47 | Плиты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки П-15-У12-1250-600-100 | м3 | 10,77 |
| 48 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,056 |
| 49 | Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом,: последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,056 |
| 50 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | -0,02323 |
| 51 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,5 мм | м2 | 116,2 |
| 52 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную ( при разборке 1м3 URSA, марки П-15-У12-1250-600-100 весом 14,5 кг) 10,77*14,5 кг | 1 т груза | 0,179 0,156+0,023 |
| 53 | Мешки полиэтиленовые | шт. | 156 |
| Раздел 4. Транспортировка |  |  |  |
| 54 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,179 |

__________________/А.А.Гагарин/                                ___________________/__________/

М.П.                                                                                      М.П.