УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А.Гагарин    _________________

«___»_______  2012 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на выполнение работ по  техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми: ул. Сибирская, 15, ул.Ленина,23

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 212-95-96 |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | на выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов в зданиях администрации города Перми: ул. Сибирская, 15, ул.Ленина,23 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 136 498 (Сто тридцать шесть тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 58 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Муниципальный контракт № 0156300008711000013-0172848-01 от 13.04.2011г. (реестровый номер 0156300008711000033) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии техническим заданием (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии, техническим заданием (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в Техническом задании, локальном сметном расчете содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место выполнения работ |  | Пермский край, г. Пермь: ул. Сибирская, 15, ул. Ленина,23 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало производства работ: с момента заключения контракта. Окончание производства работ: «31» декабря 2012 года. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления актов выполненных работ, счетов и счет-фактур. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ. В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - -фирменное наименование (наименование), - -сведения об организационно-правовой форме, - - о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), - -фамилию, имя, отчество, - -паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), - -номер контактного телефона, - -идентификационный номер налогоплательщика; - - копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня обращения с заявлением участника размещения заказа об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); - - копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени участника размещения заказа - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа - юридического лица без доверенности для получения аккредитации (далее - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также должна представляться доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенная печатью такого участника размещения заказа и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия этого лица; - копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа; - - копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах в электронной форме) |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Копию действующей лицензии на осуществление деятельности производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), дающей право на выполнение следующих работ: - Монтаж ремонт обслуживания установок пожаротушения; - Монтаж ремонт обслуживания систем противопожарного водоснабжения. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта , что составляет 6824 рублей 93 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «14» июня 2012г. 09:00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «15» июня 2012г |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «18» июня 2012г |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по  техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми: ул. Сибирская, 15, ул.Ленина,23

1.  Требования к количеству, качеству оказания услуг:

Система комплексного технического обслуживания систем предназначена для обеспечения их текущего функционирования, соблюдения и возможного увеличения установленного (паспортного) срока службы систем пожарной защиты; планирования и максимальной экономии бюджетных средств путем снижения затрат на проведение ремонтов и восстановительных мероприятий.

Систему пожарной защиты в ходе технического обслуживания необходимо привести в соответствии с нормами пожарной безопасности с последующим поддержанием системы в  соответствии с нормами, регламентирующими работу и устройство данных систем.

Для централизованного устранения неисправностей и аварий, возникающих в процессе эксплуатации систем пожарной защиты, исполнитель должен иметь аварийно-техническую службу в

г. Перми с круглосуточным графиком работы. В состав данной группы должен входить специалист по пожарной защите, электрик, сантехник-сварщик, старший смены.

Контроль технического состояния систем следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеплановых технических осмотров с использованием современных средств диагностики.

Плановые технические осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует контролировать общее техническое состояние систем, при частичных осмотрах – техническое состояние отдельных видов оборудования или составных частей систем.

Внеплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, а также после аварий в системах тепло-, водо- и энергоснабжения, которые могут вызвать повреждения систем объекта, его составных частей и отдельных видов оборудования.

Неисправности, выявленные при проведении осмотров, устраняются в течение времени, выделенного на осмотр.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния систем (журналах учета технического состояния, в актах обследования инженерных коммуникаций и др.). В каждом из таких документов должна содержаться оценка технического состояния инженерной системы, ее составных частей и оборудования, выявленные неисправности, места их нахождения, причины возникновения неисправностей, а также разработаны рекомендации, направленные на устранение неисправностей.

Требования к Исполнителю:

- располагать своей материально-технической базой для обеспечения выполнения работ необходимым количеством ремонтных материалов, оборудования, инструментов, приборов, изделий, запасных частей, расходных материалов, а также других предметов, потребность в которых возникает в процессе оказания услуг. Отечественная продукция должна соответствовать ГОСТам;

- наличие допусков к работам по обслуживанию систем пожарной защиты;

-наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), дающей право на выполнение следующих работ:

- Монтаж ремонт обслуживания установок пожаротушения;

- Монтаж ремонт обслуживания систем противопожарного водоснабжения.

- производить расчеты на ежемесячные затраты, позволяющие оказывать весь комплекс услуг без дополнительного обращения к Заказчику по обеспечению денежными средствами;

- оказывать услуги в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и паспортов на оборудование систем круглосуточно и ежедневно;

-   осуществлять выполнение заданий по техническому обслуживанию систем специалистами в соответствии с разработанными и утверждаемыми инструкциями;

-   проводить проверки и контроль качества  по своим внутренним инструкциям;

Осуществляет прием заявок круглосуточно, включая выходные и праздничные дни (время реакции на заявку должно быть не более одного часа).

Исполнитель обязан:

- обеспечить прием заявок, поступающих от Заказчика, и учет их исполнения (устранения неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, в ликвидации аварий);

- осуществлять плановое техническое обслуживание, а также  работы (оказывать услуги) по заявкам Заказчика в рабочее время;

- приступить к устранению неисправностей (в рабочее время) в течение 15 мин. с момента получения заявки от Заказчика;

- в случае наступления аварийной ситуации внеплановое выполнение работ (оказание услуг) производить круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, по вызовам Заказчика, в том числе вызовам службы охраны Заказчика не позднее 1 (одного) часа с момента оповещения;

- при наступлении аварийной ситуации и (или) аварии на обслуживаемых системах и оборудовании следует немедленно произвести ее локализацию силами обслуживающего персонала  и сообщить о создавшейся ситуации Заказчику;

- произвести аварийно-восстановительные работы – работы, осуществляемые на объектах, пострадавших в результате аварий любого происхождения, и имеющие целью   восстановление отказавшей системы;

- соблюдать правила техники безопасности, правила  и нормы пожарной безопасности, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок потребителей (ПТЭТЭП), правила внутреннего распорядка, а также требования производственных инструкций;

- проводить первичный, вводный и плановый инструктаж инженерно-технических работников и обслуживающего персонала и вести журналы учета по указанным инструктажам названных работников;

- совместно со специалистами Заказчика проводить комплексные испытания систем пожарной безопасности с составлением Актов установленного образца;

- иметь утвержденные положения (инструкции, приказы) по контролю качества за выполненными работами (оказанными услугами) и (или) службой контроля качества; учетные журналы технического обслуживания систем пожарной защиты и оборудования с указанием даты выполнения работ (оказания услуг), наименования работы (услуги), фамилии, имени, отчества работника исполнителя, временного периода выполнения работ (оказания услуг); другую документацию по планированию и отчетности, связанную с эксплуатацией систем и оборудования, согласно Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности);

Все системы находятся в рабочем состоянии, по истечении срока оказания услуг Исполнитель должен передать рабочие системы Заказчику с составлением соответствующих актов.

Настоящие требования закрепляют перечень пожарной защиты (пожаротушение и пожарные водоводы) на объектах Заказчика:

| 1 | 2. ТО систем пожарного водовода и кранов |  | Один раз в квартал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Ленина, 23 | 1 система 4 этажа – 16 пожарных щитов.(Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |
| 3 | ул. Сибирская, 15 | 1 система 3 этажа – 9 пожарных щитов.(Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |
| 4 | 3. ТО систем автоматического пожаротушения |  | Один раз в месяц |
| 5 | ул. Ленина, 23 | 1 система (Одно помещение архива 20 м кв) Прибор управления пожаротушения С2000-АСПТ 2 шт Блок контрольно-спусковой 1 шт Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»2 шт Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-11 шт Блок питания и контроля 1шт | Один раз в месяц |
| 6 | ул. Сибирская, 15 | 1 система (Одно помещение архива 36 м кв) Прибор управления пожаротушения С2000-АСПТ 4 шт Блок контрольно-спусковой 2 шт Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»4 шт Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-29 шт Блок питания и контроля 1шт | Один раз в месяц |

В состав первой части заявки на аукцион в электронной форме, необходимо предоставить перечень конкретных показателей поставляемых услуг:

График и перечень мер для оказания в надлежащем качестве технического обслуживания пожарной защиты (пожаротушение и пожарные водоводы) в соответствии с нормами, регламентирующими данный вид деятельности и настоящим техническим заданием.

Перечень норм:

1. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД»

2. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

3. РД 009-01-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике установки пожарной автоматики правила технического содержания)
4.РД 009-02-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике, установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт)
5.РД 25.964-90 (система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  №

на выполнение работ по  техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми: ул. Сибирская, 15,  ул.Ленина,23

г. Пермь                                 				              «___» __________2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое далее по тексту «Заказчик», в  лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _______________________________,  именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании  ________________________________, с другой стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется произвести работы  по  техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми: ул. Сибирская, 15, ул.Ленина,23, далее по тексту «работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

2. Сроки исполнения работ.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание производства работ:   «31» декабря 2012 года.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, за 1 календарный месяц – (______________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

3.3. В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

Оплата за выполненные работы производится ежемесячно путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в  течение 10 (десяти) рабочих  дней с момента предоставления   актов выполненных работ, счетов и счет-фактур.

3.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.4. В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.1.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика;

  - Подрядчик обязан:

5.2.1.обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта и сдавать их результат Заказчику, который осуществляет приемку выполненных работ;

5.2.3.вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

5.2.4. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

5.2.5. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

5.2.6. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

5.2.7. за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

5.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

5.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 3 настоящего контракта;

5.4.3.обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате от суммы неоплаченных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Величина пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 5 (пяти) % от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

7.3. Расторжение контракта  возможно по соглашению сторон или по решению суда.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

10.Приложения к муниципальному контракту

Приложение № 1 Техническое задание.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 27 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ УЭАЗ, лицевой счет 02975018912) Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ___________________/А.А.Гагарин/ М.П. |  |  |

Приложение № 2 к муниципальному                      контракту № ______ от «____»   _________2012г.

Техническое задание

работ по  техническому обслуживанию (ТО) системы автоматического пожаротушения, пожарного водовода и пожарных кранов  в зданиях администрации города Перми:

ул. Сибирская, 15, ул.Ленина,23

1.  Требования к количеству, качеству оказания услуг:

Система комплексного технического обслуживания систем предназначена для обеспечения их текущего функционирования, соблюдения и возможного увеличения установленного (паспортного) срока службы систем пожарной защиты; планирования и максимальной экономии бюджетных средств путем снижения затрат на проведение ремонтов и восстановительных мероприятий.

Систему пожарной защиты в ходе технического обслуживания необходимо привести в соответствии с нормами пожарной безопасности с последующим поддержанием системы в  соответствии с нормами, регламентирующими работу и устройство данных систем.

Для централизованного устранения неисправностей и аварий, возникающих в процессе эксплуатации систем пожарной защиты, исполнитель должен иметь аварийно-техническую службу в

г. Перми с круглосуточным графиком работы. В состав данной группы должен входить специалист по пожарной защите, электрик, сантехник-сварщик, старший смены.

Контроль технического состояния систем следует осуществлять путем проведения систематических плановых и внеплановых технических осмотров с использованием современных средств диагностики.

Плановые технические осмотры должны подразделяться на общие и частичные. При общих осмотрах следует контролировать общее техническое состояние систем, при частичных осмотрах – техническое состояние отдельных видов оборудования или составных частей систем.

Внеплановые осмотры должны проводиться после землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, а также после аварий в системах тепло-, водо- и энергоснабжения, которые могут вызвать повреждения систем объекта, его составных частей и отдельных видов оборудования.

Неисправности, выявленные при проведении осмотров, устраняются в течение времени, выделенного на осмотр.

Результаты осмотров следует отражать в документах по учету технического состояния систем (журналах учета технического состояния, в актах обследования инженерных коммуникаций и др.). В каждом из таких документов должна содержаться оценка технического состояния инженерной системы, ее составных частей и оборудования, выявленные неисправности, места их нахождения, причины возникновения неисправностей, а также разработаны рекомендации, направленные на устранение неисправностей.

Требования к Исполнителю:

- располагать своей материально-технической базой для обеспечения выполнения работ необходимым количеством ремонтных материалов, оборудования, инструментов, приборов, изделий, запасных частей, расходных материалов, а также других предметов, потребность в которых возникает в процессе оказания услуг. Отечественная продукция должна соответствовать ГОСТам;

- наличие допусков к работам по обслуживанию систем пожарной защиты;

-наличие лицензии на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии Федеральным законом № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), дающей право на выполнение следующих работ:

- Монтаж ремонт обслуживания установок пожаротушения;

- Монтаж ремонт обслуживания систем противопожарного водоснабжения.

- производить расчеты на ежемесячные затраты, позволяющие оказывать весь комплекс услуг без дополнительного обращения к Заказчику по обеспечению денежными средствами;

- оказывать услуги в соответствии с требованиями инструкций по эксплуатации и паспортов на оборудование систем круглосуточно и ежедневно;

-   осуществлять выполнение заданий по техническому обслуживанию систем специалистами в соответствии с разработанными и утверждаемыми инструкциями;

-   проводить проверки и контроль качества  по своим внутренним инструкциям;

Осуществляет прием заявок круглосуточно, включая выходные и праздничные дни (время реакции на заявку должно быть не более одного часа).

Исполнитель обязан:

- обеспечить прием заявок, поступающих от Заказчика, и учет их исполнения (устранения неисправностей в работе обслуживаемых систем и оборудования, в ликвидации аварий);

- осуществлять плановое техническое обслуживание, а также  работы (оказывать услуги) по заявкам Заказчика в рабочее время;

- приступить к устранению неисправностей (в рабочее время) в течение 15 мин. с момента получения заявки от Заказчика;

- в случае наступления аварийной ситуации внеплановое выполнение работ (оказание услуг) производить круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, по вызовам Заказчика, в том числе вызовам службы охраны Заказчика не позднее 1 (одного) часа с момента оповещения;

- при наступлении аварийной ситуации и (или) аварии на обслуживаемых системах и оборудовании следует немедленно произвести ее локализацию силами обслуживающего персонала  и сообщить о создавшейся ситуации Заказчику;

- произвести аварийно-восстановительные работы – работы, осуществляемые на объектах, пострадавших в результате аварий любого происхождения, и имеющие целью   восстановление отказавшей системы;

- соблюдать правила техники безопасности, правила  и нормы пожарной безопасности, правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок потребителей (ПТЭТЭП), правила внутреннего распорядка, а также требования производственных инструкций;

- проводить первичный, вводный и плановый инструктаж инженерно-технических работников и обслуживающего персонала и вести журналы учета по указанным инструктажам названных работников;

- совместно со специалистами Заказчика проводить комплексные испытания систем пожарной безопасности с составлением Актов установленного образца;

- иметь утвержденные положения (инструкции, приказы) по контролю качества за выполненными работами (оказанными услугами) и (или) службой контроля качества; учетные журналы технического обслуживания систем пожарной защиты и оборудования с указанием даты выполнения работ (оказания услуг), наименования работы (услуги), фамилии, имени, отчества работника исполнителя, временного периода выполнения работ (оказания услуг); другую документацию по планированию и отчетности, связанную с эксплуатацией систем и оборудования, согласно Межотраслевым правилам по охране труда (Правилам безопасности);

Все системы находятся в рабочем состоянии, по истечении срока оказания услуг Исполнитель должен передать рабочие системы Заказчику с составлением соответствующих актов.

Настоящие требования закрепляют перечень пожарной защиты (пожаротушение и пожарные водоводы) на объектах Заказчика:

| 1 | 2. ТО систем пожарного водовода и кранов |  | Один раз в квартал |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ул. Ленина, 23 | 1 система 4 этажа – 16 пожарных щитов.(Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |
| 3 | ул. Сибирская, 15 | 1 система 3 этажа – 9 пожарных щитов.(Укомплектованы кранами, рукавами, наконечниками, огнетушителями) | Один раз в квартал |
| 4 | 3. ТО систем автоматического пожаротушения |  | Один раз в месяц |
| 5 | ул. Ленина, 23 | 1 система (Одно помещение архива 20 м кв) Прибор управления пожаротушения С2000-АСПТ 2 шт Блок контрольно-спусковой 1 шт Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»2 шт Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-11 шт Блок питания и контроля 1шт | Один раз в месяц |
| 6 | ул. Сибирская, 15 | 1 система (Одно помещение архива 36 м кв) Прибор управления пожаротушения С2000-АСПТ 4 шт Блок контрольно-спусковой 2 шт Генератор огнетушащего аэрозоля «ОСАм-60»4 шт Извещатель пожарный дымовой ИП-212-3СУ-29 шт Блок питания и контроля 1шт | Один раз в месяц |

В состав первой части заявки на аукцион в электронной форме, необходимо предоставить перечень конкретных показателей поставляемых услуг:

График и перечень мер для оказания в надлежащем качестве технического обслуживания пожарной защиты (пожаротушение и пожарные водоводы) в соответствии с нормами, регламентирующими данный вид деятельности и настоящим техническим заданием.

Перечень норм:

1. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД»

2. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

3. РД 009-01-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике установки пожарной автоматики правила технического содержания)
4.РД 009-02-96 (система руководящих документов по пожарной автоматике, установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт)
5.РД 25.964-90 (система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации)

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Муниципальный контракт № 0156300008711000013-0172848-01 от13.04.2011г.

( реестровый номер 0156300008711000033). Цена контракта 221713,75 руб.

Срок исполнения работ с 13.04.2011г. по 31.03.2012г.

221713руб. 75 коп.:11,5 месяцев=19279 руб.46 коп.(в месяц)

19279 руб.46 коп. х 6 месяцев=115676 руб.76 коп.( за 6 месяцев)

115676 руб.76 коп. х 1,18(НДС)=136498 руб.58 коп.

Начальной (максимальной) цены контракта 136498 руб.58 коп