УТВЕРЖДАЮ

Директор  муниципального казенного учреждения  «Благоустройство Свердловского района»

_______________ / В.В.Криницын

«____» _________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района» |
| Место нахождения |  |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Почтовый адрес |  |  | 614010, г. Пермь, ул. Куйбышева,94. |
| Адрес электронной почты |  |  | blago-SDO@yandex.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 244-52-62, (342) 241-40-95, (342) 241-08-02. |
| Контактное лицо |  |  | Яркова Светлана Анатольевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  | выполнение работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 2 220 269,90 Российский рубль |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный сметный расчет (Приложение № 2 к муниципальному контракту) |  |
| Источник информации о цене работ |  | Локальный сметный расчет Источник информации о цене работ: Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 13.10.2008 № 207, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.11.2008 № 253, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 307, Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.07.2009 № 308 |  |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями к документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием – Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями контракта (Приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |  |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | В соответствии с Техническим заданием, Приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь; Свердловский район; ул. Балхашская, 224 (вдоль ул. Самаркандская); ул. Балхашская, 224 – ул. Братская, 22 (вдоль ул. Братская); ул. Суздальская (от ул. Запорожская до ул. Старцева); ул. Тбилисская, 25 (вдоль проезда по ул. Гусарова от ул. Гусарова, 89 до ул. Лодыгина, 52/2); ул. Вижайская, 24 (вдоль проезда по ул. Вижайская от ул. Таборская до ул. Никулина, 10); ул. Г. Хасана, 149а (вдоль проезда на Липовой горе); ул. Серпуховская, 5 – ул. Нейвинская, 10 (по ул. Нейвинская); ул. Краснополянская, 39 – ул. Коломенская, 22 (по ул. Краснополянская); ул. Ординская, 8 – ул. Г. Хасана, 89 (по ул. Ординская); ул. Г. Хасана, 91 – ост. ЖБК-1 (по ул. Серпуховская); ул. Г. Хасана, 11 (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2); ул. Г. Хасана, 13а (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2); ул. Л. Шатрова, 28-30 (вдоль ул. Чкалова); ул. Балхашская, 207-209 (вдоль ул. Братская); ул. Балхашская, 207-224 (вдоль ул. Красноуфимская); Комсомольский проспект, 91 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 76 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 81-83 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 85 (по Комсомольскому проспекту). |  |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | 45 дней с момента заключения муниципального контракта. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (приложение № 3 к контракту), акта контрольной проверки, акта оценки работы подрядчика, предоставления Подрядчиком фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ. Приемка работ по контракту проводится по акту о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) составляется на основании акта контрольной проверки (приложение № 4 к контракту), с применением Оценки качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми (Приложение № 5 к контракту). Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества работ требованиям, установленным контрактом. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объёмы работ осуществляется в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика (Приложение № 2 к контракту), с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в контракт. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения локального сметного расчета заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. В акте о приемке выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии с локальным сметным расчетом заказчика, являющимся приложением к контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет подрядчика, указанного в таком контракте. Оплата по контракту третьим лицам не допускается. |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.. |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены контракта. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 18.06.2012 18.00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 25.06.012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - 28.06.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  |  | - 30 % начальной (максимальной) цены контракта |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником аукциона самостоятельно в виде одного из нижеперечисленных способов: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, - договор поручительства, - передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - Размер обеспечения исполнения контракта, установлен документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту. |
| Договор поручительства |  |  | - В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Свердловского района» л/с № 04932018384). ИНН; 5904194542. КПП; 590401001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения контракта, извещение от _______.2012 № 03563000304120000__ Участник размещения заказа, с которым заключается контракт, заключает с заказчиком договор залога по форме Приложения № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в сроки, указанные в Приложении № 3.. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми.

1. Требования к выполняемым работам (результату работ):

ул. Балхашская, 224 (вдоль ул. Самаркандская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 117 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 117 м2 – 11,7 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 14,742 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 117 м2 – 0,0936 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 117 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 14,131 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 11,7 т.

ул. Балхашская, 224 – ул. Братская, 22 (вдоль ул. Братская):

1. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 34,5 м2 – 3,45 м3.

2. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 4,347 м3.

3. Розлив вяжущих материалов на площади 34,5 м2 – 0,0276 т.

4. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 34,5 м2.

5. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 4,1679 т.

ул. Суздальская (от ул. Запорожская до ул. Старцева):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 123 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 123 м2 – 12,3 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 15,498 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 123 м2 – 0,0984 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 123 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 14,857 т.

7. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали – 0,2075 т.

8. Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм – 0,2075 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 12,3 т.

ул. Тбилисская, 25 (вдоль проезда по ул. Гусарова от ул. Гусарова, 89 до ул. Лодыгина, 52/2):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 328,3 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 328,3 м2 – 32,83 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 41,3658 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 328,3 м2 – 0,26264 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 328,3 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 39,655 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 32,8 т.

ул. Вижайская, 24 (вдоль проезда по ул. Вижайская от ул. Таборская до ул. Никулина, 10):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 27,2 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 27,2 м2 – 2,72 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 3,4272 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 27,2 м2 – 0,02176 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 27,2 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 3,2862 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 2,7 т.

ул. Г. Хасана, 149а (вдоль проезда на Липовой горе):

1. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 124 м2 – 12,4 м3.

2. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 15,624 м3.

3. Розлив вяжущих материалов на площади 124 м2 – 0,0992 т.

4. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 124 м2.

5. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 14,981 т.

ул. Серпуховская, 5 – ул. Нейвинская, 10 (по ул. Нейвинская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 95 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 95 м2 – 9,5 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 11,97 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 95 м2 – 0,076 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 95 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 11,476 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 9,5 т.

ул. Краснополянская, 39 – ул. Коломенская, 22 (по ул. Краснополянская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 147,1 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 147,1 м2 – 14,71 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 18,5346 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 147,1 м2 – 0,11768 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 147,1 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 17,77 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 14,72 т.

ул. Ординская, 8 – ул. Г. Хасана, 89 (по ул. Ординская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 304,9 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 304,9 м2 – 30,49 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 38,4174 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 304,9 м2 – 0,24392 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 304,9 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 36,829 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 30,5 т.

ул. Г. Хасана, 91 – ост. ЖБК-1 (по ул. Серпуховская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 143,2 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 143,2 м2 – 14,32 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 18,0432 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 143,2 м2 – 0,11456 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 143,2 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 17,295 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 50,7 т.

ул. Г. Хасана, 11 (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 232,8 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 232,8 м2 – 23,28 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 29,3328 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 232,8 м2 – 0,18624 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 232,8 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 28,124 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 23,3 т.

ул. Г. Хасана, 13а (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 92 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 92 м2 – 9,2 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 11,592 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 92 м2 – 0,0736 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 92 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 11,113 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 9,2 т.

ул. Л. Шатрова, 28-30 (вдоль ул. Чкалова):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 53 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 53 м2 – 5,3 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 6,678 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 53 м2 – 0,0424 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 53 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 6,403 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 5,3 т.

ул. Балхашская, 207-209 (вдоль ул. Братская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 135,4 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 135,4 м2 – 13,54 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 17,0604 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 135,4 м2 – 0,10832 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 135,4 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 16,357 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 13,54 т.

ул. Балхашская, 207-224 (вдоль ул. Красноуфимская):

1. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 6,5 м2 – 0,65 м3.

2. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 0,819 м3.

3. Розлив вяжущих материалов на площади 111,8 м2 – 0,08944 т.

4. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 111,8 м2.

5. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 13,506 т.

Комсомольский проспект, 91 (по Комсомольскому проспекту):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 551 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 551 м2 – 55,1 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 69,426 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 551 м2 – 0,4408 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 551 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 66,56 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 55 т.

Комсомольский проспект, 76 (по Комсомольскому проспекту):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 138,5 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 138,5 м2 – 13,85 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 17,451 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 138,5 м2 – 0,1108 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 138,5 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 16,732 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 14 т.

Комсомольский проспект, 81-83 (по Комсомольскому проспекту):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 401,4 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 401,4 м2 – 40,14 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 50,5764 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 401,4 м2 – 0,32112 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 401,4 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 48,494 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 28 т.

Комсомольский проспект, 85 (по Комсомольскому проспекту):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 310,6 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 310,6 м2 – 31,06 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 39,1356 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 310,6 м2 – 0,24848 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 310,6 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 37,517 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 31 т.

2. Объем выполняемых работ:  асфальтирование – 3470,7 м2.

3. Срок выполнения работ: 45 дней с момента заключения муниципального контракта.

4. Стоимость выполняемых работ: 2 220 269,90 Российский рубль

5. Место выполнения работ: г. Пермь; Свердловский район; ул. Балхашская, 224 (вдоль ул. Самаркандская); ул. Балхашская, 224 – ул. Братская, 22 (вдоль ул. Братская); ул. Суздальская (от ул. Запорожская до ул. Старцева); ул. Тбилисская, 25 (вдоль проезда по ул. Гусарова от ул. Гусарова, 89 до ул. Лодыгина, 52/2); ул. Вижайская, 24 (вдоль проезда по ул. Вижайская от ул. Таборская до ул. Никулина, 10); ул. Г. Хасана, 149а (вдоль проезда на Липовой горе); ул. Серпуховская, 5 – ул. Нейвинская, 10 (по ул. Нейвинская); ул. Краснополянская, 39 – ул. Коломенская, 22 (по ул. Краснополянская); ул. Ординская, 8 – ул. Г. Хасана, 89 (по ул. Ординская); ул. Г. Хасана, 91 – ост. ЖБК-1 (по ул. Серпуховская); ул. Г. Хасана, 11 (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2); ул. Г. Хасана, 13а (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2); ул. Л. Шатрова, 28-30 (вдоль ул. Чкалова); ул. Балхашская, 207-209 (вдоль ул. Братская); ул. Балхашская, 207-224 (вдоль ул. Красноуфимская); Комсомольский проспект, 91 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 76 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 81-83 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 85 (по Комсомольскому проспекту).

6. Условия выполнения работ:

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

В процессе производства работ предусмотреть съезды для маломобильных групп населения.

Предоставление фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ, схем производства работ, журнала производства работ, актов на скрытые работы, сертификатов качества на используемые материалы.

В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

7. Гарантийный срок на выполненные работы: 24 месяца с момента приемки работ.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___ от ________

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 2

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Проект Муниципального контракта № ____

на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми (открытого аукциона в электронной форме «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми).

г. Пермь                                                                                                                       «___» _________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Свердловского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Криницына Вячеслава Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, далее «контракт» о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий контракт заключается во исполнение постановления администрации города Перми от 27.09.2011 № 524 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие Свердловского района города Перми» на 2012-2014 годы» (Мероприятие 3.1.2.  (Ремонт автомобильных дорог общего пользования в пределах административных границ), в соответствии с приказом  директора муниципального казенного учреждения «Благоустройство Свердловского района» от __________ г. № ____ о размещении муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме  «На право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми». Решением комиссии (протокол № ___ от __________ г).

По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми, сдать результат выполненных работ Заказчику  по акту о приемке выполненных работ (приложение № 3 к контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы. Требования к выполняемым работам (результату работ) указаны в приложении № 1  к контракту (Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми).

Место выполнения работ: г. Пермь; Свердловский район; ул. Балхашская, 224 (вдоль ул. Самаркандская); ул. Балхашская, 224 – ул. Братская, 22 (вдоль ул. Братская); ул. Суздальская (от ул. Запорожская до ул. Старцева); ул. Тбилисская, 25 (вдоль проезда по ул. Гусарова от ул. Гусарова, 89 до ул. Лодыгина, 52/2); ул. Вижайская, 24 (вдоль проезда по ул. Вижайская от ул. Таборская до ул. Никулина, 10); ул. Г. Хасана, 149а (вдоль проезда на Липовой горе); ул. Серпуховская, 5 – ул. Нейвинская, 10 (по ул. Нейвинская); ул. Краснополянская, 39 – ул. Коломенская, 22 (по ул. Краснополянская); ул. Ординская, 8 – ул. Г. Хасана, 89 (по ул. Ординская); ул. Г. Хасана, 91 – ост. ЖБК-1 (по ул. Серпуховская); ул. Г. Хасана, 11 (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2); ул. Г. Хасана, 13а (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2); ул. Л. Шатрова, 28-30 (вдоль ул. Чкалова); ул. Балхашская, 207-209 (вдоль ул. Братская); ул. Балхашская, 207-224 (вдоль ул. Красноуфимская); Комсомольский проспект, 91 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 76 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 81-83 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 85 (по Комсомольскому проспекту).

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – Формы отчетности  (акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- Приложение №  4 – Форма акта контрольной проверки и  акта оценки работы подрядчика;

- Приложение № 5 –  Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми;

- Приложение №  6 – Приказ о назначении уполномоченного представителя;

- Приложение № 7 – Форма предписания;

и требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок выполнения работ: 45 дней с момента заключения муниципального контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена контракта устанавливается на основании проведения открытого аукциона в электронной форме,  предложена  Подрядчиком и   составляет ________________ (____________________________) рублей ____ коп., без дальнейшей индексации. Понижающий коэффициент составляет ________. Цена контракта включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, любые затраты Подрядчика.

3.2.	Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон контракта без изменений предусмотренных контрактом объемом работ и иных условий исполнения муниципального контракта.

3.3 Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4.	Оплата за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком после полного исполнения Подрядчиком обязательств по контракту, в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня  подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) (приложение № 3 к контракту), акта контрольной проверки, акта оценки работы подрядчика, предоставления Подрядчиком фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ.

Приемка работ по контракту проводится по акту о приемке выполненных работ. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) составляется на основании акта контрольной проверки (приложение № 4 к контракту), с применением Оценки качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми (Приложение № 5 к контракту). Заказчик производит приемку выполненных работ на соответствие сроков, объема и качества  работ требованиям, установленным настоящим контрактом.

Акт контрольной проверки составляется представителями Заказчика и Подрядчика. Контрольная проверка проводится Заказчиком по итогам выполненных работ. По итогам проверки составляется акт контрольной проверки (приложение № 4 к контракту) в котором фиксируются выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

3.5. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета города Перми.

3.6. Приемка работ производится Заказчиком своевременно с подписанием акта о приемке выполненных работ.

3.7. Акт о приемке выполненных работ (КС-2) (приложение № 3 к контракту) составляется в 2-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны - Подрядчиком.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в акте контрольной проверки (приложение № 4 к контракту), а также предписаниях, составленных по форме согласно Приложению № 7 к контракту, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение одних суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки (приложение № 4 к контракту).

5. Производство работ.

5.1. Подрядчик гарантирует, что качество применяемого оборудования и материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

Гарантийный срок на выполненные работы: 24 месяца с момента приемки работ.

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объектов производства работ, на которые распространяется гарантийный срок (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийный срок. Восстановлением объекта производства работ, на которые распространяется гарантийный срок (отдельных его элементов), является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены настоящим контрактом.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в акте контрольной проверки  (приложение № 4 к контракту).

- Выполнять предписания Заказчика в установленные Заказчиком сроки.

- Вести журнал производства работ от их начала до завершения.

- Предоставлять Заказчику по первому требованию журнал производства работ, схем производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты качества на используемые материалы.

- Производить фотофиксаж до начала производства работ и после окончания производства работ.

- Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя, сертификаты, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

6.2. Подрядчик имеет право:

- В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного.

Заказчик обязан:

- Производить оплату выполненных Подрядчиком работ после полного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

-Осуществить проверку и подписание представленного Подрядчиком акта о приемке выполненных работ (КС-2)  (приложение № 3 к контракту).

7.2. Заказчик имеет право:

- выдавать Предписания, составленные по форме согласно Приложению № 7 к настоящему контракту, об устранении выявленных недостатков работ по содержанию с указанием срока для устранения недостатков работ.

Предписание направляется по факсимильной связи и/или заказным письмом в адрес Подрядчика с уведомлением или курьером с проставлением отметки о получении.

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством контрольной проверки. По итогам проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующем акте (приложение № 4 к контракту) выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7.3. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки  устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего контракта указанной в п. 3.1. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения, ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается контрактом в размере 1% (одного процента) от цены настоящего контракта указанной в п. 3.1. настоящего контракта. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

8.4. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий настоящего контракта, выданного Заказчиком, Заказчик выписывает Подрядчику штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту  регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта  или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в суд.

11. Обстоятельства непреодолимой силы.

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Обеспечение исполнения контракта.

12.1. Подрядчик для заключения контракта обязан представить обеспечение исполнения  контракта в виде одного из нижеперечисленных способов:

- банковской гарантии;

- договора поручительства;

- залога денежных средств,

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

12.2.  Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в п.12.1. выбирается Подрядчиком самостоятельно.

12.3. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                 Подрядчик:

Муниципальное казенное учреждение

«Благоустройство Свердловского района»

ИНН/КПП 5904194542 / 590401001

ОГРН 1085904016670

Адрес: г.Пермь, ул.Куйбышева,94	                           	                                                                        К/с 30101810300000000850

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ

«Благоустройство Свердловского района»

л/с 2932018384)

р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ Банка

России по Пермскому краю .г.Пермь.

БИК 045773001

В.В. Криницын _____________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми.

1. Требования к выполняемым работам (результату работ):

ул. Балхашская, 224 (вдоль ул. Самаркандская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 117 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 117 м2 – 11,7 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 14,742 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 117 м2 – 0,0936 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 117 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 14,131 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 11,7 т.

ул. Балхашская, 224 – ул. Братская, 22 (вдоль ул. Братская):

1. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 34,5 м2 – 3,45 м3.

2. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 4,347 м3.

3. Розлив вяжущих материалов на площади 34,5 м2 – 0,0276 т.

4. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 34,5 м2.

5. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 4,1679 т.

ул. Суздальская (от ул. Запорожская до ул. Старцева):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 123 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 123 м2 – 12,3 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 15,498 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 123 м2 – 0,0984 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 123 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 14,857 т.

7. Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали – 0,2075 т.

8. Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1.9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной 6 мм – 0,2075 т.

9. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 12,3 т.

ул. Тбилисская, 25 (вдоль проезда по ул. Гусарова от ул. Гусарова, 89 до ул. Лодыгина, 52/2):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 328,3 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 328,3 м2 – 32,83 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 41,3658 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 328,3 м2 – 0,26264 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 328,3 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 39,655 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 32,8 т.

ул. Вижайская, 24 (вдоль проезда по ул. Вижайская от ул. Таборская до ул. Никулина, 10):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 27,2 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 27,2 м2 – 2,72 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 3,4272 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 27,2 м2 – 0,02176 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 27,2 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 3,2862 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 2,7 т.

ул. Г. Хасана, 149а (вдоль проезда на Липовой горе):

1. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 124 м2 – 12,4 м3.

2. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 15,624 м3.

3. Розлив вяжущих материалов на площади 124 м2 – 0,0992 т.

4. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 124 м2.

5. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 14,981 т.

ул. Серпуховская, 5 – ул. Нейвинская, 10 (по ул. Нейвинская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 95 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 95 м2 – 9,5 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 11,97 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 95 м2 – 0,076 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 95 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 11,476 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 9,5 т.

ул. Краснополянская, 39 – ул. Коломенская, 22 (по ул. Краснополянская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 147,1 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 147,1 м2 – 14,71 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 18,5346 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 147,1 м2 – 0,11768 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 147,1 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 17,77 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 14,72 т.

ул. Ординская, 8 – ул. Г. Хасана, 89 (по ул. Ординская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 304,9 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 304,9 м2 – 30,49 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 38,4174 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 304,9 м2 – 0,24392 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 304,9 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 36,829 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 30,5 т.

ул. Г. Хасана, 91 – ост. ЖБК-1 (по ул. Серпуховская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 143,2 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 143,2 м2 – 14,32 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 18,0432 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 143,2 м2 – 0,11456 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 143,2 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 17,295 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 50,7 т.

ул. Г. Хасана, 11 (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 232,8 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 232,8 м2 – 23,28 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 29,3328 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 232,8 м2 – 0,18624 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 232,8 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 28,124 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 23,3 т.

ул. Г. Хасана, 13а (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 92 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 92 м2 – 9,2 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 11,592 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 92 м2 – 0,0736 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 92 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 11,113 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 9,2 т.

ул. Л. Шатрова, 28-30 (вдоль ул. Чкалова):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 53 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 53 м2 – 5,3 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 6,678 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 53 м2 – 0,0424 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 53 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 6,403 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 5,3 т.

ул. Балхашская, 207-209 (вдоль ул. Братская):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 135,4 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 135,4 м2 – 13,54 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 17,0604 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 135,4 м2 – 0,10832 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 135,4 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 16,357 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 13,54 т.

ул. Балхашская, 207-224 (вдоль ул. Красноуфимская):

1. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 6,5 м2 – 0,65 м3.

2. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 0,819 м3.

3. Розлив вяжущих материалов на площади 111,8 м2 – 0,08944 т.

4. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 111,8 м2.

5. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 13,506 т.

Комсомольский проспект, 91 (по Комсомольскому проспекту):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 551 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 551 м2 – 55,1 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 69,426 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 551 м2 – 0,4408 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 551 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 66,56 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 55 т.

Комсомольский проспект, 76 (по Комсомольскому проспекту):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 138,5 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 138,5 м2 – 13,85 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 17,451 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 138,5 м2 – 0,1108 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 138,5 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 16,732 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 14 т.

Комсомольский проспект, 81-83 (по Комсомольскому проспекту):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 401,4 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 401,4 м2 – 40,14 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 50,5764 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 401,4 м2 – 0,32112 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 401,4 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 48,494 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 28 т.

Комсомольский проспект, 85 (по Комсомольскому проспекту):

1. Разборка асфальтобетонных покрытий – 310,6 м2.

2. Устройство  подстилающих  и  выравнивающих  слоев  оснований  из  щебня на площади 310,6 м2 – 31,06 м3.

3. Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – 39,1356 м3.

4. Розлив вяжущих материалов на площади 310,6 м2 – 0,24848 т.

5. Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В, марки 2 – 310,6 м2.

6. Асфальтобетонная смесь марка 2, тип В – 37,517 т.

7. Погрузка и перевозка грузов (мусор строительный): расстояние перевозки 22 км; класс груза 1 – 31 т.

2. Объем выполняемых работ:  асфальтирование – 3470,7 м2.

3. Срок выполнения работ: 45 дней с момента заключения муниципального контракта.

4. Стоимость выполняемых работ:

5. Место выполнения работ: г. Пермь; Свердловский район; ул. Балхашская, 224 (вдоль ул. Самаркандская); ул. Балхашская, 224 – ул. Братская, 22 (вдоль ул. Братская); ул. Суздальская (от ул. Запорожская до ул. Старцева); ул. Тбилисская, 25 (вдоль проезда по ул. Гусарова от ул. Гусарова, 89 до ул. Лодыгина, 52/2); ул. Вижайская, 24 (вдоль проезда по ул. Вижайская от ул. Таборская до ул. Никулина, 10); ул. Г. Хасана, 149а (вдоль проезда на Липовой горе); ул. Серпуховская, 5 – ул. Нейвинская, 10 (по ул. Нейвинская); ул. Краснополянская, 39 – ул. Коломенская, 22 (по ул. Краснополянская); ул. Ординская, 8 – ул. Г. Хасана, 89 (по ул. Ординская); ул. Г. Хасана, 91 – ост. ЖБК-1 (по ул. Серпуховская); ул. Г. Хасана, 11 (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2); ул. Г. Хасана, 13а (вдоль проезда по ул. Г. Хасана от ул. Г. Хасана, 11 до ул. Л. Шатрова, 9/2); ул. Л. Шатрова, 28-30 (вдоль ул. Чкалова); ул. Балхашская, 207-209 (вдоль ул. Братская); ул. Балхашская, 207-224 (вдоль ул. Красноуфимская); Комсомольский проспект, 91 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 76 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 81-83 (по Комсомольскому проспекту); Комсомольский проспект, 85 (по Комсомольскому проспекту).

6. Условия выполнения работ:

Ограждение мест производства работ производится в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам.

В процессе производства работ предусмотреть съезды для маломобильных групп населения.

Предоставление фотографий до начала производства работ и после окончания производства работ, схем производства работ, журнала производства работ, актов на скрытые работы, сертификатов качества на используемые материалы.

В случае обнаружения дефектов и недостатков Заказчик имеет право выписывать предписания для их устранения.

7. Гарантийный срок на выполненные работы: 24 месяца с момента приемки работ.

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___ от ________

Понижающий коэффициент составляет:

Сумма с учетом понижающего коэффициента:

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

Заказчик ____________                                                                                                                                                                                      Подрядчик_____________

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ____ от __________

(форма)

А К Т

контрольной проверки _______________________________________________ 2012 г.

________________________________________________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2012 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора заказчика)

и ________________________________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя подрядчика)

| № п/п | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные муниципальным контрактом  от _________ № ____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Куратор заказчика ____________________          _______________________

(подпись)                                         (расшифровка подписи)

Уполномоченный представитель подрядчика ________________  _______________________

(подпись)                             (расшифровка подписи)

(форма)

А К Т

оценки работы подрядчика

за ___________________2012 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | Первоначальная стоимость | Оценка качества |  |  | Стоимость к оплате* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 объезд _______ (декада) | 2 объезд ________ (декада) | 3 объезд ________ (декада) |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

*При оценке «неудовлетворительно» по отдельно взятому объекту снижение может достигать до 100%.

Заказчик __________________________  ______________________  _____________________________

(должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка)

Подрядчик________________________  _______________________  _____________________________

(должность)                                      (подпись)                                            (расшифровка)

Приложение № 5

к муниципальному контракту

№ ____ от ___________

Оценка качества выполняемых работ и условия снижения стоимости работ по текущему ремонту тротуаров вдоль улично-дорожной сети на территории Свердловского района г. Перми

- Щебеночное основание:

| Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Не соблюдаются сроки выполнения работ. | 1 % за каждый день просрочки. |
| Толщина слоя |  |
| До 10% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 15 мм до плюс 20мм, 90% результатов измерений могут иметь отклонения от минус 10мм до плюс 10мм | 0 % |
| От10% до15% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 10 % |
| От15% до 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм остальные результаты измерений могут иметь отклонения от плюс 10мм до минус 10мм | 50 % |
| Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от минус 15 мм до плюс 20мм или результаты измерений имеют отклонения более чем от минус 15мм до плюс 20 мм | 100 % |
| Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
| До 2% результатов могут иметь значения просветов в пределах до 10мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 5мм | 0 % |
| От 2% до 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 10 % |
| От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10 мм, остальные результаты измерений могут иметь просвет в пределах до 5 мм | 50 % |
| Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 10мм и выше | 100 % |
| Используемый щебень не промыт, грязный, с примесью глинистых частиц. | 30 % |
| Несоответствие щебня по фракции и марке. | 100 % |
| Не уплотнено щебеночное основание. | 100 % |

- Асфальтобетонное покрытие:

| Критерии оценки качества работ | Размер снижения стоимости работ (%) |
| --- | --- |
| Толщина покрытия |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров до минус 10мм до , 95%результатов измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 0 % |
| От 5% до 10% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 10 % |
| От 10% до 20 % результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10мм, остальные результаты измерений могут иметь отклонения от проектных размеров от минус 5 мм до плюс 5 мм | 50 % |
| Свыше 20% результатов измерений имеют отклонения от проектных размеров до минус 10 мм или результаты измерений имеют отклонения более чем до минус 10мм | 100 % |
| Ровность (просвет под рейкой длинной 3м) |  |
| До 5% результатов измерений могут иметь значения в пределах до 6мм, 95% результатов измерений могут иметь значение просветов до 3мм | 0 % |
| До 5% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 10 % |
| От 5% до 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм остальные результаты измерений могут иметь значение просвета до 3 мм | 50 % |
| Свыше 10% результатов измерений имеют значение просветов в пределах до 8мм ,или результаты измерений имеют значение просвета свыше 8 мм | 100 % |
| Поперечное сопряжение: разница в уровнях на поперечных сопряжениях (просвет под рейкой длинной 3 м) |  |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 1мм | 0 % |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 3мм | 10 % |
| На каждом стыке просвет под рейкой до 6 мм | 50 % |
| На каждом стыке просвет под рейкой более 6 мм | 100 % |
| Продольное сопряжение |  |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра отсутствуют | 0 % |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 10 % площади | 10 % |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют на 15 % площади | 50 % |
| Неоднородность, пористость, непрямолинейность по результатам визуального осмотра присутствуют более чем на 15 % площади | 100 % |
| Уплотнение покрытия |  |
| На 3 вырубках на 7000 м2 Коэффициент уплотнения соответствует требованиям СНиП 3.06.03-85 | 0 % |
| На 1 вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 10 % |
| На 2-х вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент уплотнения ниже требуемого на 0,01 | 50 % |
| На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент ниже требуемого на 0,02 и более | 100 % |
| Качество асфальтобетонной смеси по результатам испытания вырубок |  |
| Зерновой состав соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 % |
| От 1 до 2 сит (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост 9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 10 % |
| Более, чем на 2 ситах (диаметром: 15; 10; 2,5; 1,2; 0,315; 0,16) зерновой состав не соответствует требованиям Гост9128-97 на 1,5% от верхнего и нижнего предела | 50 % |
| Зерновой состав сит не соответствует требованиям Гост 9128-97 более, чем на 2% от верхнего и нижнего предела | 100 % |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия |  |
| Водонасыщение переформованных образцов и образцов из а/б покрытия соответствуют требованиям Гост 9128-97 | 0 % |
| На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 на 0,5% | 10 % |
| На одной вырубке из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 1 % по нижнему пределу и 0,5% по верхнему пределу | 50 % |
| На двух вырубках из трех на 7000 м2 водонасыщение выходит за пределы требований Гост 9128-97 более, чем на 0,5% по верхнему пределу и более чем на 1% по нижнему пределу | 100 % |
| Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей |  |
| Коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей соответствует требованиям Гост 9128-97 | 0 % |
| На одной вырубке из трех на 7000м2. Водостойкости переформованных образцов, а/б смесей ниже требуемого на 0,02 | 10 % |
| На одной вырубке из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 50 % |
| На двух вырубках из трех на 7000 м2 коэффициент водостойкости переформованных образцов, а/б смесей ниже требуемого более чем на 0,03 | 100 % |
| Не соблюдаются сроки выполнения работ. | 1 % за каждый день просрочки. |
| Заделка ям без обработки стенок битумом. | 30 % |
| - Работы не соответствуют требованиям СНИП и ГОСТ. - Не соответствие асфальтобетона типу и марке. - Заделка без зачистки основания от мусора и грязи. - На одной вырубке из трех на 7000 м.2 по результатам испытаний три или более показателей не соответствуют требованиям Гост9128-97. - Не уплотнено щебеночное основание. - Зерновой состав а/б смеси не соответствует ГОСТ 9128 по контрольным ситам | 100 % |
| - Каждое не выполненное предписание. | 30 000 руб. |
| При устройстве асфальтобетонных покрытий площадью менее 7000 м2 количество отобранных проб принимается не менее 1 вырубки на объект или по усмотрению Заказчика. |  |

Примечание:

Подрядная организация в течение суток обеспечивает ликвидацию последствий аварий. Обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в период ликвидации последствий аварий,  осуществляют в необходимых случаях установку ограждений и соответствующих дорожных знаков.

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ ___ от __________

ПРИКАЗ

о назначении уполномоченного представителя.

Заказчик ____________                                                                                             Подрядчик_____________

# Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ _____ от __________

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

"____"_______________2012 г.                                      Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании______________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место ПК + | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

| Представители Заказчика: | должность |  | ФИО |
| --- | --- | --- | --- |
| Предписание получил Представитель Подрядчика: | должность |  | ФИО |

| ЗАКАЗЧИК Директор МКУ «Благоустройство Свердловского района» |  | ПОДРЯДЧИК: Руководитель организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В.В. Криницын |  | ФИО |
| м.п. |  | м.п. |  |

Приложение № 3

к документации об открытом аукционе

в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь                                                                «___» _________ 2012 г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Участник размещения заказа, в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________20__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет контракта

1.1. Настоящий договор залога заключен в обеспечение исполнения муниципального контракта, заключаемого между Заказчиком и Участником размещения заказа, согласно которому Заказчик поручает, а Участник размещения заказа принимает на себя обязательства поставить товары (оказать услуги, выполнить работы) по _________________________________________________________________, далее – контракт. 					(предмет контракта, № и дата извещения о проведении аукциона)

- Статья 2. Предмет контракта

2.1. Участник размещения заказа в безналичном порядке перечисляет Заказчику в качестве обеспечения исполнения обязательств Участника размещения заказа по контракту, указанному в статье 1 настоящего договора, денежные средства в размере ________ (______) рублей (далее - обеспечение), а Заказчик принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

________________________________________ (указываются реквизиты Заказчика)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 20__ г.»

2.2. Стороны оценивают предмет залога в размере __________ (______) рублей.

2.3. Настоящий договор служит обеспечением исполнения Участником размещения заказа обязательств по контракту в течение всего срока его действия, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом.

2.4. Участник размещения заказа отвечает перед Заказчиком закладываемым имуществом в полном объеме своих обязательств по контракту, включая неустойку, возмещение убытков, исполнение гарантийных обязательств, а также возмещение необходимых расходов Заказчика, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

2.5. Взыскание на заложенное имущество для удовлетворения требований Заказчика может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Участником размещения заказа своих обязательств перед Заказчиком в порядке, установленном законодательством и настоящим договором.

- Статья 3. Передача денежных средств

3.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего договора, должна быть внесена Участником размещения заказа на счет Заказчика до истечения срока заключения контракта, указанного в конкурсной документации (документации об аукционе), и считается внесенной с момента ее поступления на счет Заказчика.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Заказчика, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Участника размещения заказа по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения контракта.

3.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Заказчика в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Участниками размещения заказа в соответствии с настоящим договор на счет Заказчика, проценты не начисляются.

- Статья 4. Возврат и удержание обеспечения

4.1. Заказчик в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после полного исполнения обязательств по контракту, в том числе, в части исполнения гарантийных обязательств, в части возмещения убытков, выплаты неустойки в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта и надлежащего документального подтверждения Участником размещения заказа исполнения обязательств по контракту осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем договоре, за исключением суммы удержания предусмотренных п. 4.2. настоящего договора.

4.2. Требования Заказчика удовлетворяются из заложенного имущества (денежных средств) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств по контракту во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в п. 8.3. контракта.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Участником размещения заказа своих обязательств, в т.ч. по гарантийным обязательствам, по контракту денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика в размере, указанном в п. 8.3. контракта.

Статья 5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего срока действия контракта, включая гарантийные обязательства.

5.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края или суда общей юрисдикции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Заказчика, один - для Участника размещения заказа).

5.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик | Участник размещения заказа |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |