|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» А.А.Гагарин _________________ «___»_______ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по текущему ремонту фасадов административных зданий

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  |  | +7 (342) 212-95-96 |
| Контактное лицо |  |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту фасадов административных зданий |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту фасадов административных зданий |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании локальных сметных расчетов (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 238 974 (двести тридцать восемь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 64 копейки. |
| Объем оказываемых работ |  |  | В соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Работы должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием Приложение № 2) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | Пермский край, г. Пермь: ул. Ленина, 23; Ленина, 25; Ленина, 27; Ленина, 34; Сибирская,15. |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  |  | В течении 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Авансирование не предусмотрено. Оплата производится после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течении 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС – 3; - счетов и счет-фактур; - акты на скрытые работы; - сертификаты на материалы. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуги |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 11 948 рублей 73 копейки. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «18» июня 2012года 09:00 часов |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «19» июня 2012года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «22» июня 2012года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальные сметные расчеты на работы по текущему ремонту фасадов административных зданий.

- Прикреплены отдельными файлами.

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

Техническое задание на выполнение работ по текущему ремонту фасадов административных зданий

Место, условия и сроки выполнения работ.

г. Пермь, ул. Ленина, 23; 25; 27;34; ул. Сибирская,15;

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами

Проведение ремонтных работ не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Все  шумные работы выполняются  с  19-00 по 08-00 час.

Сроки выполнения работ: 20  дней с момента подписания государственного контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»,  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрялдчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять не менее 2  (двух) лет, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Текущий ремонт фасадов административных зданий

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт фасада административного здания ул.Ленина.23 |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,58 |
| 2 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |
| Раздел 2. Ремонт арки по ул. Ленина,34 |  |  |  |
| 4 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| Раздел 3. Восставновление фасадных плиток здания ул.Ленина,23 |  |  |  |
| 6 | (разборка)Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,035 |
| 7 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 (материал сдемонтированный) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,035 |
| 8 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м2 | -3,535 |
| Раздел 4. Закрытие приямков оцинкованной сталью (окна в цокольном этаже) ул.Ленина,23 |  |  |  |
| 4 приямка 1600*1000 |  |  |  |
| 9 | Заделка подвальных окон: железом | 10 м2 | 0,64 |
| приямок 10500*1000 |  |  |  |
| 10 | Заделка подвальных окон: железом | 10 м2 | 1,05 |
| Раздел 5. Ремонт кровли на переходе между Ленина,23 и пристроем. |  |  |  |
| замена кровли из профнастила на переходе между зданием Ленина,23 и пристроем |  |  |  |
| 11 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,158 |
| 12 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,158 |
| 13 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,158 |
| 14 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 0,158 |
| 15 | Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,7 (15,8*1,1*7,4 кг) | т | 0,127 |
| 16 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м | 0,1414 |
| замена кровли на пристрое во дворе ул.Ленина,23 |  |  |  |
| 17 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 0,13 |
| 18 | Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,7 (13*1,1*7,4 кг) | т | 0,1058 |
| 19 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м | 0,05 |
| Раздел 6. Устройство козырька ул.Сибирская,15 ( вход в подвал) |  |  |  |
| 20 | Устройство: козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 12,5 |
| 21 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | -0,375 |
| 22 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | -0,25 |
| 23 | Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,7 (12,5*1,1*7,4 кг) | т | 0,102 |
| 24 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм ( 5 метров) вес м.п. равен 3,77 кг. | т | 0,01885 (5*3,77)/1000 |
| Раздел 7. Ремонт откосов |  |  |  |
| Кабинет № 423 |  |  |  |
| 25 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,55м.*в=0,2м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0262 (6,55*0,2*2)/100 |
| Кабинет №424 |  |  |  |
| 26 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,55м.*в=0,2м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0131 (6,55*0,2)/100 |
| Кабинет №425 |  |  |  |
| 27 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.*в=0,2м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132 (6,6*0,2)/100 |
| Кабинет №430 |  |  |  |
| 28 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,5м.*в=0,1м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,013 (6,5*0,1*2)/100 |
| Кабинет №330 |  |  |  |
| 29 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,5м.*в=0,1м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,026 (6,5*0,2*2)/100 |
| Кабинет №329 |  |  |  |
| 30 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.*в=0,1м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132 (6,6*0,1*2)/100 |
| Кабинет №327 |  |  |  |
| 31 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.*в=0,1м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132 (6,6*0,1*2)/100 |
| Кабинет №326 |  |  |  |
| 32 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.*в=0,1м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132 (6,6*0,1*2)/100 |
| Кабинет №219 |  |  |  |
| 33 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=4,13м.*в=0,1м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00413 (4,13*0,1*1)/100 |
| коридор 2-го этажа , левое крыло |  |  |  |
| 34 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=5,13м.*в=0,2м.*6 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06156 (5,13*0,2*6)/100 |
| туалет 3 этаж |  |  |  |
| 35 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=4,99 м.*в=0,1м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00499 (4,99*0,1*1)/100 |
| Буфет |  |  |  |
| 36 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=5,09 м.*в=0,34м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034612 (5,09*0,34*2)/100 |
| Склад |  |  |  |
| 37 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,76 м.*в=0,15м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00414 (2,76*0,15*1)/100 |
| Архив |  |  |  |
| 38 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,76 м.*в=0,15м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00414 (2,76*0,15*1)/100 |
| Спортзал |  |  |  |
| 39 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,89 м.*в=0,15м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,004335 (2,89*0,15*1)/100 |
| Вахта |  |  |  |
| 40 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,77 м.*в=0,12м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,006648 (2,77*0,12*2)/100 |
| Двери ( вход со двора) |  |  |  |
| 41 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=5,99 м.*в=0,1м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00599 (5,99*0,1*1)/100 |
| Раздел 8. Фасад ул.Ленина,25 |  |  |  |
| 42 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,102 |
| 43 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,19 |
| 44 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,05 |
| карнизы оконные |  |  |  |
| 45 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0108 (0,9*0,3*4)/100 |
| 46 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,003534 (0,93*0,19*2)/100 |
| 47 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,00221 (0,85*0,26*1)/100 |
| 48 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,00198 (0,9*0,22*1)/100 |
| 49 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0027 (0,9*0,3*1)/100 |
| Фасад ул.Ленина,23 |  |  |  |
| 50 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,1 |
| 51 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,01 |
| 52 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,01 |
| Фасад ул,Сибирская,15 |  |  |  |
| 53 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,11 |
| 54 | Смена: колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,05 |
| 55 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,04 |
| 56 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел 9. Транспортировка строительного мусора |  |  |  |
| 57 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,64 |
| 58 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 2,64 |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Ремонт арок

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ул. Ленина, 25 |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,995 |
| 2 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой «Бетоконтакт», КНАУФ: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,995 |
| 4 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,995 |
| 5 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,995 |
| Раздел 2. ул. Ленина, 27 |  |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |
| 7 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц | 100 м2 обработанной поверхности | 0,70048 |
| 8 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,70048 |

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

# Муниципальный контракт №

# на выполнение работ по текущему ремонту фасадов административных зданий

г. Пермь                    					               	  «___»____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту фасадов административных зданий Место, условия и сроки выполнения работ по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23; Ленина, 25; Ленина,27; Ленина, 34; ул. Сибирская,15,  в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальными сметными расчетами (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

  - Срок выполнения работ: в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

  - Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

  - Стоимость ремонтных работ включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

  - Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней  на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на  материалы.

Авансирование не предусмотрено.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

  - Подрядчик вправе:

    - требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика.

  - Подрядчик обязан:

    - В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендации, обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

    - предоставить Заказчику по окончании выполнения работ подписанный акт выполненных работ формы КС-2, КС-3 и иные необходимые для оплаты документы;

    - вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

    - обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

    - до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

    - в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

    - за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

4.3.3. потребовать расторжения настоящего муниципального контракта в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

    - производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 2 настоящего контракта;

    - осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ  посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

    - составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки выполняемых Подрядчиком работ, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости выполненных работ;

    - обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

- Порядок приемки выполненных работ и гарантия их качества

  - Заказчик рассматривает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Подрядчиком в адрес Заказчика.

  - Подписанный сторонами акт  выполненных работ является подтверждением того, что работы выполнены надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

  - В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

  - При возникновении между заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

  - Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы в течение 2 (двух)  лет с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет. Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. За несвоевременную оплату выполненных по настоящему контракту работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 5 (пяти) %  от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки выполненных работ и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера неустойки. В случае отказа Подрядчика от подписания акта контрольной проверки и непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 3-х дней, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт считается надлежащим образом оформленным.

- Прочие условия

7.1. При возникновении споров и разногласий стороны принимают необходимые меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

7.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

8.2. Локальный сметный расчет – приложение № 2.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | м.п. |  |

Приложение №1 к муниципальному                           контракту № ______ от «____»   _________2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту фасадов административных зданий

Место, условия и сроки выполнения работ.

г. Пермь, ул. Ленина, 23; 25; 27;34; ул. Сибирская,15;

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами

Проведение ремонтных работ не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Все  шумные работы выполняются  с  19-00 по 08-00 час.

Сроки выполнения работ: 20  дней с момента подписания государственного контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»,  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за

соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрялдчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять не менее 2  (двух) лет, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Текущий ремонт фасадов административных зданий

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт фасада административного здания ул.Ленина.23 |  |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 2,58 |
| 2 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06 |
| 3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 |
| Раздел 2. Ремонт арки по ул. Ленина,34 |  |  |  |
| 4 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,22 |
| Раздел 3. Восставновление фасадных плиток здания ул.Ленина,23 |  |  |  |
| 6 | (разборка)Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,035 |
| 7 | Облицовка поверхностей полированными плитами толщиной 10 мм из мрамора и травертина при числе плит в 1 м2: до 6 (материал сдемонтированный) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,035 |
| 8 | Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм | м2 | -3,535 |
| Раздел 4. Закрытие приямков оцинкованной сталью (окна в цокольном этаже) ул.Ленина,23 |  |  |  |
| 4 приямка 1600*1000 |  |  |  |
| 9 | Заделка подвальных окон: железом | 10 м2 | 0,64 |
| приямок 10500*1000 |  |  |  |
| 10 | Заделка подвальных окон: железом | 10 м2 | 1,05 |
| Раздел 5. Ремонт кровли на переходе между Ленина,23 и пристроем. |  |  |  |
| замена кровли из профнастила на переходе между зданием Ленина,23 и пристроем |  |  |  |
| 11 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,158 |
| 12 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,158 |
| 13 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,158 |
| 14 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 0,158 |
| 15 | Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,7 (15,8*1,1*7,4 кг) | т | 0,127 |
| 16 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м | 0,1414 |
| замена кровли на пристрое во дворе ул.Ленина,23 |  |  |  |
| 17 | Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытия | 0,13 |
| 18 | Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,7 (13*1,1*7,4 кг) | т | 0,1058 |
| 19 | Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам | 100 м | 0,05 |
| Раздел 6. Устройство козырька ул.Сибирская,15 ( вход в подвал) |  |  |  |
| 20 | Устройство: козырьков | 1 м2 горизонтальной проекции | 12,5 |
| 21 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, III сорта | м3 | -0,375 |
| 22 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | -0,25 |
| 23 | Профилированный настил оцинкованный С18-1000-0,7 (12,5*1,1*7,4 кг) | т | 0,102 |
| 24 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 50x50x5 мм ( 5 метров) вес м.п. равен 3,77 кг. | т | 0,01885 (5*3,77)/1000 |
| Раздел 7. Ремонт откосов |  |  |  |
| Кабинет № 423 |  |  |  |
| 25 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,55м.*в=0,2м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0262 (6,55*0,2*2)/100 |
| Кабинет №424 |  |  |  |
| 26 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,55м.*в=0,2м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0131 (6,55*0,2)/100 |
| Кабинет №425 |  |  |  |
| 27 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.*в=0,2м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132 (6,6*0,2)/100 |
| Кабинет №430 |  |  |  |
| 28 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,5м.*в=0,1м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,013 (6,5*0,1*2)/100 |
| Кабинет №330 |  |  |  |
| 29 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,5м.*в=0,1м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,026 (6,5*0,2*2)/100 |
| Кабинет №329 |  |  |  |
| 30 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.*в=0,1м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132 (6,6*0,1*2)/100 |
| Кабинет №327 |  |  |  |
| 31 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.*в=0,1м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132 (6,6*0,1*2)/100 |
| Кабинет №326 |  |  |  |
| 32 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=6,6м.*в=0,1м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0132 (6,6*0,1*2)/100 |
| Кабинет №219 |  |  |  |
| 33 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=4,13м.*в=0,1м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00413 (4,13*0,1*1)/100 |
| коридор 2-го этажа , левое крыло |  |  |  |
| 34 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=5,13м.*в=0,2м.*6 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,06156 (5,13*0,2*6)/100 |
| туалет 3 этаж |  |  |  |
| 35 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=4,99 м.*в=0,1м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00499 (4,99*0,1*1)/100 |
| Буфет |  |  |  |
| 36 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=5,09 м.*в=0,34м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,034612 (5,09*0,34*2)/100 |
| Склад |  |  |  |
| 37 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,76 м.*в=0,15м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00414 (2,76*0,15*1)/100 |
| Архив |  |  |  |
| 38 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,76 м.*в=0,15м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00414 (2,76*0,15*1)/100 |
| Спортзал |  |  |  |
| 39 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,89 м.*в=0,15м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,004335 (2,89*0,15*1)/100 |
| Вахта |  |  |  |
| 40 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=2,77 м.*в=0,12м.*2 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,006648 (2,77*0,12*2)/100 |
| Двери ( вход со двора) |  |  |  |
| 41 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ( Р=5,99 м.*в=0,1м.*1 кол) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,00599 (5,99*0,1*1)/100 |
| Раздел 8. Фасад ул.Ленина,25 |  |  |  |
| 42 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,102 |
| 43 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,19 |
| 44 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,05 |
| карнизы оконные |  |  |  |
| 45 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0108 (0,9*0,3*4)/100 |
| 46 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,003534 (0,93*0,19*2)/100 |
| 47 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,00221 (0,85*0,26*1)/100 |
| 48 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,00198 (0,9*0,22*1)/100 |
| 49 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м | 100 м | 0,0027 (0,9*0,3*1)/100 |
| Фасад ул.Ленина,23 |  |  |  |
| 50 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,1 |
| 51 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,01 |
| 52 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,01 |
| Фасад ул,Сибирская,15 |  |  |  |
| 53 | Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек | 100 м | 0,11 |
| 54 | Смена: колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,05 |
| 55 | Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0,04 |
| 56 | Смена: воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0,02 |
| Раздел 9. Транспортировка строительного мусора |  |  |  |
| 57 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,64 |
| 58 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 2,64 |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Ремонт арок

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. ул. Ленина, 25 |  |  |  |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,995 |
| 2 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой «Бетоконтакт», КНАУФ: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,995 |
| 4 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,995 |
| 5 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,995 |
| Раздел 2. ул. Ленина, 27 |  |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью (типа «Ветонит») | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |
| 7 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц | 100 м2 обработанной поверхности | 0,70048 |
| 8 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,70048 |

| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | м.п. |
| --- | --- |