г. Пермь, ул. Ленина, 23

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на поставку и монтаж системы кондиционирования в здании Администрации города Перми, ул. Ленина, 23, 4этаж

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 308668,72 руб.

- Средства  на оплату труда 22948,32 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРп03-02-075-01 прим. Изм. Пр. Минрегиона №95 от 04.03.10 | Настройка кондиционера местный автономный со встроенной холодильной машиной номинальной подачей по воздуху свыше 1 тыс. м3/ч: до 3,5 тыс. м3/ч при количестве однотипных кондиционеров в машинном зале (помещении) 1 | 1 кондиционер | 1 | 689,88 | 689,88 | 0 0 | 0 | 689,88 | 689,88 |  |  | 51 51 |  |
| 2 | ФЕР20-06-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,3 | 207,6 | 188,48 | 17,43 0 | 1,69 | 62,28 | 56,54 | 5,23 | 0,51 | 19 5,7 |  |
| 3 | Прайс-лист | Внутренний блок настенный, (х/т - 2,8/3,2; ВхШхГ 285х825х217; 2,8 квт) | шт | 1 | 39152,54 | 0 | 0 0 | 39152,54 | 39152,54 |  |  | 39152,54 |  |  |
| 4 | Прайс-лист | Внутренний блок настенный, (х/т - 2,2/2,5; ВхШхГ 285х825х217; 2,2 квт) | шт | 1 | 38220,34 | 0 | 0 0 | 38220,34 | 38220,34 |  |  | 38220,34 |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Внутренний блок настенный, (х/т - 4,5/5; ВхШхГ 300х1065х230; 4,5 квт) | шт | 1 | 48287,8 | 0 | 0 0 | 48287,8 | 48287,80 |  |  | 48287,80 |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Помпа дренажная | шт | 4 | 5508,47 | 0 | 0 0 | 5508,47 | 22033,88 |  |  | 22033,88 |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Тройник для внутренних блоков 2 WAY ECO-i | шт | 3 | 7122,03 | 0 | 0 0 | 7122,03 | 21366,09 |  |  | 21366,09 |  |  |
| 9 | ФССЦ-301-1348 прим. Пр.Минрегиона №656 от 15.12.10 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, 6х9 | м | 40 | 7,13 | 0 | 0 0 | 7,13 | 285,20 |  |  | 285,20 |  |  |
| 10 | ФССЦ-509-1230 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Фреон | т | 0,00755 | 68400 | 0 | 0 0 | 68400 | 516,42 |  |  | 516,42 |  |  |
| 11 | ФССЦ-301-1193 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 7,5 | 8,52 | 0 | 0 0 | 8,52 | 63,90 |  |  | 63,90 |  |  |
| 12 | ФЕРр69-2-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,06 | 57,11 | 46,83 | 10,28 0 | 0 | 3,43 | 2,81 | 0,62 |  | 5,49 0,33 |  |
| 13 | ФЕРр69-2-3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: корректировка до 50мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: корректировка до 50мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) | 100 отверстий | 0,06 | 196,89 | 161,46 | 35,43 0 | 0 | 11,81 | 9,69 | 2,12 |  | 18,93 1,14 |  |
| 14 | ФЕРр69-2-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: корретировка при толщине стены 900мм. ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2 к расх.; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2 к расх.; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2) В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: корретировка при толщине стены 900мм. ПЗ=6,2 (ОЗП=6,2; ЭМ=6,2 к расх.; ЗПМ=6,2; МАТ=6,2 к расх.; ТЗ=6,2; ТЗМ=6,2) | 100 отверстий | 0,065 | 340,5 | 279,25 | 61,25 0 | 0 | 22,13 | 18,15 | 3,98 |  | 32,736 2,13 |  |
| 15 | ФЕРм12-07-027-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм | 100 м | 0,7 | 941,49 | 321,31 | 375,44 37,6 | 244,74 | 659,04 | 224,92 | 262,81 26,32 | 171,31 | 33,4 23,38 | 3,73 2,61 |
| 16 | ФССЦ-507-4163 Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Трубы медные, диаметр 6,35 мм | м | 35 | 28,69 | 0 | 0 0 | 28,69 | 1004,15 |  |  | 1004,15 |  |  |
| 17 | ФССЦ-507-4164 Пр.Минрегиона №535 от 11.11.11 | Трубы медные, диаметр 12,7 мм | м | 35 | 47,54 | 0 | 0 0 | 47,54 | 1663,90 |  |  | 1663,90 |  |  |
| 18 | ФЕР26-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Понижающий коэффициент при наименьшем диаметре трубок ПЗ=0,07 (ОЗП=0,07; ЭМ=0,07 к расх.; ЗПМ=0,07; МАТ=0,07 к расх.; ТЗ=0,07; ТЗМ=0,07) Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Понижающий коэффициент при наименьшем диаметре трубок ПЗ=0,07 (ОЗП=0,07; ЭМ=0,07 к расх.; ЗПМ=0,07; МАТ=0,07 к расх.; ТЗ=0,07; ТЗМ=0,07) | 10 м трубопровода | 3,5 | 147,13 | 2,44 | 1,58 0 | 143,11 | 514,96 | 8,54 | 5,53 | 500,89 | 0,2464 0,86 |  |
| 19 | ФЕР26-01-017-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Понижающий коэффициент при наименьшем диаметре трубок ПЗ=0,035 (ОЗП=0,035; ЭМ=0,035 к расх.; ЗПМ=0,035; МАТ=0,035 к расх.; ТЗ=0,035; ТЗМ=0,035) Пр.Минрегиона №339 от 13.07.11 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Понижающий коэффициент при наименьшем диаметре трубок ПЗ=0,035 (ОЗП=0,035; ЭМ=0,035 к расх.; ЗПМ=0,035; МАТ=0,035 к расх.; ТЗ=0,035; ТЗМ=0,035) | 10 м трубопровода | 3,5 | 73,56 | 1,22 | 0,79 0 | 71,55 | 257,46 | 4,27 | 2,77 | 250,42 | 0,1232 0,43 |  |
| 20 | 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,0121 | 60,23 | 0 | 0 0 | 60,23 | -0,73 |  |  | -0,73 |  |  |
| 21 | 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -4,043 | 142,45 | 0 | 0 0 | 142,45 | -575,93 |  |  | -575,93 |  |  |
| 22 | ФССЦ-104-0833 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 6,35 мм | м | 35 | 4,98 | 0 | 0 0 | 4,98 | 174,30 |  |  | 174,30 |  |  |
| 23 | ФССЦ-104-0834 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 6 мм, диаметром 12,7 мм | м | 35 | 5,57 | 0 | 0 0 | 5,57 | 194,95 |  |  | 194,95 |  |  |
| Дренаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР16-04-002-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,2076 | 2918,99 | 1484,43 | 839,67 110,7 | 594,89 | 605,98 | 308,17 | 174,32 22,98 | 123,49 | 149,64 31,07 | 8,2 1,7 |
| 25 | 507-0588 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -1,929 | 58,56 | 0 | 0 0 | 58,56 | -112,96 |  |  | -112,96 |  |  |
| 26 | ФССЦ-507-3348 Изм. Пр.Минрег. от 03.08.10 №359 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 20,76 | 10,03 | 0 | 0 0 | 10,03 | 208,22 |  |  | 208,22 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРм08-02-390-03 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 100/60мм) | 100 м | 0,03 | 325,68 | 193,34 | 39,07 0,12 | 93,27 | 9,77 | 5,80 | 1,17 | 2,80 | 20,33 0,61 | 0,01 |
| 28 | ФССЦ-509-1840 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 3 | 13,6 | 0 | 0 0 | 13,6 | 40,80 |  |  | 40,80 |  |  |
| 29 | ФЕРм08-02-411-01 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,9 | 3085,01 | 326,18 | 207,45 2,97 | 2551,38 | 2776,51 | 293,56 | 186,71 2,67 | 2296,24 | 34,7 31,23 | 0,22 0,2 |
| 30 | ФССЦ-103-1058 Пр. Минрегиона РФ от 15.12.10 №656 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром16 мм | м | 90 | 2,49 | 0 | 0 0 | 2,49 | 224,10 |  |  | 224,10 |  |  |
| 31 | ФЕРм08-02-412-03 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,9 | 307,53 | 73,88 | 9,68 0,54 | 223,97 | 276,78 | 66,49 | 8,71 0,49 | 201,58 | 7,86 7,07 | 0,04 0,04 |
| 32 | ФЕРм08-02-422-03 Изм. Прик.Минрег. от 21.12.10 №747 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: два сечением до 2,5 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 0,03 | 672,45 | 268,83 | 4,84 0,27 | 398,78 | 20,17 | 8,06 | 0,15 0,01 | 11,96 | 27,1 0,81 | 0,02 |
| 33 | ФССЦ-501-8436 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | 1000 м | 0,055 | 10059,92 | 0 | 0 0 | 10059,92 | 553,30 |  |  | 553,30 |  |  |
| 34 | ФССЦ-501-1563 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Кабель двужильный, экранированный, с тефлоном, марки Ceilhit 22psvd/18, мощностью 770 Вт и длиной 45,5 метра (2х0,75) | компл. | 1 | 986,75 | 0 | 0 0 | 986,75 | 986,75 |  |  | 986,75 |  |  |
| 35 | ФЕРм08-03-526-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 | 255,97 | 14,84 | 1,13 0 | 240 | 767,91 | 44,52 | 3,39 | 720,00 | 1,56 4,68 |  |
| 36 | ФССЦ-509-2291 Пр.Минрегиона №359 от 03.08.10 | Выключатели автоматические «Legrand» серии DX-Standart 1Р 6А | шт. | 3 | 81,61 | 0 | 0 0 | 81,61 | 244,83 |  |  | 244,83 |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 256454,57 |  |  |  | 174 | 5,12 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. (2 кв. 2012 г. ОЗП - 11,9; ЭМ – 5,62; ЗПМ – 11,9; М - 3,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 181209,96 | 1741,40 | 657,51 52,47 | 178811,05 | 160,44 | 4,55 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 181431,22 | 1870,07 | 750,10 58,36 | 178811,05 | 174 | 5,12 |
| 1. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 15-17, 22-23, 27-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,26 | 128,67 | 92,59 5,90 |  | 13,556 | 0,57 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 229461,45 | 22253,84 | 4215,57 694,48 | 202992,04 | 174 | 5,12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16710,74 |  |  |  |  |  |
| 55% = 65%*0.85 ФОТ (от 8209,57) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4515,26 |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 364,74) (Поз. 12-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,73 |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 3587,61) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2439,57 |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 6020,45) (Поз. 16-17, 22-23, 27-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4876,56 |  |  |  |  |  |
| 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 152,44) (Поз. 18-21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,38 |  |  |  |  |  |
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 4613,51) (Поз. 2, 9-11, 24-26, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4521,24 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10282,38 |  |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0.8 ФОТ (от 8209,57) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2627,06 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 364,74) (Поз. 12-14) |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,90 |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 3587,61) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1722,05 |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 6020,45) (Поз. 16-17, 22-23, 27-35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3130,63 |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 152,44) (Поз. 18-21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,17 |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 4613,51) (Поз. 2, 9-11, 24-26, 36) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2583,57 |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 187928,18 |  |  |  | 41,66 | 1,7 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 53174,50 |  |  |  | 81,34 | 3,42 |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15351,89 |  |  |  | 51 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 256454,57 |  |  |  | 174 | 5,12 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 202992,04 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4215,57 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22948,32 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16710,74 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10282,38 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 5129,09 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 261583,66 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 47085,06 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 308668,72 |  |  |  | 174 | 5,12 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)