Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 35

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артикуляционная бумага | Артикуляционная бумага тетрадка (красная/синяя), 100 листов, толщина 60 мкм | Упаковка | 10 |
| 2 | Артикуляционная бумага | Артикуляционная бумага (синяя), 300 штук, толщина 200 мкм | Упаковка | 5 |
| 3 | Артикуляционная бумага | Артикуляционная бумага (красная),300 штук, толщина 200 мкм | Упаковка | 5 |
| 4 | Артикуляционная бумага | Артикуляционная бумага (подкова синяя), 50 штук, толщина 200 мкм | Упаковка | 5 |
| 5 | Артикуляционная бумага | Артикуляционная бумага С-образная форма, красная + синяя, 144 штуки, толщина 80 мкм | Упаковка | 5 |
| 6 | Нить ретракционная | Толщина – 00, 274 см. | Шт. | 18 |
| 7 | Опаковый краситель Conalor или эквивалент | Универсальный. Комплектация: порошок: оттенки А,В,С по 6г; белый, коричневый, розовый, серый по 3г, жидкости 1 флакон х 16г. | Упаковка | 10 |
| 8 | Композитный цемент RelyX U100 или эквивалент | Самопротравливающий самоадгезивный универсальный свето- и химического отверждения, для фиксации коронок (кликер, 11г.) | Шт. | 1 |
| 9 | Цемент для временной фиксации – Провикол или эквивалент | Без эвгенола, комплектация: 25г база, 25г катализатор. | Упаковка | 5 |
| 10 | Артикуляционный ультраспрей | Зеленый, флакон 75 мл | Флакон | 6 |
| 11 | Артикуляционный ультраспрей | Синий, флакон 75 мл | Флакон | 6 |
| 12 | Полирующая паста Полисепт № 1 или эквивалент | Форма выпуска: цилиндрический блок 50г. | Блок | 40 |
| 13 | Паста полировальная Полихим ГОИ белая или эквивалент | Твердая белая для полировки сплавов КХС и стали уп. 230 г | Упаковка | 20 |
| 14 | Фильцы белые | Фетровые для шлифмотора, из белого фетра, конусовидные. Размер 40ммх25мм | Шт. | 100 |
| 15 | Набор эндодонтического инструментария и беззольных штифтов для изготовления штифтовкладок - Uniclip kit (0,8mm) или эквивалент | Состоит из: дриля расширительного - 3 шт (108,208,308), дриля калибровки - 3 шт (108,208,308), мандрель 1 шт, беззольные штифты uniclip - 120шт (40 шт Х 108, 40 шт Х 208, 40 шт Х 308) | Набор | 3 |
| 16 | Набор эндодонтического инструментария и беззольных штифтов для изготовления штифтовкладок - Uniclip kit (1,0mm) или эквивалент | Состоит из: дриля расширительного - 3 шт (110,210,310), дриля калибровки - 3 шт (110,210,310), мандрель 1 шт, беззольные штифты uniclip - 120шт (40 шт Х 110, 40 шт Х 210, 40 шт Х 310) | Набор | 3 |
| 17 | Отрезной диск | Диск, армированный стекловолокном для обрезки литников. Прочная недорогая версия. Для обрезки толстых литников и обработки каркасов модельного литья. Диаметр 40 мм, толщина 1 мм, максимальное число оборотов 25000 в мин. Упаковка 25 шт. | Упаковка | 4 |
| 18 | Отрезной диск Dynex или эквивалент | Высокопрочный, с двойной крестообразной армировкой из высокотехнологичного стекловолокна. Предназначен для разрезания и шлифования всех ходовых сплавов. Диаметр 40 мм, толщина 1 мм, максимальное число оборотов 38000 в мин. Упаковка: 20 шт. | Упаковка | 2 |
| 19 | Кисть Takanishi или эквивалент | С искусственным ворсом №4, для моделирования керамики. | Шт. | 5 |
| 20 | Кисть Takanishi или эквивалент | С искусственным ворсом №6, для моделирования керамики. | Шт. | 5 |
| 21 | Щётка с ворсом бизона | Для зеркальной полировки на микромоторе сплавов керамики и облицовочных пластмасс. Диаметр 14 мм, диаметр хвостовика 2,35 мм, максимальное число оборотов 20000. Упаковка 25 шт. | Упаковка | 5 |
| 22 | Щётка с ворсом бизона | Щётка для зеркальной полировки на микромоторе сплавов керамики и облицовочных пластмасс. Диаметр 18 мм, диаметр хвостовика 2,35 мм, максимальное число оборотов 15000. Упаковка 25 шт. | Упаковка | 5 |
| 23 | Щётка с козьим ворсом | Щётка для зеркальной полировки драгоценных металлов и пластмассы. Диаметр 19 мм, максимальное число оборотов 15000. | Шт. | 100 |
| 24 | Щётка из серебристой проволоки | Щётка для предварительной полировки металлических жевательных поверхностей - без абразии. Диаметр 19 мм, диаметр хвостовика 2,35 мм, максимальное число оборотов 5000. Упаковка 12 шт. | Упаковка | 5 |
| 25 | Лак Pico-Fit или эквивалент | Для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе любого цвета. Общая толщина неразбавленного лака около 14 – 20 микрон. Набор: флакон золотого лака 15 мл, флакон серебряного лака 15 мл, флакон разбавителя 30 мл. | Набор | 2 |
| 26 | Пилка для лобзика | Общая длина 134 мм, толщина 0,25 мм, высота 2 мм. | Шт. | 50 |
| 27 | Пилка для лобзика | Общая длина 75 мм, толщина 0,25 мм, высота 2 мм. | Шт. | 50 |
| 28 | Щётка полировальная | Щётка щетинная трёхрядная (шток), усиленная металлическим ободком для шлифмотора | Шт. | 50 |
| 29 | Щётка полировальная | Щётка щетинная четырехрядная (шток), усиленная металлическим ободком для шлифмотора. | Шт. | 50 |
| 30 | Полировальный круг из х/б нити «пушок» | Для шлифмотора. | Шт. | 50 |
| 31 | Дискодержатель | Для прямого наконечника из нержавеющей стали. Форма выпуска: упаковка 10 шт. | Упаковка | 10 |
| 32 | Круги шлифовальные эластические зуботехнические | Круги предназначены для шлифования мостовидных протезов из нержавеющей стали, КХС и НХС. Круги прямого профиля диаметром 50 мм, толщина 8 мм, диаметр посадочного отверстия 10 мм. Круги на вулканитовой основе – электрокорунд. Обработку ведут на бормашине до 3000 об/мин. Упаковка: 10 кругов. | Упаковка | 50 |
| 33 | Диски сепарационные вулканитовые | Диски предназначены для обработки твёрдых тканей зуба. Диаметр 18 мм, толщина 1 мм, Диаметр посадочного отверстия 2 мм. Упаковка: 500 шт. | Упаковка | 20 |
| 34 | Круги отрезные стоматологические (армированные) | Круги предназначены для обработки металлических конструкций протезов из КХС и нержавеющей стали. Круги прямого профиля диаметром 38 мм, толщина 1 мм, диаметр посадочного отверстия 2 мм. Круги вулканитовые на бакелитовой связке, армированные сеткой. Упаковка: 60 шт. | Упаковка | 5 |
| 35 | Диск отрезной вулканитовый | Диск предназначен для обрезки литников. Диаметр 155 мм, толщина 1мм, диаметр посадочного отверстия 30 мм. Обработку ведут на бормашине до 3000 об/мин. | Шт | 100 |
| 36 | Проволока ортодонтическая | Проволока ортодонтическая диаметром 1 мм, длина 5 метров. | Катушка | 30 |
| 37 | Лак разделительный Изо-сол или эквивалент | Для изготовления съемных протезов. Комплектация: жидкость 1 л. | Бутылка | 10 |
| 38 | Резиновые полиры | Полиры зеленого цвета, предназначены для обработки благородных сплавов. Размеры: 22 х 3,5 мм. Упаковка 100 шт. | Упаковка | 5 |
| 39 | Резиновые полировочные диски Вирофлекс или эквивалент | С наполнителем, для полировки всех стоматологических сплавов. Размеры 22 х 3,5 мм. Форма выпуска: упаковка 100 шт. | Упаковка | 3 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП № 2»                                                               Е.В.Чупракова