Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 37

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Описание |  |  |  |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Боры Predator Turbo PR 2T или эквивалент | Цельнолитые твердосплавные боры для разрезания металла. |  |  |  |  |  | Шт. | 200 |
| 2 | Боры Predator Accu-Prep или эквивалент | Твердосплавные боры для препарирования под коронку 856/016. |  |  |  |  |  | Шт. | 60 |
| 3 | Боры Predator Accu-Prep или эквивалент | Твердосплавные боры для препарирования под коронку 847/016. |  |  |  |  |  | Шт. | 60 |
| 4 | Алмазный турбинный бор | Боры для турбинного наконечника из натуральных алмазов. Форма выпуска – упаковка, в упаковке 3 бора. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма бора |  |  | Reference № |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Cylinder round |  |  | 206В |  |  | Уп. | 10 |
| 4.2. |  | Cylinder round |  |  | 302В |  |  | Уп. | 5 |
| 4.3. |  | Cylinder round |  |  | 304С |  |  | Уп. | 10 |
| 4.4. |  | Round end cylinder |  |  | 347 |  |  | Уп. | 10 |
| 4.5. |  | Round end cylinder |  |  | 349 |  |  | Уп. | 10 |
| 4.6. |  | Round end cylinder |  |  | 349В |  |  | Уп. | 10 |
| 4.7. |  | Round end cylinder |  |  | 350 |  |  | Уп. | 5 |
| 4.8. |  | Ogival cylinder |  |  | 217 |  |  | Уп. | 5 |
| 4.9. |  | Ogival cylinder |  |  | 218 |  |  | Уп. | 5 |
| 4.10. |  | Ogival cylinder |  |  | 878/010/315 |  |  | Уп. | 10 |
| 4.11. |  | Ogival cylinder |  |  | (зеленый)/316С |  |  | Уп. | 10 |
| 4.12. |  | Ogival cylinder |  |  | (красный)/316F |  |  | Уп. | 5 |
| 4.13. |  | Ogival cylinder |  |  | 318А |  |  | Уп. | 5 |
| 4.14. |  | Ogival cylinder |  |  | 319 |  |  | Уп. | 10 |
| 4.15. |  | Conical cylinder |  |  | 257 |  |  | Уп. | 5 |
| 4.16. |  | Conical cylinder |  |  | 352 |  |  | Уп. | 10 |
| 4.17. |  | Conical cylinder |  |  | 357А |  |  | Уп. | 10 |
| 4.18. |  | Conical cylinder |  |  | 358 |  |  | Уп. | 5 |
| 4.19. |  | Flat end taper (Truncated cone) |  |  | 310 |  |  | Уп. | 10 |
| 4.20. |  | Flat end taper (Truncated cone) |  |  | 402 |  |  | Уп. | 10 |
| 4.21. |  | Round end taper (Domed truncated cone) |  |  | 251 |  |  | Уп. | 5 |
| 4.22. |  | Round end taper (Domed truncated cone) |  |  | 320 |  |  | Уп. | 5 |
| 4.23. |  | Round end taper (Domed truncated cone) |  |  | 325 |  |  | Уп. | 10 |
| 4.24. |  | Ogival end taper (Gingival curettage) |  |  | 220 |  |  | Уп. | 5 |
| 4.25. |  | Ogival end taper (Gingival curettage) |  |  | 222С |  |  | Уп. | 10 |
| 4.26. |  | Ogival end taper (Gingival curettage) |  |  | 222F |  |  | Уп. | 5 |
| 4.27. |  | Ogival end taper (Gingival curettage) |  |  | 372 |  |  | Уп. | 5 |
| 4.28. |  | Ogival end taper (Gingival curettage) |  |  | (зеленый) 373C |  |  | Уп. | 10 |
| 4.29. |  | Ogival end taper (Gingival curettage) |  |  | (красный)/373F |  |  | Уп. | 5 |
| 4.30. |  | Pointed cone |  |  | 337 |  |  | Уп. | 10 |
| 4.31. |  | Flame |  |  | (зеленый)341C |  |  | Уп. | 10 |
| 4.32. |  | Flame |  |  | 862/012 (красный)/341F |  |  | Уп. | 5 |
| 4.33. |  | Flame |  |  | (зеленый)/342C |  |  | Уп. | 10 |
| 4.34. |  | Flame |  |  | (красный)/342F |  |  | Уп. | 5 |
| 4.35. |  | Flame |  |  | (зеленый)/343C |  |  | Уп. | 10 |
| 4.36. |  | Flame |  |  | (красный)/343F |  |  | Уп. | 5 |
| 4.37. |  | Bud |  |  | № (зеленый)/300C |  |  | Уп. | 15 |
| 4.38. |  | Egg |  |  | 416 |  |  | Уп. | 15 |
| 4.39. |  | Equilibrating contouring |  |  | 502 |  |  | Уп. | 15 |
| 4.40. |  | Equilibrating contouring |  |  | 501 |  |  | Уп. | 15 |
| 4.41. |  | Wheel round edge |  |  | 436 |  |  | Уп. | 5 |
| 4.42. |  | Wheel round edge |  |  | 516 |  |  | Уп. | 15 |
| 5 | Фрезы для фрезерных установок Кристалл или эквивалент | Фреза твердосплавная для высокоточного моделирования и обработки деталей при изготовлении комбинированных безкламмерных протезов. Длина рабочей части 12,5 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вид | Диаметр |  |  | Код |  |  |  |
| 5.1. |  | Парралельные | 1/10 мм - 010 |  |  | Код: 1010 |  | Шт. | 3 |
| 5.2. |  | Парралельные | 1/10 мм - 010 |  |  | Код: 0010 |  | Шт. | 3 |
| 5.3. |  | Градусные | 1/10 мм - 023 |  |  | Код: 223 |  | Шт. | 3 |
| 5.4. |  | Градусные | 1/10 мм - 031 |  |  | Код: 430 |  | Шт. | 3 |
| 6 | Фрезы с супермелкой крестообразной нарезкой Кристалл или эквивалент | Применяется для финишной обработки керамики, золота и сплавов из драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рабочей части, мм |  | Диаметр |  |  | Код |  |  |
| 6.1. |  | 15 |  | 1/10 мм: 040 |  |  | Код: 11240 | Шт. | 10 |
| 6.2. |  | 13 |  | 1/10 мм: 060 |  |  | Код: 11236 | Шт. | 6 |
| 6.3. |  | 15 |  | 1/10 мм: 060 |  |  | Код: 11360 | Шт. | 10 |
| 7 | Фрезы с мелкой крестообразной нарезкой Кристалл или эквивалент | Применяется для обработки сплавов из драгоценных металлов, хромокобальтовых, хромоникелевых сплавов, стали, а также для керамики, золота и сплавов из драгоценных металлов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рабочей части, мм |  | Диаметр |  |  | Код |  |  |
| 7.1. |  | 8 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 21180 | Шт. | 4 |
| 7.2. |  | 8 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 22123 | Шт. | 4 |
| 7.3. |  | 6,5 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 21210 | Шт. | 4 |
| 7.4. |  | 6,5 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 21021 | Шт. | 4 |
| 7.5. |  | 15 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 21013 | Шт. | 10 |
| 7.6. |  | 14 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 21130 | Шт. | 10 |
| 7.7. |  | 13 |  | 1/10 мм: 031 |  |  | Код: 21231 | Шт. | 4 |
| 7.8. |  | 15 |  | 1/10 мм: 040 |  |  | Код: 21240 | Шт. | 20 |
| 8 | Фрезы с крупной крестообразной нарезкой Кристалл или эквивалент | Применяется для быстрой обработки хромокобальтовых, хромоникелевых и др. видов сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рабочей части, мм |  | Диаметр |  |  | Код |  |  |
| 8.1. |  | 14 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 31131 | Шт. | 10 |
| 8.2. |  | 14 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 31023 | Шт. | 6 |
| 8.3. |  | 14 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 31230 | Шт. | 6 |
| 8.4. |  | 14 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 31130 | Шт. | 10 |
| 8.5. |  | 13 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 31231 | Шт. | 10 |
| 8.6. |  | 15 |  | 1/10 мм: 060 |  |  | Код: 31160 | Шт. | 6 |
| 8.7. |  | 13 |  | 1/10 мм: 040 |  |  | Код: 31234 | Шт. | 4 |
| 8.8. |  | 13,5 |  | 1/10 мм: 050 |  |  | Код: 31350 | Шт. | 20 |
| 8.9. |  | 12 |  | 1/10 мм: 060 |  |  | Код: 31365 | Шт. | 4 |
| 8.10. |  | 15 |  | 1/10 мм: 060 |  |  | Код: 31360 | Шт. | 20 |
| 9 | Фрезы с очень крупной крестообразной нарезкой | Применяется для быстрой обработки хромокобальтовых, хромоникелевых и др. видов сплавов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рабочей части, мм |  | Диаметр |  |  | Код |  |  |
| 9.1. |  | 15 |  | 1/10 мм: 040 |  |  | Код: 41240 | Шт. | 30 |
| 9.2. |  | 15 |  | 1/10 мм: 060 |  |  | Код: 41360 | Шт. | 40 |
| 10 | Фрезы шаровидные Кристалл или эквивалент | Применяется для быстрой обработки хромокобальтовых, хромоникелевых и др. видов сплавов |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рабочей части, мм |  | Диаметр |  |  | Код |  |  |
| 10.1. |  | 4 |  | 1/10 мм: 040 |  |  | Код: 4,0 | Шт. | 10 |
| 10.2. |  | 6 |  | 1/10 мм: 060 |  |  | Код: 6,0 | Шт. | 10 |
| 10.3. |  | 5 |  | 1/10 мм: 050 |  |  | Код: 5,0 | Шт. | 10 |
| 11 | Фрезы с мелкой спиральной нарезкой Кристалл или эквивалент | Применяется для обработки сплавов из драгоценных металлов, металлокерамики и титана |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина рабочей части, мм |  | Диаметр |  |  | Код |  |  |
| 11.1. |  | 15 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 73013 | Шт. | 4 |
| 11.2. |  | 14 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 73130 | Шт. | 4 |
| 11.3. |  | 14 |  | 1/10 мм: 023 |  |  | Код: 73230 | Шт. | 4 |
| 11.4. |  | 15 |  | 1/10 мм: 040 |  |  | Код: 73240 | Шт. | 4 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП № 2»                                                               Е.В.Чупракова