Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 39

Техническое задание

| № п/п | Комплектация, характеристики, свойства | Требование к параметрам и условиям | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Муфельная печь |  |  |  |
| 1.1 | Наименование | Programix-50 или эквивалент |  |
| 1.2 | Дата выпуска | Не позднее ноября 2011г. |  |
| 1.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 1.4 | Срок гарантии производителя | не менее 12 месяцев |  |
| 1.5 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 1.6 | Объем гарантии | 100%: на оборудование и все комплектующие, монтаж и установку оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию |  |
| 1.7 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 1.8 | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя) на русском языке | Наличие |  |
| 1.9 | Количество | 1 штука |  |
| Технические характеристики муфельной печи |  |  |  |
| 1.10 | Четырехсторонний нагрев | Наличие |  |
| 1.11 | Блок автономной вытяжной вентиляции | Возможность |  |
| 1.12 | Электропитание, В, Гц. | 220 – 240, 50 – 60 |  |
| 1.13 | Номинальная мощность, Вт | не менее 2000 |  |
| 1.14 | Максимальная температура, оС | 1050 |  |
| 1.15 | Почасовое программирование, час. | 0 – 100 |  |
| 1.16 | Скорость повышения температуры при регулируемом управлении, оС в минуту | не менее 1-15 |  |
| 1.17 | Число программ, шт. | не менее 30 |  |
| 1.18 | Настройка программ 0-19, участок | не менее 3 |  |
| 1.19 | Настройка программ 20-29, участок | не менее 6 |  |
| 1.20 | Объем камеры, л. | не менее 4,2 |  |
| 1.21 | Размеры печи, ВхШхГ, см | не более 50х40х45 |  |
| 2. Триммер для мокрой обработки моделей |  |  |  |
| 2.1 | Наименование | Триммер SD.84.00 или эквивалент |  |
| 2.2 | Дата выпуска | Не позднее ноября 2011г. |  |
| 2.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 2.4 | Срок гарантии производителя | не менее 12 месяцев |  |
| 2.5 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 2.6 | Объем гарантии | 100%: на оборудование и все комплектующие, монтаж и установку оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию |  |
| 2.7 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 2.8 | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя) на русском языке | Наличие |  |
| 2.9 | Количество | 1 штука |  |
| Технические характеристики триммера |  |  |  |
| 2.10 | Тип триммера | Моделировочный |  |
| 2.11 | Возможность использования как с водяным смачиванием, так и для сухой обработки | Наличие |  |
| 2.12 | Карборундовый шлифовальный круг | Наличие |  |
| 2.13 | Управление подачей воды встроенным электроклапаном | Наличие |  |
| 2.14 | Напряжение, В | 220 / 240 |  |
| 2.15 | Мощность, Вт | Не менее 850 |  |
| 2.16 | Рабочее поле, мм | Не менее 115 |  |
| 2.17 | Количество оборотов в минуту, шт. | Не менее 2800 |  |
| 2.18 | Размеры, мм | Не более 300 х 370 х 330 |  |
| 3. Аппарат для горячей и холодной полимеризации |  |  |  |
| 3.1 | Наименование | ПМА 3.3 или эквивалент |  |
| 3.2 | Дата выпуска | Не позднее ноября 2011г. |  |
| 3.3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3.4 | Срок гарантии производителя | не менее 12 месяцев |  |
| 3.5 | Санитарно эпидемиологическое заключение | Наличие |  |
| 3.6 | Объем гарантии | 100%: на оборудование и все комплектующие, монтаж и установку оборудования, пусконаладочные работы, ввод оборудования в эксплуатацию |  |
| 3.7 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 3.8 | Технический паспорт и инструкция по эксплуатации (руководство пользователя) на русском языке | Наличие |  |
| 3.9 | Количество | 1 штука |  |
| Технические характеристики аппарата для полимеризации |  |  |  |
| 3.10 | Вместимость, кассет | До 2-х |  |
| 3.11 | Работа с двумя кюветами | Наличие |  |
| 3.12 | Программируемое автоматическое управление температурой и временем полимеризации | Наличие |  |
| 3.13 | Регулирование и визуальный контроль давления в камере | Наличие |  |
| 3.14 | Индикация — цифровая и звуковая | Наличие |  |
| 3.15 | Защита нагревателя от перегрева | Наличие |  |
| 3.16 | Холодная и горячая полимеризация пластмасс, включая облицовочные, в автоматическом режиме | Наличие |  |
| 3.17 | Упрочнение литейных форм давлением | Наличие |  |
| 3.18 | Отверждение силиконовых дублировочных масс | Наличие |  |
| 3.19 | Давление, бар | Не менее 2 Не более 6.0 |  |
| 3.20 | Температура, °С | Не более 125 |  |
| 3.21 | Время полимеризации, мин | Не менее 1 Не более 99 |  |
| 3.22 | Размеры рабочей камеры, мм | Не более 130x120 |  |
| 3.23 | Питание Гц / ВА | 50/60/ 220/230 |  |
| 3.24 | Габариты, мм | Не более 220x440x350 |  |

Вспомогательные услуги к поставляемому оборудованию:

- Монтаж и установка оборудования.

- Пусконаладочные работы.

- Ввод оборудования в эксплуатацию.

- Инструктаж технического и обслуживающего персонала.

Срок поставки товара: в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания договора обеими Сторонами.

Окончательный срок выполнения обязательств Поставщика по настоящему договору – поставка товара и выполнение всех вспомогательных услуг, перечисленных в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору).

Главный врач МБУЗ «ГСП № 2»						Е.В. Чупракова