Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме № 0356300000412000042

Техническое задание.

| № | Наименование | Применение, характеристики | Размер (ширина х длина мм) | Ед.измер. | Кол-во (упак) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рулон для стерилизации | Упаковочный материал для стерилизации инструментов, перевязочного материала и прочих предметов медицинского назначения. Состоит из одного слоя бумаги и одного слоя полипропилена/полиэстера, снабжены индикаторами. Используются при паровой стерилизации. | 75 мм х 200м | штука | 30 |
|  |  |  | 100 мм х 200 м | штука | 20 |
| 2. | Пакеты для стерилизации | Пакеты из белой влагопрочной бумаги, самоклеящиеся. На выступающей части обратной стороны пакета (клапане) нанесен липкий слой, защищенный антиадгезивной бумагой. На лицевой стороне пакета имеется химический индикатор 1 класса (ГОСТ Р ИСО 11140-1-2000) и предназначен для 2-х видов стерилизации - паровой и воздушной. На пакете должен быть обозначен товарный знак или наименование предприятия изготовителя, наименование изделия, размер, наименование допустимого метода стерилизации, конечный цвет индикатора. Пакеты соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 11607-2003. Предназначены для упаковывания медицинских изделий, подлежащих стерилизации, с целью сохранения их стерильности при хранении и транспортировки до использования по назначению. Применяются для воздушной и паровой стерилизации. Срок хранения медицинских изделий после стерилизации в пакетах составляет 20 дней. | 150х250 мм | упаковка (100 шт) | 200 |
|  |  |  | 250х320 мм | упаковка (100 шт) | 40 |

| № | Наименование | Применение, характеристики |  | Ед. измер. | Кол-во (упак.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Индикаторы паровой стерилизации химические одноразовые | Выпускаются в соответствии с ТУ 9398-042-11764404-2003 (стеритест) и ТУ 9398-007-11764404-2004 (стериконт) для контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличие насыщенного водяного пара. Индикаторы соответствуют классу 4 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1. Представляют собой полоски бумажно-пленочного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки: обозначения метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия изготовителя. На поверхность индикатора нанесено защитное покрытие. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне, закрытым защитной бумагой в листах с перфорацией между индикаторами. Срок годности 24 месяца. Применяются в стерилизаторах с форвакуумным способом удаления воздуха из стерилизационной камеры. | Стериконт 132/20-01-1 | упаковка (1000 шт) | 60 |
|  |  |  | Стеритест 132/20-02 |  | 60 |
|  | Индикаторы воздушной стерилизации химические одноразовые | Выпускаются в соответствии с ТУ 9443-006-11764404-98 (стериконт) и ТУ 9398-019-11764404-2003 (стеритест) для контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации – температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки в камере воздушного стерилизатора по ГОСТ 22649. Стериконт соответствуют классу 4 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1. Стеритест соответствует классу 5 по классификации ГОСТ Р ИСО 11140-1 Представляют собой полоски из инертного бумажного основания с нанесенными на одной стороне двух цветных меток (индикаторная и эталон сравнения) и маркировки: обозначения метода стерилизации, параметры стерилизационной выдержки, логотип предприятия изготовителя. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне, закрытым защитной бумагой в листах с перфорацией между индикаторами. Срок годности 24 месяца. | Стериконт 180/60 мин | упаковка (1000 шт) | 50 |
|  |  |  | Стеритест 180/60 мин |  | 50 |

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №2»                                                               Е.В.Чупракова