УТВЕРЖДАЮ

Директор МКУ «Благоустройство

Кировского района»

____________А.Н. Бравин

- 18 июня  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

для субъектов малого предпринимательства

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по обустройству родников Кировского района г.Перми в 2012г.

- _________________/Е.В. Петрова /

- _________________/ Т.В. Беленко/

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» |  |
| Место нахождения |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |  |
| Почтовый адрес |  | 614113,РФ,Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |  |
| Адрес электронной почты |  | mbukirow@mail.ru |  |
| Контактный телефон |  | телефон (342) 2501564, факс (342) 2501561 |  |
| Контактное лицо |  | Беленко Татьяна Валентиновна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по обустройству родников Кировского района г.Перми в 2012г. |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 155 600(Сто пятьдесят пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ по обустройству родников Кировского района г.Перми (приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Объем работ |  | Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, расчётом стоимости работ заказчика и условиями контракта, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район. Местонахождение– приложение № 1 к документации об аукционе в электронной форме |  |
| Сроки выполнения работ |  | в течение 15 календарных дней с даты заключения контракта. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона в электронной форме контракта. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена муниципального контракта, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |  |
|  | Участниками размещения заказа могут являться только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям: для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять процентов; средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста человек включительно; 3. выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.). |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2% начальной (максимальной) цены контракта - 3 112 рублей 00 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения контракта : |  |  |  |
| - Номер расчётного счёта |  |  | 40302810000005000009 |
| - Номер лицевого счёта |  |  | 04936018408 |
| - БИК банка |  |  | 045744000 |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «27» июня 2012 г. 9:00 (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «28» июня 2012г. |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «02» июля 2012г. |  |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта- не предусматривается |  |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ РОДНИКОВ

КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2012 г.

1.  Место выполнения работ:

1.1. ул.Астраханская

| № пп | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянной скамьи 1,5м*0,4м | шт | 1 |
| 2 | Разборка площадки перед родником: железный настил | м2 | 3,4 |
| 3 | Прочистка от грязи и ила под настилом, в т.ч.в колодце | м3 | 0,5 |
| 4 | Замена люка дождеприемника типа ДК на горловину колодца Ф 600мм с ремонтом горловины | шт | 1 |
| 5 | Устройство бетонных бортиков и площадки под настил и фундаментов под стойки скамейки | м3 бетона | 0,3 |
| 5 | Изготовление (труба 20*20*1,5 - 18п.м., уголок 50*50*4 -5п.м.) и установка стальных решеток с креплением в бетоне | м2 | 1,5 |
| 6 | Устройство покрытий площадок: дощатых, обработанных влагостойким составом | м2 | 1,5 |
| 7 | Очистка вручную поверхности крыши из профнастила и камней от граффити | м2 | 15 |
| 8 | Наращивание капотажной трубы в условиях течения родниковой воды: - рез существующей трубы д.100 C16; - наращивание трубы сваркой- сплошной шов. | тн | 0,003 |
| 9 | Установка с бетонированием стоек (200*200*300) скамейки окрашенной без спинки 1500*300 | шт | 1 |

1.2. ул.Липатова

| № пп | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка листов кровли | м2 | 1,26 |
| 2 | Ремонт ограждений родника: крепление деталей сваркой трубы д30мм | п.м. | 5 |
| 3 | Очистка вручную поверхности крыши, ветровой защиты и ограждения от граффити | м2 | 14 |
| 4 | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей стоек, пожилин ветровой защиты и кровли, ограждений, с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | м2 | 15 |
|  | Прочистка капотажных труб |  |  |
| 5 | Разработка грунта вручную по ходу капотажных труб с удалением кустарника до места нахождения емкости в земле по сбору воды | м3 | 140 |
| 6 | Демонтаж емкости металлической для сбора воды, капотажных труб | тн | 0,5 |
| 7 | Прочистка от грязи и ила в месте сбора воды | м3 | 1 |
| 8 | Изготовление металлической емкости сбора воды, капотажных труб со сливами огрунтованных | тн | 0,5 |
| 9 | Монтаж металлической емкости сбора воды, капотажных труб со сливами | тн | 0,5 |
| 10 | Обратная засыпка грунта | м3 | 140 |
| 11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками перед монтажом ёмкости и труб, после обратной засыпки грунта | м3 | 140 |
| 12 | Ремонт настила деревянного из досок 50мм | м2 | 2 |

2. Условия выполнения  и предъявления работ:

1. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

2.  Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, фото-документации на бумажном носителе  до и после выполнения работ.

3.  По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка  мусора.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема  с предоставлением исполнительной документации:

- исполнительных схем по видам работ, общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

-  фотодокументации участков на бумажном носителе до- и после производства работ.;

- сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

3. Сроки выполнения работ: в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта.

4.  Гарантии:

Гарантийный срок на выполненные работы:

- покраска – 12 месяцев с даты подписания актов выполненных работ,

- монтажные работы - 24  месяца  с даты подписания актов выполненных работ.

5.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 3 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 4 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 7 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 8 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 9 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 11 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 15 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 16 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 17 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 18 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 19 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 20 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 21 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 22 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 23 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 24 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 25 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 26 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 27 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 29 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 30 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |

Приложение № 2

к документации об аукционе

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ РОДНИКОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ В 2012Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Выполнение работ по обустройству родников Кировского района г.Перми в 2012г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________ 155600,00 руб.

Средства на оплату труда________________________________  50875,15 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2012 г

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. ул.Астраханская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка деревянной скамьи | 100 м2 покрытия | 0,006 | 352,23 | 238,13 | 114,1 | 42,34 | 2,11 | 1,43 | 0,68 | 0,25 | 30,53 | 0,18 | 3,65 | 0,02 |  |
| 2 | ФЕР46-04-008-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка площадки перед родником: железный настил | 100 м2 покрытия | 0,034 | 79,44 | 66,92 | 12,52 |  | 2,7 | 2,28 | 0,42 |  | 8,58 | 0,29 |  |  |  |
| 3 | ФЕРр66-10-6 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Прочистка от грязи и ила под настилом, в т.ч. в колодце | 1 м3 ила, грязи | 0,5 | 44,39 | 42,18 | 2,21 |  | 22,2 | 21,09 | 1,11 |  | 5,45 | 2,73 |  |  |  |
| 4 | ФЕРр66-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Замена люка дождеприемника типа ДК на горловину колодца Ф 600мм с ремонтом горловины | 1 люк | 1 | 822,09 | 31,13 | 8,72 |  | 822,09 | 31,13 | 8,72 |  | 3,65 | 3,65 |  |  |  |
| 5 | ФЕР06-01-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонных бортиков и площадки под настил и фундаментов под стойки скамейки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,003 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,1 | 465,79 | 204,94 | 11,2 | 10,64 | 1,4 | 441,28 | 1,32 | 34,58 | 0,1 |  |
| 6 | ФЕРм38-01-003-04 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Изготовление стальных решеток | 1 т конструкций | 0,031 | 1802,88 | 1154,4 | 396,22 | 15,2 | 55,89 | 35,79 | 12,28 | 0,47 | 120 | 3,72 | 1,34 | 0,04 |  |
| 7 | ФССЦ-101-1799 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая равнополочная, шириной полок 50*50*4 мм | т | 0,0153 | 4984,74 |  |  |  | 76,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-103-1465 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Трубы стальные квадратные размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 18 | 7,05 |  |  |  | 126,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР06-01-015-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка стальных решеток с креплением в бетоне | 1 т | 0,031 | 8994,58 | 445,69 | 496,68 | 23,63 | 278,83 | 13,82 | 15,4 | 0,73 | 46,33 | 1,44 | 1,75 | 0,05 |  |
| 10 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий площадок: дощатых | 100 м2 покрытия | 0,015 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 135,12 | 8,54 | 1,89 | 0,13 | 66,71 | 1 | 0,76 | 0,01 |  |
| 11 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,015 | 90,17 | 21,41 | 1,74 |  | 1,35 | 0,32 | 0,03 |  | 2,51 | 0,04 |  |  |  |
| 12 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Очистка вручную поверхности крыши из профнастила и камней от граффити | 100 м2 промытой поверхности | 0,15 | 55,03 | 47,48 |  |  | 8,25 | 7,12 |  |  | 5,98 | 0,9 |  |  |  |
| 13 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Рез существующей трубы д.100 С16 | 1 м реза | 0,4 | 3,6 | 3,05 | 0,55 |  | 1,44 | 1,22 | 0,22 |  | 0,34 | 0,14 |  |  |  |
| 14 | ФЕР46-01-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Наращивание трубы сваркой - сплошной шов | 1 м шва | 0,4 | 61,14 | 22,92 | 17,44 |  | 24,46 | 9,17 | 6,98 |  | 2,31 | 0,92 |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-103-8003 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 100-150 мм | т | 0,003 | 8920,1 |  |  |  | 26,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка с бетонированием стоек скамейки окрашенной без спинки 1500*300 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00012 | 66745,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 8,01 | 0,17 | 0,19 | 0,03 | 180 | 0,02 | 18 |  |  |
| Раздел 2. ул.Липатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР46-04-008-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка листов кровли | 100 м2 покрытия | 0,0126 | 79,44 | 66,92 | 12,52 |  | 1 | 0,84 | 0,16 |  | 8,58 | 0,11 |  |  |  |
| 18 | ФЕРр68-24-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт ограждений родника: крепление деталей сваркой трубы д.30 мм | 1 м сменяемого ограждения | 5 | 9,64 | 3,54 | 0,73 |  | 48,2 | 17,7 | 3,65 |  | 0,41 | 2,05 |  |  |  |
| 19 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Очистка вручную поверхности крыши, ветровой защиты и ограждения от граффити | 100 м2 промытой поверхности | 0,14 | 55,03 | 47,48 |  |  | 7,7 | 6,65 |  |  | 5,98 | 0,84 |  |  |  |
| 20 | ФЕРр62-35-2 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей стоек, пожилин ветровой защиты и кровли, ограждений, с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 1030,83 | 697,51 | 0,87 |  | 154,62 | 104,63 | 0,13 |  | 80,73 | 12,11 |  |  |  |
| Прочистка капотажных труб в условиях течения родниковой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную по ходу капотажных труб с удалением кустарника до места нахождения емкости в земле по сбору воды | 100 м3 грунта | 1,4 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 1681,68 | 1681,68 |  |  | 154 | 215,6 |  |  |  |
| 22 | ФЕР09-03-029-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж емкости металлической для сбора воды, капотажных труб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,5 | 697,32 | 213 | 484,32 | 53,38 | 348,66 | 106,5 | 242,16 | 26,69 | 22,659 | 11,33 | 3,948 | 1,97 |  |
| 23 | ФЕРр66-10-6 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Прочистка от грязи и ила в месте сбора воды | 1 м3 ила, грязи | 1 | 44,39 | 42,18 | 2,21 |  | 44,39 | 42,18 | 2,21 |  | 5,45 | 5,45 |  |  |  |
| 24 | ФЕРм38-01-003-04 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Изготовление металлической емкости сбора воды, капотажных труб со сливами огрунтованных | 1 т конструкций | 0,5 | 7738,63 | 1154,4 | 396,22 | 15,2 | 3869,32 | 577,2 | 198,11 | 7,6 | 120 | 60 | 1,34 | 0,67 |  |
| 25 | ФЕР09-03-029-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж металлической емкости сбора воды, капотажных труб со сливами | 1 т конструкций | 0,5 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 542,34 | 152,14 | 345,95 | 38,13 | 32,37 | 16,19 | 5,64 | 2,82 |  |
| 26 | ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Обратная засыпка грунта | 100 м3 грунта | 1,4 | 729 | 729 |  |  | 1020,6 | 1020,6 |  |  | 97,2 | 136,08 |  |  |  |
| 27 | ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками перед монтажем емкости и труб,после обратной засыпки грунта | 100 м3 уплотненного грунта | 1,4 | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 584,65 | 149,63 | 435,02 | 42,81 | 12,53 | 17,54 | 3,04 | 4,26 |  |
| 28 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ремонт настила деревянного из досок 50мм | 100 м2 покрытия | 0,02 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 180,16 | 11,38 | 2,52 | 0,18 | 66,71 | 1,33 | 0,76 | 0,02 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10280,64 | 4014,41 | 1288,47 | 118,42 |  | 494,98 |  | 9,96 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 77402,32 | 49417,4 | 6481 | 1457,75 |  | 494,98 |  | 9,96 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ц.2 кв 2012 ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1-2, 14, 17, 3, 23, 4-5, 9, 16, 7-8, 13, 22, 25, 10, 28, 11-12, 19-20, 18, 21, 26-27, 6, 15, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67121,68 | 45402,98 | 5192,53 | 1339,33 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34649,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 7645,25) (Поз. 6, 15, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4281,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 778,85) (Поз. 3, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 3,94) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 34722,57) (Поз. 12, 19-21, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23611,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 3996,81) (Поз. 7-8, 13, 22, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3077,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2368,94) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1918,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 217,89) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 336,68) (Поз. 5, 9, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92% = 108%*0,85 ФОТ (от 383,21) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 171,97) (Поз. 1-2, 14, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105% = 123%*0,85 ФОТ (от 249,04) (Поз. 10, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17447,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 7645,25) (Поз. 6, 15, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2446,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 33265,07) (Поз. 21, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10312,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2240,29) (Поз. 3, 23, 11-12, 19-20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2368,94) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 217,89) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 336,68) (Поз. 5, 9, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 383,21) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 171,97) (Поз. 1-2, 14, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 249,04) (Поз. 10, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3996,81) (Поз. 7-8, 13, 22, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2318,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 100050,81 |  |  |  |  | 431,26 |  | 9,25 |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28847,5 |  |  |  |  | 63,72 |  | 0,71 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 128898,31 |  |  |  |  | 494,98 |  | 9,96 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21503,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6481 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50875,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34649,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17447,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скамья окрашенная (без спинки), 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2966,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 131864,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 23735,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 155600,00 |  |  |  |  | 494,98 |  | 9,96 |  |

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

г. Пермь                                                                                                                                 __________2012 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района»,  именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице директора _______________________, действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующий на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт  (далее контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить собственными силами по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по обустройству родников Кировского района г.Перми в 2012 году.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец предписания;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

- Права и обязанности Сторон

2.1.  Обязанности и права Заказчика

2.1.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.1.2. Права Заказчика

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2. Выдавать в одностороннем порядке предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.2. Обязанности и права Подрядчика:

2.2.1. Обязанности Подрядчика

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания,  фотодокументов  и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести журнал производства работ с отражением всех технологических операций, составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

Продолжение производства работ без освидетельствования скрытых работ представителем Заказчика не допускается.

Оплата выполненных работ без предварительной фиксации представителем Заказчика скрытых работ, не производится.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя  журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемые материалы, исполнительные схемы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости  по требованию Заказчика)

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.2.2. Права Подрядчика:

2.2.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

- Стоимость работ, порядок расчетов

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании итогов запроса котировок  и составляет ______________________________________.

3.2. Стоимость работ включает в себя  все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, обязательные платежи, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2  (приложение № 4);

- справка стоимости работ по форме КС - 3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты   - в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС-3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества  производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую  локальному сметному расчёту Заказчика, составляет _______.

3.7. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

- Сроки выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ: 15 календарных дней с даты заключения контракта

Начало:         _________ 2012г.

Окончание:   _________ 2012г.

- Качество работ

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.2. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ определяется в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

Гарантия заключается в безвозмездном восстановлении Подрядчиком объекта производства работ (отдельных его элементов), в случае выявления дефектов и недостатков, возникших в гарантийные сроки при условии соблюдения требований по эксплуатации объекта. Восстановлением объекта является приведение его в состояние, соответствующее условиям, которые определены как настоящим контрактом, так и действующей нормативной документацией (СНиП, ГОСТ и др.).

5.3. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ являются основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

- Ответственность сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

6.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика:

6.4.1. За просрочку сроков  выполнения и  сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.4.2. За каждое неисполненное в срок предписание Заказчик удерживает с Подрядчика штраф 30000 руб.

6.5. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Подрядчик несёт риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества до сдачи его Заказчику.

6.7. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего  контракта.

6.8. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков  не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________ « » _________________2012 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к МК №___ от ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ РОДНИКОВ

КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ В 2012 г.

1.  Место выполнения работ:

1.1. ул.Астраханская

| № пп | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка деревянной скамьи 1,5м*0,4м | шт | 1 |
| 2 | Разборка площадки перед родником: железный настил | м2 | 3,4 |
| 3 | Прочистка от грязи и ила под настилом, в т.ч.в колодце | м3 | 0,5 |
| 4 | Замена люка дождеприемника типа ДК на горловину колодца Ф 600мм с ремонтом горловины | шт | 1 |
| 5 | Устройство бетонных бортиков и площадки под настил и фундаментов под стойки скамейки | м3 бетона | 0,3 |
| 5 | Изготовление (труба 20*20*1,5 - 18п.м., уголок 50*50*4 -5п.м.) и установка стальных решеток с креплением в бетоне | м2 | 1,5 |
| 6 | Устройство покрытий площадок: дощатых, обработанных влагостойким составом | м2 | 1,5 |
| 7 | Очистка вручную поверхности крыши из профнастила и камней от граффити | м2 | 15 |
| 8 | Наращивание капотажной трубы в условиях течения родниковой воды: - рез существующей трубы д.100 C16; - наращивание трубы сваркой- сплошной шов. | тн | 0,003 |
| 9 | Установка с бетонированием стоек (200*200*300) скамейки окрашенной без спинки 1500*300 | шт | 1 |

1.2. ул.Липатова

| № пп | Состав, объемы работ по видам: | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка листов кровли | м2 | 1,26 |
| 2 | Ремонт ограждений родника: крепление деталей сваркой трубы д30мм | п.м. | 5 |
| 3 | Очистка вручную поверхности крыши, ветровой защиты и ограждения от граффити | м2 | 14 |
| 4 | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей стоек, пожилин ветровой защиты и кровли, ограждений, с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | м2 | 15 |
|  | Прочистка капотажных труб |  |  |
| 5 | Разработка грунта вручную по ходу капотажных труб с удалением кустарника до места нахождения емкости в земле по сбору воды | м3 | 140 |
| 6 | Демонтаж емкости металлической для сбора воды, капотажных труб | тн | 0,5 |
| 7 | Прочистка от грязи и ила в месте сбора воды | м3 | 1 |
| 8 | Изготовление металлической емкости сбора воды, капотажных труб со сливами огрунтованных | тн | 0,5 |
| 9 | Монтаж металлической емкости сбора воды, капотажных труб со сливами | тн | 0,5 |
| 10 | Обратная засыпка грунта | м3 | 140 |
| 11 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками перед монтажом ёмкости и труб, после обратной засыпки грунта | м3 | 140 |
| 12 | Ремонт настила деревянного из досок 50мм | м2 | 2 |

2. Условия выполнения  и предъявления работ:

1. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

2.  Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, фото-документации на бумажном носителе  до и после выполнения работ.

3.  По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка  мусора.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема  с предоставлением исполнительной документации:

- исполнительных схем по видам работ, общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

-  фотодокументации участков на бумажном носителе до- и после производства работ.;

- сертификатов   соответствия ГОСТ на применяемые материалы.

3. Сроки выполнения работ: в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта.

4.  Гарантии:

Гарантийный срок на выполненные работы:

- покраска – 12 месяцев с даты подписания актов выполненных работ,

- монтажные работы - 24  месяца  с даты подписания актов выполненных работ.

5.  Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 3 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 4 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 7 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 8 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 9 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 11 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 15 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 16 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 17 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 18 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 19 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 20 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 21 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности. |
| 22 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 23 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 24 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 25 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 26 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 27 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 28 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 29 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 30 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 31 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |

Заказчик :                                                                                                        Подрядчик:

Приложение № 2

к МК №___ от ________

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ОБУСТРОЙСТВУ РОДНИКОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Г. ПЕРМИ В 2012Г.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Выполнение работ по обустройству родников Кировского района г.Перми в 2012г.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________ 155600,00 руб.

Средства на оплату труда________________________________  50875,15 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2012 г

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. ул.Астраханская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР46-04-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка деревянной скамьи | 100 м2 покрытия | 0,006 | 352,23 | 238,13 | 114,1 | 42,34 | 2,11 | 1,43 | 0,68 | 0,25 | 30,53 | 0,18 | 3,65 | 0,02 |  |
| 2 | ФЕР46-04-008-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка площадки перед родником: железный настил | 100 м2 покрытия | 0,034 | 79,44 | 66,92 | 12,52 |  | 2,7 | 2,28 | 0,42 |  | 8,58 | 0,29 |  |  |  |
| 3 | ФЕРр66-10-6 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Прочистка от грязи и ила под настилом, в т.ч. в колодце | 1 м3 ила, грязи | 0,5 | 44,39 | 42,18 | 2,21 |  | 22,2 | 21,09 | 1,11 |  | 5,45 | 2,73 |  |  |  |
| 4 | ФЕРр66-23-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Замена люка дождеприемника типа ДК на горловину колодца Ф 600мм с ремонтом горловины | 1 люк | 1 | 822,09 | 31,13 | 8,72 |  | 822,09 | 31,13 | 8,72 |  | 3,65 | 3,65 |  |  |  |
| 5 | ФЕР06-01-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонных бортиков и площадки под настил и фундаментов под стойки скамейки | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,003 | 68314,42 | 3733,23 | 3546,1 | 465,79 | 204,94 | 11,2 | 10,64 | 1,4 | 441,28 | 1,32 | 34,58 | 0,1 |  |
| 6 | ФЕРм38-01-003-04 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Изготовление стальных решеток | 1 т конструкций | 0,031 | 1802,88 | 1154,4 | 396,22 | 15,2 | 55,89 | 35,79 | 12,28 | 0,47 | 120 | 3,72 | 1,34 | 0,04 |  |
| 7 | ФССЦ-101-1799 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Сталь угловая равнополочная, шириной полок 50*50*4 мм | т | 0,0153 | 4984,74 |  |  |  | 76,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-103-1465 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №94 | Трубы стальные квадратные размером 20х20 мм, толщина стенки 1,5 мм | м | 18 | 7,05 |  |  |  | 126,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР06-01-015-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка стальных решеток с креплением в бетоне | 1 т | 0,031 | 8994,58 | 445,69 | 496,68 | 23,63 | 278,83 | 13,82 | 15,4 | 0,73 | 46,33 | 1,44 | 1,75 | 0,05 |  |
| 10 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытий площадок: дощатых | 100 м2 покрытия | 0,015 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 135,12 | 8,54 | 1,89 | 0,13 | 66,71 | 1 | 0,76 | 0,01 |  |
| 11 | ФЕРр69-10-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Антисептирование древесины: водными растворами | 100 м2 обработанной поверхности | 0,015 | 90,17 | 21,41 | 1,74 |  | 1,35 | 0,32 | 0,03 |  | 2,51 | 0,04 |  |  |  |
| 12 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Очистка вручную поверхности крыши из профнастила и камней от граффити | 100 м2 промытой поверхности | 0,15 | 55,03 | 47,48 |  |  | 8,25 | 7,12 |  |  | 5,98 | 0,9 |  |  |  |
| 13 | ФЕР09-05-006-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Рез существующей трубы д.100 С16 | 1 м реза | 0,4 | 3,6 | 3,05 | 0,55 |  | 1,44 | 1,22 | 0,22 |  | 0,34 | 0,14 |  |  |  |
| 14 | ФЕР46-01-013-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Наращивание трубы сваркой - сплошной шов | 1 м шва | 0,4 | 61,14 | 22,92 | 17,44 |  | 24,46 | 9,17 | 6,98 |  | 2,31 | 0,92 |  |  |  |
| 15 | ФССЦ-103-8003 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 100-150 мм | т | 0,003 | 8920,1 |  |  |  | 26,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка с бетонированием стоек скамейки окрашенной без спинки 1500*300 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00012 | 66745,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 8,01 | 0,17 | 0,19 | 0,03 | 180 | 0,02 | 18 |  |  |
| Раздел 2. ул.Липатова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР46-04-008-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка листов кровли | 100 м2 покрытия | 0,0126 | 79,44 | 66,92 | 12,52 |  | 1 | 0,84 | 0,16 |  | 8,58 | 0,11 |  |  |  |
| 18 | ФЕРр68-24-2 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Ремонт ограждений родника: крепление деталей сваркой трубы д.30 мм | 1 м сменяемого ограждения | 5 | 9,64 | 3,54 | 0,73 |  | 48,2 | 17,7 | 3,65 |  | 0,41 | 2,05 |  |  |  |
| 19 | ФЕРр62-39-1 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Очистка вручную поверхности крыши, ветровой защиты и ограждения от граффити | 100 м2 промытой поверхности | 0,14 | 55,03 | 47,48 |  |  | 7,7 | 6,65 |  |  | 5,98 | 0,84 |  |  |  |
| 20 | ФЕРр62-35-2 И4-Пр. Минрегион от 14.05.12 №197 | Окраска ранее окрашенных металлических поверхностей стоек, пожилин ветровой защиты и кровли, ограждений, с расчисткой старой краски и огрунтовкой расчищенных мест: атмосферостойкой краской для наружных работ по металлу за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | 1030,83 | 697,51 | 0,87 |  | 154,62 | 104,63 | 0,13 |  | 80,73 | 12,11 |  |  |  |
| Прочистка капотажных труб в условиях течения родниковой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную по ходу капотажных труб с удалением кустарника до места нахождения емкости в земле по сбору воды | 100 м3 грунта | 1,4 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 1681,68 | 1681,68 |  |  | 154 | 215,6 |  |  |  |
| 22 | ФЕР09-03-029-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Демонтаж емкости металлической для сбора воды, капотажных труб КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,5 | 697,32 | 213 | 484,32 | 53,38 | 348,66 | 106,5 | 242,16 | 26,69 | 22,659 | 11,33 | 3,948 | 1,97 |  |
| 23 | ФЕРр66-10-6 Пр. Минрегион от 13.10.08 № 207 | Прочистка от грязи и ила в месте сбора воды | 1 м3 ила, грязи | 1 | 44,39 | 42,18 | 2,21 |  | 44,39 | 42,18 | 2,21 |  | 5,45 | 5,45 |  |  |  |
| 24 | ФЕРм38-01-003-04 И1-Пр. Минрегион от 04.03.10 №95 | Изготовление металлической емкости сбора воды, капотажных труб со сливами огрунтованных | 1 т конструкций | 0,5 | 7738,63 | 1154,4 | 396,22 | 15,2 | 3869,32 | 577,2 | 198,11 | 7,6 | 120 | 60 | 1,34 | 0,67 |  |
| 25 | ФЕР09-03-029-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Монтаж металлической емкости сбора воды, капотажных труб со сливами | 1 т конструкций | 0,5 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 542,34 | 152,14 | 345,95 | 38,13 | 32,37 | 16,19 | 5,64 | 2,82 |  |
| 26 | ФЕР01-02-061-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Обратная засыпка грунта | 100 м3 грунта | 1,4 | 729 | 729 |  |  | 1020,6 | 1020,6 |  |  | 97,2 | 136,08 |  |  |  |
| 27 | ФЕР01-02-005-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками перед монтажем емкости и труб,после обратной засыпки грунта | 100 м3 уплотненного грунта | 1,4 | 417,61 | 106,88 | 310,73 | 30,58 | 584,65 | 149,63 | 435,02 | 42,81 | 12,53 | 17,54 | 3,04 | 4,26 |  |
| 28 | ФЕР11-01-033-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Ремонт настила деревянного из досок 50мм | 100 м2 покрытия | 0,02 | 9007,76 | 569,04 | 126,14 | 8,82 | 180,16 | 11,38 | 2,52 | 0,18 | 66,71 | 1,33 | 0,76 | 0,02 |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 10280,64 | 4014,41 | 1288,47 | 118,42 |  | 494,98 |  | 9,96 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 77402,32 | 49417,4 | 6481 | 1457,75 |  | 494,98 |  | 9,96 |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ц.2 кв 2012 ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1-2, 14, 17, 3, 23, 4-5, 9, 16, 7-8, 13, 22, 25, 10, 28, 11-12, 19-20, 18, 21, 26-27, 6, 15, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 67121,68 | 45402,98 | 5192,53 | 1339,33 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34649,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56% = 66%*0,85 ФОТ (от 7645,25) (Поз. 6, 15, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4281,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0,85 ФОТ (от 778,85) (Поз. 3, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 490,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%*0,85 ФОТ (от 3,94) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0,85 ФОТ (от 34722,57) (Поз. 12, 19-21, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23611,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77% = 90%*0,85 ФОТ (от 3996,81) (Поз. 7-8, 13, 22, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3077,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 2368,94) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1918,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0,85 ФОТ (от 217,89) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89% = 105%*0,85 ФОТ (от 336,68) (Поз. 5, 9, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92% = 108%*0,85 ФОТ (от 383,21) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94% = 110%*0,85 ФОТ (от 171,97) (Поз. 1-2, 14, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105% = 123%*0,85 ФОТ (от 249,04) (Поз. 10, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17447,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32% = 40%*0,8 ФОТ (от 7645,25) (Поз. 6, 15, 24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2446,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 33265,07) (Поз. 21, 26) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10312,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0,8 ФОТ (от 2240,29) (Поз. 3, 23, 11-12, 19-20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2368,94) (Поз. 27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0,8 ФОТ (от 217,89) (Поз. 18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 336,68) (Поз. 5, 9, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0,8 ФОТ (от 383,21) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 171,97) (Поз. 1-2, 14, 17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 249,04) (Поз. 10, 28) |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 3996,81) (Поз. 7-8, 13, 22, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2318,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 100050,81 |  |  |  |  | 431,26 |  | 9,25 |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 28847,5 |  |  |  |  | 63,72 |  | 0,71 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 128898,31 |  |  |  |  | 494,98 |  | 9,96 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21503,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6481 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 50875,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 34649,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 17447,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скамья окрашенная (без спинки), 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 2966,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 131864,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 23735,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 155600,00 |  |  |  |  | 494,98 |  | 9,96 |  |

Понижающий коэффициент: ______________________________________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: _________________рублей ______________________копеек

Заказчик __________________                                                                                                          Подрядчик_________________

Приложение № 3  к МК

№ ______от _______________

МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2012 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 4к МК

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к МК

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |