Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 28 от «25» июня  2012 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                                               на оказание услуг по проверке сметной документации и ведению технического надзора за работами для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

1. Заказчик: МБУЗ «ГКП №4» г. Пермь  ул. Академика Вавилова, 4.

2.Требования к выполняемой работе: проверка сметной документации и ведение технического надзора за работами должны выполняться с соблюдением действующих стандартов, строительных и санитарных нормам и правил.

3. Адреса объектов:

- поликлиника № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Шоссе Космонавтов, д. 108

- поликлиника № 2 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Транспортная, д. 27

- поликлиника № 3 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Куфонина, д. 12

- поликлиника № 4 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Орджоникидзе, д. 159

- поликлиника № 5 МБУЗ «ГКП № 4»по ул. Екатерининская, д. 224

- помещение администрации МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Академика Вавилова, д. 4

- Женская консультация № 4 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Машинистов, 20

- Женская консультация № 1 МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Желябова, 10

- Доврачебный пункт приема МБУЗ «ГКП № 4» по ул. Новоколхозная, 2

4. Состав работ:

При ведении технического контроля необходимо выполнять следующие мероприятия:

- Контроль за соблюдением сроков ремонтно-строительных работ и требований нормативных документов, в том числе качества ремонтно-строительных работ;

- Проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых в ремонтно-строительных работах материалов (сертификатов и др.);

- Осуществление по мере готовности с участием представителей подрядной организации и  заказчика  промежуточной приемки зданий и сооружений;

- Контроль за соответствием объемов и качеством выполняемых и предъявленных к оплате ремонтно-строительных работ, согласно проверенной смете подрядчика, выполняющего ремонтно-строительные работы на данном объекте;

- Участие в контроле за исполнением требований технического надзора заказчика, относящихся к вопросам качества выполняемых ремонтно-строительных работ, обеспечении своевременного устранения дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ;

- Участие в приемке и составлении актов на скрытые виды работ;

- Осуществлять выход на объект не реже одного раза в неделю;

- После каждого выезда в устной форме информировать Заказчика о состоянии работ на Объекте, о выявленных нарушениях технологии выполнения работ и о некачественно выполненных ремонтно-строительных работах на Объекте;

- Представитель технического контроля имеет право в случае необходимости  приостановить выполнение отдельных видов работ при выявлении недопустимых отклонений от проекта, требований СНиП и  действующих нормативов в РФ, с немедленным информированием Заказчика. Разрешение на дальнейшее продолжение работ выдается только после устранения выявленных отклонений подрядчиком или в отдельных случаях по решению Заказчика. Решение по приостановке работ и их продолжение оформляется письменно соответствующим Актом;

- Совместно  с  подрядными организациями  проводить  работу  по  сдаче, приемке и вводу в эксплуатацию объектов с законченными ремонтно-восстановительными работами.

5.  Срок  оказания услуг:  с момента заключения гражданско-правового договора и до 30.09.2012 года

Заместитель главного врача

по хозяйственным вопросам   _____________________________/ М.П. Еливанов