МКУ УЭАЗ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на смену чердачного утеплителя и прочистке вентканалов, г. Пермь, ул. Ленина, 34

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 547797,47 руб.

- Средства  на оплату труда 98627,27 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр63-12-1 прим. В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (разборка и установка обратно плит подвесного потолка "Байкал") | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,32 | 2656,61 | 366,38 | 23,06 2,09 | 2267,17 | 850,12 | 117,24 | 7,38 0,67 | 725,50 | 41,92 13,41 | 0,18 0,06 |
| 2 | ФССЦ-101-2510 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм | м2 | -33,6 | 15,38 | 0 | 0 0 | 15,38 | -516,77 |  |  | -516,77 |  |  |
| 3 | ФЕРр65-35-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Прочистка вентиляционных каналов | 100 м канала | 0,4 | 189,06 | 159,51 | 0,31 0,12 | 29,24 | 75,62 | 63,80 | 0,12 0,05 | 11,70 | 18,7 7,48 | 0,01 |
| 4 | ФЕР20-02-010-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 1600 мм | 1 зонт | 6 | 17,08 | 9,18 | 2,19 0 | 5,71 | 102,48 | 55,08 | 13,14 | 34,26 | 1 6 |  |
| 5 | ФССЦ-301-1224 прим. Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Крепления: кронштейны, планки, хомуты | кг | 1,5 | 11,98 | 0 | 0 0 | 11,98 | 17,97 |  |  | 17,97 |  |  |
| 6 | ФССЦ-301-0290 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм | шт. | 6 | 200 | 0 | 0 0 | 200 | 1200,00 |  |  | 1200,00 |  |  |
| 7 | ФЕРр69-9-1 прим. В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Очистка помещений чердака от мусора | 100 т мусора | 0,02 | 1553,82 | 1553,82 | 0 0 | 0 | 31,08 | 31,08 |  |  | 214,32 4,29 |  |
| 8 | ФССЦ-101-2781 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Мешки полиэтиленовые | шт. | 250 | 3,07 | 0 | 0 0 | 3,07 | 767,50 |  |  | 767,50 |  |  |
| 9 | ФЕРр58-17-5 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (2 слоя) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 покрытия кровли | 2,21 | 203,12 | 199,34 | 3,78 0 | 0 | 448,90 | 440,55 | 8,35 |  | 26,16 57,81 |  |
| 10 | ФЕР12-01-015-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,21 | 80,25 | 54,82 | 25,43 1,41 | 0 | 177,35 | 121,15 | 56,20 3,12 |  | 6,272 13,86 | 0,104 0,23 |
| 11 | ФЕР12-01-015-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,21 | 951,81 | 68,52 | 31,79 1,76 | 851,5 | 2103,50 | 151,43 | 70,26 3,89 | 1881,81 | 7,84 17,33 | 0,13 0,29 |
| 12 | ФЕР12-01-013-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 2,21 | 4711,58 | 433,09 | 132,25 7,43 | 4146,24 | 10412,59 | 957,13 | 292,27 16,42 | 9163,19 | 45,54 100,64 | 0,55 1,22 |
| 13 | ФЕР12-01-013-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: общая толщина утеплителя 300 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: общая толщина утеплителя 300 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) | 100 м2 утепляемого покрытия | 2,21 | 22093,3 | 1676,6 | 632,75 37,15 | 19783,95 | 48826,19 | 3705,29 | 1398,38 82,10 | 43722,52 | 176,3 389,62 | 2,75 6,08 |
| 14 | ФЕР12-01-015-03 прим. В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство гидроизоляции: прокладочной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 2,21 | 951,81 | 68,52 | 31,79 1,76 | 851,5 | 2103,50 | 151,43 | 70,26 3,89 | 1881,81 | 7,84 17,33 | 0,13 0,29 |
| 15 | ФССЦ-101-0856 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | -243,1 | 6,2 | 0 | 0 0 | 6,2 | -1507,22 |  |  | -1507,22 |  |  |
| 16 | ФССЦ-101-4134 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 243,1 | 12,37 | 0 | 0 0 | 12,37 | 3007,15 |  |  | 3007,15 |  |  |
| 17 | ФЕР10-01-023-01 Пр.Минрегиона №631 от 29.12.11 | Укладка ходовых досок (30 м в 2 доски толщ.10) | 100 м ходов | 0,6 | 1051,44 | 31,84 | 12,45 1,08 | 1007,15 | 630,86 | 19,10 | 7,47 0,65 | 604,29 | 3,8 2,28 | 0,08 0,05 |
| 18 | ФЕР10-01-091-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,144 | 263,84 | 47,94 | 39,73 0,46 | 176,17 | 37,99 | 6,90 | 5,72 0,07 | 25,37 | 5,1 0,73 | 0,04 0,01 |
| 19 | ФЕР15-05-001-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Остекление оконным стеклом окон: с одинарным переплетом | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 0,02 | 1951,91 | 207,28 | 37,34 2,43 | 1707,29 | 39,04 | 4,15 | 0,75 0,05 | 34,14 | 24,3 0,49 | 0,18 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦпг01-01-01-041 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 6,6 | 42,98 | 42,98 | 0 0 | 0 | 283,67 | 283,67 |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦпг03-21-01-025 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 6,6 | 17,32 | 0 | 17,32 0 | 0 | 114,31 |  | 114,31 |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 455132,49 |  |  |  | 855,13 | 12,34 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 69205,83 | 6108,00 | 2044,61 110,91 | 61053,22 | 631,27 | 8,23 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 72327,73 | 8250,58 | 3023,93 166,15 | 61053,22 | 855,13 | 12,34 |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 10-19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1242,81 | 767,49 | 475,33 27,55 |  | 81,342 | 2,0425 |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-3, 6, 4-5, 7-21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1879,09 | 1375,10 | 503,99 27,69 |  | 142,522 | 2,056 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 326083,72 | 96650,09 | 16968,42 1977,18 | 212465,21 | 855,13 | 12,34 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 86294,23 |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 911,77) (Поз. 3, 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 574,42 |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 1683,73) (Поз. 1-2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1094,42 |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 443,87) (Поз. 7-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,95 |  |  |  |  |  |
| 71% = 83%*0.85 ФОТ (от 6291,05) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4466,65 |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 68,9) (Поз. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,12 |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 439,82) (Поз. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,84 |  |  |  |  |  |
| 92% = 120%*(0.9*0.85) ФОТ (от 85482,58) (Поз. 10-16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 78643,97 |  |  |  |  |  |
| 98% = 128%*(0.9*0.85) ФОТ (от 786,59) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 770,86 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 42754,54 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3039,37) (Поз. 1-3, 6-8) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215,75 |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 68,9) (Поз. 19) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,49 |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 439,82) (Поз. 17-18) |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,12 |  |  |  |  |  |
| 44% = 65%*(0.85*0.8) ФОТ (от 85482,58) (Поз. 10-16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37612,34 |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 6291,05) (Поз. 9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3271,35 |  |  |  |  |  |
| 56% = 83%*(0.85*0.8) ФОТ (от 786,59) (Поз. 4-5) |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,49 |  |  |  |  |  |
| Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4218,29 |  |  |  | 16,09 | 0,07 |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6067,70 |  |  |  | 8,98 |  |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2268,33 |  |  |  | 7,2 |  |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3585,27 |  |  |  | 5,15 |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14085,36 |  |  |  | 69,37 |  |
| Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | 418055,54 |  |  |  | 743,52 | 12,17 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3314,37 |  |  |  | 4,15 | 0,1 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 273,84 |  |  |  | 0,67 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2518,96 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 744,83 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 455132,49 |  |  |  | 855,13 | 12,34 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 212465,21 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16968,42 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 98627,27 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 86294,23 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 42754,54 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 9102,65 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 464235,14 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 83562,33 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 547797,47 |  |  |  | 855,13 | 12,34 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)