| СОГЛАСОВАНО Начальник Управления развития инженерной инфраструктуры администрации города Перми ________________ /А.И. Скрипкин/ «____»_________________2012 года | УТВЕРЖДАЮ Директор МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» _______________ / К.В. Нецветаев/ «____» _________________ 2012 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей холодного водоснабжения г. Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| Место нахождения |  | 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 63 |
| Почтовый адрес |  | 614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 63 |
| Адрес электронной почты |  | Soii2@perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 212-24-34 |
| Контактное лицо |  | Дубасова Мария Вячеславовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей холодного водоснабжения г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 2 572 129,69 руб. (Два миллиона пятьсот семьдесят две тысячи сто двадцать девять рублей 69 коп.), в том числе: - 40% от начальной (максимальной) цены контракта – техническое обслуживание; - 60% от начальной (максимальной) цены контракта – текущий ремонт. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Основанием является расчет начальной (максимальной) цены контракта согласно приложению №2. |
| Объем выполняемых работ |  | Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием – приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  | Работы производятся на территории г. Перми в соответствии с прилагаемым перечнем инженерных сетей (Приложение №1 к техническому заданию) |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало работ: с момента заключения контракта Окончание работ: 31.12.2012 года. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня их приемки Заказчиком. Гарантия заключается в безвозмездном устранении Подрядчиком дефектов и недостатков, возникших на объектах в период гарантийного срока, при условии соблюдения требований по эксплуатации объектов. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата выполненных работ осуществляется по цене, установленной Контрактом в следующем порядке: 1) оплата работ по техническому обслуживанию объектов, выполненных Подрядчиком в течение календарного месяца согласно соответствующему плану-графику, производится Заказчиком до 20 числа месяца, следующего за отчетным (месяцем выполнения работ) при условии и на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и счета-фактуры (счета), выставленного Подрядчиком до 05 числа месяца, следующего за отчетным. При нарушении срока сдачи работ по техническому обслуживанию объектов, оплата несвоевременно выполненных работ переносится на календарный месяц, следующий за месяцем их окончательной приемки Заказчиком. 2) оплата работ по текущему ремонту объектов, выполненных Подрядчиком согласно соответствующему плану-графику производится после приемки объектов в эксплуатацию (путем подписания и утверждения Заказчиком соответствующего акта), в течение 10 банковских дней с момента получения счетов-фактур, выставленных Подрядчиком на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). При этом оплата осуществляется в соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены контракта заказчика, являющимся приложением №2 к документации об аукционе, с учетом «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона, на начальную (максимальную) цену контракта. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения стоимости, указанной в расчете начальной (максимальной) цены контракта, являющимся приложением №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме, на полученный понижающий коэффициент. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей расчетный коэффициент снижения составит 0,89555, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены контракта заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены контракта заказчика, являющимся приложением к документации об аукционе и муниципальному контракту, что отражается в акте выполненных работ. При этом в акте выполненных работ также указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате и составляющая 89 550 рублей. Оплата по контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет подрядчика, указанный в таком контракте. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта включает стоимость расходных материалов, расходы Подрядчика по использованию необходимого оборудования, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика в процессе реализации Контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объемов работ и иных условий исполнения контракта |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (рекомендуемая форма №1 для участника размещения заказа, является приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме) должна содержать следующие сведения: |  |  |
| - 1. | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (рекомендуемая форма №2* для участника размещения заказа, является приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме) должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет – - 128 606,48 руб. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «04» июля 2012 года 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «11» июля 2012 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «16» июля 2012 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет - 257 212,97 руб. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 7 (семи) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | При выборе в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на муниципальный контракт, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет контракта), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен муниципальный контракт (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала подрядчика по муниципальному контракту, - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика, его место нахождения в соответствии с учредительными документами), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения контракта. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ. В противном случае банковская гарантия будет считаться несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. невыданной), - дата выдачи банковской гарантии должна совпадать с датой заключения муниципального контракта, - срок действия банковской гарантии должен распространяться на весь срок действия муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен быть установлен в полном соответствии со ст. 190 ГК РФ и определяться календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, часами. Указание о том, что банковская гарантия действует до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства (контракта), не является условием о сроке, и такая банковская гарантия считается несостоявшейся ввиду отсутствия существенного условия (т.е. не выданной). Таким образом, в банковской гарантии должна быть определена конкретная дата до которой действует гарантия, или период времени (в годах, месяцах, часах), в течение которого она действует. - Необходимо установить срок действия гарантии (дату или период), который на 30 (тридцать) календарных дней превышает срок выполнения работ по муниципальному контракту. - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по муниципальному контракту: выполнение работ в установленный срок, в том числе в соответствии с графиком выполнения работ, выполнение работ в полном объеме, выполнение работ надлежащего качества, своевременное устранение дефектов выполнения работ, своевременное выполнение гарантийных обязательств в полном объеме. - в качестве условий предъявления Бенефициаром требования должны быть указаны следующие условия: - указание в письменном требовании на обязательства по муниципальному контракту, которые не исполнены, ненадлежащим образом исполнены Принципалом; - к письменному требованию должны быть приложены следующие документы: - муниципальный контракт (оригинал или нотариально заверенная копия), - документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего требование. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара об уплате денежных средств по банковской гарантии. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушить нормативы и (или) иные требования, установленные Банком России. Участник аукциона, с которым заключается контракт, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – нотариально заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий, 2) выписку из ЕГРЮЛ кредитной организации (или нотариально заверенную копию такой выписки), полученную не ранее чем за один месяц до дня выдачи банковской гарантии, 3) документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего банковскую гарантию. - Несоблюдение вышеуказанных условий является основанием для отказа в принятии обеспечения исполнения муниципального контракта и признания участника аукциона, с которым заключается муниципальный контракт, уклонившимся от заключения муниципального контракта. |
| Договор поручительства |  | - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» лицевой счет 04943018672). ИНН; 5902292150. КПП; 590201001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г. Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта, извещение от 00.00.2012 № _. |

Приложение №1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

(приложение №1 к контракту №__

от «_____»____________ 2012 г )

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

бесхозяйных сетей  холодного водоснабжения г. Перми

| 1. Основания для производства работ | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав МКУ «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» |
| --- | --- |
| 2. Адреса, характеристика объектов | Адреса объектов и их характеристики указаны в Приложении №1 к настоящему Техническому заданию. |
| 3. Основные цели и задачи | Круглосуточное выполнение работ по техническому обслуживанию, включая ликвидацию аварий и повреждений на бесхозяйных сетях холодного водоснабжения г. Перми в соответствии с действующими нормативными документами, обеспечение незамедлительного восстановления работоспособности сетей холодного водоснабжения. |
| 4. Перечень работ и требования к их выполнению | - Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей холодного водоснабжения г. Перми осуществляются в соответствии с условиями настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и Приложениями к настоящему Техническому заданию. - Срок восстановления работоспособности холодного водоснабжения (устранения аварийных ситуаций) в соответствии с нормативными нормами. |
| 5. Срок выполнения работ | С момента заключения контракта до 31.12.2012 г. |
| 6. Результат выполненных работ | 1) Работы по техническому обслуживанию сетей холодного водоснабжения должны быть выполнены в соответствии с перечнем сетей холодного водоснабжения, указанных в приложении №1 к техническому заданию и составом работ, указанных в приложении №2 к техническому заданию. Приемка результата выполненных работ по техническому обслуживанию и устранению аварийных ситуаций на бесхозяйных сетях холодного водоснабжения осуществляется ежемесячным предоставлением акта выполненных работ, составленного на основании характеристик работ, план-графика и журнала обходов и осмотров. 2) Работы по текущему ремонту сетей холодного водоснабжения должны быть выполнены в соответствии с приложениями к техническому заданию: Приложение №1 – перечень сетей холодного водоснабжения; Приложение №3 - перечень видов работ; Приложение №4 – перечень материалов, применяемых для выполнения работ. Приемка результата выполненных работ по текущему ремонту на бесхозяйных сетях холодного водоснабжения осуществляется путем подписания и утверждения Заказчиком акта приемки объектов в эксплуатацию, а также подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (прил. №3, №4). |
| 7. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | При производстве работ по ремонту сети холодного водоснабжения соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; ГОСТ 18599-2001 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия; СП 40-102-2000; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01.2004 «Организация строительства», СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» (утв. Решением ПГД от 29.01.2008 №4). |
| 8. Гарантия качества работ | Подрядчик гарантирует выполнение работ в полном объеме и в срок, соответствие качества применяемых материалов и результата выполняемых работ сертификатам, техпаспортам, ГОСТам. Гарантийный срок на выполненные работы 12 месяцев. |

|  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к документации об открытом |  |  |
|  |  |  |  | аукционе в электронной форме |  |  |
| Расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| МКУ "Содержание объектов инженерной инфраструктуры" |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Протяженность на 01.04.12 согласно Плану распределения, п.м. | Протяженность, подлежащая техническому обслуживанию и ремонту, п.м. | Нормативная стоимость ТО и ТР на 2012 год, руб/п.м. | Корректировка утв. БА от расчетной потребности согласно Плану распределения, % | Расчетная начальная (максимальная) цена контракта с момента подписания до 31.12.12 (с 01.07.12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4*5*6/12*5 |
| 1 | Выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей холодного водоснабжения, в том числе: | 81 251,61 | 64 829,54 | 260,95 | 36,49 | 2 572 129,69 |
|  | Техническое обслуживание - 40%, |  |  |  |  | 1 028 851,88 |
|  | Текущий ремонт - 60% |  |  |  |  | 1 543 277,81 |
|  | Примечание: нормативная стоимость ТО и ТР на 2012 год рассчитана в соответствии с методикой, утвержденной постановлением администрации города Перми №219 от 12.05.2012 г. Перми |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ  КОНТРАКТА № _____

на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

бесхозяйных сетей холодного водоснабжения г. Перми

г. Пермь                                                                                                            «___» ______________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры», именуемое в дальнейшем «Заказчик», действующее от имени муниципального образования город Пермь, в лице директора Нецветаева Константина Валерьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт, (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. На основании решения аукционной комиссии Заказчика (Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме № ___ от «___» ____________ 2012 г.), Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Контракту) работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту бесхозяйных сетей холодного водоснабжения г. Перми (далее – объекты), поименованных в перечне приложения № 1 к техническому заданию, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. Контракта в соответствии с условиями Контракта и:

а) приложениями, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – План – график проведения работ по техническому обслуживанию объектов;

Приложение № 3 – План  – график проведения работ по текущему ремонту объектов;

Приложение № 4 – Локальный сметный расчет;

б) требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

1.3. Объекты считаются переданными в работу с момента подписания Контракта.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Начало выполнения работ: «___» _____________ 2012 г. (дата заключения Контракта);

2.2. Окончание выполнения работ: 31.12.2012 г.

2.3. Сроки проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту конкретных объектов определяются в соответствии с Приложениями №№ 2, 3 к Контракту.

При возникновении аварий на объектах, сроки их ликвидации не должны превышать норматива времени, установленного МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации».

3. Цена Контракта и порядок расчетов

3.1. Основанием для формирования начальной (максимальной) цены Контракта является Методика расчета стоимости работ (услуг) по содержанию объектов инженерной инфраструктуры, утвержденная постановлением администрации г. Перми от 12.05.2012 № 219.

3.2. Стоимость работ, подлежащих выполнению по Контракту (цена Контракта), определяется ценой, предложенной Подрядчиком, признанным победителем (единственным участником) аукциона и составляет: __________ (сумма прописью) рублей.

Стоимость работ определяется из расчета:

- 40 % от цены Контракта - стоимость работ по техническому обслуживанию объектов, что составляет:

__________ (сумма прописью) рублей;

- 60 % от цены Контракта - стоимость работ по текущему ремонту объектов, что составляет: ____________ (сумма прописью) рублей.

3.3. При выполнении отдельных видов работ, предусмотренных Контрактом, их стоимость рассчитывается путем умножения стоимости соответствующего вида работ, установленной Заказчиком при формировании начальной (максимальной) цены Контракта, на понижающий коэффициент.

Понижающий коэффициент, рассчитанный как частное от деления цены Контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену Контракта составляет: _______.

3.4. Цена Контракта включает в себя стоимость расходных материалов и расходы Подрядчика по использованию необходимого оборудования, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть у Подрядчика в процессе реализации Контракта.

3.5. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, когда она может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.

3.6. Оплата выполненных работ осуществляется по цене, установленной Контрактом в следующем порядке:

1) оплата работ по техническому обслуживанию объектов, выполненных Подрядчиком в течение календарного месяца согласно соответствующему плану-графику (Приложение № 2 к Контракту), производится Заказчиком до 20 числа месяца, следующего за отчетным (месяцем выполнения работ) при условии и на основании подписанного сторонами акта выполненных работ и счета-фактуры (счета), выставленного Подрядчиком до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

При нарушении срока сдачи работ по техническому обслуживанию объектов, оплата несвоевременно выполненных работ переносится на календарный месяц, следующий за месяцем их окончательной приемки Заказчиком.

2) оплата работ по текущему ремонту объектов, выполненных Подрядчиком согласно соответствующему плану-графику (Приложение № 3 к Контракту) производится после приемки объектов в эксплуатацию (путем подписания и утверждения Заказчиком соответствующего акта), в течение 10 банковских дней с момента получения счетов-фактур, выставленных Подрядчиком на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. передать Подрядчику объекты в работу и исходные данные, необходимые для выполнения работ;

4.1.2. назначить уполномоченного представителя для осуществления контроля за качеством выполнения работ на объектах и принятия оперативных решений, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- производить мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке работ о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих требуемый уровень качества, с указанием причин;

- отдавать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать сроки устранения дефектов и недостатков;

- проводить проверку журнала обходов и осмотров, а также журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по проведению контроля за качеством выполнения работ;

4.1.3. участвовать совместно с Подрядчиком в комиссионном обследовании объектов и составлении дефектных актов, в том числе при выявлении Подрядчиком аварийных ситуаций на объектах;

4.1.4. своевременно (в течение 5 календарных дней с момента представления Подрядчиком) утверждать составленные Подрядчиком планы-графики по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов, а также локальные сметные расчеты на выполнение ремонтных работ;

4.1.5. принять выполненные Подрядчиком работы, а в случае обнаружения дефектов и недостатков назначить Подрядчику срок для их устранения;

4.1.6. оплатить выполненные работы в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом;

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. выполнить работы качественно, в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом и сдать результат выполненных работ Заказчику, при этом:

- за 5 рабочих дней до начала каждого календарного месяца составлять и передавать на утверждение Заказчику план-график проведения работ по техническому обслуживанию объектов на соответствующий календарный месяц (Приложение № 2) и план-график проведения работ по текущему ремонту объектов, сформированный на основании дефектных актов, составленных путем комиссионного обследования объектов с участием представителя Заказчика, (Приложением № 3);

- до начала каждого календарного месяца составлять и передавать на утверждение Заказчику локальные сметные расчеты на выполнение работ по текущему ремонту объектов на соответствующий календарный месяц, составленные на основании дефектных актов (Приложением № 4);

- выполнять работы в соответствии с планами–графиками их проведения, согласованными с Заказчиком;

4.2.2. незамедлительно (в течение одного часа) информировать Заказчика о возникновении аварий на объектах посредством телефонной или факсимильной связи для согласования внесения корректировки в планы-графики проведения работ по текущему ремонту объектов;

4.2.3. самостоятельно получить разрешение на производство земляных работ в соответствии с установленным порядком;

4.2.4. в случае необходимости самостоятельно провести необходимые согласования и получить разрешения на выполнение работ и подключение к инженерным коммуникациям в соответствующих организациях;

4.2.5. в случае необходимости провести согласование порядка выполнения работ на объектах с органами государственного надзора;

4.2.6. при производстве работ соблюдать требования нормативных правовых актов РФ и нормативных технических документов, устанавливающих правила эксплуатации сетей: МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации»; ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия.»; СП 40-102-2000; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СНиП 12.01-2004 «Организация строительства»; СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»; СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»; СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов»; «Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми» (утв. Решением ПГД от 29.01.2008 № 4);

4.2.7. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по Контракту и предоставить Заказчику документы, подтверждающие их качество  (сертификаты, технические паспорта и другие документы);

4.2.8. вести журнал обходов и осмотров, а также журнал производства работ с момента подписания Контракта до полного окончания работ;

4.2.9. обеспечить беспрепятственный доступ к объектам уполномоченного представителя Заказчика в течение всего периода проведения работ, предоставлять по его требованию журнал обходов и осмотров, а также журнал производства работ;

4.2.10. письменно информировать Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.2.11. обеспечить уборку и содержание территории объектов в период проведения работ, вывоз строительного мусора и утилизацию отходов после окончания работ с предоставлением подтверждающих документов;

4.2.12. в течение 3-х дней с момента выявления дефектов и недостатков, обнаруженных Заказчиком при осуществлении контроля за проведением работ или в процессе приемки выполненных работ, за свой счет устранять выявленные дефекты и недостатки;

4.2.13. незамедлительно информировать Заказчика обо всех независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или качеству выполнения работ, либо создают невозможность их завершения в срок;

4.2.14. по итогам окончания работ по содержанию объектов составить и передать Заказчику перспективный план – график проведения работ по ремонту объектов на следующий календарный квартал.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. Приемка работ осуществляется на основании планов-графиков проведения работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту объектов, а также локальных сметных расчетов (Приложения № 2, 3, 4 к Контракту).

5.2. Приемка работ по техническому обслуживанию объектов за отчетный календарный месяц осуществляется при условии выполнения полного перечня и состава работ, запланированных к выполнению соответствующим планом-графиком (Приложение № 2).

При завершении работ по техническому обслуживанию объектов, выполненных в течение календарного месяца, Подрядчик представляет Заказчику на подписание акт выполненных работ в двух экземплярах, составленный на основании характеристик работ, плана-графика и журнала обходов и осмотров в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным.

Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения актов выполненных работ обязан их  подписать и возвратить один экземпляр Подрядчику, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта, указав срок для устранения выявленных дефектов и недостатков.

5.3. При завершении работ по текущему ремонту объектов, выполненных согласно соответствующему плану-графику (Приложение № 3), сдача-приемка работ осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, путем подписания Сторонами акта приемки объекта в эксплуатацию, а также акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

В случае обнаружения дефектов и недостатков, выявленных при приемке работ, Подрядчик обязан в установленный Заказчиком срок устранить дефекты и недостатки, указанные в акте приемки выполненных работ. Подрядчик обязан устранить выявленные дефекты и недостатки за свой счет, без дополнительной оплаты.

6. Гарантии и качество

6.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, предусмотренные Контрактом;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими техническими нормами;

- своевременнее устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объектов;

- гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет 12 месяцев с момента подписания акта приемки работ Заказчиком;

6.2. Если в течение гарантийного срока Заказчиком будут выявлены недостатки выполненных работ при надлежащем соблюдении правил эксплуатации объектов, Заказчик и Подрядчик должны составить Акт об обнаружении недостатков с указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки своими силами и за свой счет в указанные в Акте сроки.

6.3. Течение гарантийного срока на период устранения недостатков приостанавливается.

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

7.1. Ответственность Заказчика:

7.1.1. В случае просрочки Заказчиком исполнения обязательства по оплате выполненных работ, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Заказчика. Неустойка начисляется за каждый день просрочки платежа, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки (пеней) составляет одну трехсотую действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.1.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.2. Ответственность Подрядчика:

7.2.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполнения работ, и по требованию Заказчика своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок обязан устранить дефекты и недостатки, допущенные при выполнении работ Подрядчиком.

7.2.2. Подрядчик несет ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности при выполнении работ и охрану окружающей среды.

7.2.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных Контрактом Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней) с Подрядчика в размере 0,1 % от стоимости работ (по техническому обслуживанию либо по текущему ремонту соответственно) за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного срока исполнения.

За нарушение нормативных сроков устранения аварий, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки в виде штрафа в размере 10 000,00 рублей по каждому случаю нарушения нормативного срока.

7.2.4. Неустойка взыскивается за счет средств обеспечения исполнения контракта.

7.2.5. Подрядчик  освобождается от уплаты неустойки (пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.3. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

8. Заключительные положения

8.1. Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.3. Все изменения и дополнения к Контракту, любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обязательства, не вытекающие из условий Контракта, считаются действительными, если они оформлены письменно и подписаны уполномоченными представителями сторон.

8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

8.5. В случае если между сторонами в процессе реализации Контракта или в связи с ним возникнут разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения разногласий (споров) путем переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право обратиться в Арбитражный суд Пермского края.

8.6. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.7. для решения текущих вопросов по Контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика: ____________________________________, тел. _____________________________;

от Подрядчика: ____________________________________, тел. ______________________________.

9.  Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:

Муниципальное казенное учреждение «Содержание объектов инженерной инфраструктуры»

614000, г. Пермь, ул. Екатерининская,63, тел./факс 212-24-34

в УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ «СОИИ» л/сч. № 02943018672)

Р/счет 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

ИНН 5902292150, КПП 590201001, БИК 045773001

Подрядчик:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Заказчик:                                                                            Подрядчик:

____________________ /К. В. Нецветаев/                         ____________________ /________________/

Форма №1 к документации

об открытом аукционе в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  ЗАЯВКА (ПЕРВАЯ ЧАСТЬ)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*

на право заключения с муниципальным казенным учреждением «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» контракта на            __________________________________________(название контракта)

1. Изучив документацию об   аукционе,   а   также   действующие нормативно- правовые  акты   по   предмету   проводимого   аукциона, сообщаем  о  своем согласии  на выполнение работ, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе.

2. Настоящей  заявкой    подтверждаем,    что    в    отношении нас не проводится процедура ликвидации, решение арбитражного  суда  о  признании  банкротом  и  об  открытии конкурсного производства отсутствует, деятельность не приостановлена в порядке,  предусмотренном   Кодексом   Российской   Федерации   об административных правонарушениях на день подачи настоящей заявки,  размер задолженности по начисленным  налогам,  сборам  и  иным обязательным платежам в бюджеты любого  уровня  или  государственные внебюджетные фонды  за   прошедший   календарный   год   по   данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов, сведения о  отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом.

3. Настоящим гарантируем достоверность  представленной  нами  в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не  противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в  уполномоченных  органах  власти  и  у упомянутых в нашей заявке юридических и физических  лиц  информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае признания нас победителем  аукциона,  мы  берем  на себя обязательства подписать контракт  с  муниципальным казенным учреждением «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» на_______________________________________________________________

(название контракта)

в соответствии   с   требованиями   документации   об аукционе в срок 5 дней  со  дня  получения проекта контракта от оператора электронной площадки.

Форма №2 к документации

об аукционе в электронной форме

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  - ЗАЯВКА (ВТОРАЯ ЧАСТЬ)

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ*

на право заключения с муниципальным казенным учреждением «Содержание объектов инженерной инфраструктуры» контракта на               (название контракта)

______________________________________________________________________________________

(фирменное наименование,  сведения  об  организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для  юридического  лица), реквизиты, фамилия, имя, отчество,  паспортные  данные,  сведения  о месте жительства   (для   физического   лица),   номер   контактного телефона, идентификационный номер участника размещения заказа) в лице_______________________________________________________________________

(наименование должности, Ф. И. О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического  лица)

Приложения:

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг) являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. (Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.)

* рекомендуемые формы для участников размещения заказа не являются обязательными.

 рекомендуемые формы не являются обязательными