УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения

«Городская детская поликлиника № 4»

_______________/ О. Е. Чернышова

«26»  июня  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового договора

для бюджетного учреждения

на поставку медицинских перчаток

для МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранение «Городская детская поликлиника № 4» |
| Место нахождения |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Почтовый адрес |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Адрес электронной почты |  | Gdp-4@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 282-87-67 |
| Контактное лицо |  | Чернышова Анастасия Васильевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка медицинских перчаток для МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  | 171 968,50 (Сто семьдесят одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь рублей 50 копеек) рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Количество поставляемого товара |  | Количество поставляемых товаров указано в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к поставляемым товарам – указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Место поставки товара |  | г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Срок поставки товара: Начало: в течение 3 (рабочих) рабочих дней с момента подписания договора. Последующие поставки производятся ежемесячно до 10 числа каждого месяца согласно графика поставки (Приложение № 2 к проекту договора). Окончание поставки: до 10.12.2012г. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (товарная накладная, счет-фактура). При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям договора и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания товарной накладной. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара |  | ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно к каждой позиции спецификации. Срок годности товара на момент поставки ЗАКАЗЧИКУ должен составлять не менее 70% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | ЗАКАЗЧИК оплачивает товары путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня выставления счет – фактуры, товарной накладной с отметкой материально – ответственного лица ЗАКАЗЧИКА о принятии товара, заверенной печатью. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства бюджета города Перми, средства ОМС, средства полученные в ходе модернизации. |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена включает в себя все налоги, таможенные сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | - Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | При заключении договора заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке обозначающих наименования, модели, торговые марки и знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 04.07.2012 г. 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 05.07.2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 09.07.2012 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Необходимо представить сканированный оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка – количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Участник аукциона, с которым заключается договора вместе с банковской гарантией, должен представить: - 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Договор поручительства |  | - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. - Договор поручительства заключается между участником открытого аукциона и компанией-поручителем в пользу Заказчика. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по договору в части: - нарушения сроков (периодов) поставки товара полностью или его части; - отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка– количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); - - несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4» л/с 06920002898). ИНН; 5908037727. КПП; 590801001. Р/с; р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора по извещению №_____ от «___»___________2012г.. |

Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «26» июня  2012 г. № 035630002321000033

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № поз. | № п/п | Наименование параметра | Требуемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. | Торговое наименование | Указать |
|  | 2. | Производитель | Указать |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки смотровые сверхпрочные нестерильные неопудренные латексные |
|  | 5. | Материал | Латекс |
|  | 6. | Пудра | Отсутствие |
|  | 7. | Внутренняя поверхность | Слегка хлорированная |
|  | 8. | Наружная поверхность | Текстурированная в области пальцев |
|  | 9. | Манжета | С валиком |
|  | 10. | Длина перчатки | 300 (+/-5) мм |
|  | 11. | Толщина (двойная) | Палец – не менее 0,66 мм Манжета – не менее 0,50 мм Ладонь – не менее 0,60 мм |
|  | 12. | Форма | Неанатомическая |
|  | 13. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ |
|  | 14. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 |
|  | 15. | Размеры / количество | Размер S / 300 пар Размер М / 1500 пар Размер L / 250 пар |
| 2 | 1. | Торговое наименование | Указать |
|  | 2. | Производитель | Указать |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные опудренные |
|  | 5. | Материал с низким содержанием протеинов латекса | Наличие |
|  | 6. | Внутренняя поверхность | Слегка хлорированная |
|  | 7. | Наружная поверхность | Гладкая |
|  | 8. | Пудра | Наличие |
|  | 9 | Манжета | С валиком |
|  | 10. | Длина перчатки | 240 (+/- 5) мм |
|  | 11. | Толщина (двойная) | Палец – не менее 0,15 мм Манжета – не менее 0,09 мм Ладонь – не менее 0,13 мм |
|  | 12. | Форма | Неанатомическая |
|  | 13. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ |
|  | 14. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 |
|  | 15. | Размеры / количество | Размер S /3000 пар Размер М /3000 пар |
| 3 | 1. | Торговое наименование | Указать |
|  | 2. | Производитель | Указать |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные |
|  | 5. | Поверхность | Наружная поверхность – текстурированная рабочая поверхность. Внутренняя поверхность – двойная хлоринация |
|  | 6. | Манжета | С валиком |
|  | 7. | Материал с низким содержанием латекса | Наличие |
|  | 8. | Пудра | Отсутствие |
|  | 9 | Длина перчатки (мм) | 240 (+/- 5) мм |
|  | 10. | Толщина (двойная) | Палец – не менее 0,15 мм Манжета – не менее 0,12 мм Ладонь – не менее 0,14 мм |
|  | 11. | Форма | Неанатомическая |
|  | 12. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ |
|  | 13. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 |
|  | 14. | Размеры / количество | Размер S /5000 пар Размер М /3000 пар Размер L /500 пар |
| 4 | 1. | Торговое наименование | Указать |
|  | 2. | Производитель | Указать |
|  | 3. | Страна происхождения | Указать |
|  | 4. | Общая характеристика | Перчатки смотровые нестерильные неопудренные нитриловые |
|  | 5 | Материал | Нитрил |
|  | 6. | Пудра | Отсутствие |
|  | 7. | Повышенная устойчивость к агрессивным веществам | Наличие |
|  | 8. | Повышенная устойчивость к разрывам и проколам (прочность на прокол не менее – 150 Н) | Наличие |
|  | 9. | Текстурированная рабочая поверхность | Наличие |
|  | 10. | Манжета | С валиком |
|  | 11. | Длина перчатки | Не менее 240 мм |
|  | 12. | Толщина | Палец – не менее 0,20 мм Манжета – не менее 0,20 мм Ладонь – не менее 0,15 мм |
|  | 13. | Форма | Неанатомическая |
|  | 14. | Документация | -Сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации) -Санитарно-эпидемиологическое заключение -Регистрационное удостоверение МЗ РФ |
|  | 14. | Соответствие Российскому стандарту | ГОСТ Р 52239-2004 |
|  | 15. | Размеры / количество | Размер S / 1500 пар Размер М / 1500 пар |

Срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 70% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара.

Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «26» июня  2012 г. № 035630002321000033

- ПРОЕКТ  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

- БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ №____

на поставку медицинских перчаток

г. Пермь			                                                                               «____»___________ 20___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Чернышовой Ольги Евгеньевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и____________________, именуемое в дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице__________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, на основании решения Аукционной комиссии (протокол №___ от _________2012 г.) по результатам  проведения открытого аукциона в электронной форме заключили гражданско-правовой договор бюджетного учреждения (далее - договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ПОСТАВЩИК принимает на себя обязательства по поставке перчаток (далее - товар), а ЗАКАЗЧИК обязуется  данный товар принять и оплатить.

1.2. Наименование, размер, характеристики, единица измерения, количество, цена за единицу и общая сумма предусматриваются в согласованной Сторонами спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего  договора.

2. ЦЕНА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

2.1. Цена договора  составляет ____________(____________________________) рублей.

2.2. Цена включает в себя все налоги, таможенные сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов внутри страны, страхования и прочих расходов, связанных с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения.

2.3. ЗАКАЗЧИК оплачивает товары путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ПОСТАВЩИКА в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня выставления счет – фактуры, товарной накладной с отметкой материально – ответственного лица ЗАКАЗЧИКА о принятии товара, заверенной печатью.

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

3.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а по комплектности требованиям, указанным в прилагаемой к договору спецификации применительно к каждому из товаров.

3.2. ПОСТАВЩИК гарантирует качество товара в течение гарантийного срока, применительно к каждой позиции спецификации.

В подтверждение этого ПОСТАВЩИК предоставляет ЗАКАЗЧИКУ одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (инструкция по использованию, сертификат соответствия Госстандарта России (или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации), санитарно-эпидемиологическое заключение, регистрационное удостоверение МЗ РФ).

3.3. Срок годности товара на момент поставки ЗАКАЗЧИКУ должен составлять не менее 70% от срока годности, указанного производителем, относительно каждой единицы товара.

3.4.При обнаружении в поставляемых товарах скрытых недостатков, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, эксплуатации в период гарантийного срока ЗАКАЗЧИК не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом ПОСТАВЩИКА.

После получения подобного уведомления ПОСТАВЩИК должен в течение 10 (десяти) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны ЗАКАЗЧИКА.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

  - Поставка товара должна осуществляться ПОСТАВЩИКОМ в срок:

Начало: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора. Последующие поставки производятся ежемесячно до 10 числа каждого месяца согласно графика поставки (Приложение № 2).

Окончание поставки: до 10.12.2012г.

4.2. ПОСТАВЩИК поставляет товар на склад ЗАКАЗЧИКА: г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44.

4.3. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (товарная накладная, счет-фактура). При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям договора и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

4.4. В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от поставленного товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА с указанием причины отказа.

4.5. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания товарной накладной.

4.6. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным.

5. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

5.1.Товар поставляется в упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

- 5.2. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность от повреждений во время перевозки и с учетом длительного хранения.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий договора ПОСТАВЩИК:

6.2.1. За просрочку поставки товара полностью или в части, в установленные настоящим договором сроки, уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости договора за каждый день просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью или в части (недопоставка), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости договора.

6.2.3. В случае поставки товара с нарушением требований, установленных п. 3.1 настоящего договора ПОСТАВЩИК несет ответственность в виде уплаты штрафа в размере 0,1% стоимости поставленного товара.

6.2.4. В случае просрочки поставки товара более чем на 5 (пять) рабочих дней, либо за отказ от поставки товара или недопоставки ЗАКАЗЧИК вправе поставить перед ПОСТАВЩИКОМ или судом вопрос о расторжении договора в связи с его неисполнением ПОСТАВЩИКОМ.

6.3. В случае просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательства, предусмотренного договором, ПОСТАВЩИК вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. ЗАКАЗЧИК освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.4. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1 Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны должны незамедлительно направить  письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь  предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 10 декабря 2011 года,  а  в  части  расчетов  -  до  их  полного  завершения.

9.3. К настоящему договору прилагается:

Приложение № 1 – Спецификация на поставку перчаток;

Приложение № 2 – График поставки перчаток.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» 614113 г. Пермь, ул. М. Рыбалко,44 Тел/факс (342)282-98-59 ИНН /КПП 5908037727 / 590801001, БИК 045773001 р/с 40701810300003000001 Департамент финансов Администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4», л/сч 06920002898, л/сч 11920002898) |  |
| Главный врач МБУЗ «ГДП № 4» ___________/ О. Е. Чернышова м.п. | _____________/Ф.И.О./ м.п. |

Приложение № 1

к договору № ___

на поставку перчаток

от «       »                                    2012г.

Спецификация на поставку перчаток

| № п.п. | Наименование товара | Характеристики | Размер | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого (Цена договора, руб.): |  |  |  |  |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК	       ПОСТАВЩИК

_______________                                                                           _________________

Приложение № 2

к договору № ___

на поставку перчаток

от «       »                                    2012г.

График поставки перчаток

Срок поставки товара: Начало: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания договора. Последующие поставки производятся ежемесячно до 10 числа каждого месяца. Окончание поставки: до 10.12.2012г.

| Наименование товара | Размер | Июль |  |  | Август |  |  | Сентябрь |  |  | Октябрь |  |  | Ноябрь |  |  | Декабрь |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет | ОМС | Модернизация | Бюджет | ОМС | Модернизация | Бюджет | ОМС | Модернизация | Бюджет | ОМС | Модернизация | Бюджет | ОМС | Модернизация | Бюджет | ОМС | Модернизация |
| 1. Перчатки смотровые сверхпрочные нестерильные неопудренные латексные | S |  | 50 | 100 |  |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M |  | 200 | 400 |  |  |  |  | 200 | 400 |  |  |  |  | 100 | 200 |  |  |  |
|  | L |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  |
| 2. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные опудренные | S | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | M | 200 | 500 | 400 |  |  |  | 200 | 500 | 400 |  |  |  | 100 | 500 | 200 |  |  |  |
| 3. Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные | S | 400 | 800 | 800 |  |  |  | 400 | 800 | 800 |  |  |  | 200 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | M | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |
|  | L |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Перчатки смотровые нестерильные неопудренные нитриловые | S | 100 | 200 | 350 |  |  |  | 100 | 200 | 350 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
|  | M | 100 | 200 | 350 |  |  |  | 100 | 200 | 350 |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |
| Итого: |  | 1600 | 2800 | 3500 |  |  |  | 1600 | 2800 | 3500 |  |  |  | 700 | 1650 | 1400 |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                                       ПОСТАВЩИК:

_______________                                                                                                                               _________________

м.п.                                                                                                                                                                     м.п.

Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «26» июня  2012 г. № 035630002321000033

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, на основании коммерческих предложений поставщиков. Расчет представлен в таблице.

| № п/п | Наименование исследования | Информация о цене товара (руб.) |  |  |  |  | Средний уровень цены (руб.) | Количество, пар | Начальная (максимальная) цена договора (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| 1 | Перчатки смотровые сверхпрочные нестерильные неопудренные латексные | 25,00 | 25,20 | 26,35 | 21,00 | 23,30 | 24,17 | 2050 | 49 548,50 |
| 2 | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные опудренные | 4,80 | 5,40 | 5,55 | 5,10 | 5,30 | 5,23 | 6000 | 31 380,00 |
| 3 | Перчатки медицинские диагностические (смотровые) нестерильные неопудренные | 8,15 | 7,90 | 7,45 | 8,70 | 5,40 | 7,52 | 8500 | 63 920,00 |
| 4 | Перчатки смотровые нестерильные неопудренные нитриловые | 11,35 | 9,16 | 8,50 | 7,50 | 8,68 | 9,04 | 3000 | 27 120,00 |
| Начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 968,50 |