## Лист1
Приложение № 1
к Документации открытого аукциона в электронной форме
Техническое задание на поставку реактивов и расходных материалов для МБУЗ "Городская клиническая поликлиника № 4"
№ поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать)
1 | 1 | Изотонический разбавитель для автоматического гематологического анализатора "AcT Diff" (Beckman Coulter, США) | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Пластиковый контейнер в кубическом картонном коробе с ручками | Наличие
| 6 | Объем, л, не менее | 20
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -хлорид натрия, г/л | 2.5
| 9 | -неорганический фосфатный буфер, г/л | 5.6
| 10 | -сульфат натрия, г/л | 10
| 11 | -ЭДТА, г/л | 1
| 12 | -консервант, г/л | 0.5
| 13 | Срок годности, мес, не менее | 18
| 14 | Количество, шт. | 22
2 | 1 | Лизирующий раствор (реагент) для автоматического гематологического анализатора "AcT Diff" (Beckman Coulter, США) | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Пластиковый флакон | Наличие
| 6 | Объем, л, не менее | 1
| 7 | Состав (водный раствор веществ):
| 8 | -четвертичная аммониевая соль, г/л | 30
| 9 | -хлорид натрия, г/л | 5
| 10 | -цианид калия, г/л | 0.1
| 11 | Срок годности, мес, не менее | 12
| 12 | Количество, шт. | 10
3 | 1 | Электронная карта для автоматического гематологического анализатора "AcT Diff" (Beckman Coulter, США) | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Количество анализов, не менее | 620
| 5 | Срок годности, мес, не менее | 18
| 6 | Количество, шт. | 22
4 | 1 | Тест-полоски для анализатора мочи "Clinitek Status" (Bayer, Германия) | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Количество определяемых параметров , не менее | 10
| 6 | Определяемые параметры:
| 7 | -глюкоза | Наличие
| 8 | -билирубин | Наличие
| 9 | -кетоновые тела | Наличие
| 10 | -удельный вес | Наличие
| 11 | -кровь | Наличие
| 12 | -рН | Наличие
| 13 | -белок (альбумин) | Наличие
| 14 | -уробилиноген | Наличие
| 15 | -нитриты | Наличие
| 16 | -лейкоциты | Наличие
| 17 | Количество тест-полосок в упаковке, шт., не менее | 100
| 18 | Количество, уп. | 180
5 | 1 | Тест-полоски для анализатора мочи "DocUReager" (77 Elektronika, Венгрия) | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Количество определяемых параметров, не менее | 11
| 6 | Определяемые параметры:
| 7 | -глюкоза | Наличие
| 8 | -билирубин | Наличие
| 9 | -кетоновые тела | Наличие
| 10 | -удельный вес | Наличие
| 11 | -кровь | Наличие
| 12 | -рН | Наличие
| 13 | -белок (альбумин) | Наличие
| 14 | -уробилиноген | Наличие
| 15 | -нитриты | Наличие
| 16 | -лейкоциты | Наличие
| 17 | -аскорбиновая кислота | Наличие
| 18 | Количество тест-полосок в упаковке, шт., не менее | 150
| 19 | Количество, уп. | 170
6 | 1 | Тест-полоски для анализатора мочи "UroMeter" (Standart Diagnostics Inc., Ю. Корея) | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать
| 5 | Количество определяемых параметров, не менее | 11
| 6 | Определяемые параметры:
| 7 | -глюкоза | Наличие
| 8 | -билирубин | Наличие
| 9 | -кетоновые тела | Наличие
| 10 | -удельный вес | Наличие
| 11 | -кровь | Наличие
| 12 | -рН | Наличие
| 13 | -белок (альбумин) | Наличие
| 14 | -уробилиноген | Наличие
| 15 | -нитриты | Наличие
| 16 | -лейкоциты | Наличие
| 17 | -аскорбиновая кислота | Наличие
| 18 | Количество тест-полосок в упаковке, шт., не менее | 100
| 19 | Количество, уп. | 180
7 | 1 | Тест - полоски для экспресс – анализатора Cardio check для совместного определения общего холестерина и глюкозы | Наличие
| 2 | Торговое наименование с указанием идентификационного каталожного номера | Указать
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать
| 4 | Метод определения | Триндера
| 5 | Тип исследуемого образца:
| 6 | -цельная кровь | Наличие
| 7 | Объем исследуемого образца:
| 8 | -цельной крови, мкл, не более | 30
| 9 | Состав:
| 10 | -холестеринэстераза, МЕ, не менее | 0.6
| 11 | -холестериноксидаза, МЕ, не менее | 0.4
| 12 | -пероксидаза хрена, МЕ, не менее | 1
| 13 | -4-аминоантипирин, мкг, не менее | 0.5
| 14 | -замещенные производные анилина, мкг, не менее | 20
| 15 | -N, N-дизамещенный анилин, мкл, не менее | 15
| 16 | -Глюкозоксидаза, МЕ, не менее | 0.2
| 17 | Каждый флакон содержит силикагеля и/или ультрафильтра, гр., не более | 5
| 18 | Диапазон измерений:
| 19 | -холестерин: в диапазоне мг/дл | от 100 до 400
| 20 | -глюкоза: в диапазоне мг/дл | от 20 до 600
| 21 | В комплект входят одноразовые пипетки для взятия крови объемом 30 мкл. | Наличие
| 22 | Фасовка, уп х полосок | 1 х 25
| 23 | Количество, уп. | 186
Остаточный срок годности от срока, указанного производителем, %, не менее |  |  | 70