Приложение №3

к извещению о проведении запроса котировок

# Техническое задание

# на обследование объекта по адресу: г. Пермь, ул. 1-й Павловский проезд, 2 лит.А2

| № п/п | Общие положения | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для обследования | Акт осмотра технического состояния объекта от 28.02.2012г. |
| 2 | ## Характеристика объекта | Одноэтажный пристрой к жилому дому 1971 года постройки. Фундаменты – сборные ж/б блоки, стены – кирпичные, стеновые панели, перекрытия - ж/б плиты, перегородки – гипсолитовые, ГКЛ кровля – мягкая рулонная по ж/б основанию. Площадь здания –213,2 кв. м |
| 4 | ## Конструктивные элементы, требующие обследования | Обследованию подлежат: а) основания и фундаменты б) стены в) перекрытия г) кровля д) инженерные системы е) прочие строительные конструкции: фасад, оконные и дверные заполнения. |
| 6 | ## Количество выдаваемых экземпляров | 4 экземпляра |

Заказчик____________/_________                                       Подрядчик___________/___________

МП                                                                                            МП