УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ О.Б. Мелехова

«29» июня 2012 года

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на право заключения гражданско-правового договора на

выполнение работ по разработке проектно - сметной документации по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха для МБУЗ «ГП №2»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» |
| Место нахождения |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Почтовый адрес |  | 614990, Пермский край, г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д. 3 |
| Адрес электронной почты |  | poliklinikagp2@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | Тел. (342)221-64-21 Факс. (342)221-64-21 |
| Контактное лицо |  | Шабалина Любовь Викторовна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет ГПД |  | Выполнение работ по разработке проектно - сметной документации по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| Начальная (максимальная) цена ГПД |  | - 1 342 275,00 |
| Обоснование начальной (максимальной) цены ГПД |  | Цена сформирована в результате предварительно проведенного анализа рынка по выполнению работ являющихся предметом аукциона, путем изучения коммерческих предложений и ранее заключенных договоров |
| Количество объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования выполняемым работам |  | работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями ГПД, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3; |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало выполнения проектных работ – в течение 2-х дней с даты подписания ГПД. Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика. Основанием для оплаты являются акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные уполномоченными представителями сторон. Оплата производится Заказчиком после полного окончания работ, включая предоставление Подрядчиком положительного заключения достоверности проектной, рабочей, сметной документации согласованной ПТО «ТГК-9», Роспотребнадзор, а также включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 20 (двадцати) банковских дней после подписания его обеими сторонами. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата по ГПД, являющегося приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком ГПД. Оплата по ГПД третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | за счет средств бюджета |
| Порядок формирования цены ГПД |  | Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимые для выполнения работ и остается неизменной в течение срока действия настоящего ГПД. Цена ГПД может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных ГПД объема работ и иных условий исполнения ГПД |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены ГПД и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного ГПД |  | - |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | - Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в следующих пунктах сведения: |  |  |
| - 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - Наличие свидетельства (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом ГПД, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения ГПД являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена ГПД не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 1% начальной (максимальной) цены ГПД. . - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 10.07.2012 17:00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 16.07.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 19.07.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения ГПД |  |  |
| Размер обеспечения исполнения ГПД |  | - Не установлено |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по реконструкции

систем вентиляции и кондиционирования воздуха

в МБУЗ «ГП №2»  по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к документации об открытом аукционе в электронной форме

на разработку проектно-сметной документации по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха в МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Заказчик:

2.1. МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

- Требования к Подрядчикам:

3.1. Наличие свидетельства (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности.

- При выполнении работ, Подрядчик руководствуется требованиями:

- СНиП 31 - 03 - 2009  «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 41 - 01- 2003  «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 7.13130. 2009  «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СНиП 31 - 05 -2003  «Общественные здания административного назначения»;

- CанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность» утвержденного Постановлением № 58 от 18.05.2010г. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- Действующих «Межотраслевых правил по охране  труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-03), введенных в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313;

- Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя;

- Другая действующая нормативная документация.

- Цель производства работ:

5.1. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях ЛПУ, главного корпуса и травмпункта, согласно действующих норм СНиП и СанПиН.

- Исходные данные:

6.1 Количество посещений в смену – 1600 чел.

Источник теплоснабжения – ТЭЦ.

Параметры теплоносителя 130 – 70 С.

Количество тепловой энергии на вентиляцию главного корпуса и травмпункта отпущено, 0,9369769 Гкал.

6.2. Здание:

Общая площадь помещений – 11927,9 м2.

Количество этажей – 8.

Наружные стены – железобетон.

Окна – деревянные с двойным остеклением, стеклопакеты.

Кровля – мягкая, рулонная.

Экспликация помещений,  согласно  технического  паспорта БТИ. При отклонениях от паспорта БТИ подрядчик обязан за счет своих сил произвести уточнения и согласовать с заказчиком назначение и экспликацию помещений.

7. Технологическая часть:

7.1. Приточные установки разместить в подвале главного корпуса в осях 9/1-13/4/А/1-Д с забором воздуха через воздухозаборные шахты. Вытяжные установки установить на чердаке главного корпуса в осях 3-14/Ж-Н и вытяжных венткамерах в осях А/3/А/4 и 11/1/9/1 на отм. +3.650мм с выбросом отработанного воздуха через кирпичные шахты.

7.2. Все приточные и вытяжные системы оборудовать шумоглушителями.

7.3. Необходимо выполнить систему дымоудаления из коридоров подвала. Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной  вентиляции следует предусмотреть в лифтовом холле в подвале с установкой вентилятора в отдельно стоящей венткамере.

7.4. Помещения, в которых рабочий процесс сопровождается выделением в воздух вредных веществ, должны быть оборудованы местными отсосами или вытяжными шкафами.

7.5. В конференцзале на 200 мест предусмотреть системы кондиционирования на базе сплит-систем.

7.6. Выполнить две системы теплоснабжения приточных установок поликлиники и травмпункта от существующих ИТП с непосредственным подключением к городским тепловым сетям.

7.7. Установки системы вентиляции оборудовать щитами и приборами автоматики, обеспечивающие включение и выключение вентиляционных систем, регулирование параметров приточного воздуха и защиту от замерзания калориферов.

8. Подрядчик обязан:

8.1. При разработке проектной документации учитывать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

8.2. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения проектных работ. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

8.3. Контролировать на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 закладываемые в  проектную документацию материалы и оборудование.

8.4. Согласовать проектно-сметную документацию с инспектирующими организациями и органами государственного надзора, а так же при решении Заказчика о проведении экспертизы проектно – сметной документации, экспертиза оплачивается Подрядчиком и выполняется с привлечением Подрядчика.

9.	Особые условия:

9.1. Все работы по разработке проектно-сметной документации выполняются на действующем объекте без нарушения лечебного процесса.

9.2. При перепланировке помещений, или возникновении помещений неучтенных в техническом паспорте  здания, или при увязке систем вентиляции с другими инженерными системами и строительными конструкциями  здания возможна корректировка данного технического задания в процессе выполнения проектных работ.

9.3. Обследование строительных конструкций задействованных при монтаже оборудования, разработка конструкторских решений для размещения вентиляционного оборудования и мест прохода воздуховодов выполняется Подрядчиком за счет средств заложенных на разработку проекта.

9.4. В технических решениях инженерных систем учесть взаимоувязку инженерных систем с существующими системами объекта, в том числе с вентиляционными системами.

9.5. Согласование проектно-сметной документации, с инспектирующими организациями выполняется  подрядчиком за счет собственных сил, стоимость данных услуг учтена в стоимости проектных работ. Заказчик вправе потребовать проведение экспертизы проектно сметной документации, стоимость проведения экспертизы заложена в стоимость разработки проектно-сметной документации и выполняется за счет средств подрядчика. Сроки проведения экспертизы входят в установленный срок разработки проектно-сметной документации.

##### 10.	Порядок приемки работ и состав передаваемой проектной документации:

10.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком.

10.2. Проектно – сметная документация передается заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе (состав томов согласовывается в рабочем порядке), включая разделы:

- Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ)

- Электроснабжение и автоматизация систем (ЭАОВ) в границах от щита, включая щит, до вентиляционного оборудования;

- Локальные сметные расчеты на монтажные работы и строительную часть;

- Согласование – ПТО «ТГК-9», Роспотребнадзор.

10.3. Проектно – сметная документация передается в 4-х экземплярах на электронном носителе (flesh носитель, в том же составе, что и на бумажном носителе). Проектная документация, представленная в электронном виде, должна быть полностью совместима с программным обеспечением AutoCAD.

##### Срок выполнения работ:

11.1. Начало выполнения проектных работ – в течение 2-х дней с даты подписания ГПД.

11.2. Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012г.

Составитель: начальник вспомогательного отдела________________________ А.Г. Леонтьев

Согласовано: директор поликлиники   _________________________   Д.В. Чернышев

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ПРОЕКТ

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №_____ / 2012

на выполнение работ  по разработке проектно-сметной документации по реконструкции

систем вентиляции и кондиционирования воздуха

в МБУЗ «ГП №2»

г. Пермь										                2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Исполняющей обязанности главного врача Мелеховой Оксаны Борисовны, действующей на основании Устава, с одной стороны и _____________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ____________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, на основании решения ______________ по результату проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____ от ___ ____________ 20___г.) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию МБУЗ «ГП №2» (далее – Заказчик) выполнить следующие виды работ:

- Разработка  проектно-сметной документации по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха МБУЗ «ГП №2», по адресу: г. Пермь, ул. Бр.Игнатовых,3, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору).

1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Договором завершить все работы и сдать проектно-сметную документацию в установленном порядке, в сроки, установленные настоящим Договором.

2.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик обязан обеспечить начало выполнения  работ в течение 2-х дней с даты подписания Договора.

2.2. Начало выполнения работ: в течение 2-х дней со дня подписания договора.

2.3. Окончание выполнения работ: не позднее 15 декабря 2012.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА (СТОИМОСТЬ РАБОТ) И  ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Общая стоимость работ по Договору, установленная по результатам открытого аукциона в электронной форме, составляет _______________________с учетом НДС (либо: НДС не облагается). Цена Договора является твердой, неизменяемой на весь период выполнения работ.

3.2. Стоимость Договора на весь период действия Договора устанавливается на основании результатов открытого аукциона в электронной форме, является твердой и не подлежит изменению, кроме случаев, предусмотренных Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

3.3. Стоимость работ включает в себя стоимость всех расходов и обязательств Подрядчика, необходимые для выполнения работ и остается неизменной в течение срока действия настоящего Договора.

3.4. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика. Основанием для оплаты являются акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные уполномоченными представителями сторон. Оплата производится Заказчиком после полного окончания работ, включая предоставление Подрядчиком положительного заключения достоверности проектной, рабочей, сметной документации согласованной в ПТО «ТГК-9», Роспотребнадзор, а также включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании подписанного Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания его обеими сторонами. Авансовый платеж не предусмотрен.

3.5. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонением от технического задания, требований ГОСТ, СНиП, ПУЭ, ПТЭЭП, СанПиН, СП а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате заказчиком до устранения отклонений. При этом заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций, которые Подрядчик должен уплатить  в соответствии с разделом 7 настоящего Договора.

3.6. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом видов и объемов работ и иных условий исполнения Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.Заказчик обязан:

4.1.1. 	Передать в течение 2–х рабочих дней со дня заключения Договора все необходимые документы для выполнения работ предусмотренных п.1.1.

Обеспечить доступ представителей Подрядчика к месту выполнения работ.

Производить оплату выполненных работ Подрядчиком по настоящему Договору в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приёмку их результата.

Осуществляя контроль за ходом работ, ни Заказчик, ни его представители не вправе вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.2.Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнять работы в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, в полном соответствии с технической документацией.

4.2.2. Устранять по требованию Заказчика выявленные обоснованные замечания в работе своими средствами, за свой счет, в сроки, согласованные сторонами.

4.2.3. По окончанию работ предъявить Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, счет на оплату выполненных работ, счет-фактуру.

4.2.4. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.2.5. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, в срок, установленный Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

4.2.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, представлять по их требованию отчёты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.7. При сдаче работ Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

4.2.8. В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации систем  приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования в результате недобросовестного выполнения проектных работ  Подрядчик обязан выполнить ремонтные работы за свой счет.

4.2.9. Подрядчик обязан предоставить проектную, рабочую и сметную документацию в 4 экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1.Подрядчик направляет сообщение заказчику о готовности передать результаты работ в 2-х-дневный срок после окончания работ, а также передает заказчику акт сдачи-приема выполненных работ, счета-фактуры для окончательной оплаты (при оплате Подрядчика с учетом НДС).

5.2.Заказчик, в течение 10 рабочих дней со дня получения акта сдачи-приема выполненных работ, обязан направить Подрядчику подписанный акт приемки или мотивированный отказ от приемки результатов работ. При отказе от подписания акта  делается отметка в акте. При этом основания отказа излагаются либо в акте, либо для этого составляется отдельный акт.

5.3.В случае несоответствия результата подрядных работ требованиям документации об аукционе в электронной форме, техническому заданию (Приложению № 1 к Договору) Заказчик вправе в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством, предъявить Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков выполненных работ.

5.4. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором.

5.5. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приёмке.

- 5.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего государственного контракта или причиной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

  - Подрядчик гарантирует достижение результата подрядных работ  указанных в техническом задании и несет ответственность за отступление от них.

  - Гарантийные обязательства распространяются на все составляющие работ, выполненных Подрядчиком по Договору и являются бессрочными.

  - Если в период гарантийного использования результата работ обнаружатся недостатки, препятствующие использованию результата работ, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

  - Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Договором.

  - Подрядчик при нарушении Договорных обязательств уплачивает Заказчику:

1) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору - неустойку в размере 5 % от цены Договора;

2) за нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков выполненных работ - пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы невыполненных работ, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

3) за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока - убытки в полной сумме и неустойка в размере 2 (два) % от общей сметной стоимости объекта.

  - Заказчик вправе удерживать суммы пеней и неустойки по п.7.3. из платежей Подрядчику.

  - При неисполнении устранения дефектов Подрядчиком Заказчик вправе за счет Подрядчика устранить дефекты силами третьих лиц и, кроме того, взыскать с него неустойку в размере 100% стоимости работ по устранению дефектов и неустойку в размере 2 (два) % от суммы Договора. Заказчик вправе удерживать суммы пеней и неустойки из платежей Подрядчику.

  - Уплата неустойки (пени) не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств, принятых по настоящему Договору

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение, а также за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора, предотвращены разумными средствами при их наступлении и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

  - К обстоятельствам, указанным в п. 7.7. Договора относятся: пожар, стихийное бедствие, война, военные действия всех видов, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы, не зависящие от сторон.

  - Сторона, оказавшаяся не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору, обязана в течение 3-х дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, известить об этом другую сторону, а в дальнейшем представить свидетельство, подтверждающее наличие и продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы, выданное  компетентным органом.

  - При возникновении вышеназванных обстоятельств, которые делают полностью или частично невозможным выполнение Контракта одной из сторон, сроки выполнения обязательств продлеваются на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий.

8. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

8.1. Интересы Заказчика по управлению Договором представляет ________________________, тел.____________, действующий (ая) на основании доверенности, либо иное уполномоченное Заказчиком лицо на основании доверенности. С момента заключения настоящего Договора указанные лица будут принимать непосредственное участие в регулировании вопросов исполнения Договора, осуществлять контроль за ходом выполнения Договора.

8.2. Интересы Подрядчика по Договору представляет  __________________________________________, действующий (ая) на основании доверенности, либо иное уполномоченное Подрядчиком лицо на основании доверенности.

8.3. До начала производства работ на Объекте Подрядчик обязан предоставить Заказчику перечень лиц, уполномоченных представлять интересы Подрядчика при исполнении настоящего Договора с приложением копий доверенностей, оформленных на данных лиц.

8.4. Подрядчик при исполнении настоящего Договора может привлечь по согласованию с Заказчиком субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством допуском к производству работ, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

8.5. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря 2012 года. Договор считается заключенным с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон.

9.2. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

- 9.3. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Стороны стараются решить все спорные вопросы, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.

10.2. Споры, по которым Стороны не достигли соглашения, рассматриваются в Арбитражном суде Пермского края.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Отношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без согласия другой стороны.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде подписанных сторонами дополнительных соглашений и вместе с приложениями являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

11.4. Вся документация, связанная с настоящим Договором, может передаваться сторонами по техническим средствам связи (факс, телекс и т.п.) с обязательным представлением оригинала документа.

11.5. Приложения к настоящему Договору:

-  Приложение №1 – техническое задание

12. РЕКЗИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| «Заказчик» | «Исполнитель» |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2» Адрес: 614990, г.Пермь, Ул. Бр. Игнатовых, 3 т(8342) 221-74-21 ИНН/КПП 5905023290/590501001 ОГРН 1025901213470 БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 Банк: РКЦ Пермь г. Пермь Главный врач ___________ О.Б. Мелехова | ___________________ /_____________/ |

Приложение №1

К гражданско-правовому договору

№     от «   »             2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации по реконструкции

систем вентиляции и кондиционирования воздуха

в МБУЗ «ГП №2»  по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

1. Общие положения:

1.1. Настоящее техническое задание является неотъемлемой частью (приложением) к Договору на разработку проектно-сметной документации по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха в МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

2. Заказчик:

2.1. МБУЗ «ГП №2» по адресу: г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых 3.

3.Требования к Подрядчику:

3.1. Наличие лицензий и свидетельств (СРО) на право осуществления заявленного вида деятельности.

4. При выполнении работ, Подрядчик руководствуется требованиями:

- СНиП 31 - 03 - 2009  «Общественные здания и сооружения»;

- СНиП 41 - 01- 2003  «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

- СП 7.13130. 2009  «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»;

- СНиП 31 - 05 -2003  «Общественные здания административного назначения»;

- CанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность» утвержденного Постановлением № 58 от 18.05.2010г. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- Действующих «Межотраслевых правил по охране  труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» (ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00);

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

- Правил пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ-01-03), введенных в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 г. № 313;

- Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок;

- Правила учета тепловой энергии и теплоносителя;

- Другая действующая нормативная документация.

5. Цель производства работ:

5.1. Разработка проектно-сметной документации по реконструкции систем вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях ЛПУ, главного корпуса и травмпункта, согласно действующих норм СНиП и СанПиН.

6. Исходные данные:

6.1 Количество посещений в смену – 1600 чел.

Источник теплоснабжения – ТЭЦ.

Параметры теплоносителя 130 – 70 С.

Количество тепловой энергии на вентиляцию главного корпуса и травмпункта отпущено, 0,9369769 Гкал.

6.2. Здание:

Общая площадь помещений – 11927,9 м2.

Количество этажей – 8.

Наружные стены – железобетон.

Окна – деревянные с двойным остеклением, стеклопакеты.

Кровля – мягкая, рулонная.

Экспликация помещений,  согласно  технического  паспорта БТИ. При отклонениях от паспорта БТИ подрядчик обязан за счет своих сил произвести уточнения и согласовать с заказчиком назначение и экспликацию помещений.

7. Технологическая часть:

7.1. Приточные установки разместить в подвале главного корпуса в осях 9/1-13/4/А/1-Д с забором воздуха через воздухозаборные шахты. Вытяжные установки установить на чердаке главного корпуса в осях 3-14/Ж-Н и вытяжных венткамерах в осях А/3/А/4 и 11/1/9/1 на отм. +3.650мм с выбросом отработанного воздуха через кирпичные шахты.

7.2. Все приточные и вытяжные системы оборудовать шумоглушителями.

7.3. Необходимо выполнить систему дымоудаления из коридоров подвала. Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной  вентиляции следует предусмотреть в лифтовом холле в подвале с установкой вентилятора в отдельно стоящей венткамере.

7.4. Помещения, в которых рабочий процесс сопровождается выделением в воздух вредных веществ, должны быть оборудованы местными отсосами или вытяжными шкафами.

7.5. В конференцзале на 200 мест предусмотреть системы кондиционирования на базе сплит-систем.

7.6. Выполнить две системы теплоснабжения приточных установок поликлиники и травмпункта от существующих ИТП с непосредственным подключением к городским тепловым сетям.

7.7. Установки системы вентиляции оборудовать щитами и приборами автоматики, обеспечивающие включение и выключение вентиляционных систем, регулирование параметров приточного воздуха и защиту от замерзания калориферов.

8. Подрядчик обязан:

8.1. При разработке проектной документации учитывать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. норм, действующих на территории РФ, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта.

8.2. По запросу Заказчика в течение 5 дней информировать о ходе выполнения проектных работ. Запрос и ответ на него предоставляются письменно с использованием факсимильной связи, электронной почты или нарочно.

8.3. Контролировать на соответствие требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 закладываемые в  проектную документацию материалы и оборудование.

8.4. Согласовать проектно-сметную документацию с инспектирующими организациями и органами государственного надзора, а так же при решении Заказчика о проведении экспертизы проектно – сметной документации, экспертиза оплачивается Подрядчиком и выполняется с привлечением Подрядчика.

9.	Особые условия:

9.1. Все работы по разработке проектно-сметной документации выполняются на действующем объекте без нарушения лечебного процесса.

9.2. При перепланировке помещений, или возникновении помещений неучтенных в техническом паспорте  здания, или при увязке систем вентиляции с другими инженерными системами и строительными конструкциями  здания возможна корректировка данного технического задания в процессе выполнения проектных работ.

9.3. Обследование строительных конструкций задействованных при монтаже оборудования, разработка конструкторских решений для размещения вентиляционного оборудования и мест прохода воздуховодов выполняется Подрядчиком за счет средств заложенных на разработку проекта.

9.4. В технических решениях инженерных систем учесть взаимоувязку инженерных систем с существующими системами объекта, в том числе с вентиляционными системами.

9.5. Согласование проектно-сметной документации, с инспектирующими организациями выполняется  подрядчиком за счет собственных сил, стоимость данных услуг учтена в стоимости проектных работ. Заказчик вправе потребовать проведение экспертизы проектно сметной документации, стоимость проведения экспертизы заложена в стоимость разработки проектно-сметной документации и выполняется за счет средств подрядчика. Сроки проведения экспертизы входят в установленный срок разработки проектно-сметной документации.

##### 10.	Порядок приемки работ и состав передаваемой проектной документации:

10.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком.

10.2. Проектно – сметная документация передается заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе (состав томов согласовывается в рабочем порядке), включая разделы:

- Отопление, вентиляция и кондиционирование (ОВ)

- Электроснабжение и автоматизация систем (ЭАОВ) в границах от щита, включая щит, до вентиляционного оборудования;

- Локальные сметные расчеты на монтажные работы и строительную часть;

- Согласование – ПТО «ТГК-9», Роспотребнадзор.

10.3. Проектно – сметная документация передается в 4-х экземплярах на электронном носителе (flesh носитель, в том же составе, что и на бумажном носителе). Проектная документация, представленная в электронном виде, должна быть полностью совместима с программным обеспечением AutoCAD.

##### 11. Срок выполнения работ:

11.1. Начало выполнения проектных работ – в течение 2-х дней с даты подписания ГПД.

11.2. Окончание работ: не позднее 15 декабря 2012г.