Приложение №2

###### ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гель для УЗИ | Средней вязкости, канистра не менее 5 кг | кан. | 21 |
| 2 | Бумага для ЭКГ для аппарата "МАС 1200" | 210мм х 300мм х 150мм | пач. | 100 |
| 3 | Бумага для ЭКГ для аппарата "МАС 500" | 90мм х 90мм х 360мм | пач. | 50 |
| 4 | Одноразовые электроды ЭКГ для длительного мониторирования | 48мм х 34мм. На пенистой основе. | шт. | 6200 |
| 5 | Фото бумага для УЗИ Sony TYPE 1 (Normal) UPP-110S или эквивалент | 110мм х 20мм | упак. | 110 |
| 6 | Одноразовые мундштуки | 28х65х1,0 | шт. | 1960 |
| 7 | Бумага для ЭКГ Schiller AT-2 или эквивалент | 210х280х215 | пач. | 50 |