**УТВЕРЖДАЮ**

И.о. директора МКУ «Благоустройство

Кировского района»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.С. Павлушин

03 июля 2012 года

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по устройству водоотвода на ул.Черногорской Кировского района г. Перми.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.В. Петрова /

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ю.В. Никитина/

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Т.В. Беленко/

г. Пермь, 2012 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Общие сведения.** | | | |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:   * Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; * решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; * постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». | | | |
| **I. Сведения о муниципальном Заказчике** | | | |
| Наименование | | | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» |
| Место нахождения | | | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Почтовый адрес | | | 614113,РФ Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |
| Адрес электронной почты | | | [mbukirow@mail.ru](mailto:mbukirow@mail.ru) |
| Контактный телефон | | | телефон (342) 2501565, факс (342) 2501561 |
| Контактное лицо | | | Беленко Татьяна Валентиновна |
| **II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Предмет контракта | | | Выполнение работ по работ по устройству водоотвода на ул.Черногорской Кировского района г. Перми |
| Начальная (максимальная) цена контракта | | | **120 734 (сто двадцать тысяч семьсот тридцать четыре) рубля**  **34 копейки.** |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта | | | Локальный ресурсный сметный расчет (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме). |
| Объем работ | | | Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об аукционе) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам | | | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, расчётом стоимости работ заказчика и условиями контракта, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Место выполнения работ | | | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район, улица Черногорская |
| Сроки (периоды) выполнения работ | | | Сроки выполнения работ: **30 календарных дней с даты заключения контракта.** |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг. | | | Гарантийный срок на работы – **24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ.** |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ | | | **Форма оплаты:** безналичный расчет.  Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.  **Сроки оплаты:**  Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственно­сти к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона в электронной форме контракта.  Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием  *«*понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме).  Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления.  Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955.  Указанный коэффициент вносится в контракт. |
| Источник финансирования заказа | | | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта | | | Цена муниципального контракта, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.  Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. |
| Сведения о валюте, использу-емой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями | | | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федера-ции и используемого при оплате заключенного контракта | | | Не применяется |
| **III. Требования к участникам размещения заказа:** | | | |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение контракта.  Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.  Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. | | | |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: | | | |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; | | |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; | | |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. | | |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа | | |
| **IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме:** | | | |
| **Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.** | | | |
|  | **Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:**  Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. | | |
|  | **Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:**  1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;  2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. | | |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона.  Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. | |
| **V. Обеспечение заявки на участие в аукционе** | | | |
| Размер обеспечения заявки  на участие в аукционе | | | 5% начальной (максимальной) цены контракта - **6036 рублей 72 копейки.**  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения контрата : | | | |
| Номер расчётного счёта | | | 40302810000005000009 |
| Номер лицевого счёта | | | 04936018408 |
| БИК банка | | | 045744000 |
| **VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме** | | | |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | | **«12» июля 2012 года 09 часов 00 минут (время местное)** |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей  заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | | | **«13» июля 2012 года** |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | | | **«16 » июля 2012 года** |
| **VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта – не предусматривается** | | | |

Приложение № 1

к документации об аукционе

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВОДООТВОДА НА УЛ. ЧЕРНОГОРСКОЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ**

1. **Перечень, состав, объёмы работ по видам:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1.** | | | | |
| 1 | Разборка деревянного настила покрытия:  - Разборка.  - Вывоз строительного мусора | | м2 | 35 |
| 2 | Демонтаж рельс (5 рельс в одном прогоне):  - Разборка.  - Складирование для обратного монтажа | | п.м. прогона | 12 |
| 3 | Уплотнение грунта щебнем т.8см уплотненной поверхности | | м2 | 24 |
| 4 | Устройство рамы металлического из угловой стали 75\*75\*6 под деревянный настил | | тн | 0,19 |
| 5 | Устройство каркаса металлического из угловой стали 75\*75\*6: приваривание к рельсам | | тн | 0,07 |
| 6 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | | м3 | 5 |
| 7 | Устройство щебеночной подготовки т.100мм | | м3 | 0,5 |
| 8 | Укрепление рельс в грунте: бетонирование фундамента бетоном М 200 | | м3 | 4,5 |
| 9 | Монтаж рельс (5 рельс в одном прогоне) | | п.м. прогона | 12 |
| 10 | Устройство настила деревянного из шпал обработанных с креплением между собой скобами по торцевой поверхности. | | м2 | 35 |
| 11 | Грунтование металлических поверхностей | | м2 | 80 |

**2. Условия выполнения работ:**

2.1. Шпалы монтируются по ширине перехода одним пролетом не менее 2750 мм, сборка из двух и более шпал по длине шпалы не допускается.

2.2. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций, составление актов на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3. Согласование с Заказчиком до начала производства работ графика производства работ**.**

2.4. Производство бетонных работ с применением готовой смеси бетона и предоставлением паспорта на бетон до начала производства работ.

2.5. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности;

2.6. Приостановка движения транспортных средств и пешеходов на объекте на срок не более 2 суток.

2.7. Обеспечение после завершения работ уборки и вывоза строительного мусора.

**3. Сроки выполнения работ:** **30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.**

**4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением исполнительной документации в состав которой входят**:

- схемы, общие журналы производства работ, акты на скрытые работы;

- сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы;

- фото-документации на бумажном носителе после выполнения работ, в том числе скрытых.

**5. Срок гарантий на выполненные работы** - **24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ.**

**6. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 2 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 3 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
|  | СНиП2.07.01-89\* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 4 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 7 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 8 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 9 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 11 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
| 15 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия. |
| 17 | ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 20 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 21 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 22 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 23 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 24 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
|  | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 25 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные.  Общие требования безопасности. |
| 26 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 27 | ГОСТ 17.1.1.01-77\* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 28 | ГОСТ 17.2.1.01-76\* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 29 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* | Охрана природы. Почвы.  Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 30 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 31 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 32 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 33 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 34 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |

Приложение № 2

к документации об аукционе

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**СТОИМОСТЬ РАБОТ** **НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВОДООТВОДА**

**НА УЛ.ЧЕРНОГОРСКОЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ В 2012Г.**

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

Устройство водоотвода на ул.Черногорской Кировского района г.Перми в 2012 г.

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 120734,34 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16765,35руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2012 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР46-04-007-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка деревянного настила покрытия | 100 м2 | 0,35 | 611,78 | 417,44 | 194,34 | 71,22 | 214,12 | 146,1 | 68,02 | 24,93 | 51,6 | 18,06 | 6,14 | 2,15 |
| 2 | **ФЕР28-01-015-02 прим** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Демонтаж рельс *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)* | 1 км пути | 0,012 | 41932,7 | 13692,08 | 28240,62 | 1288,6 | 503,19 | 164,31 | 338,88 | 15,46 | 1566,6 | 18,8 | 85,792 | 1,03 |
| 3 | **ФССЦпг01-01-01-043** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного механизмами *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)* | 1 т груза | 5,6 | 3,88 |  | 3,88 |  | 21,73 |  | 21,73 |  |  |  |  |  |
| 4 | **ФССЦпг03-21-01-031** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)* | 1 т груза | 5,6 | 21,65 |  | 21,65 |  | 121,24 |  | 121,24 |  |  |  |  |  |
| 5 | **ФЕР27-08-001-14** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Укрепление грунта щебнем | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,024 | 1039,32 |  | 1039,32 | 105,55 | 24,94 |  | 24,94 | 2,53 |  |  | 7,61 | 0,18 |
| 6 | **ФССЦ-408-0016** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 1,92 | 206,24 |  |  |  | 395,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **ФЕР09-03-029-01 прим** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство рамы металлической под деревянный настил | 1 т конструкций | 0,19 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 206,09 | 57,81 | 131,46 | 14,49 | 32,37 | 6,15 | 5,64 | 1,07 |
| 8 | **ФССЦ-101-5186** *И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356* | Сталь угловая равнополочная, шириной полок 75-75 ммMbublagkir8 | т | 0,19 | 4840,65 |  |  |  | 919,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **ФЕР09-05-002-01прим** *Пр. Минрегион от 17.11.08*  *№ 253* | Устройство каркаса металлического из угловой стали привариванием к рельсам | 10 т конструкций | 0,007 | 1333,28 | 442,72 | 439,1 |  | 9,33 | 3,1 | 3,07 |  | 35,79 | 0,25 |  |  |
| 10 | **ФЕР01-02-055-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08*  *№ 253* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,05 | 1583,82 | 1583,82 |  |  | 79,19 | 79,19 |  |  | 189 | 9,45 |  |  |
| 11 | **ФЕР08-01-002-02** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Устройство щебеночной подготовки | 1 м3 основания | 0,5 | 248,74 | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 124,37 | 9,81 | 29,18 | 2,78 | 2,4 | 1,2 | 0,54 | 0,27 |
| 12 | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Бетонирование фундамента бетоном М200 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,045 | 58585,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 2636,33 | 63,18 | 71,57 | 10,94 | 180 | 8,1 | 18 | 0,81 |
| 13 | **ФЕР28-01-015-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж рельс *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.;  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)* | 1 км пути | 0,012 | 59903,86 | 19560,12 | 40343,74 | 1840,86 | 718,85 | 234,72 | 484,13 | 22,09 | 2238 | 26,86 | 122,56 | 1,47 |
| 14 | **ФЕР27-11-005-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство настила деревянного из шпал, с креплением скобами между собой по торцевой поверхности | 100 м3 древесины в конструкции | 0,105 | 12591,12 | 4161,83 | 2609,29 | 268,38 | 1322,07 | 436,99 | 273,98 | 28,18 | 447,99 | 47,04 | 19,88 | 2,09 |
| 15 | **ФССЦ-105-1203** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Шпалы деревянные пропитанные | м2 | 35 | 262,27 |  |  |  | 9179,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **ФЕР13-03-002-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 214,96 | 45,24 | 7,54 | 0,08 | 5,31 | 4,25 | 0,01 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 16691,81 | 1240,45 | 1575,74 | 121,48 |  | 140,16 |  | 9,08 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 83037,1 | 15269,94 | 7349,82 | 1495,41 |  | 140,16 |  | 9,08 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 кв 2012 ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1-2, 13, 15, 5-6, 14, 7-12, 17) | | | | | | | | | 65870,63 | 14029,49 | 5774,06 | 1373,94 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,32 (Поз. 3-4) | | | | | | | | | 474,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 13579,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 16765,35) (Поз. 1-2, 13, 15, 5-6, 14, 7-12, 17) | | | | | | | | | 13579,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5700,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 16765,35) (Поз. 1-2, 13, 15, 5-6, 14, 7-12, 17) | | | | | | | | | 5700,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 4561,82 |  |  |  |  | 18,06 |  | 2,15 |
| Железные дороги | | | | | | | | | 54888,54 |  |  |  |  | 45,66 |  | 2,5 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 93,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом | | | | | | | | | 523,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | 17854,51 |  |  |  |  | 47,04 |  | 2,27 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | 6553,39 |  |  |  |  | 6,4 |  | 1,07 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | 2095,88 |  |  |  |  | 9,45 |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | 814,6 |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,27 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | 12993,86 |  |  |  |  | 8,1 |  | 0,81 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | 1937,01 |  |  |  |  | 4,25 |  | 0,01 |
| Итого | | | | | | | | | 102317,24 |  |  |  |  | 140,16 |  | 9,08 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 59942,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 7349,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 16765,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 13579,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5700,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 18417,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **120734,34** |  |  |  |  | **140,16** |  | **9,08** |

Приложение № 3

к документации об аукционе

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ АУКЦИОНА**

**В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

г. Пермь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующего на основании Устава с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(протокол № \_\_\_\_\_), заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. **Предмет контракта**

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по устройству водоотвода на ул.Черногорской Кировского района г. Перми в 2012 году в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный ресурсный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – образец предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных разделом 3 настоящего контракта.

**2. Права и обязанности Сторон**

**2.1. Обязанности и права Заказчика**

**2.1.1. Обязанности Заказчика:**

2.1.1.1. Для осуществления контроля за ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.1.2. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного извещения, осуществлять приёмку выполненных работ.

Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.1.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.1.4. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.1.2. Права Заказчика**

2.1.2.1. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- приёмки выполненных работ.

2.1.2.2. Выдавать в одностороннем порядке предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направлять указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

**2.2. Обязанности и права Подрядчика:**

**2.2.1. Обязанности Подрядчика**

2.2.1.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок, в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.2.1.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.2.1.3. Вести журнал производства работ с отражением всех технологических операций, составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.2.1.4. Предоставлять фотодокументацию объекта после окончания производства работ, в т.ч. скрытых (документация должна содержать наименование объекта и срок ее предоставления).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.2.1.5. Обеспечить на объекте выполнения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.2.1.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.2.1.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

Продолжение производства работ без освидетельствования представителем Заказчика скрытых работ не допускается.

В случае предъявления выполненных работ без предварительной фиксации скрытых работ представителем Заказчика, эти объемы Заказчиком не принимаются.

2.2.1.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.2.1.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.2.1.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.2.1.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.2.1.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.2.1.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.2.1.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.2.1.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование Подрядчика.

2.2.1.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемые материалы, исполнительные схемы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости по требованию Заказчика)

2.2.1.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе приёмки выполненных работ.

2.2.1.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.2.1.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.2.1.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

**2.2.2. Права Подрядчика:**

2.2.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта текущего ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского района г. Перми

**3. Стоимость работ, порядок расчетов**

3.1. Стоимость работ, предусмотренных п.1.1 настоящего контракта устанавливается на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно приложению № 2 к настоящему контракту и составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), без дальнейшей индексации.**

3.2. Стоимость работ включает в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, обязательные платежи, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС-2 (приложение № 4);

- справка стоимости работ по форме КС - 3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты - в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС - 2, справки стоимости работ по форме КС-3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.6. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ, соответствующего качества производится в соответствии с локальным сметным расчётом Заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта на стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчёту Заказчика, составляет \_\_\_\_\_\_\_.

3.7. Работы по настоящему контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

**4. Сроки выполнения работ**

4.1. Срок выполнения работ: **30 календарных дней с даты заключения контракта.**

**5. Качество работ**

5.1. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.)

5.4. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по настоящему контракту составляет **24 календарных месяца с даты подписания сторонами актов приёмки выполненных работ.**

**6. Ответственность сторон.**

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000, 00 (тридцать тысяч) рублей.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

**7. Обстоятельства непреодолимой силы.**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

**8. Дополнительные условия.**

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.**

**Заказчик: Подрядчик:**

|  |  |
| --- | --- |
| МКУ «Благоустройство Кировского района»  614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4  т. 2501560, 2501561.  ИНН 5908041586  КПП 590801001  р/с № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю г.Пермь  УФК по Пермскому краю (ДФ администрации  города Перми МКУ «Благоустройство Кировского района», л/с 02936018408)  БИК 045773001 |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года.  м.п. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 года.  м.п. |

Приложение № 1

к МК №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВОДООТВОДА НА УЛ. ЧЕРНОГОРСКОЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. ПЕРМИ**

1. **Перечень, состав, объёмы работ по видам:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1.** | | | | |
| 1 | Разборка деревянного настила покрытия:  - Разборка.  - Вывоз строительного мусора | | м2 | 35 |
| 2 | Демонтаж рельс (5 рельс в одном прогоне):  - Разборка.  - Складирование для обратного монтажа | | п.м. прогона | 12 |
| 3 | Уплотнение грунта щебнем т.8см уплотненной поверхности | | м2 | 24 |
| 4 | Устройство рамы металлического из угловой стали 75\*75\*6 под деревянный настил | | тн | 0,19 |
| 5 | Устройство каркаса металлического из угловой стали 75\*75\*6: приваривание к рельсам | | тн | 0,07 |
| 6 | Разработка грунта вручную, группа грунтов 2 | | м3 | 5 |
| 7 | Устройство щебеночной подготовки т.100мм | | м3 | 0,5 |
| 8 | Укрепление рельс в грунте: бетонирование фундамента бетоном М 200 | | м3 | 4,5 |
| 9 | Монтаж рельс (5 рельс в одном прогоне) | | п.м. прогона | 12 |
| 10 | Устройство настила деревянного из шпал обработанных с креплением между собой скобами по торцевой поверхности. | | м2 | 35 |
| 11 | Грунтование металлических поверхностей | | м2 | 80 |

**2. Условия выполнения работ:**

2.1. Шпалы монтируются по ширине перехода одним пролетом не менее 2750 мм, сборка из двух и более шпал по длине шпалы не допускается.

2.2. Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций, составление актов на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3. Согласование с Заказчиком до начала производства работ графика производства работ**.**

2.4. Производство бетонных работ с применением готовой смеси бетона и предоставлением паспорта на бетон до начала производства работ.

2.5. Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности;

2.6. Приостановка движения транспортных средств и пешеходов на объекте на срок не более 2 суток.

2.7. Обеспечение после завершения работ уборки и вывоза строительного мусора.

**3. Сроки выполнения работ:** **30 календарных дней с даты заключения муниципального контракта.**

**4. Выполненные работы предъявляются Заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением исполнительной документации в состав которой входят**:

- схемы, общие журналы производства работ, акты на скрытые работы;

- сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы;

- фото-документации на бумажном носителе после выполнения работ, в том числе скрытых.

**4. Срок гарантий на выполненные работы** - **24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ.**

**5. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| 2 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 3 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
|  | СНиП2.07.01-89\* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 4 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ.  Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 7 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 8 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 9 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 11 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 10704-91 | Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент |
| 15 | ГОСТ 11955-82 | Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия. |
| 16 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия. |
| 17 | ГОСТ 5336-80 | Сетки стальные плетеные одинарные. Технические условия. |
| 18 | ГОСТ 7473-94 | Смеси бетонные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 20 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 21 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 22 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств |
| 23 | ОДМ 218.4.002-2009 | Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков |
| 24 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
|  | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 25 | ГОСТ 12.2.11-75 | ССБТ. Машины строительные и дорожные.  Общие требования безопасности. |
| 26 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 27 | ГОСТ 17.1.1.01-77\* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 28 | ГОСТ 17.2.1.01-76\* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 29 | ГОСТ 17.4.2.01-81\* | Охрана природы. Почвы.  Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 30 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 31 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 32 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 33 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 34 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |

Приложение № 2

к МК № \_\_\_\_ от \_\_\_\_2012г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**СТОИМОСТЬ РАБОТ** **НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ВОДООТВОДА**

**НА УЛ.ЧЕРНОГОРСКОЙ КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ В 2012Г.**

**ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

(локальная смета)

Устройство водоотвода на ул.Черногорской Кировского района г.Перми в 2012 г.

*(наименование работ и затрат, наименование объекта)*

Основание:

Сметная стоимость строительных работ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 120734,34 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 16765,35руб

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2012 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Раздел 1.** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **ФЕР46-04-007-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Разборка деревянного настила покрытия | 100 м2 | 0,35 | 611,78 | 417,44 | 194,34 | 71,22 | 214,12 | 146,1 | 68,02 | 24,93 | 51,6 | 18,06 | 6,14 | 2,15 |
| 2 | **ФЕР28-01-015-02 прим** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Демонтаж рельс *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7;  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)* | 1 км пути | 0,012 | 41932,7 | 13692,08 | 28240,62 | 1288,6 | 503,19 | 164,31 | 338,88 | 15,46 | 1566,6 | 18,8 | 85,792 | 1,03 |
| 3 | **ФССЦпг01-01-01-043** *И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189* | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного механизмами *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)* | 1 т груза | 5,6 | 3,88 |  | 3,88 |  | 21,73 |  | 21,73 |  |  |  |  |  |
| 4 | **ФССЦпг03-21-01-031** *Пр. Минрегион от 20.07.11 №354* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1)* | 1 т груза | 5,6 | 21,65 |  | 21,65 |  | 121,24 |  | 121,24 |  |  |  |  |  |
| 5 | **ФЕР27-08-001-14** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Укрепление грунта щебнем | 1000 м2 покрытия полосы и обочин | 0,024 | 1039,32 |  | 1039,32 | 105,55 | 24,94 |  | 24,94 | 2,53 |  |  | 7,61 | 0,18 |
| 6 | **ФССЦ-408-0016** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 | 1,92 | 206,24 |  |  |  | 395,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **ФЕР09-03-029-01 прим** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство рамы металлической под деревянный настил | 1 т конструкций | 0,19 | 1084,67 | 304,28 | 691,89 | 76,25 | 206,09 | 57,81 | 131,46 | 14,49 | 32,37 | 6,15 | 5,64 | 1,07 |
| 8 | **ФССЦ-101-5186** *И3-Пр. Минрегион от 27.07.11 №356* | Сталь угловая равнополочная, шириной полок 75-75 ммMbublagkir8 | т | 0,19 | 4840,65 |  |  |  | 919,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **ФЕР09-05-002-01прим** *Пр. Минрегион от 17.11.08*  *№ 253* | Устройство каркаса металлического из угловой стали привариванием к рельсам | 10 т конструкций | 0,007 | 1333,28 | 442,72 | 439,1 |  | 9,33 | 3,1 | 3,07 |  | 35,79 | 0,25 |  |  |
| 10 | **ФЕР01-02-055-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08*  *№ 253* | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,05 | 1583,82 | 1583,82 |  |  | 79,19 | 79,19 |  |  | 189 | 9,45 |  |  |
| 11 | **ФЕР08-01-002-02** *И4-Пр. Минрегион от 13.07.11 №339* | Устройство щебеночной подготовки | 1 м3 основания | 0,5 | 248,74 | 19,61 | 58,36 | 5,56 | 124,37 | 9,81 | 29,18 | 2,78 | 2,4 | 1,2 | 0,54 | 0,27 |
| 12 | **ФЕР06-01-001-01** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Бетонирование фундамента бетоном М200 | 100 м3 бетона, бутобетона  и железобетона в деле | 0,045 | 58585,02 | 1404 | 1590,53 | 243 | 2636,33 | 63,18 | 71,57 | 10,94 | 180 | 8,1 | 18 | 0,81 |
| 13 | **ФЕР28-01-015-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Монтаж рельс *КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх.;  ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)* | 1 км пути | 0,012 | 59903,86 | 19560,12 | 40343,74 | 1840,86 | 718,85 | 234,72 | 484,13 | 22,09 | 2238 | 26,86 | 122,56 | 1,47 |
| 14 | **ФЕР27-11-005-02** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Устройство настила деревянного из шпал, с креплением скобами между собой по торцевой поверхности | 100 м3 древесины в конструкции | 0,105 | 12591,12 | 4161,83 | 2609,29 | 268,38 | 1322,07 | 436,99 | 273,98 | 28,18 | 447,99 | 47,04 | 19,88 | 2,09 |
| 15 | **ФССЦ-105-**  **1203** *Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308* | Шпалы деревянные пропитанные | м2 | 35 | 262,27 |  |  |  | 9179,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | **ФЕР13-03-002-04** *Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253* | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 | 268,7 | 56,55 | 9,43 | 0,1 | 214,96 | 45,24 | 7,54 | 0,08 | 5,31 | 4,25 | 0,01 | 0,01 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | | | | | | | | | 16691,81 | 1240,45 | 1575,74 | 121,48 |  | 140,16 |  | 9,08 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | | | | | | | | | 83037,1 | 15269,94 | 7349,82 | 1495,41 |  | 140,16 |  | 9,08 |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 кв 2012 ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1-2, 13, 15, 5-6, 14, 7-12, 17) | | | | | | | | | 65870,63 | 14029,49 | 5774,06 | 1373,94 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,32 (Поз. 3-4) | | | | | | | | | 474,66 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 13579,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%\*0,85 ФОТ (от 16765,35) (Поз. 1-2, 13, 15, 5-6, 14, 7-12, 17) | | | | | | | | | 13579,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5700,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%\*0.85 \* 0,8 ФОТ (от 16765,35) (Поз. 1-2, 13, 15, 5-6, 14, 7-12, 17) | | | | | | | | | 5700,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | | 4561,82 |  |  |  |  | 18,06 |  | 2,15 |
| Железные дороги | | | | | | | | | 54888,54 |  |  |  |  | 45,66 |  | 2,5 |
| Погрузо-разгрузочные работы | | | | | | | | | 93,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка автотранспортом | | | | | | | | | 523,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги | | | | | | | | | 17854,51 |  |  |  |  | 47,04 |  | 2,27 |
| Строительные металлические конструкции | | | | | | | | | 6553,39 |  |  |  |  | 6,4 |  | 1,07 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | 2095,88 |  |  |  |  | 9,45 |  |  |
| Конструкции из кирпича и блоков | | | | | | | | | 814,6 |  |  |  |  | 1,2 |  | 0,27 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | | | | | | | | | 12993,86 |  |  |  |  | 8,1 |  | 0,81 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | | 1937,01 |  |  |  |  | 4,25 |  | 0,01 |
| Итого | | | | | | | | | 102317,24 |  |  |  |  | 140,16 |  | 9,08 |
| В том числе: | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | | | | | | | | | 59942,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 7349,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | | | | | | | | | 16765,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 13579,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 5700,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | | | | | | | | | 18417,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **120734,34** |  |  |  |  | **140,16** |  | **9,08** |

**Понижающий коэффициент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_рублей\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_копеек**

Заказчик Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_// \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к МК №\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_

**МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»**

**ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. Кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель Заказчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

Представитель Подрядчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 4

к МК № 01-03-\_\_\_ от \_\_\_\_\_2012г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 | | |  |  |
|  | Инвестор - | |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) - | | | |  |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) - | | | | |  |  |  |  | по ОКПО |  | | |  |  |
|  | Стройка - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  | Объект - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | | | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт (контракт) | | | | номер |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа | | Дата составления | | Отчетный период | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | с | | по |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Смета №, | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (контрактная) стоимость в соответствии с контрактом подряда (субподряда): | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера | | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы | | | Общая стоимость | | | | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
| оплата труда | в т.ч. оплата труда | в т.ч. оплата труда | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к МК № 01-03-\_\_\_ от \_\_\_\_\_2012г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Унифицированная форма № КС-3 | | | | | |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата | | | |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 | | | |
| Инвестор | |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик | | |  |  |  |
|  |  | |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: | |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный контракт(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период | |
|  |  | С | по |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | **С П Р А В К А** | |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат | | | |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат | | |
| с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по контракту |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (ГенПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (СубПодрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность | |  |  |