|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» А.А. Гагарин _________________ «___»_______ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на текущий ремонт системы отопления в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников» (г. Пермь, ул. Ленина, 23)

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  |  | +7 (342) 2770628 |
| Контактное лицо |  |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Текущий ремонт системы отопления в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников» (г. Пермь, ул. Ленина, 23) |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Текущий ремонт системы отопления в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников» (г. Пермь, ул. Ленина, 23) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании локального сметного расчета (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 645505 (Шестьсот сорок пять тысяч пятьсот пять) рублей 63 копейки. |
| Объем выполняемых работ |  |  | В соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии техническим заданием (Приложение № 2) |
| Место оказания работ |  |  | 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина 23. |
| Условия и сроки (периоды) оказания работ |  |  | 45 календарных дней с момента подписания муниципального контракта. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  |  | 24 (двадцать четыре) месяца, с момента окончания работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Авансирование не предусмотрено. Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету в течение 10 (Десяти) рабочих дней, после выполнения подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; - счетов и счет-фактур; - акты на скрытые работы; - акты испытания смонтированных систем и оборудования; - сертификаты и паспорта на оборудование и материалы |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ. В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуги |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 3) Копию действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ: - ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление, водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения). ( №73-ФЗ от 25.06.2002г. « ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 32 275 рублей 28 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «11» июля 2012 года 09:00 часов |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «18» июля 2012 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «23» июля 2012 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Локальный сметный расчет на текущий ремонт системы отопления в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников» (г. Пермь, ул. Ленина, 23)

Приложение № 2

к документации об аукционе

Техническое задание

на текущий ремонт системы отопления  в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина,23).

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами и промежуточная приемка возводимых строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с выдачей акта – заключения.

Проводимые монтажные работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Все работы выполняются  с  19-00 по 08-00 час.

Сроки выполнения работ: 45 календарных  дней с момента подписания муниципального контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ:СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 24  (двадцать четыре) месяца, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- акты испытания смонтированных систем и оборудования

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

текущий ремонт системы отопления в  здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортзал (лежанка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 2 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,11 |  |  |  |  |
| 3 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 4 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 5 |  | Краны воздушные радиаторов диаметром 15 мм | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 6 |  |  |  |  |
| 7 |  | Демонтаж регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра |  | 0,11 |  |  |  |  |
| 8 |  | Установка радиаторов: чугунных 3 рад.*12 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0576 |  |  |  |  |
| 9 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 10 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,09 |  |  |  |  |
| Магистраль у серверной (подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Лежанка (подвал правое, левое крыло здания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 Бокс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича | 100 отверстий |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 14 |  | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | 10 шт. гильз |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 15 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 16 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 8 |  |  |  |  |
| 18 |  | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. |  | -8 |  |  |  |  |
| 19 |  | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм | шт. |  | 8 |  |  |  |  |
| 20 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка |  | 4 |  |  |  |  |
| 21 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 22 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 1 Бокс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,026 |  |  |  |  |
| Гараж прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,14 |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,2 |  |  |  |  |
| Лежанка (переход м/у зданием по ул. Ленина, 23 и 2-м боксом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 4 этаж, кабинет 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,042 |  |  |  |  |
| 28 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,015 |  |  |  |  |
| 4 этаж, кабинет 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 30 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 31 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 8 |  |  |  |  |
| 32 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (7 секций*7,22 кг)*4 шт | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 33 |  | Установка радиаторов: чугунных 4 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,048 |  |  |  |  |
| 34 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -4,8 |  |  |  |  |
| 35 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 4,8 |  |  |  |  |
| 36 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 37 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 4 этаж кабинет 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 39 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 40 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (14 секций*7,22 кг)*1 шт | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 41 |  | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*14 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0168 |  |  |  |  |
| 42 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -1,68 |  |  |  |  |
| 43 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 4,8 |  |  |  |  |
| 44 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 45 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 4 этаж кабинет 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 47 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,045 |  |  |  |  |
| 48 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 49 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (9 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 50 |  | Установка радиаторов: чугунных 2рад.*12 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0288 |  |  |  |  |
| 51 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -2,88 |  |  |  |  |
| 52 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 2,88 |  |  |  |  |
| 53 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 54 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 4 этаж, кабинет 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 56 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,045 |  |  |  |  |
| 57 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 4 |  |  |  |  |
| 58 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (7 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 59 |  | Установка радиаторов: чугунных 2 рад.*9 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0216 |  |  |  |  |
| 60 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -2,16 |  |  |  |  |
| 61 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 2,16 |  |  |  |  |
| 62 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 4 этаж, кабинет 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 64 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (16 секций х 7,22 кг)*1 шт. | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 65 |  | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*14 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0168 |  |  |  |  |
| 66 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -1,68 |  |  |  |  |
| 67 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 1,68 |  |  |  |  |
| 68 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 69 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 4 этаж, кабинет 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Смена: пробко-спускных кранов | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 71 |  | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. |  | -1 |  |  |  |  |
| 72 |  | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 этаж, кабинет 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,17 |  |  |  |  |
| 74 |  | Разборка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,085 |  |  |  |  |
| 75 |  | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,085 |  |  |  |  |
| 76 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 8 |  |  |  |  |
| 77 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (7 секций*1,95 кг)*4 шт | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 78 |  | Установка радиаторов: стальных биметаллических 4 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,054 (4*1,35)/100 |  |  |  |  |
| 79 |  | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт |  | -5,4 |  |  |  |  |
| 80 |  | Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |
| 81 |  | Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 этаж кабинет 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 83 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 84 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 4 |  |  |  |  |
| 85 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (16 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 86 |  | Установка радиаторов: чугунных 2 рад.*11 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0264 |  |  |  |  |
| 87 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -2,64 |  |  |  |  |
| 88 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 2,64 |  |  |  |  |
| 89 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 90 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 3 этаж кабинет 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 92 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 93 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 94 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (8 секций*7,22 кг)*1 шт | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 95 |  | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 96 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -1,2 |  |  |  |  |
| 97 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 98 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 99 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 3 этаж кабинет VIP буфет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,052 |  |  |  |  |
| 101 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,072 |  |  |  |  |
| 102 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 4 |  |  |  |  |
| 103 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (4 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 104 |  | Установка радиаторов: чугунных 2 рад.*7 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0224 |  |  |  |  |
| 3 этаж (переход м/у новым буфетом и VIP буфетом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 106 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 107 |  | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 108 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -1,2 |  |  |  |  |
| 109 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 110 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 111 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 112 |  | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 113 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 114 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 115 |  | Грунтовка акриловая CAPASOL, CAPAROL | л |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 1 этаж новый буфет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 117 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,072 |  |  |  |  |
| 118 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 119 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (4 секций*7,22 кг)*1 шт | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 120 |  | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*7 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0112 |  |  |  |  |
| 1 этаж (экономико-финансовый отдел хоз. управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,085 |  |  |  |  |
| 122 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,192 |  |  |  |  |
| 123 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 10 |  |  |  |  |
| 124 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (4 секций*7,22 кг)*5 шт | 100 шт. |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 125 |  | Установка радиаторов: чугунных 5рад.*7 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,056 |  |  |  |  |
| 1 этаж кабинет 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 127 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,072 |  |  |  |  |
| 1 этаж кабинет 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 1 этаж кабинет 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,072 |  |  |  |  |
| Заголовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |  | 50 |  |  |  |  |
| 131 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,55 |  |  |  |  |
| 132 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,13 |  |  |  |  |
| 133 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,15 |  |  |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза |  | 2,1 |  |  |  |  |
| 136 |  | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза |  | 2,1 |  |  |  |  |
| 137 |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза |  | 2,1 |  |  |  |  |

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  №

на текущий ремонт системы отопления в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал                      Ф.М. Решетников» (г. Пермь, ул. Ленина, 23)

г. Пермь                                 				                    «___» __________2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое далее по тексту «Заказчик», в  лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _______________________________,  именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании  ________________________________, с другой стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется произвести работы по текущему ремонту системы отопления в здании объекта культурного наследия регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф.М. Решетников» (г. Пермь, ул. Ленина, 23), далее по тексту «работы», а Заказчик обязуется принять и оплатить их.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1) и локальным сметным расчетом (Приложение № 2).

1.3. Подрядчик должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданную Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения настоящего контракта.

2.2. Окончание производства работ:   в течение 45 (сорока пяти) дней с момента подписания муниципального контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

3.3. В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету в течение 10 (Десяти) рабочих дней,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- акты испытания смонтированных систем и оборудования;

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы.

3.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.4. В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

4.5. Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы в течение 24 (Двадцати четырех месяцев)  месяцев с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.1.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика;

  - Подрядчик обязан:

5.2.1. обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта и сдавать их результат Заказчику, который осуществляет приемку выполненных работ;

5.2.3. вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

5.2.4. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

5.2.5. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

5.2.6. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

5.2.7. за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

5.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

5.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 3 настоящего контракта;

5.4.3.обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

6.2.  Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате от суммы неоплаченных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Величина пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 2 (двух) % от общей стоимости невыполненных работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

7.2. Расторжение контракта  возможно по соглашению сторон или по решению суда.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

10.Приложения к муниципальному контракту

Приложение № 1 - Техническое задание.

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 27 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ УЭАЗ, лицевой счет 02975018912) Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ___________________/А.А.Гагарин/ М.П. |  |  |

# Приложение № 1

# к муниципальному контракту

# №        от «_____» _______2012г.

Техническое задание

на текущий ремонт системы отопления  в здании объекта культурного наследия       регионального значения «Здание, где в губернской казенной палате работал Ф. М. Решетников»  (г. Пермь, ул. Ленина, 23).

1.Место, условия и сроки выполнения работ.

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами и промежуточная приемка возводимых строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с выдачей акта – заключения;

Проводимые монтажные работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Все работы выполняются  с  19-00 по 08-00 час.

Сроки выполнения работ: 45 календарных  дней с момента подписания муниципального контракта.

2.Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (отопление,  водоснабжения, вентиляция, кондиционирование; системы электрообеспечения).

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

3.Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

4.Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

5.Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 24  (двадцать четыре) месяца, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

7.Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- акты испытания смонтированных систем и оборудования;

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы.

8.  Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

текущий ремонт системы отопления в  здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23

| № пп |  | Наименование | Ед. изм. |  | Кол. |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спортзал (лежанка) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 2 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода |  | 0,11 |  |  |  |  |
| 3 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 4 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 5 |  | Краны воздушные радиаторов диаметром 15 мм | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 6 |  |  |  |  |
| 7 |  | Демонтаж регистров из стальных: сварных труб диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра |  | 0,11 |  |  |  |  |
| 8 |  | Установка радиаторов: чугунных 3 рад.*12 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0576 |  |  |  |  |
| 9 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 10 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,09 |  |  |  |  |
| Магистраль у серверной (подвал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода |  | 0,5 |  |  |  |  |
| Лежанка (подвал правое, левое крыло здания) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 Бокс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен: в 2 кирпича | 100 отверстий |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 14 |  | Установка гильз из стальных труб диаметром: 100 мм | 10 шт. гильз |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 15 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,4 |  |  |  |  |
| 16 |  | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | шт. |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 8 |  |  |  |  |
| 18 |  | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт. |  | -8 |  |  |  |  |
| 19 |  | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм | шт. |  | 8 |  |  |  |  |
| 20 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка |  | 4 |  |  |  |  |
| 21 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 22 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 1 Бокс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,026 |  |  |  |  |
| Гараж прокуратуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,14 |  |  |  |  |
| ул. Ленина, 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,2 |  |  |  |  |
| Лежанка (переход м/у зданием по ул. Ленина, 23 и 2-м боксом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м трубопровода |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 4 этаж, кабинет 417 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,042 |  |  |  |  |
| 28 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,015 |  |  |  |  |
| 4 этаж, кабинет 418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 30 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,14 |  |  |  |  |
| 31 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 8 |  |  |  |  |
| 32 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (7 секций*7,22 кг)*4 шт | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 33 |  | Установка радиаторов: чугунных 4 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,048 |  |  |  |  |
| 34 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -4,8 |  |  |  |  |
| 35 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 4,8 |  |  |  |  |
| 36 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 37 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 4 этаж кабинет 419 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 39 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 40 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (14 секций*7,22 кг)*1 шт | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 41 |  | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*14 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0168 |  |  |  |  |
| 42 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -1,68 |  |  |  |  |
| 43 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 4,8 |  |  |  |  |
| 44 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,08 |  |  |  |  |
| 45 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 4 этаж кабинет 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 47 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,045 |  |  |  |  |
| 48 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 49 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (9 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 50 |  | Установка радиаторов: чугунных 2рад.*12 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0288 |  |  |  |  |
| 51 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -2,88 |  |  |  |  |
| 52 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 2,88 |  |  |  |  |
| 53 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 54 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 4 этаж, кабинет 421 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 56 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,045 |  |  |  |  |
| 57 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 4 |  |  |  |  |
| 58 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (7 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 59 |  | Установка радиаторов: чугунных 2 рад.*9 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0216 |  |  |  |  |
| 60 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -2,16 |  |  |  |  |
| 61 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 2,16 |  |  |  |  |
| 62 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 4 этаж, кабинет 422 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 64 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (16 секций х 7,22 кг)*1 шт. | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 65 |  | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*14 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0168 |  |  |  |  |
| 66 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -1,68 |  |  |  |  |
| 67 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 1,68 |  |  |  |  |
| 68 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 69 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 4 этаж, кабинет 423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  | Смена: пробко-спускных кранов | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 71 |  | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. |  | -1 |  |  |  |  |
| 72 |  | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4 | шт. |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 этаж, кабинет 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,17 |  |  |  |  |
| 74 |  | Разборка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,085 |  |  |  |  |
| 75 |  | Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,085 |  |  |  |  |
| 76 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 8 |  |  |  |  |
| 77 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (7 секций*1,95 кг)*4 шт | 100 шт. |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 78 |  | Установка радиаторов: стальных биметаллических 4 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,054 (4*1,35)/100 |  |  |  |  |
| 79 |  | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт |  | -5,4 |  |  |  |  |
| 80 |  | Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |
| 81 |  | Радиаторы биметаллические, марка «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1 | шт. |  | 8 |  |  |  |  |
| 3 этаж кабинет 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 83 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 84 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 4 |  |  |  |  |
| 85 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг (16 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 86 |  | Установка радиаторов: чугунных 2 рад.*11 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0264 |  |  |  |  |
| 87 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -2,64 |  |  |  |  |
| 88 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 2,64 |  |  |  |  |
| 89 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 90 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 3 этаж кабинет 316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 92 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,09 |  |  |  |  |
| 93 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 94 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (8 секций*7,22 кг)*1 шт | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 95 |  | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 96 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -1,2 |  |  |  |  |
| 97 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 98 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 99 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 3 этаж кабинет VIP буфет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,052 |  |  |  |  |
| 101 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,072 |  |  |  |  |
| 102 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 4 |  |  |  |  |
| 103 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (4 секций*7,22 кг)*2 шт | 100 шт. |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 104 |  | Установка радиаторов: чугунных 2 рад.*7 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0224 |  |  |  |  |
| 3 этаж (переход м/у новым буфетом и VIP буфетом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 106 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 107 |  | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*10 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 108 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт |  | -1,2 |  |  |  |  |
| 109 |  | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт |  | 1,2 |  |  |  |  |
| 110 |  | Добавление секций радиаторов одной или двух: крайних | 100 радиаторов |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 111 |  | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять: к расценке 65-21-1 | 100 радиаторов |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 112 |  | Разборка: кирпичных стен | 1 м3 |  | 0,06 |  |  |  |  |
| 113 |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 114 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 115 |  | Грунтовка акриловая CAPASOL, CAPAROL | л |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 1 этаж новый буфет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,03 |  |  |  |  |
| 117 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,072 |  |  |  |  |
| 118 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 2 |  |  |  |  |
| 119 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (4 секций*7,22 кг)*1 шт | 100 шт. |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 120 |  | Установка радиаторов: чугунных 1 рад.*7 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,0112 |  |  |  |  |
| 1 этаж (экономико-финансовый отдел хоз. управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,085 |  |  |  |  |
| 122 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,192 |  |  |  |  |
| 123 |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка |  | 10 |  |  |  |  |
| 124 |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (4 секций*7,22 кг)*5 шт | 100 шт. |  | 0,05 |  |  |  |  |
| 125 |  | Установка радиаторов: чугунных 5рад.*7 сек. | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0,056 |  |  |  |  |
| 1 этаж кабинет 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 127 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,072 |  |  |  |  |
| 1 этаж кабинет 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм | 100 м трубопровода |  | 0,01 |  |  |  |  |
| 1 этаж кабинет 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 |  | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,072 |  |  |  |  |
| Заголовок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 |  | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг |  | 50 |  |  |  |  |
| 131 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,55 |  |  |  |  |
| 132 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,13 |  |  |  |  |
| 133 |  | Масляная окраска металлических поверхностей: радиаторов, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,15 |  |  |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза |  | 2,1 |  |  |  |  |
| 136 |  | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза |  | 2,1 |  |  |  |  |
| 137 |  | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза |  | 2,1 |  |  |  |  |

__________________/А.А. Гагарин/                                ___________________/__________/

М.П.                                                                                      М.П.