МКУ УЭАЗ

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на работы по замене участка теплотрассы отопления  от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а

до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 604796,39 руб.

- Средства  на оплату труда 103172,77 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-12-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,07 | 6008,44 | 2022,24 | 3986,2 423,83 | 0 | 420,59 | 141,56 | 279,03 29,67 |  | 243,35 17,03 | 41,39 2,9 |
| Разработка грунта механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР01-01-004-05 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.66. Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (использование малогабаритной техники согласно ППР) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.66. Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | 1000 м3 грунта | 0,0536 | 5056,92 | 120,37 | 4936,55 817,94 | 0 | 271,05 | 6,45 | 264,60 43,84 |  | 15,432 0,83 | 70,512 3,78 |
| 3 | ФСЭМ-060337 Пр. Минрегиона №307 от 28.07.09 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | -3,78 | 70,01 | 0 | 70,01 11,6 | 0 | -264,64 |  | -264,64 -43,85 |  |  |  |
| 4 | ПСВ | Погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ-500 | маш.-ч | 3,78 | 105,56 | 0 | 105,56 0 | 0 | 399,02 |  | 399,02 |  |  |  |
| Доработка грунта вручную (зачистка откосов и стенок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР01-02-057-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,01072 | 1441,44 | 1441,44 | 0 0 | 0 | 15,45 | 15,45 |  |  | 184,8 1,98 |  |
| Разработка грунта вручную в местах прокладки электрокабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР01-02-057-02 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.188 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от незащищенных кабелей ОЗП=1,3; ТЗ=1,3 | 100 м3 грунта | 0,868 | 1561,56 | 1561,56 | 0 0 | 0 | 1355,43 | 1355,43 |  |  | 200,2 173,77 |  |
| Разборка трубопроводов в непроходных каналах, ремонт каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР24-01-002-06 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Разборка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) наружных сетей водопровода, канализации, теплоснабжения и газоснабжения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | 1 км трубопровода | 0,11 | 15020,04 | 4098,29 | 10921,75 821,37 | 0 | 1652,20 | 450,81 | 1201,39 90,35 |  | 401,4 44,15 | 67,938 7,47 |
| 8 | ФЕРр65-3-14 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Снятие задвижек диаметром: до 200 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 | 1343,04 | 1319,59 | 23,45 8,7 | 0 | 26,86 | 26,39 | 0,47 0,17 |  | 154,7 3,09 | 0,75 0,02 |
| 9 | ФЕРр66-12-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 7 | 33,44 | 33,44 | 0 0 | 0 | 234,08 | 234,08 |  |  | 4,32 30,24 |  |
| 10 | ФЕРр66-5-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 1 м3 | 1 | 1028,11 | 85,81 | 62,29 6,35 | 880,01 | 1028,11 | 85,81 | 62,29 6,35 | 880,01 | 10,7 10,7 | 0,47 0,47 |
| Прокладка трубопроводов, устройство каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР24-01-002-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,11 | 161085,31 | 6830,49 | 18202,91 1368,95 | 136051,91 | 17719,38 | 751,35 | 2002,32 150,58 | 14965,71 | 669 73,59 | 113,23 12,46 |
| 12 | ФССЦ-507-1995 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 6 | 149,74 | 0 | 0 0 | 149,74 | 898,44 |  |  | 898,44 |  |  |
| 13 | ФЕР24-01-032-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 4 | 4648,19 | 56,44 | 175,54 15,03 | 4416,21 | 18592,76 | 225,76 | 702,16 60,12 | 17664,84 | 5,61 22,44 | 1,09 4,36 |
| 14 | ФЕР26-01-009-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 5,5 | 1562,09 | 183,98 | 57,15 0 | 1320,96 | 8591,50 | 1011,89 | 314,33 | 7265,28 | 18,85 103,68 |  |
| 15 | ФЕР07-06-002-06 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,5 | 6289,69 | 1011,72 | 5151,64 717,8 | 126,33 | 3144,85 | 505,86 | 2575,82 358,90 | 63,17 | 107,63 53,82 | 53,17 26,59 |
| 16 | ФССЦ-403-0693 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Плиты перекрытий железобетонные (замена материала 30%) | м3 | 1,2 | 3076,31 | 0 | 0 0 | 3076,31 | 3691,57 |  |  | 3691,57 |  |  |
| Землянные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР01-01-087-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 (использование малогабаритной техники согласно ППР) | 1000 м3 грунта | 0,0356 | 292,55 | 0 | 292,55 17,66 | 0 | 10,41 |  | 10,41 0,63 |  |  | 0,99 0,04 |
| 18 | ФСЭМ-070121 Пр. Минрегиона №307 от 28.07.09 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | -0,04 | 295,5 | 0 | 295,5 17,84 | 0 | -11,82 |  | -11,82 -0,71 |  |  |  |
| 19 | ПСВ | Погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ-500 | маш.-ч | 0,04 | 105,56 | 0 | 105,56 0 | 0 | 4,22 |  | 4,22 |  |  |  |
| 20 | ФЕР01-02-061-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,803 | 663,75 | 663,75 | 0 0 | 0 | 532,99 | 532,99 |  |  | 88,5 71,07 |  |
| Устройство постели для электрокабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕРм08-02-142-01 В ред. пр. № 321 Минрегиона РФ | Устройство постели при одном кабеле в траншее (5 пересечений электрокабеля по 2 м) | 100 м кабеля | 0,1 | 1272,39 | 63,78 | 1207,33 67,37 | 1,28 | 127,24 | 6,38 | 120,73 6,74 | 0,13 | 6,63 0,66 | 4,99 0,5 |
| 22 | ФССЦ-408-0124 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 1 | 59,99 | 0 | 0 0 | 59,99 | 59,99 |  |  | 59,99 |  |  |
| Устройство покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ФЕР01-02-005-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: (ТК при уплотнении грунтов пневмотрамбовками ТР-4, ТР-6 в стесненных условиях при засыпке траншей. Глубина уплотнения за три перехода 0,4 м. Высота уплотняемого грунта 0,89м) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: (ТК при уплотнении грунтов пневмотрамбовками ТР-4, ТР-6 в стесненных условиях при засыпке траншей. Глубина уплотнения за три перехода 0,4 м. Высота уплотняемого грунта 0,89м) ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м3 уплотненного грунта | 1,159 | 835,22 | 213,76 | 621,46 61,16 | 0 | 968,02 | 247,75 | 720,27 70,88 |  | 25,06 29,04 | 6,08 7,05 |
| 24 | ФЕР27-04-001-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,14 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 17,08 | 333,46 | 17,65 | 313,42 26,31 | 2,39 | 15,72 2,2 | 14,81 2,07 |
| 25 | ФССЦ-408-0200 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 17,08 | 60 | 0 | 0 0 | 60 | 1024,80 |  |  | 1024,80 |  |  |
| 26 | ФЕР27-04-001-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,105 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 280,98 | 17,08 | 373,18 | 20,55 | 350,83 29,50 | 1,80 | 24,19 2,54 | 20,6 2,16 |
| 27 | ФССЦ-408-0047 Пр.Минрегиона №308 от 28.07.09 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм | м3 | 15,12 | 155,95 | 0 | 0 0 | 155,95 | 2357,96 |  |  | 2357,96 |  |  |
| 28 | ФЕР27-06-020-03 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,07 | 52091,02 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 49336,35 | 3646,37 | 25,79 | 167,04 18,38 | 3453,54 | 38,3 2,68 | 19,08 1,34 |
| 29 | ФЕР27-06-021-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,07 | 12309,92 | 1,74 | 5,84 0 | 12302,34 | 861,69 | 0,12 | 0,41 | 861,16 | 0,18 0,01 |  |
| 30 | ФЕР27-06-020-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,07 | 54732,4 | 368,45 | 2386,22 262,54 | 51977,73 | 3831,27 | 25,79 | 167,04 18,38 | 3638,44 | 38,3 2,68 | 19,08 1,34 |
| 31 | ФЕР27-06-021-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 1000 м2 покрытия | 0,07 | 12971,78 | 1,74 | 6,2 0 | 12963,84 | 908,02 | 0,12 | 0,43 | 907,47 | 0,18 0,01 |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 501671,95 |  |  |  | 843,96 | 103,19 |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФССЦпг01-01-01-014 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 2,4 | 8,43 | 0 | 8,43 0 | 0 | 20,23 |  | 20,23 |  |  |  |
| 33 | ФССЦпг03-02-01-025 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 2,4 | 31,12 | 0 | 31,12 0 | 0 | 74,69 |  | 74,69 |  |  |  |
| 34 | ФССЦпг01-01-02-014 Пр.Минрегиона №354 от 20.07.11 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 2,4 | 8,43 | 0 | 8,43 0 | 0 | 20,23 |  | 20,23 |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,57 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 72919,60 | 5687,98 | 9494,92 866,24 | 57736,70 | 646,21 | 72,55 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 78656,67 | 7437,10 | 13482,87 1232,88 | 57736,70 | 843,96 | 103,19 |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4, 17-19, 23, 5-6, 20, 7, 11-14, 16, 15, 22, 24-31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3008,38 | 779,06 | 2229,31 205,83 |  | 87,6735 | 17,165 |
| 3. Производство ремонтных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 1-4, 17-19, 23, 5-6, 20, 7, 11-13, 8-10, 14, 16, 15, 22, 24-32, 34, 33, 21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2728,69 | 970,06 | 1758,64 160,81 |  | 110,082 | 13,458 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 365272,32 | 88501,50 | 75847,11 14671,27 | 200923,71 | 843,96 | 103,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88209,06 |  |  |  |  |  |
| 63% = 74%*0.85 ФОТ (от 3566,91) (Поз. 8-9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2247,16 |  |  |  |  |  |
| 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 29962,65) (Поз. 5-6, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18277,22 |  |  |  |  |  |
| 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 5211,48) (Поз. 2-4, 17-19, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3804,38 |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 179,58) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,46 |  |  |  |  |  |
| 77% = 100%*(0.9*0.85) ФОТ (от 15924,82) (Поз. 14, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12262,11 |  |  |  |  |  |
| 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 2343,23) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2062,04 |  |  |  |  |  |
| 92% = 108%*0.85 ФОТ (от 1261,16) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1160,27 |  |  |  |  |  |
| 99% = 130%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14100,55) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13959,54 |  |  |  |  |  |
| 111% = 130%*0.85 ФОТ (от 27622,16) (Поз. 7, 11-13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 30660,60 |  |  |  |  |  |
| 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 3000,23) (Поз. 22, 24-31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3630,28 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 49008,14 |  |  |  |  |  |
| 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 29962,65) (Поз. 5-6, 20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9288,42 |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 5211,48) (Поз. 2-4, 17-19, 23) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1771,90 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 3566,91) (Поз. 8-9) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1426,76 |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 2343,23) (Поз. 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1124,75 |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 179,58) (Поз. 21) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,38 |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 1261,16) (Поз. 10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 681,03 |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 15924,82) (Поз. 14, 16) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7643,91 |  |  |  |  |  |
| 58% = 85%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14100,55) (Поз. 15) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8178,32 |  |  |  |  |  |
| 61% = 89%*(0.85*0.8) ФОТ (от 27622,16) (Поз. 7, 11-13) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16849,52 |  |  |  |  |  |
| 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 3000,23) (Поз. 22, 24-31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1950,15 |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 501382,60 |  |  |  | 843,2 | 102,61 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1106,92 |  |  |  | 0,76 | 0,58 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 502489,52 |  |  |  | 843,96 | 103,19 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 200923,71 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 75847,11 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 103172,77 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88209,06 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 49008,14 |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 10049,79 |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 512539,31 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 92257,08 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 604796,39 |  |  |  | 843,96 | 103,19 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)