|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» А.А. Гагарин _________________ «___»_______ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по замене участка теплотрассы отопления  от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул.                 Сибирская, 15.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  |  | +7 (342) 2770628 |
| Контактное лицо |  |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | на выполнение работ по замене участка теплотрассы отопления от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15. |
| Предмет муниципального контракта |  |  | на выполнение работ по замене участка теплотрассы отопления от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании сметы (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 604 796(Шестьсот четыре тысячи семьсот девяносто шесть) рублей 39 копеек. |
| Объем выполняемых работ |  |  | В соответствии с техническим заданием и сметным расчетом (приложение №1, 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием Приложение № 2) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  | Строительно-монтажные работы ведутся от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15. |
| Условия и сроки (периоды) работ |  |  | Начало производства работ: с момента заключения контракта. Окончание производства работ: в течение 21 (Двадцати одного) дня с момента подписания муниципального контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Авансирование не предусмотрено. Оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания актов выполненных работ и предоставления счетов и счет-фактур. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ. В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуги |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на выполнения работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 30 239 рублей 82 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «12»июля 2012 года 09 : 00 часов |
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «19» июля 2012 года |
| Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «23» июля 2012 года |
| VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Локальный сметный расчет на работы по замене участка теплотрассы отопления  от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15.

Приложение № 2

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по замене участка теплотрассы отопления  от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15.

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Строительно-монтажные работы ведутся от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15.

Строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии со СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» и сметной документацией.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование скрытых работ (форма РД-11-02.2006) и промежуточная приемка возводимых строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с выдачей акта – заключения;

Сроки выполнения работ: 21  день с момента подписания муниципального  контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять не менее 2  (двух) лет, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- акты испытания смонтированных систем и оборудования

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы

- акт формы согласно СНиП 3.05.03-85 от ОАО «ТГК-9»

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

Работы считаются, выполнены после получения акта формы согласно СНиП 3.05.03-85 от ОАО «ТГК-9»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,07 | ФЕРр68-12-4 |  |  |  |
| Разработка грунта механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (использование малогабаритной техники согласно ППР) | 1000 м3 грунта | 0,0536 | ФЕР01-01-004-05 |  |  |  |
| 3 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | -3,78 | ФСЭМ-060337 |  |  |  |
| 4 | Погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ-500 | маш.-ч | 3,78 | ПСВ |  |  |  |
| Доработка грунта вручную (зачистка откосов и стенок) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,01072 (53,6*2%)/100 | ФЕР01-02-057-02 |  |  |  |
| Разработка грунта вручную в местах прокладки электрокабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,868 | ФЕР01-02-057-02 |  |  |  |
| Разборка трубопроводов в непроходных каналах, ремонт каналов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разборка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,11 0,055*2 | ФЕР24-01-002-06 |  |  |  |
| 8 | Снятие задвижек диаметром: до 200 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 | ФЕРр65-3-14 |  |  |  |
| 9 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 7 | ФЕРр66-12-5 |  |  |  |
| 10 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 1 м3 | 1 | ФЕРр66-5-1 |  |  |  |
| Прокладка трубопроводов, устройство каналов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,11 0,055*2 | ФЕР24-01-002-06 |  |  |  |
| 12 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 6 | ФССЦ-507-1995 |  |  |  |
| 13 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 4 | ФЕР24-01-032-04 |  |  |  |
| 14 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 5,5 2,75*2 | ФЕР26-01-009-01 |  |  |  |
| 15 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,5 | ФЕР07-06-002-06 |  |  |  |
| 16 | Плиты перекрытий железобетонные (замена материала 30%) | м3 | 1,2 | ФССЦ-403-0693 |  |  |  |
| Землянные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 (использование малогабаритной техники согласно ППР) | 1000 м3 грунта | 0,0356 | ФЕР01-01-087-01 |  |  |  |
| 18 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | -0,04 | ФСЭМ-070121 |  |  |  |
| 19 | Погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ-500 | маш.-ч | 0,04 | ПСВ |  |  |  |
| 20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,803 | ФЕР01-02-061-01 |  |  |  |
| Устройство постели для электрокабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (5 пересечений электрокабеля по 2 м) | 100 м кабеля | 0,1 | ФЕРм08-02-142-01 |  |  |  |
| 22 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 1 | ФССЦ-408-0124 |  |  |  |
| Устройство покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,159 | ФЕР01-02-005-01 |  |  |  |
| 24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,14 | ФЕР27-04-001-02 |  |  |  |
| 25 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 17,08 14*1,22 | ФССЦ-408-0200 |  |  |  |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,105 | ФЕР27-04-001-04 |  |  |  |
| 27 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм | м3 | 15,12 10,5*1,44 | ФССЦ-408-0047 |  |  |  |
| 28 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,07 | ФЕР27-06-020-03 |  |  |  |
| 29 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,07 | ФЕР27-06-021-03 |  |  |  |
| 30 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,07 | ФЕР27-06-020-01 |  |  |  |
| 31 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,07 | ФЕР27-06-021-01 |  |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 2,4 | ФССЦпг01-01-01-014 |  |  |  |
| 33 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 2,4 | ФССЦпг03-02-01-025 |  |  |  |
| 34 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 2,4 | ФССЦпг01-01-02-014 |  |  |  |

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

Муниципальный контракт  №

на выполнение работ по замене участка теплотрассы отопления

от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а

до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15

г. Пермь                                 				                    «___» __________2012 год

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое далее по тексту «Заказчик», в  лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _______________________________,  именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании  ________________________________, с другой стороны, на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по замене участка теплотрассы отопления от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, далее по тексту «работы», а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало выполнения работ: с момента заключения контракта.

2.2. Окончание срока выполнения работ:   в течение 21 (Двадцати одного) дня с момента подписания муниципального контракта.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

3.2. Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

3.3. В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи.

3.4. Авансирование не предусмотрено.

Оплата за выполненные работы производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в  течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней с момента подписания   актов выполненных работ и предоставления счетов и счет-фактур.

3.5. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение пяти суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

4.4. В случае не выполнения и не устранения замечаний в указанный срок, Заказчик снимает 100 % стоимости работ, по которым дефекты не устранены.

4.5. Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы в течение  2 (двух) лет с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Подрядчик вправе:

5.1.1. требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.1.2. в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика;

  - Подрядчик обязан:

5.2.1.обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта и сдавать их результат Заказчику, который осуществляет приемку выполненных работ;

5.2.3.вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

5.2.4. обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

5.2.5. принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

5.2.6. обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

5.2.7. за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

5.3. Заказчик вправе:

5.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

5.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

5.4. Заказчик обязан:

5.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

5.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 3 настоящего контракта;

5.4.3.обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате от суммы неоплаченных работ, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств.  Величина пени устанавливается в размере 1/300 действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик имеет право взыскать неустойку в размере 2 (двух) % от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7. Действие и прекращение действия контракта.

7.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

7.2. Расторжение контракта  возможно по соглашению сторон или по решению суда.

8. Разрешение споров между сторонами.

8.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

8.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом представить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении месяца и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

10.Приложения к муниципальному контракту

Приложение № 1 - Техническое задание.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| МКУ «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» г. Пермь, 614000, ул. Ленина, 27 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, МКУ УЭАЗ, лицевой счет 02975018912) Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 ___________________/А.А.Гагарин/ М.П. |  |  |

# Приложение № 1

# к муниципальному контракту

# №        от  «_____» _________2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание на выполнение работ по замене участка теплотрассы отопления  от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15.

1.Место, условия и сроки выполнения работ.

Строительно-монтажные работы ведутся от тепловой камеры К-59-2-4 по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25а до ввода в здание по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15.

Строительно-монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии со СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» и сметной документацией.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять роботы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование скрытых работ (форма РД-11-02.2006) и промежуточная приемка возводимых строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения с выдачей акта – заключения;

Сроки выполнения работ: 21  день с момента подписания муниципального контракта.

2.Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

3.Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СП31-104-2000*, СНиП 12-01-204, «Правила пожарной безопасности при производстве сварочных работ и других огневых работ»; Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП), ПУЭ, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

4.Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

5.Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять не менее 2  (двух) лет, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

7.Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- акты испытания смонтированных систем и оборудования

- сертификаты и паспорта на оборудование и материалы

- акт формы согласно СНиП 3.05.03-85 от ОАО «ТГК-9»

8.   Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

Работы считаются, выполнены после получения акта формы согласно СНиП 3.05.03-85 от ОАО «ТГК-9»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0,07 | ФЕРр68-12-4 |  |  |  |
| Разработка грунта механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (использование малогабаритной техники согласно ППР) | 1000 м3 грунта | 0,0536 | ФЕР01-01-004-05 |  |  |  |
| 3 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | -3,78 | ФСЭМ-060337 |  |  |  |
| 4 | Погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ-500 | маш.-ч | 3,78 | ПСВ |  |  |  |
| Доработка грунта вручную (зачистка откосов и стенок) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,01072 (53,6*2%)/100 | ФЕР01-02-057-02 |  |  |  |
| Разработка грунта вручную в местах прокладки электрокабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,868 | ФЕР01-02-057-02 |  |  |  |
| Разборка трубопроводов в непроходных каналах, ремонт каналов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разборка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,11 0,055*2 | ФЕР24-01-002-06 |  |  |  |
| 8 | Снятие задвижек диаметром: до 200 мм | 100 шт. арматуры | 0,02 | ФЕРр65-3-14 |  |  |  |
| 9 | Очистка непроходных каналов: от мокрого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 7 | ФЕРр66-12-5 |  |  |  |
| 10 | Восстановление бетонных стен каналов после ремонтных работ | 1 м3 | 1 | ФЕРр66-5-1 |  |  |  |
| Прокладка трубопроводов, устройство каналов |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | 1 км трубопровода | 0,11 0,055*2 | ФЕР24-01-002-06 |  |  |  |
| 12 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 6 | ФССЦ-507-1995 |  |  |  |
| 13 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 150 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 4 | ФЕР24-01-032-04 |  |  |  |
| 14 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 5,5 2,75*2 | ФЕР26-01-009-01 |  |  |  |
| 15 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 1 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,5 | ФЕР07-06-002-06 |  |  |  |
| 16 | Плиты перекрытий железобетонные (замена материала 30%) | м3 | 1,2 | ФССЦ-403-0693 |  |  |  |
| Землянные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 303 кВт (410 л.с.), группа грунтов 1 (использование малогабаритной техники согласно ППР) | 1000 м3 грунта | 0,0356 | ФЕР01-01-087-01 |  |  |  |
| 18 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | -0,04 | ФСЭМ-070121 |  |  |  |
| 19 | Погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ-500 | маш.-ч | 0,04 | ПСВ |  |  |  |
| 20 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,803 | ФЕР01-02-061-01 |  |  |  |
| Устройство постели для электрокабеля |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Устройство постели при одном кабеле в траншее (5 пересечений электрокабеля по 2 м) | 100 м кабеля | 0,1 | ФЕРм08-02-142-01 |  |  |  |
| 22 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 1 | ФССЦ-408-0124 |  |  |  |
| Устройство покрытия |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 1,159 | ФЕР01-02-005-01 |  |  |  |
| 24 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,14 | ФЕР27-04-001-02 |  |  |  |
| 25 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 17,08 14*1,22 | ФССЦ-408-0200 |  |  |  |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,105 | ФЕР27-04-001-04 |  |  |  |
| 27 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм | м3 | 15,12 10,5*1,44 | ФССЦ-408-0047 |  |  |  |
| 28 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,07 | ФЕР27-06-020-03 |  |  |  |
| 29 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-03 | 1000 м2 покрытия | 0,07 | ФЕР27-06-021-03 |  |  |  |
| 30 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,07 | ФЕР27-06-020-01 |  |  |  |
| 31 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,07 | ФЕР27-06-021-01 |  |  |  |
| Раздел 2. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 2,4 | ФССЦпг01-01-01-014 |  |  |  |
| 33 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 2,4 | ФССЦпг03-02-01-025 |  |  |  |
| 34 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 2,4 | ФССЦпг01-01-02-014 |  |  |  |

___________________/А.А.Гагарин/                                ___________________/__________/

М.П.                                                                                      М.П.