|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» А.А.Гагарин _________________ «___»_______ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов в зданиях,

# расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Газеты Звезда, 9

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  |  | +7 (342) 2770628 |
| Контактное лицо |  |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов в зданиях, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Газеты Звезда, 9 |
| Предмет муниципального контракта |  |  | Выполнение работ по текущему ремонту кабинетов в зданиях, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Газеты Звезда, 9 |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании локального сметного расчета (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 176751 (Сто семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 89 копеек. |
| Объем выполняемых работ |  |  | В соответствии с техническим заданием и локальным сметным расчетом (приложение № 1,2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии техническим заданием (Приложение № 2) |
| Место оказания работ |  |  | Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Газеты Звезда, 9 |
| Условия и сроки (периоды) оказания работ |  |  | в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  |  | 2 (Два) года, с момента окончания работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  | Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; - счетов и счет-фактур; - акты на скрытые работы; - сертификаты на материалы. Авансирование не предусмотрено. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ. Стоимость работ включает в себя стоимость выполняемых работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуги |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 8837рублей 59 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «16» июля 2012 года 09:00 часов |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «17 » июля 2012 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «20» июля 2012 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - Не предусмотрено |

Приложение № 1

к документации об аукционе

# Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов в зданиях,

# расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Газеты Звезда, 9

Приложение № 2

к документации об аукционе

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов  в зданиях по  адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Г.Звезда, 9

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Ремонтные  работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой в помещениях. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами;

Проводимые ремонтные  работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Время выполнения работ по помещениям согласовывается с Заказчиком дополнительно.

Сроки выполнения работ: 15 календарных  дней с момента подписания муниципального контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 2  (Два) года, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на  материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые .

Подрядчик все материалы согласовывает с Заказчиком.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт кабинетов по ул. Сибирская, 15; ул. Г.Звезда, 9

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ул. Сибирская, 15 |  |  |  |  |
| кабинет № 113 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,219 | ФЕРр57-3-1 |
| 2 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,32 | ФЕРр57-2-1 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,32 | ФЕРр57-2-7 |
| 5 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,096 | ФЕРр57-1-3 |
| 6 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,096 | ФЕРр57-1-2 |
| 7 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,096 | ФЕР11-01-012-03 |
| 8 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,096 | ФЕР11-01-033-02 |
| 9 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,32 | ФЕР11-01-035-04 |
| 10 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,3286 | ФССЦ-101-0699 |
| 11 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 32,86 | ФССЦ-102-0305 |
| 12 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,64 | ФЕР10-01-091-01 |
| 13 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,32 | ФЕР11-01-036-01 |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,219 | ФЕР11-01-040-03 |
| 15 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 16 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| кабинет № 116 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 17 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,121 | ФЕРр57-3-1 |
| 18 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 19 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,0966 | ФЕРр57-2-1 |
| 20 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,0966 | ФЕРр57-2-7 |
| 21 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,0966 | ФЕРр57-1-3 |
| 22 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,0966 | ФЕРр57-1-2 |
| 23 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,0966 | ФЕР11-01-012-03 |
| 24 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,0966 | ФЕР11-01-033-02 |
| 25 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,0966 | ФЕР11-01-035-04 |
| 26 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,0992 | ФССЦ-101-0699 |
| 27 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 9,92 | ФССЦ-102-0305 |
| 28 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,1984 | ФЕР10-01-091-01 |
| 29 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,0966 | ФЕР11-01-036-01 |
| 30 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,121 | ФЕР11-01-040-03 |
| 31 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 32 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 33 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3725 | ФЕРр62-16-2 |
| кабинет № 315 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 34 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,139 | ФЕРр57-3-1 |
| 35 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 36 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,132 | ФЕРр57-2-1 |
| 37 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,132 | ФЕРр57-2-7 |
| 38 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,132 | ФЕР11-01-035-04 |
| 39 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,1356 | ФССЦ-101-0699 |
| 40 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 13,56 | ФССЦ-102-0305 |
| 41 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,264 | ФЕР10-01-091-01 |
| 42 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,132 | ФЕР11-01-036-01 |
| 43 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,139 | ФЕР11-01-040-03 |
| 44 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 45 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 46 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3901 0,3781+0,012 | ФЕРр62-16-2 |
| 47 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,04 | ФЕРр63-6-2 |
| Потолок |  |  |  |  |
| 48 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (смена плиток "Байкал") | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,0144 0,0036*4 | ФЕРр63-12-1 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 49 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 1 | ФЕР16-07-003-02 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 50 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 | ФССЦпг01-01-01-041 |
| 51 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 2 | ФССЦпг03-21-01-025 |
| Раздел 2. ул. Г.Звезда, 9 |  |  |  |  |
| Кабинет № 5 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,148 | ФЕРр57-3-1 |
| 53 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 54 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,1333 | ФЕРр57-2-1 |
| 55 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,01 | ФЕРр57-2-7 |
| 56 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,01 | ФЕР11-01-035-04 |
| 57 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,0103 | ФССЦ-101-0699 |
| 58 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 1,03 | ФССЦ-102-0305 |
| 59 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,02 | ФЕР10-01-091-01 |
| 60 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,1333 | ФЕР11-01-036-01 |
| 61 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,148 | ФЕР11-01-040-03 |
| 62 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 63 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 64 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 | ФЕРр62-16-2 |
| кабинет № 12 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 65 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,19 | ФЕРр57-3-1 |
| 66 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 67 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,2016 | ФЕРр57-2-1 |
| 68 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 пола | 0,2016 | ФЕРр57-8-2 |
| 70 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,2016 | ФЕР11-01-035-04 |
| 71 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,207 | ФССЦ-101-0699 |
| 72 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 20,7 | ФССЦ-102-0305 |
| 73 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,4032 | ФЕР10-01-091-01 |
| 74 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,2016 | ФЕР11-01-036-01 |
| 75 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,19 | ФЕР11-01-040-03 |
| 76 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 77 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 78 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 | ФЕРр62-16-2 |
| Кабинет № 15 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 79 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,148 | ФЕРр57-3-1 |
| 80 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 81 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,127 | ФЕРр57-2-1 |
| 82 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,01 | ФЕРр57-2-7 |
| 83 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) в 2 слоя | 100 м2 покрытия | 0,01 | ФЕР11-01-035-04 |
| 84 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,0205 | ФССЦ-101-0699 |
| 85 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 2,05 | ФССЦ-102-0305 |
| 86 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,04 | ФЕР10-01-091-01 |
| 87 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,127 | ФЕР11-01-036-01 |
| 88 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,148 | ФЕР11-01-040-03 |
| 89 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 90 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 91 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 | ФЕРр62-16-2 |
| Помещение вахты |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 92 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1142 | ФЕРр57-3-1 |
| 93 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 94 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,11 | ФЕРр57-2-1 |
| 95 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,11 | ФЕРр57-2-7 |
| 96 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,11 | ФЕР11-01-035-04 |
| 97 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,113 | ФССЦ-101-0699 |
| 98 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 11,3 | ФССЦ-102-0305 |
| 99 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,22 | ФЕР10-01-091-01 |
| 100 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,1132 | ФЕР11-01-036-01 |
| 101 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1142 | ФЕР11-01-040-03 |
| 102 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 103 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 104 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 | ФЕРр62-16-2 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 105 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,5 | ФССЦпг01-01-01-041 |
| 106 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | ФССЦпг03-21-01-025 |

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

# Муниципальный контракт №

# на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов в зданиях,

# расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Газеты Звезда, 9

г. Пермь                    					               	                  							                                                             «___»____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту кабинетов в зданиях, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Газеты Звезда, 9, в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом, ведомостью объемов работ (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

  - Срок выполнения работ: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения контракта.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

  - Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

  - Стоимость работ включает в себя стоимость выполняемых работ, материалов, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

  - Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, течение 15 (пятнадцати) рабочих  дней  на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- акты на скрытые работы;

- сертификаты на  материалы.

Авансирование не предусмотрено.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

  - Подрядчик вправе:

    - требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика.

  - Подрядчик обязан:

    - В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендации, обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

    - предоставить Заказчику по окончании выполнения работ подписанный акт выполненных работ формы КС-2, КС-3 и иные необходимые для оплаты документы;

    - вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

    - обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

    - до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

    - в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

    - за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

4.3.3. потребовать расторжения настоящего муниципального контракта в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

    - производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 2 настоящего контракта;

    - осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ  посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

    - составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки выполняемых Подрядчиком работ, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости выполненных работ;

    - обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

- Порядок приемки выполненных работ и гарантия их качества

  - Заказчик рассматривает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Подрядчиком в адрес Заказчика.

  - Подписанный сторонами акт  выполненных работ является подтверждением того, что работы выполнены надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - При возникновении между заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы в течение 2 (двух) лет с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. За несвоевременную оплату выполненных по настоящему контракту работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 2 (двух) %  от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки выполненных работ и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера неустойки. В случае отказа Подрядчика от подписания акта контрольной проверки и непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 3-х дней, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт считается надлежащим образом оформленным.

- Прочие условия

7.1. При возникновении споров и разногласий стороны принимают необходимые меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

8.2. Локальный сметный расчет, ведомость объемов работ – приложение № 2.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| /А.А.Гагарин/ ________________________ м.п. | м.п. |  |

# Приложение № 1 к муниципальному контракту

# №        от «_____» _______2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту кабинетов  в зданиях, расположенных по  адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Газеты Звезда, 9

1.Место, условия и сроки выполнения работ.

Ремонтные  работы должны выполняться в строгом соответствии с о сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой в помещениях. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами;

Проводимые ремонтные  работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Время выполнения работ по помещениям согласовывается с Заказчиком дополнительно.

Сроки выполнения работ: 15 календарных  дней с момента подписания муниципального  контракта.

2.Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

3.Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

4.Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от 28.08.1992 г. № 632.

5.Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 2  (Два) года, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

6.Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

7.Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на  материалы

8.  Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые .

Подрядчик все материалы согласовывает с Заказчиком.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Текущий ремонт кабинетов в зданиях, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15; ул. Газеты Звезда, 9

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. ул. Сибирская, 15 |  |  |  |  |
| кабинет № 113 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,219 | ФЕРр57-3-1 |
| 2 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,32 | ФЕРр57-2-1 |
| 4 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,32 | ФЕРр57-2-7 |
| 5 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,096 | ФЕРр57-1-3 |
| 6 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,096 | ФЕРр57-1-2 |
| 7 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,096 | ФЕР11-01-012-03 |
| 8 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,096 | ФЕР11-01-033-02 |
| 9 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,32 | ФЕР11-01-035-04 |
| 10 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,3286 | ФССЦ-101-0699 |
| 11 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 32,86 | ФССЦ-102-0305 |
| 12 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,64 | ФЕР10-01-091-01 |
| 13 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,32 | ФЕР11-01-036-01 |
| 14 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,219 | ФЕР11-01-040-03 |
| 15 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 16 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| кабинет № 116 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 17 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,121 | ФЕРр57-3-1 |
| 18 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 19 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,0966 | ФЕРр57-2-1 |
| 20 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,0966 | ФЕРр57-2-7 |
| 21 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,0966 | ФЕРр57-1-3 |
| 22 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,0966 | ФЕРр57-1-2 |
| 23 | Укладка лаг: по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 0,0966 | ФЕР11-01-012-03 |
| 24 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытия | 0,0966 | ФЕР11-01-033-02 |
| 25 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,0966 | ФЕР11-01-035-04 |
| 26 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,0992 | ФССЦ-101-0699 |
| 27 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 9,92 | ФССЦ-102-0305 |
| 28 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,1984 | ФЕР10-01-091-01 |
| 29 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,0966 | ФЕР11-01-036-01 |
| 30 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,121 | ФЕР11-01-040-03 |
| 31 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 32 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 33 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3725 | ФЕРр62-16-2 |
| кабинет № 315 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 34 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,139 | ФЕРр57-3-1 |
| 35 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 36 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,132 | ФЕРр57-2-1 |
| 37 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,132 | ФЕРр57-2-7 |
| 38 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,132 | ФЕР11-01-035-04 |
| 39 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,1356 | ФССЦ-101-0699 |
| 40 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 13,56 | ФССЦ-102-0305 |
| 41 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,264 | ФЕР10-01-091-01 |
| 42 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,132 | ФЕР11-01-036-01 |
| 43 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,139 | ФЕР11-01-040-03 |
| 44 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 45 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 46 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3901 0,3781+0,012 | ФЕРр62-16-2 |
| 47 | Смена обоев: улучшенных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,04 | ФЕРр63-6-2 |
| Потолок |  |  |  |  |
| 48 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (смена плиток "Байкал") | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,0144 0,0036*4 | ФЕРр63-12-1 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |
| 49 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 1 | ФЕР16-07-003-02 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 50 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 | ФССЦпг01-01-01-041 |
| 51 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 2 | ФССЦпг03-21-01-025 |
| Раздел 2. ул. Г.Звезда, 9 |  |  |  |  |
| Кабинет № 5 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 52 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,148 | ФЕРр57-3-1 |
| 53 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 54 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,1333 | ФЕРр57-2-1 |
| 55 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,01 | ФЕРр57-2-7 |
| 56 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,01 | ФЕР11-01-035-04 |
| 57 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,0103 | ФССЦ-101-0699 |
| 58 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 1,03 | ФССЦ-102-0305 |
| 59 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,02 | ФЕР10-01-091-01 |
| 60 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,1333 | ФЕР11-01-036-01 |
| 61 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,148 | ФЕР11-01-040-03 |
| 62 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 63 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 64 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 | ФЕРр62-16-2 |
| кабинет № 12 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 65 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,19 | ФЕРр57-3-1 |
| 66 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 67 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,2016 | ФЕРр57-2-1 |
| 68 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 50% | 100 м2 пола | 0,2016 | ФЕРр57-8-2 |
| 70 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,2016 | ФЕР11-01-035-04 |
| 71 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,207 | ФССЦ-101-0699 |
| 72 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 20,7 | ФССЦ-102-0305 |
| 73 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,4032 | ФЕР10-01-091-01 |
| 74 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,2016 | ФЕР11-01-036-01 |
| 75 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,19 | ФЕР11-01-040-03 |
| 76 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 77 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 78 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,57 | ФЕРр62-16-2 |
| Кабинет № 15 |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 79 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,148 | ФЕРр57-3-1 |
| 80 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 81 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,127 | ФЕРр57-2-1 |
| 82 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,01 | ФЕРр57-2-7 |
| 83 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) в 2 слоя | 100 м2 покрытия | 0,01 | ФЕР11-01-035-04 |
| 84 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,0205 | ФССЦ-101-0699 |
| 85 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 2,05 | ФССЦ-102-0305 |
| 86 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,04 | ФЕР10-01-091-01 |
| 87 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,127 | ФЕР11-01-036-01 |
| 88 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,148 | ФЕР11-01-040-03 |
| 89 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 90 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 91 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,44 | ФЕРр62-16-2 |
| Помещение вахты |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |
| 92 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,1142 | ФЕРр57-3-1 |
| 93 | Разборка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 94 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,11 | ФЕРр57-2-1 |
| 95 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 покрытия | 0,11 | ФЕРр57-2-7 |
| 96 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (фанеры) | 100 м2 покрытия | 0,11 | ФЕР11-01-035-04 |
| 97 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 18-20 мм | 100 м2 | -0,113 | ФССЦ-101-0699 |
| 98 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер 1525х1525х10 мм | м2 | 11,3 | ФССЦ-102-0305 |
| 99 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,22 | ФЕР10-01-091-01 |
| 100 | Устройство покрытий: из линолеума на клее "Бустилат" | 100 м2 покрытия | 0,1132 | ФЕР11-01-036-01 |
| 101 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,1142 | ФЕР11-01-040-03 |
| 102 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |
| 103 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, шириной 39 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1369 |
| Стены |  |  |  |  |
| 104 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен и откосов ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,34 | ФЕРр62-16-2 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |
| 105 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,5 | ФССЦпг01-01-01-041 |
| 106 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 1,5 | ФССЦпг03-21-01-025 |

__________________/А.А. Гагарин/                                ___________________/__________/

М.П.                                                                                      М.П.