УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора МКУ «Благоустройство

Кировского района»

____________А.С. Павлушин

- 05 июля  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту лестниц и газона по ул.Кировоградская Кировского района г.Перми.

- _________________/Е.В. Петрова /

- _________________/Ю.В. Никитина/

- _________________/ Т.В. Беленко/

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» |  |
| Место нахождения |  | 614113, РФ, Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |  |
| Почтовый адрес |  | 614113,РФ,Пермский край, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 |  |
| Адрес электронной почты |  | mbukirow@mail.ru |  |
| Контактный телефон |  | телефон (342) 2501565, факс (342) 2501561 |  |
| Контактное лицо |  | Беленко Татьяна Валентиновна |  |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по ремонту лестниц и газона по ул.Кировоградская Кировского района г.Перми. |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 99 608 (Девяносто девять тысяч шестьсот восемь) рублей 00 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | Локальный ресурсный сметный расчет на выполнение работ по ремонту лестниц и газона по ул.Кировоградская Кировского района г.Перми. (приложение №2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Объем работ |  | Полный перечень и расшифровка объёмов работ в соответствии с техническим заданием Заказчика (приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной форме, в том числе техническим заданием, расчётом стоимости работ Заказчика и условиями контракта, заключенного по итогам открытого аукциона в электронной форме (приложение № 1,2,3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Место выполнения работ |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, Кировский район ул.Кировоградская. |  |
| Сроки выполнения работ |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта контракта.(Приложение №1,3). |  |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантийный срок на работы по ремонту объектов озеленения – 24 месяца с даты подписания актов выполненных работ. |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. Сроки оплаты: Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком в течение 30 календарных дней после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в заключённом по итогам аукциона в электронной форме контракта. Оплата за выполненные объёмы работ производится с использованием «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену контракта, соответствующую стоимости работ Заказчика (приложение № 2 к документации об аукционе в электронной форме). Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона, 895 550 рублей, расчетный коэффициент снижения составит 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в контракт. |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена муниципального контракта, должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и контрактом. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иност-ранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом договора подряда, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора подряда являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора подряда не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта - 4980 рублей 40 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| Платёжные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника размещения заказа от заключения контракта : |  |  |  |
| - Номер расчётного счёта |  |  | 40302810000005000009 |
| - Номер лицевого счёта |  |  | 04936018408 |
| - БИК банка |  |  | 045744000 |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «18» июля 2012 г. 08:00 (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «19» июля 2012г. |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - «23» июля 2012г. |  |
| - VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта- не предусматривается |  |  |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЛЕСТНИЦ И ГАЗОНА

ПО УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

1. Перечень, состав, объёмы работ:

  - Ремонт лестниц по ул.Кировоградская

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт лестницы, ул. Кировоградская,33 |  |  |  |
| 1 | Очистка бетонной поверхности щетками | м² | 7 |
| 2 | Розлив вяжущих материалов сплошной слой (битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90 , БНД 90/130, сорт I) | 1 т | 0,02 |
| 3 | Ремонт ступеней и пандуса асфальтобетонным покрытием из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка: II, тип В: -разломка и обрубка краев асфальтобетона и бетона; - очистка основания; - смазка битумом краев обрубленных мест; - укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси; - укатка и уплотнение | м² | 7 |
| 4 | Устройство металлических ограждений согласно эскиза (рис.1) | м.п. ограждения | 5,0 |
|  | Ремонт площадки |  |  |
| 5 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, вывоз мусора | м3 | 1,0 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I- 0,07138 тн. | 1 т | 0,01 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа В марки 2: без применения укладчиков асфальтобетона - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В. | 100 т смеси | 0,0242 |
| Раздел 2. Ремонт лестницы, ул. Кировоградская,30 |  |  |  |
| 1 | Разборка бетонных и асфальтобетонных конструкций лестниц | 1 м³ | 0,8 |
| 2 | Разработка грунта вручную: выравнивание под площадки, пандус и основание лестницы, группа грунтов: 2 | 1 м³ грунта | 0,5 |
| 3 | Уплотнение грунта: щебнем | 1 м² площади уплотнения | 8 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки под устройство ступеней толщиной 10 см из бетона М200 | 1 м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,5 |
| 5 | Устройство лестниц по готовому уплотненному основанию из отдельных ступеней в бетон | 100 м ступеней | 0,08 |
| 11 | Ступени лестничные наружные (ЛС) с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, дополнительные требования: использование в условиях воздействия агрессивной среды (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84) размерами: 2250*330*145 | м | 8 |
| Устройство площадок (перед и после лестниц), пандуса |  |  |  |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (выравнивание площадки под пандус) | 100 м³ материала основания (в плотном теле) | 0,01 |
| 13 | Розлив вяжущих материалов расходом 0,5л/ м2(битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I) | 1 т | 0,004 |
| 14 | Устройство пандуса, ремонт асфальтобетонного покрытия в местах демонтажа: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке (асфальтобетонные смеси дорожные, горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые, песчаные), марка: II, тип В); - укатка. | 100 т смеси | 0,01 |
| 15 | Установка бортовых камней бетонных: БР 100-20-8 | 100 м бортового камня | 0,11 |
| 16 | Устройство металлических ограждений согласно эскиза (рис.2) | 100 м ограждения | 0,125 |

1.2. Ремонт газона по ул.Кировоградская

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. |  |  |
| 1 | Разборка бетонных конструкций ж/б плит и фундаментов, вывоз мусора | 1 м3 | 1,0 |
| 2 | Устройство корыта поз газон глубиноц 20 см:механизированным способом: -устройство корыта под газон:срезка грунта с полверхности газонов с удалением старой дернины, вывоз мусора; -доработка грунтов вручную с зачисткой и планировкой основания газона. | 100 м2 | 0,25 |
| 3 | Завоз растительного грунта механизированной заготовки высотой | 100 м2 | 0,25 |

|  | насыпки не менее 15 см.; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1: - планировка и разравнивание земли растительной ручным способом с разбивкой крупных комьев. | 100м² | 0,25 |
| 5. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных: - посев газонов семенами смеси газонных трав( мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную (расход 0,02кг/м ²); - прикатывание газонов после посева легкими катками; - ежедневный полив до всхожести травы. | 100м² | 0,25 |
|  | Раздел 2. |  |  |
| 6 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, вывоз мусора | м3 | 1,2 |
| 7 | Разборка бортовых камней бетонных, вывоз мусора | п.м. | 5 |
| 8 | Разработка грунта вручную под установку бортового камня | 100 м3 грунта | 0,002 |
| 9 | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного. - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением ; - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 20-40 мм, М 800 | 1 м3 основания | 0,8 |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортовых камней; - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 -11 шт. | 100 м бортового камня | 0,11 |
| 11 | Розлив вяжущих материалов Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I- 0,07138 тн. | 1 т | 0,02 |
| 12 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В. | 100 т смеси | 0,0484 |

- Требования к выполнению работ:

2.1. Производство бетонных работ  с применением готовой смеси бетона М200, до начала производства  работ устройство подстилающих слоев щебеночных  толщиной 100 мм.

2.2. Основание газона должно быть свободным от корней, камней и случайного мусора, а также спланированным.

Поверхность  растительного слоя должна быть ниже бортового камня.

После выполнения работ отсутствие сорняков на газоне, земли на прилегающих тротуарах или проезжей части.

Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры.

Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси.

2.3.При устройстве выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси  выдержать сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным.

2.4. Подрядная организация обязана предоставить оригинал справки с полигона ТБО, выписанную на имя Подрядной организации, подтверждающую объем вывезенного грунта, мусора.

2.5.Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения;

- Сроки выполнения работ:

на  ремонт  газона – 7  календарных дней с даты заключения муниципального контракта;

на ремонт лестниц – 25  календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-  схем, общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

-  фото-документации на бумажном носителе после выполнения работ, в т.ч. скрытых.

5. Гарантии:

- гарантийный срок на выполненные работы 24 календарных месяца с даты подписания актов выполненных работ.

6. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |
| --- | --- | --- |
| 2 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 3 | СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 6 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 7 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 8 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 9 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 10 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 11 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 15 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 16 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 17 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 18 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 20 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 21 | СНиП 3.03.01.87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 22 | ВСН 62-91* | Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения |
| 23 | МДС 35-1.2000 | Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 24 | МДС 35-2.2000 | Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 25 | ГОСТ 8717.1-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры |
| 26 | ГОСТ 8717.0-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия. |
| 27 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 28 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 29 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |

Приложение № 2

к документации об аукционе

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЛЕСТНИЦ И ГАЗОНА ПО УЛ.КИРОВОГРАДСКАЯ  КИРОВСКОГО РАЙОНА.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт лестниц и газона по ул.Кировоградская Кировского района

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________ 99608,00 руб.

Средства на оплату труда________________________________  10596,21 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2012 г

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Ремонт лестницы, ул.Кировоградская, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР13-06-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Очистка бетонной поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 7 | 7,68 | 7,68 |  |  | 53,76 | 53,76 |  |  | 0,9 | 6,3 |  |  |
| 2 | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов сплошной слой | 1 т | 0,02 | 2593,18 |  | 39,6 | 7,66 | 51,86 |  | 0,79 | 0,15 |  |  | 0,66 | 0,01 |
| 3 | ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Ремонт ступеней и пандуса асфальтобетонным покрытием из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II тив В толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,07 | 4617,54 | 140,46 | 57,68 | 0,57 | 323,23 | 9,83 | 4,04 | 0,04 | 15,12 | 1,06 | 0,05 |  |
| 4 | ФЕР07-05-016-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство металлических ограждений | 100 м ограждения | 0,05 | 16737,72 | 429,11 | 251,5 | 4,41 | 836,89 | 21,46 | 12,58 | 0,22 | 45,65 | 2,28 | 0,38 | 0,02 |
| Раздел 2. Ремонт площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,01 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 62,28 | 14,94 | 47,34 | 4,65 | 179,8 | 1,8 | 45,63 | 0,46 |
| 6 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,01 | 2593,18 |  | 39,6 | 7,66 | 25,93 |  | 0,4 | 0,08 |  |  | 0,66 | 0,01 |
| 7 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,0242 | 63136,83 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 1527,91 | 14,49 | 56,18 | 7,22 | 62,24 | 1,51 | 22,46 | 0,54 |
| Раздел 3. Ремонт лестницы, ул.Кировоградская, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР46-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бетонных и асфальтобетонных конструкций лестниц | 1 м3 | 0,8 | 377,69 | 84,97 | 292,72 | 28,57 | 302,15 | 67,98 | 234,17 | 22,86 | 9,59 | 7,67 | 2,84 | 2,27 |
| 9 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,005 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 6,01 | 6,01 |  |  | 154 | 0,77 |  |  |
| 10 | ФЕР11-01-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,08 | 704,22 | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 56,34 | 5,16 | 6,9 | 0,74 | 7,7 | 0,62 | 0,88 | 0,07 |
| 11 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 | 83233,32 | 1404 | 1590,53 | 243 | 416,17 | 7,02 | 7,95 | 1,22 | 180 | 0,9 | 18 | 0,09 |
| 12 | ФЕР07-05-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней в бетон | 100 м ступеней | 0,08 | 1331,98 | 1067,72 | 142,78 | 7,97 | 106,56 | 85,42 | 11,42 | 0,64 | 117,72 | 9,42 | 0,59 | 0,05 |
| 13 | ФССЦ-403-1258 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, дополнительные требования: использование в условиях воздействия агрессивной среды ((ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)0, размерами: 2250*330*145 | м | 8 | 138,36 |  |  |  | 1106,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Устройство площадок (перед и после лестниц), пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 35,54 | 1,96 | 33,41 | 2,81 | 24,19 | 0,24 | 20,6 | 0,21 |
| 15 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,26 | 220 |  |  |  | 277,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,004 | 2593,18 |  | 39,6 | 7,66 | 10,37 |  | 0,16 | 0,03 |  |  | 0,66 |  |
| 17 | ФЕР27-03-004-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство пандуса, ремонт покрытия: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,01 | 63136,83 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 631,37 | 5,99 | 23,21 | 2,98 | 62,24 | 0,62 | 22,46 | 0,22 |
| 18 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,11 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 485,47 | 70,8 | 8,76 | 1,01 | 76,08 | 8,37 | 0,68 | 0,07 |
| 19 | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 | шт. | 11 | 51 |  |  |  | 561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР07-05-016-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство металлических ограждений | 100 м ограждения | 0,125 | 16737,72 | 429,11 | 251,5 | 4,41 | 2092,22 | 53,64 | 31,44 | 0,55 | 45,65 | 5,71 | 0,38 | 0,05 |
| Раздел 5. Ремонт газона по ул.Кировоградская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР46-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бетонных конструкций ж/б плит и фундаментов | 1 м3 | 1 | 377,69 | 84,97 | 292,72 | 28,57 | 377,69 | 84,97 | 292,72 | 28,57 | 9,59 | 9,59 | 2,84 | 2,84 |
| 22 | ФЕР47-01-048-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство корыта под газон 40 см: механизированным способом | 100 м2 корыта | 0,25 | 431,5 | 310,38 | 121,12 | 20,07 | 107,88 | 77,6 | 30,28 | 5,02 | 42,46 | 10,62 | 1,73 | 0,43 |
| 23 | ФЕР47-01-048-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под газон добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 корыта | -0,25 | 273,1 | 203,08 | 70,02 | 11,6 | -68,28 | -50,77 | -17,51 | -2,9 | 27,78 | -6,95 | 1 | -0,25 |
| 24 | ФССЦ-407-0013 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Завоз растительного грунта механизированной заготовки | м3 | 3,75 | 131,9 |  |  |  | 494,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Насыпка растительного грунта высотой не менеее 15 см, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0375 | 663,75 | 663,75 |  |  | 24,89 | 24,89 |  |  | 88,5 | 3,32 |  |  |
| 26 | ФЕР01-02-027-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка растительного грунта: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,025 | 853 | 853 |  |  | 21,33 | 21,33 |  |  | 100 | 2,5 |  |  |
| 27 | ФЕР47-01-046-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,25 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 167,25 | 12,67 | 75,35 | 7,95 | 5,99 | 1,5 | 2,74 | 0,69 |
| Раздел 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,012 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 74,74 | 17,93 | 56,81 | 5,57 | 179,8 | 2,16 | 45,63 | 0,55 |
| 29 | ФЕР27-03-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,05 | 615,13 | 615,13 |  |  | 30,76 | 30,76 |  |  | 76,7 | 3,84 |  |  |
| 30 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную под борт, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,002 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 2,4 | 2,4 |  |  | 154 | 0,31 |  |  |
| 31 | ФЕР30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного, щебень М800, фр.20-40 мм | 100 м3 подушки | 0,008 | 17768,51 | 1885,96 | 814,95 | 81,08 | 142,15 | 15,09 | 6,52 | 0,65 | 230,84 | 1,85 | 8,06 | 0,06 |
| 32 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,11 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 485,47 | 70,8 | 8,76 | 1,01 | 76,08 | 8,37 | 0,68 | 0,07 |
| 33 | ФССЦ-403-8021 Пр.Минрегиона №629 от 29.12.11 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | 11 | 101,51 |  |  |  | 1116,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,02 | 2593,18 |  | 39,6 | 7,66 | 51,86 |  | 0,79 | 0,15 |  |  | 0,66 | 0,01 |
| 35 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,0484 | 63136,83 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 3055,82 | 28,98 | 112,35 | 14,45 | 62,24 | 3,01 | 22,46 | 1,09 |
| Раздел 7. Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой механизмами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 3,79 | 3,88 |  | 3,88 |  | 14,71 |  | 14,71 |  |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 3,79 | 21,65 |  | 21,65 |  | 82,05 |  | 82,05 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15151,1 | 755,11 | 1141,58 | 105,67 |  | 87,39 |  | 9,56 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 72227,92 | 9295,41 | 5352,21 | 1300,8 |  | 87,39 |  | 9,56 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 кв 2012г ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1-3, 5-7, 14-19, 28-29, 32, 34-35, 4, 12-13, 20, 8, 21, 9, 24-25, 30, 33, 10-11, 22-23, 27, 26, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56755,57 | 8540,29 | 4210,62 | 1195,13 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,32 (Поз. 36-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8582,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 10596,21) (Поз. 1-3, 5-7, 14-19, 28-29, 32, 34-35, 4, 12-13, 20, 8, 21, 9, 24-25, 30, 33, 10-11, 22-23, 27, 26, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8582,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 10596,21) (Поз. 1-3, 5-7, 14-19, 28-29, 32, 34-35, 4, 12-13, 20, 8, 21, 9, 24-25, 30, 33, 10-11, 22-23, 27, 26, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 1422,85 |  |  |  |  | 6,3 |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 39944,92 |  |  |  |  | 30,98 |  | 3,24 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 21510,09 |  |  |  |  | 17,41 |  | 0,12 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7426,37 |  |  |  |  | 17,26 |  | 5,11 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 7841,89 |  |  |  |  | 4,4 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,04 |  |  |  |  | 0,62 |  | 0,07 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976,25 |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,09 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973,5 |  |  |  |  | 5,17 |  | 0,87 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 564,52 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,12 |  |  |  |  | 1,85 |  | 0,06 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 84413,56 |  |  |  |  | 87,39 |  | 9,56 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57259,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5352,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10596,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8582,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 15194,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 99608,00 |  |  |  |  | 87,39 |  | 9,56 |

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ

АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

г. Пермь                                                                                                                           __________2012 год.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности директора _______________________, действующего на основании Устава с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________ действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением конкурсной (аукционной) комиссии от______________(протокол № _____), заключили настоящий муниципальный контракт  (далее контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.  Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика собственными силами работы по ремонту лестниц и газона по ул.Кировоградская Кировского района г. Перми в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – техническое задание;

- Приложение № 2 – локальный ресурсный сметный расчёт;

- Приложение № 3 – форма предписания;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях предусмотренных  разделом 3 настоящего  контракта.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.  Обязанности  Заказчика

2.1.1. Для  осуществления  контроля  за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить  уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ, актов на скрытые работы;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

2.1.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

2.1.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

2.1.4. Осуществлять рассмотрение документации по приёмке и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение десяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

2.2.  Права Заказчика:

2.2.1. Осуществлять проверку и подписание представленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ.

2.2.2. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок.

Количество проверок и сроки проведения определяется Заказчиком.

2.2.3. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.2.4. Выдавать предписания об устранении выявленных дефектов и недостатков объекта выполнения работ в одностороннем порядке, самостоятельно устанавливать срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком.

В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта выполнения работ.

2.3.  Обязанности  Подрядчика:

2.3.1. Обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок,  в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований действующего законодательства, технической документации, нормативных документов (СНиП, ГОСТ и др.).

2.3.2. Назначить соответствующим приказом уполномоченных представителей, имеющих право подписания актов контрольных проверок, фотодокументов и документов, входящих в состав исполнительной документации.

2.3.3. Вести  журнал производства работ, составлять акты на скрытые работы с начала производства работ до их завершения.

2.3.4. Предоставлять фотодокументацию предусмотренную техническим заданием Заказчика (приложение №1).

Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

2.3.5. Обеспечить на объекте выполнения работ постоянное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

2.3.6. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему  контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случаев, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

2.3.7. Письменно информировать Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ по мере их готовности.

2.3.8. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.9. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ (при необходимости).

2.3.10. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.11. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.12. Извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика.

При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.13. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов приёмки выполненных работ.

Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности, либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.14. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.15. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись – наименование  Подрядчика.

2.3.16. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту выполнения  работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы, санитарно-эпидемиологические заключения (при необходимости - по требованию Заказчика)

2.3.17. За свой счет и своевременно устранять недостатки, выявленные в ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.18. Выполнять предписания и письменные указания Заказчика в сроки, установленные Заказчиком.

2.3.19. Осуществлять ограждение мест производства работ в соответствии с требованиями нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.).

2.3.20. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

2.4. Права Подрядчика:

2.4.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта ремонта с привлечением представителя Заказчика и представителя администрации Кировского  района г. Перми

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

3.1. Общая стоимость работ по ремонту лестниц и газона по ул.Кировоградская Кировского района г. Перми, подлежащих выполнению в 2012 году определяется на основании цены, предложенной победителем аукциона в электронной форме в соответствии со стоимостью выполнения работ согласно приложению № 2 к настоящему контракту и составляет ________________________ (_________________________), без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, так же иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт приёмки выполненных работ по форме КС- 2 (приложение № 4);

- справка стоимости работ по форме КС- 3 (приложение № 5);

- счета-фактуры.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчёт.

3.6. Сроки оплаты:

- в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ по форме КС-2, справки стоимости работ по форме КС -3, получения Заказчиком счёта-фактуры.

3.7. Порядок расчётов за выполненные объёмы работ:

Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ Заказчика  с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены  контракта на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ Заказчика,  составляет  ________.

3.8. Работы по настоящему  контракту оплачиваются за счет средств бюджета города Перми.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

4.1. Срок выполнения работ:

на  ремонт  газона – 7  календарных дней с даты заключения муниципального контракта;

на ремонт лестниц – 25  календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

5. КАЧЕСТВО РАБОТ.

5.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения, соответствующее требованиям Заказчика (приложение № 1 к настоящему  контракту) и условиям настоящего контракта.

5.2. Стороны предусматривают следующие дополнительные меры обеспечения надлежащего качества работ:

В случае выявления дефектов и недостатков при приёмке работ Заказчик имеет право:

- отказаться от приёмки работ до устранения дефектов и недостатков Подрядчиком в срок установленный Заказчиком;

5.3. Срок предоставления гарантий качества всего объема выполняемых работ по настоящему контракту составляет:

- гарантийный срок на выполненные работы 24 календарных месяца с даты подписания актов выполненных работ.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту.

6.3. Заказчик за несвоевременную оплату выполненных и принятых в соответствии с условиями настоящего контракта работ, уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

6.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему Контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

6.4.1. За неисполнение в установленный срок Предписания об устранении нарушений обязательств и условий Контракта, выданного Заказчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 10 000, 00 (пятьдесят тысяч) рублей.

6.4.2. За просрочку сроков сдачи работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

6.5. Удержание неустойки (штрафов, пеней) производится Заказчиком при расчетах согласно разделу 3 настоящего Контракта.

6.6. Уплата неустойки (штрафов, пеней), а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

8.4. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, решаются путем переговоров.

В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

8.5. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.6. Настоящий контракт составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Кировского района» 614113, г. Пермь, ул. Адмирала Нахимова,4 т. 2501560, 2501561. ИНН 5908041586 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю УФК по Пермскому краю (ДФ администрации города МКУ «Благоустройство Кировского района» л/с 02936018408) БИК 045773001 |  |
| --- | --- |
| _________________ « » _________________2012 года. м.п. |  |

Приложение № 1

к МК №___ от ________

П

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЛЕСТНИЦ И ГАЗОНА

ПО УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

1. Перечень, состав, объёмы работ:

  - Ремонт лестниц по ул.Кировоградская

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ремонт лестницы, ул. Кировоградская,33 |  |  |  |
| 1 | Очистка бетонной поверхности щетками | м² | 7 |
| 2 | Розлив вяжущих материалов сплошной слой (битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90 , БНД 90/130, сорт I) | 1 т | 0,02 |
| 3 | Ремонт ступеней и пандуса асфальтобетонным покрытием из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка: II, тип В: -разломка и обрубка краев асфальтобетона и бетона; - очистка основания; - смазка битумом краев обрубленных мест; - укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси; - укатка и уплотнение | м² | 7 |
| 4 | Устройство металлических ограждений согласно эскиза (рис.1) | м.п. ограждения | 5,0 |
|  | Ремонт площадки |  |  |
| 5 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, вывоз мусора | м3 | 1,0 |
| 6 | Розлив вяжущих материалов Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I- 0,07138 тн. | 1 т | 0,01 |
| 7 | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа В марки 2: без применения укладчиков асфальтобетона - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В. | 100 т смеси | 0,0242 |
| Раздел 2. Ремонт лестницы, ул. Кировоградская,30 |  |  |  |
| 1 | Разборка бетонных и асфальтобетонных конструкций лестниц | 1 м³ | 0,8 |
| 2 | Разработка грунта вручную: выравнивание под площадки, пандус и основание лестницы, группа грунтов: 2 | 1 м³ грунта | 0,5 |
| 3 | Уплотнение грунта: щебнем | 1 м² площади уплотнения | 8 |
| 4 | Устройство бетонной подготовки под устройство ступеней толщиной 10 см из бетона М200 | 1 м³ бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,5 |
| 5 | Устройство лестниц по готовому уплотненному основанию из отдельных ступеней в бетон | 100 м ступеней | 0,08 |
| 11 | Ступени лестничные наружные (ЛС) с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, дополнительные требования: использование в условиях воздействия агрессивной среды (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84) размерами: 2250*330*145 | м | 8 |
| Устройство площадок (перед и после лестниц), пандуса |  |  |  |
| 12 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм (выравнивание площадки под пандус) | 100 м³ материала основания (в плотном теле) | 0,01 |
| 13 | Розлив вяжущих материалов расходом 0,5л/ м2(битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I) | 1 т | 0,004 |
| 14 | Устройство пандуса, ремонт асфальтобетонного покрытия в местах демонтажа: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона: - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке (асфальтобетонные смеси дорожные, горячие для плотного асфальтобетона мелкозернистые, песчаные), марка: II, тип В); - укатка. | 100 т смеси | 0,01 |
| 15 | Установка бортовых камней бетонных: БР 100-20-8 | 100 м бортового камня | 0,11 |
| 16 | Устройство металлических ограждений согласно эскиза (рис.2) | 100 м ограждения | 0,125 |

1.2. Ремонт газона по ул.Кировоградская

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. |  |  |
| 1 | Разборка бетонных конструкций ж/б плит и фундаментов, вывоз мусора | 1 м3 | 1,0 |
| 2 | Устройство корыта поз газон глубиноц 20 см:механизированным способом: -устройство корыта под газон:срезка грунта с полверхности газонов с удалением старой дернины, вывоз мусора; -доработка грунтов вручную с зачисткой и планировкой основания газона. | 100 м2 | 0,25 |
| 3 | Завоз растительного грунта механизированной заготовки высотой | 100 м2 | 0,25 |

|  | насыпки не менее 15 см.; |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1: - планировка и разравнивание земли растительной ручным способом с разбивкой крупных комьев. | 100м² | 0,25 |
| 5. | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных: - посев газонов семенами смеси газонных трав( мятлик луговой, овсяница красная, полевица тонкая) вручную (расход 0,02кг/м ²); - прикатывание газонов после посева легкими катками; - ежедневный полив до всхожести травы. | 100м² | 0,25 |
|  | Раздел 2. |  |  |
| 6 | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, вывоз мусора | м3 | 1,2 |
| 7 | Разборка бортовых камней бетонных, вывоз мусора | п.м. | 5 |
| 8 | Разработка грунта вручную под установку бортового камня | 100 м3 грунта | 0,002 |
| 9 | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного. - планировка основания; - устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением ; - щебень из природного камня для строительных работ фракции: 20-40 мм, М 800 | 1 м3 основания | 0,8 |
| 10 | Установка бортовых камней бетонных: - устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки; - установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой; - очистка бортовых камней; - камни железобетонные бортовые БР 100-30-15 -11 шт. | 100 м бортового камня | 0,11 |
| 11 | Розлив вяжущих материалов Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I- 0,07138 тн. | 1 т | 0,02 |
| 12 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона - очистка основания; - укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке; - укатка; - асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В. | 100 т смеси | 0,0484 |

- Требования к выполнению работ:

2.1. Производство бетонных работ  с применением готовой смеси бетона М200, до начала производства  работ устройство подстилающих слоев щебеночных  толщиной 100 мм.

2.2. Основание газона должно быть свободным от корней, камней и случайного мусора, а также спланированным.

Поверхность  растительного слоя должна быть ниже бортового камня.

После выполнения работ отсутствие сорняков на газоне, земли на прилегающих тротуарах или проезжей части.

Сопряжение старого и восстановленного газона должно иметь четкие геометрические контуры.

Приемка газонного покрытия и оплата производится после всхожести травосмеси.

2.3.При устройстве выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси  выдержать сопряжение в одном уровне старого слоя асфальтобетонного покрытия с вновь уложенным.

2.4. Подрядная организация обязана предоставить оригинал справки с полигона ТБО, выписанную на имя Подрядной организации, подтверждающую объем вывезенного грунта, мусора.

2.5.Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения;

- Сроки выполнения работ:

на  ремонт  газона – 7  календарных дней с даты заключения муниципального контракта;

на ремонт лестниц – 25  календарных дней с даты заключения муниципального контракта.

4. Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема работ с предоставлением:

-  схем, общих журналов производства  работ, актов на скрытые работы;

-  фото-документации на бумажном носителе после выполнения работ, в т.ч. скрытых.

5. Гарантии:

- гарантийный срок на выполненные работы 24 календарных месяца с даты подписания актов выполненных работ.

6. Выполняемые работы и условия выполнения работ должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |
| --- | --- | --- |
| 2 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |
| 3 | СНиП 2.07.01-89* | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений |
| 4 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 5 | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. |
| 6 | ВСН 8-89. | Инструкцию по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 7 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 8 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 9 | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги. |
| 10 | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги. |
| 11 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 12 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 13 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 14 | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Метод измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 15 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения. |
| 16 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 17 | Ремонт и содержание автомобильных дорог | Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. 2004 (взамен ВСН 24-88). |
| 18 | ГОСТ 6617-76 | Битумы нефтяные строительные. Технические условия. |
| 19 | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 20 | ГОСТ Р 52289-2004 | Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 21 | СНиП 3.03.01.87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 22 | ВСН 62-91* | Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребности инвалидов и маломобильных групп населения |
| 23 | МДС 35-1.2000 | Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 24 | МДС 35-2.2000 | Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения |
| 25 | ГОСТ 8717.1-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Конструкция и размеры |
| 26 | ГОСТ 8717.0-84 | Ступени железобетонные и бетонные. Технические условия. |
| 27 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 28 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 29 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |

Заказчик:                                                                     Подрядчик:

Приложение № 2

к МК № ___ от ______

СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ЛЕСТНИЦ И ГАЗОНА ПО УЛ.КИРОВОГРАДСКАЯ  КИРОВСКОГО РАЙОНА.

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на Ремонт лестниц и газона по ул.Кировоградская Кировского района

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ____________________ 99608,00 руб.

Средства на оплату труда________________________________  10596,21 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 02 кв 2012 г

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Ремонт лестницы, ул.Кировоградская, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР13-06-003-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Очистка бетонной поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 7 | 7,68 | 7,68 |  |  | 53,76 | 53,76 |  |  | 0,9 | 6,3 |  |  |
| 2 | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов сплошной слой | 1 т | 0,02 | 2593,18 |  | 39,6 | 7,66 | 51,86 |  | 0,79 | 0,15 |  |  | 0,66 | 0,01 |
| 3 | ФЕР27-07-001-01 И7-Пр. Минрегион от 05.05.12 №188 | Ремонт ступеней и пандуса асфальтобетонным покрытием из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, марка II тив В толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 0,07 | 4617,54 | 140,46 | 57,68 | 0,57 | 323,23 | 9,83 | 4,04 | 0,04 | 15,12 | 1,06 | 0,05 |  |
| 4 | ФЕР07-05-016-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство металлических ограждений | 100 м ограждения | 0,05 | 16737,72 | 429,11 | 251,5 | 4,41 | 836,89 | 21,46 | 12,58 | 0,22 | 45,65 | 2,28 | 0,38 | 0,02 |
| Раздел 2. Ремонт площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,01 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 62,28 | 14,94 | 47,34 | 4,65 | 179,8 | 1,8 | 45,63 | 0,46 |
| 6 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,01 | 2593,18 |  | 39,6 | 7,66 | 25,93 |  | 0,4 | 0,08 |  |  | 0,66 | 0,01 |
| 7 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,0242 | 63136,83 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 1527,91 | 14,49 | 56,18 | 7,22 | 62,24 | 1,51 | 22,46 | 0,54 |
| Раздел 3. Ремонт лестницы, ул.Кировоградская, 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР46-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бетонных и асфальтобетонных конструкций лестниц | 1 м3 | 0,8 | 377,69 | 84,97 | 292,72 | 28,57 | 302,15 | 67,98 | 234,17 | 22,86 | 9,59 | 7,67 | 2,84 | 2,27 |
| 9 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,005 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 6,01 | 6,01 |  |  | 154 | 0,77 |  |  |
| 10 | ФЕР11-01-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Уплотнение грунта: щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0,08 | 704,22 | 64,53 | 86,31 | 9,24 | 56,34 | 5,16 | 6,9 | 0,74 | 7,7 | 0,62 | 0,88 | 0,07 |
| 11 | ФЕР06-01-001-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,005 | 83233,32 | 1404 | 1590,53 | 243 | 416,17 | 7,02 | 7,95 | 1,22 | 180 | 0,9 | 18 | 0,09 |
| 12 | ФЕР07-05-015-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней в бетон | 100 м ступеней | 0,08 | 1331,98 | 1067,72 | 142,78 | 7,97 | 106,56 | 85,42 | 11,42 | 0,64 | 117,72 | 9,42 | 0,59 | 0,05 |
| 13 | ФССЦ-403-1258 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, дополнительные требования: использование в условиях воздействия агрессивной среды ((ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)0, размерами: 2250*330*145 | м | 8 | 138,36 |  |  |  | 1106,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Устройство площадок (перед и после лестниц), пандуса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР27-04-001-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,01 | 3554,06 | 195,7 | 3341,28 | 280,98 | 35,54 | 1,96 | 33,41 | 2,81 | 24,19 | 0,24 | 20,6 | 0,21 |
| 15 | ФССЦ-408-0015 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,26 | 220 |  |  |  | 277,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-06-026-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,004 | 2593,18 |  | 39,6 | 7,66 | 10,37 |  | 0,16 | 0,03 |  |  | 0,66 |  |
| 17 | ФЕР27-03-004-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство пандуса, ремонт покрытия: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,01 | 63136,83 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 631,37 | 5,99 | 23,21 | 2,98 | 62,24 | 0,62 | 22,46 | 0,22 |
| 18 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,11 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 485,47 | 70,8 | 8,76 | 1,01 | 76,08 | 8,37 | 0,68 | 0,07 |
| 19 | ФССЦ-403-8023 И5-Пр. Минрегион от 29.12.11 №629 | Камни бортовые БР 100.20.8 | шт. | 11 | 51 |  |  |  | 561 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР07-05-016-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство металлических ограждений | 100 м ограждения | 0,125 | 16737,72 | 429,11 | 251,5 | 4,41 | 2092,22 | 53,64 | 31,44 | 0,55 | 45,65 | 5,71 | 0,38 | 0,05 |
| Раздел 5. Ремонт газона по ул.Кировоградская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР46-04-001-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бетонных конструкций ж/б плит и фундаментов | 1 м3 | 1 | 377,69 | 84,97 | 292,72 | 28,57 | 377,69 | 84,97 | 292,72 | 28,57 | 9,59 | 9,59 | 2,84 | 2,84 |
| 22 | ФЕР47-01-048-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Устройство корыта под газон 40 см: механизированным способом | 100 м2 корыта | 0,25 | 431,5 | 310,38 | 121,12 | 20,07 | 107,88 | 77,6 | 30,28 | 5,02 | 42,46 | 10,62 | 1,73 | 0,43 |
| 23 | ФЕР47-01-048-03 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | На каждые 10 см изменения глубины корыта под газон добавлять или исключать к расценке: 47-01-048-01 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) | 100 м2 корыта | -0,25 | 273,1 | 203,08 | 70,02 | 11,6 | -68,28 | -50,77 | -17,51 | -2,9 | 27,78 | -6,95 | 1 | -0,25 |
| 24 | ФССЦ-407-0013 Пр. Минрегион от 28.07.09 № 308 | Завоз растительного грунта механизированной заготовки | м3 | 3,75 | 131,9 |  |  |  | 494,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ФЕР01-02-061-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Насыпка растительного грунта высотой не менеее 15 см, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,0375 | 663,75 | 663,75 |  |  | 24,89 | 24,89 |  |  | 88,5 | 3,32 |  |  |
| 26 | ФЕР01-02-027-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Планировка растительного грунта: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 спланированной площади | 0,025 | 853 | 853 |  |  | 21,33 | 21,33 |  |  | 100 | 2,5 |  |  |
| 27 | ФЕР47-01-046-06 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,25 | 668,98 | 50,68 | 301,4 | 31,78 | 167,25 | 12,67 | 75,35 | 7,95 | 5,99 | 1,5 | 2,74 | 0,69 |
| Раздел 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР27-03-008-04 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 конструкций | 0,012 | 6228,12 | 1494,14 | 4733,98 | 464,51 | 74,74 | 17,93 | 56,81 | 5,57 | 179,8 | 2,16 | 45,63 | 0,55 |
| 29 | ФЕР27-03-010-01 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,05 | 615,13 | 615,13 |  |  | 30,76 | 30,76 |  |  | 76,7 | 3,84 |  |  |
| 30 | ФЕР01-02-057-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Разработка грунта вручную под борт, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,002 | 1201,2 | 1201,2 |  |  | 2,4 | 2,4 |  |  | 154 | 0,31 |  |  |
| 31 | ФЕР30-01-001-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство основания под борт и асфальтобетон: щебеночного, щебень М800, фр.20-40 мм | 100 м3 подушки | 0,008 | 17768,51 | 1885,96 | 814,95 | 81,08 | 142,15 | 15,09 | 6,52 | 0,65 | 230,84 | 1,85 | 8,06 | 0,06 |
| 32 | ФЕР27-02-010-02 Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,11 | 4413,33 | 643,64 | 79,64 | 9,18 | 485,47 | 70,8 | 8,76 | 1,01 | 76,08 | 8,37 | 0,68 | 0,07 |
| 33 | ФССЦ-403-8021 Пр.Минрегиона №629 от 29.12.11 | Камни бортовые БР 100.30.15 | шт. | 11 | 101,51 |  |  |  | 1116,61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР27-06-026-01 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,02 | 2593,18 |  | 39,6 | 7,66 | 51,86 |  | 0,79 | 0,15 |  |  | 0,66 | 0,01 |
| 35 | ФЕР27-03-004-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,0484 | 63136,83 | 598,75 | 2321,32 | 298,49 | 3055,82 | 28,98 | 112,35 | 14,45 | 62,24 | 3,01 | 22,46 | 1,09 |
| Раздел 7. Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой механизмами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: п.1.1.9 ОП Прил.1. Поясной коэффициент: Пермский край (кроме Красновишерского, Чердынского, Гайнского, Косинского, Кочевского районов), Республика Башкортостан, Республика Алтай, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская области ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 3,79 | 3,88 |  | 3,88 |  | 14,71 |  | 14,71 |  |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦпг03-21-01-031 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км I класс груза КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 15 Поясные коэффициенты к сметным ценам на перевозку грузов автомобильным транспортом: Республика Башкортостан, Алтайский край, Вологодская, Кемеровская, Кировская, Курганская, Омская, Оренбургская, Новосибирская, Свердловская, Челябинская и Пермская области (за исключением Коми-Пермяцкого автономного округа). ПЗ=1,1 (ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1) | 1 т груза | 3,79 | 21,65 |  | 21,65 |  | 82,05 |  | 82,05 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 15151,1 | 755,11 | 1141,58 | 105,67 |  | 87,39 |  | 9,56 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 72227,92 | 9295,41 | 5352,21 | 1300,8 |  | 87,39 |  | 9,56 |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 кв 2012г ОЗП=12,31; ЭМ=5,03; ЗПМ=12,31; МАТ=4,32 (Поз. 1-3, 5-7, 14-19, 28-29, 32, 34-35, 4, 12-13, 20, 8, 21, 9, 24-25, 30, 33, 10-11, 22-23, 27, 26, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56755,57 | 8540,29 | 4210,62 | 1195,13 |  |  |  |  |
| перевозка ПЗ=4,32 (Поз. 36-37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8582,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0,85 ФОТ (от 10596,21) (Поз. 1-3, 5-7, 14-19, 28-29, 32, 34-35, 4, 12-13, 20, 8, 21, 9, 24-25, 30, 33, 10-11, 22-23, 27, 26, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8582,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34% = 50%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 10596,21) (Поз. 1-3, 5-7, 14-19, 28-29, 32, 34-35, 4, 12-13, 20, 8, 21, 9, 24-25, 30, 33, 10-11, 22-23, 27, 26, 31) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  | 1422,85 |  |  |  |  | 6,3 |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 39944,92 |  |  |  |  | 30,98 |  | 3,24 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 21510,09 |  |  |  |  | 17,41 |  | 0,12 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7426,37 |  |  |  |  | 17,26 |  | 5,11 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  |  | 7841,89 |  |  |  |  | 4,4 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,04 |  |  |  |  | 0,62 |  | 0,07 |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  | 1976,25 |  |  |  |  | 0,9 |  | 0,09 |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  |  | 1973,5 |  |  |  |  | 5,17 |  | 0,87 |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 564,52 |  |  |  |  | 2,5 |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,12 |  |  |  |  | 1,85 |  | 0,06 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 84413,56 |  |  |  |  | 87,39 |  | 9,56 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 57259,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5352,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10596,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8582,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3602,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 15194,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 99608,00 |  |  |  |  | 87,39 |  | 9,56 |

Понижающий коэффициент: ______________________________________________________________

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента: _________________рублей ______________________копеек

Заказчик __________________                                                                                                          Подрядчик_________________

Приложение № 3  к МК

№ ______от _______________

МКУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО КИРОВСКОГО РАЙОНА»

ПРЕДПИСАНИЕ (ОБРАЗЕЦ)

«____»_______________2012 г.                                                         Кому_________________________

_____________________________

Копия________________________

_____________________________

На основании_________________________________________________________________________

Предлагаю устранить выявленные дефекты и следующие нарушения технических правил:

| № п.п. | Предписание | Место | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |
| ------- | ------------------------------------------------------- | ------------------------- | ----------------- |

По истечении указанного срока сообщить о выполнении предписания.

Представитель заказчика:                                        ____________________________/ФИО/

(подпись)

Представитель подрядчика:                                    ____________________________/ФИО/

(подпись)

# Приложение № 4 к МК

# №______от_____________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснова-ние | Наименова-ние работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к МК

от__________№_________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |