Приложение №3

к документации об открытом аукционе в электронной форме

№ 0356300165912000024 от 02.07.2012 г.

СВЕДЕНИЯ, УКАЗЫВАЕМЫЕ В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(состав и содержание заявки)

Рекомендуемая форма предоставления сведений о товаре

| № п/п |  |  | Наименование и технические характеристики товара | Требования к товару | Конкретные показатели, предлагаемые поставщиком (указать) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 |  | Наконечники для дозатора 300 мкл | Наличие |  |
|  | 5 |  | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  | 6 |  | Диапазон дозирования | от 5 до 300 мкл |  |
|  | 7 |  | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  | 8 |  | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  | 9 |  | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  | 10 |  | Наконечники упакованы в коробки по 1000 шт. | Наличие |  |
|  | 11 |  | Длина наконечника | 51 мм |  |
|  | 12 |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 13 |  | Количество, шт. | 5000 |  |
| 2 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 |  | Наконечники для дозатора 1000 мкл | Наличие |  |
|  | 5 |  | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  | 6 |  | Диапазон дозирования | от 10 до 1000 мкл |  |
|  | 7 |  | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  | 8 |  | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  | 9 |  | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  | 10 |  | Наконечники упакованы в коробки по 1000 шт. | Наличие |  |
|  | 11 |  | Длина наконечника | 71,5 мм |  |
|  | 12 |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 13 |  | Количество, шт. | 5000 |  |
| 3 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 |  | Наконечники для дозатора 10 мкл | Наличие |  |
|  | 5 |  | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  | 6 |  | Диапазон дозирования | от 0,1 до 10 мкл |  |
|  | 7 |  | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  | 8 |  | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  | 9 |  | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  | 10 |  | Наконечники упакованы в коробки по 1000 шт. | Наличие |  |
|  | 11 |  | Длина наконечника | 31,5 мм |  |
|  | 12 |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 13 |  | Количество, шт. | 3000 |  |
| 4 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  |  | Наконечники для дозатора 300 мкл | Наличие |  |
|  |  |  | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  |  |  | Диапазон дозирования | от 5 до 300 мкл |  |
|  |  |  | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  |  |  | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  |  |  | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  |  |  | Наконечники упакованы в штативы с крышкой и с сменной цветной внутренней матрицей внутри | Наличие |  |
|  |  |  | Длина наконечника | 51 мм |  |
|  |  |  | Кол-во наконечников в штативе | 96 шт. |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  |  | Количество, шт. | 9600 |  |
| 5 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  |  | Наконечники для дозатора 1000 мкл | Наличие |  |
|  |  |  | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  |  |  | Диапазон дозирования | от 10 до 1000 мкл |  |
|  |  |  | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  |  |  | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  |  |  | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  |  |  | Наконечники упакованы в штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей внутри | Наличие |  |
|  |  |  | Длина наконечника | 71,5 мм |  |
|  |  |  | Кол-во наконечников в штативе | 96 шт. |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  |  | Количество, шт. | 9600 |  |
| 6 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  |  | Наконечники для дозатора 10 мкл | Наличие |  |
|  |  |  | Наконечники предназначены для дозирования жидкостей при помощи механических и электронных дозаторов | Наличие |  |
|  |  |  | Диапазон дозирования | от 0,1 до 10 мкл |  |
|  |  |  | Полностью автоклавируются | Наличие |  |
|  |  |  | Материал | первичный химически чистый полипропилен |  |
|  |  |  | Наконечники не содержат красителей | Наличие |  |
|  |  |  | Наконечники упакованы в штативы с крышкой и со сменной цветной внутренней матрицей внутри | Наличие |  |
|  |  |  | Длина наконечника | 31,5 мм |  |
|  |  |  | Кол-во наконечников в штативе | 96 шт. |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  |  | Количество, шт. | 3840 |  |
| 7 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | 4 | Вакуумная пробирка для клинических исследований сыворотки с активатором образования сгустка | Наличие |  |
|  |  | 5 | Материал пробирки | ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка из пластика желтого цвета (в соответствии с ISO 6710) |  |
|  |  | 6 | Пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками | Наличие |  |
|  |  | 7 | Активатор образования сгустка (SiO2) на внутренних стенках пробирки в мелкодисперсном виде | Наличие |  |
|  |  | 8 | Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения, знак СЕ, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа. Наличие на этикетке двойного, отрывного, цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. | Наличие |  |
|  |  | 9 | Размер пробирки 16*100, объем забираемой крови 8,5 мл | Наличие |  |
|  |  | 10 | Область применения: клиническая химия, серология. Определение инфекций, микробиология | Наличие |  |
|  |  | 11 | Упаковка пробирок – 50 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен | Наличие |  |
|  |  | 12 | Способность пробирки выдерживать температуру | от -15 до +40С при транспортировке |  |
|  |  | 13 | Соответствие техническому заданию обязательно в связи с установленным технологическим процессом в лаборатории | Наличие |  |
|  |  | 14 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | 15 | Количество, шт. | 16000 |  |
| 8 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | 4 | Вакуумная пробирка для клинических исследований системы гемостаза | Наличие |  |
|  |  | 5 | Материал пробирки | ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка из пластика голубого цвета (в соответствии с ISO 6710) |  |
|  |  | 6 | Пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками. | Наличие |  |
|  |  | 7 | Антикоагулянт – 3,8 % натрия цитрата (0,129 М) | Наличие |  |
|  |  | 8 | Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения, знак СЕ, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа. Наличие на этикетке двойного, отрывного, цифрового кода в количестве не менее 2-х штук. | Наличие |  |
|  |  | 9 | Размер пробирки 13*75, объем забираемой крови 4,5 мл; объем пробы 5 мл | Наличие |  |
|  |  | 10 | Область применения: исследования системы гемостаза | Наличие |  |
|  |  | 11 | Упаковка пробирок – 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен. | Наличие |  |
|  |  | 12 | Способность пробирки выдерживать температуру от -15 до +40С при транспортировке. | Наличие |  |
|  |  | 13 | Соответствие техническому заданию обязательно в связи с установленным технологическим процессом в лаборатории | Наличие |  |
|  |  | 14 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | 15 | Количество, шт. | 3000 |  |
| 9 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | 4 | Вакуумная пробирка для клинических исследований системы гемостаза | Наличие |  |
|  |  | 5 | Материал пробирки | ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка из пластика зеленого цвета (в соответствии с ISO 6710) |  |
|  |  | 6 | Пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками | Наличие |  |
|  |  | 7 | Антикоагулянт – натрий-гепарин | Наличие |  |
|  |  | 8 | Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения, знак СЕ, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа. Наличие на этикетке двойного, отрывного, цифрового кода в количестве не менее 2-х штук | Наличие |  |
|  |  | 9 | Размер пробирки 13*100, объем забираемой крови 5 мл | Наличие |  |
|  |  | 10 | Область применения: исследования системы гемостаза | Наличие |  |
|  |  | 11 | Упаковка пробирок – 100 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен | Наличие |  |
|  |  | 12 | Способность пробирки выдерживать температуру | от -15 до +40С при транспортировке |  |
|  |  | 13 | Соответствие техническому заданию обязательно в связи с установленным технологическим процессом в лаборатории | Наличие |  |
|  |  | 14 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | 15 | Количество, шт. | 3000 |  |
| 10 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  |  | Вакуумная пробирка для клинических исследований венозной крови с ЭДТА | Наличие |  |
|  |  |  | Материал пробирки | ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка из полиэтилена фиолетового цвета (в соответствии с ISO 6710) |  |
|  |  |  | Пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах, наличие уплотнительного кольца из полипропилена | Наличие |  |
|  |  |  | Наличие сухого коагулянта калиевой соли ЭДТА К3 на внутренних стенках пробирки в мелкодисперсном виде | Наличие |  |
|  |  |  | Этикетка бумажная с указанием: стерильности, объема пробирки, состава наполнителя, номера лота, срока годности, точной отметки уровня наполнения. Возможность записи данных пациента, даты анализа | Наличие |  |
|  |  |  | Размер пробирки 13*15, объем забираемой крови 1,0 мл | Наличие |  |
|  |  |  | Область применения: гематология | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка пробирок – 100 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен | Наличие |  |
|  |  |  | Способность пробирки выдерживать температуру | от -15 до +40С при транспортировке |  |
|  |  |  | Соответствие техническому заданию обязательно в связи с установленным технологическим процессом в лаборатории | Наличие |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  |  | Количество, шт. | 6000 |  |
| 11 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  |  | Комплект для мойки и замачивания пипеток, одноразовый | Наличие |  |
|  |  |  | Предназначен для мытья и замачивания пипеток и капилляров в вертикальном положении | Наличие |  |
|  |  |  | В комплект входит: промывная камера, распылительная насадка, корзина |  |  |
|  |  |  | Материал промывной камеры | ПЭТФ (полиэтилентерфталат) |  |
|  |  |  | Корзина с мягким полипропиленовым основанием для защиты кончиков пипеток от повреждения | Наличие |  |
|  |  |  | Диаметр промывной камеры 125 мм | Наличие |  |
|  |  |  | Высота промывной камеры 250 мм | Наличие |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  |  | Количество, шт. | 20 |  |
| 12 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | 4 | Пробирка для взятия капиллярной крови с ЭДТА К3 | Наличие |  |
|  |  | 5 | Назначение: взятие и хранение проб 200 мкл капиллярной крови при проведении общего анализа крови | Наличие |  |
|  |  | 6 | Конструкция: круглодонная цилиндрическая пробирка Крышка интегрирована в корпус. Имеется матовый участок для маркировки. Градуировка на корпусе. В нижней части пробирки нанесена риска, соответствующая объему 200 мкл | Наличие |  |
|  |  | 7 | Наличие сухого коагулянта калиевой соли ЭДТА К3 на внутренних стенках пробирки в мелкодисперсном виде | Наличие |  |
|  |  | 8 | Размер 40х11 мм, общий объем 2 мл | Наличие |  |
|  |  | 9 | Материал полипропилен. Антикоагулянт К2 ЭДТА в виде мелкодисперсного порошка напылен на дно пробирки | Наличие |  |
|  |  | 10 | Количество в упаковке – 100 шт. | Наличие |  |
|  |  | 11 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | 12 | Количество, шт. | 4000 |  |
| 13 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | 4 | Вакуумная пробирка для клинических исследований сыворотки с активатором образования сгустка | Наличие |  |
|  |  | 5 | Материал пробирки – ПЭТФ (полиэтилентерфталат); Крышка из пластика красного цвета (в соответствии с ISO 6710) | Наличие |  |
|  |  | 6 | Пробка крышки пробирки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола, что позволяет использовать их без открывания при работе на автоматических анализаторах со встроенными пробозаборниками | Наличие |  |
|  |  | 7 | Активатор образования сгустка (SiO2) на внутренних стенках пробирки в мелкодисперсном виде | Наличие |  |
|  |  | 8 | Этикетка бумажная с указанием: знака завода-производителя, наполнителя, объема забираемой крови, градуировки, точной отметки уровня наполнения, знак СЕ, номера лота и срок годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа. Наличие на этикетке двойного, отрывного, цифрового кода в количестве не менее 2-х штук | Наличие |  |
|  |  | 9 | Размер пробирки 16*100, объем забираемой крови 9 мл | Наличие |  |
|  |  | 10 | Область применения: клиническая химия, серология. Определение инфекций, микробиология | Наличие |  |
|  |  | 11 | Упаковка пробирок – 50 шт. в пенопластовом штативе, запаянном в полиэтилен | Наличие |  |
|  |  | 12 | Способность пробирки выдерживать температуру | от -15 до +40С при транспортировке |  |
|  |  | 13 | Соответствие техническому заданию обязательно в связи с установленным технологическим процессом в лаборатории | Наличие |  |
|  |  | 14 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | 15 | Количество, шт. | 3000 |  |
| 14 |  | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  | 2 | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | 4 | Планшет для серологических реакций | Наличие |  |
|  |  | 5 | Предназначены для проведения иммунологических реакций агглютинации или преципитации. | Наличие |  |
|  |  | 6 | Состоит из корпуса с 72 круглодонными лунками. | Наличие |  |
|  |  | 7 | Размер 225×119×19 мм, диаметр лунки 15 мм, емкость лунки 2 мл | Наличие |  |
|  |  | 8 | Изготовлены из полистирола | Наличие |  |
|  |  | 9 | Нестерильные | Наличие |  |
|  |  | 10 | Упаковка 5 шт. | Наличие |  |
|  |  | 11 | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  | 12 | Количество, шт. | 10 |  |
| 15 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 |  | Контейнер для биологического материала | Наличие |  |
|  | 5 |  | Предназначен для сбора и транспортировки на общеклинические исследования мочи, мокроты и других биологических материалов, в медицинских учреждениях (больницы, поликлиники) и в быту | Наличие |  |
|  | 6 |  | Контейнер из ПП с завинчивающейся крышкой | Наличие |  |
|  | 7 |  | Контейнер снабжен герметично завинчивающейся крышкой красного цвета, обеспечивающей надежную защиту от протекания, расплескивания и ингаляционного контакта, что обеспечивает полную герметичность при транспортировке биологического материала | Наличие |  |
|  | 8 |  | На прозрачной стенке контейнера имеется этикетка или специальное матовое окошко для записи информации о пробе и пациенте | Наличие |  |
|  | 9 |  | Объем контейнера 120 мл | Наличие |  |
|  | 10 |  | Стерильный | Наличие |  |
|  | 11 |  | Контейнер упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Стерилизация: оксид этилена | Наличие |  |
|  | 12 |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 13 |  | Количество, шт. | 500 |  |
| 16 |  |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  |  |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  |  | Одноразовая пластиковая кювета | Наличие |  |
|  |  |  | Длина оптического пути 1 см | Наличие |  |
|  |  |  | Диапазон 350 – 900 нм | Наличие |  |
|  |  |  | Материал – полистирол | Наличие |  |
|  |  |  | Объем кюветы 1,6 мл | Наличие |  |
|  |  |  | Упаковка 100 шт. | Наличие |  |
|  |  |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  |  |  | Количество, шт. | 700 |  |
| 17 | 1 |  | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  | 2 |  | Производитель, страна происхождения | Наличие |  |
|  | 3 |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 |  | Пипетка серологическая стерильная в индивидуальной упаковке | Наличие |  |
|  | 5 |  | Объем 1 мл | Наличие |  |
|  | 6 |  | Цена деления 0,01 мл | Наличие |  |
|  | 7 |  | Высота 270 мм | Наличие |  |
|  | 8 |  | Диаметр пипетки 5 мм | Наличие |  |
|  | 9 |  | Упаковка 25 шт. | Наличие |  |
|  | 10 |  | Остаточный срок годности не менее, % | 80 |  |
|  | 11 |  | Количество, шт. | 1000 |  |