УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Муниципального бюджетного учреждения

здравоохранения

«Городская детская поликлиника № 4»

_______________/ О. Е. Чернышова

«10»  июля  2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения гражданско-правового договора

для бюджетного учреждения

на поставку,  монтаж (ввод в эксплуатацию) шкафа сушильно-стерилизационного для МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранение «Городская детская поликлиника № 4» |
| Место нахождения |  |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Почтовый адрес |  |  | 614113, Пермский край, город Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 44 |
| Адрес электронной почты |  |  | gdp-4@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  | (342) 282-87-67 |
| Контактное лицо |  |  | Волкова Ольга Геннадьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет договора |  |  | Поставка, монтаж (ввод в эксплуатацию) шкафа сушильно-стерилизационного для МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» |
| Начальная (максимальная) цена Договора |  |  | 87 100,00(восемьдесят семь тысяч сто) 00 рублей |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены договора представлено в Приложении № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Количество поставляемого товара |  |  | 1 штука |
| Требования к поставляемым товарам |  |  | Требования к поставляемому «Товару» – указаны в Техническом задании (Приложение №1 к документации об аукционе) |
| Место поставки товара |  |  | г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 55/2 |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  |  | «Товар» поставляется в течение 20 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами. И в течение 5 (пяти) календарных дней производится сборка, монтаж и пуско-наладочные работы. Покупатель принимает товар по количеству и качеству в соответствии с документацией, сопровождающей товар (товарная накладная, счет-фактура). При осуществлении приемки товара ЗАКАЗЧИК обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, комплектность и соответствие иным условиям договора и спецификации, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ. Датой поставки товара и датой, с которой право собственности на товар переходит от ПОСТАВЩИКА к ЗАКАЗЧИКУ, является дата подписания товарной накладной. Товар, не соответствующий по качеству и комплектности требованиям, установленным в спецификации, не принимается ЗАКАЗЧИКОМ и считается не поставленным. |
| Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  |  | Гарантийный срок на «Товар», установленный производителем данного «Товара» составляет 12 (двенадцать) месяца после подписания «Сторонами» акта ввода товара в эксплуатацию «Товара». Гарантийное обслуживание «Товара» включает в себя: (доставку/привоз до/от «Производителя» вызов специалистов, замена бракованных (изношенных) запчастей, диагностика). Все расходы по гарантийному обслуживанию несет «Поставщик». Гарантийное обслуживание должно осуществляться: не менее 12 (двенадцати) месяцев после подписания «Сторонами» акта ввода «Товара» в эксплуатацию. Поставляемый товар должен быть новым и ранее не эксплуатируемым. Дополнительные условия содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание» и Приложении № 2 «Проект гражданско-правового договора» соответственно, данной документации об электронном аукционе. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  |  | Расчеты производятся путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный счет ПОСТАВЩИКА на основании счета в течение 20 (двадцати) банковских дней после установки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, обучения специалистов Заказчика и подписания «Сторонами» акта сдачи-приемки «Товара» и акта ввода товара «Товара» в эксплуатацию |
| Источник финансирования заказа |  |  | Средства бюджета города Перми |
| Порядок формирования цены договора |  |  | В цену контракта включены все затраты, издержки и расходы Поставщика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, транспортировку, установку, монтаж, пусконаладочные работы, обучение специалистов Заказчика, гарантийное обслуживание и иные платежи, взимаемые с Поставщика в связи с исполнением муниципального контракта а также другие расходы Поставщика, связанные с поставкой товаров в соответствии с «Техническим заданием» (Приложение №1 к документации об аукционе). |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  |  | - Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа в соответствии с пунктами 2-4 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон): Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участие в электронном аукционе возможно только для участников размещения заказа, прошедших аккредитацию на электронной торговой площадке, на которой состоится проведение настоящего электронного аукциона. Аккредитация производится участниками размещения заказа самостоятельно с учётом условий и требований, установленных ФЗ-94 и регламентом электронной торговой площадки. Адрес электронной торговой площадки указан в Извещении и - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| - Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе состоящую из двух частей: |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак |  |  |
| - Участники размещения заказа для представления указанных сведений могут использовать рекомендуемую форму «Сведения о предлагаемых к поставке товарах» в составе настоящей документации. |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям, установленным пунктом 5 части 4 статьи 41.6 Закона и пунктом 2.4 настоящей инструкции: - действующее регистрационное удостоверение изделия медицинской техники (документ, подтверждающий факт регистрации изделия медицинской техники); |  |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке обозначающих наименования, модели, торговые марки и знаки (их словесное обозначение) (при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Вышеуказанная информация может быть предоставлена участником размещения заказа по рекомендуемой форме №4 «Сведения о поставляемом товаре и оказываемых услугах», предусмотренной настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. Документы в составе заявки участника размещения заказа должны быть хорошо читаемы, не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. - При описании товара не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки. - При описании товара не допускается использование диапазонов значений, выражений «не менее», «не более» и иных выражений, не определяющих точно значение характеристики, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар. - В случае непредоставления участником размещения заказа необходимых сведений, документов, несоответствия сведений требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме или предоставления недостоверных сведений в составе заявки участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Разъяснение положений документации о проведении электронного аукциона |  |  |  |
| 1. |  | - Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение данного электронного аукциона, запрос о разъяснении положений настоящей документации. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений настоящей документации. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос муниципальному заказчику, в уполномоченный орган. |  |
| 2. |  | - В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещают разъяснение положений настоящей документации с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальных сайтах (www.zakupki.gov.ru) при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе или, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе. |  |
| VI. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора, что составляет 4 355,00 рублей - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 18.07.2012 г. 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | 20.07.2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | - 23.07.2012 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 4 355,00 рублей |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по Договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пять) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. Необходимо представить сканированный оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: - ссылку на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), - указание в качестве принципала поставщика по договору, - указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, - срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору, - банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков поставки товара полностью или его части; отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка – количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. - в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Участник аукциона, с которым заключается договора вместе с банковской гарантией, должен представить: - 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Договор поручительства |  |  | - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. - Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3), определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным пунктами 1)-3) определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. - В случае если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ и подтверждающих его полномочия. - Договор поручительства заключается между участником открытого аукциона и компанией-поручителем в пользу Заказчика. Срок действия договора поручительства должен быть на 30 дней больше срока окончания поставки по договору. Договор поручительства должен предусматривать выплату поручителем суммы обеспечения в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика в случае неисполнении, либо ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по договору в части: - нарушения сроков (периодов) поставки товара полностью или его части; - отказа от поставки товара полностью или его части (недопоставка– количество поставленного товара в партии меньше заказанного количества согласно заявке заказчика); - - несоответствие качества поставленного товара, требованиям, предусмотренным договором. |
| Залог денежных средств |  |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4» л/с 06920002898). ИНН; 5908037727. КПП; 590801001. Р/с; р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г. Пермь ДОП КИ 20000. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора по извещению №_____ от «___»___________2012г. Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920002898 и ДОП КИ 20000. |

Приложение № 1

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «10» июля  2012 г. № 0356300023212000034

Техническое задание

| № | Наименование параметра, функции, технические характеристики товара | Требуемые параметры по техническому заданию |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования: |  |
| 1.1 | Наименование оборудования | Шкаф сушильно-стерилизационный ГП-320 или эквивалент |
| 1.2 | Производитель | Наличие |
| 1.3 | Модель | Наличие |
| 1.4 | Страна происхождения | Наличие |
| 1.5 | Количество товара, шт | 1 |
| 1.6 | Код по ОКДП | 3311312 |
| 1.8 | Регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |
| 1.9 | Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ | Наличие |
| 1.10 | Собственная лицензия на техническое обслуживание медицинской техники или договор с компанией имеющей лицензию на техническое обслуживание медицинской техники | Наличие |
| 1.11 | Год изготовления, не ранее | 2011 |
| 1.12 | Срок поставки товара не более 20 календарных дней со дня заключения муниципального контракта и в течение 5 календарных дней с момента поставки производится установка и пуско-наладочные работы | Соответствие |
| 1.13 | Оборудование должно быть новым и ранее не эксплуатируемым | Соответствие |
| 2 | Технические требования: |  |
| 2.1 | наличие высокоэффективной системы охлаждения | наличие высокоэффективной системы охлаждения, |
| 2.2 | автоматическая регулировка поддержания температуры; | автоматическая регулировка поддержания температуры; |
| 2.3 | вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее; | вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее; |
| 2.4 | энергонезависимая память для сохранения параметров не менее 3-х режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы; | энергонезависимая память для сохранения параметров не менее 3-х режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы; |
| 2.5 | равномерное распределение температуры по объему камеры; | равномерное распределение температуры по объему камеры; |
| 2.6 | электронные процессорные блоки управления изготавливаются на высококачественном оборудовании с использованием технологии поверхностного монтажа | электронные процессорные блоки управления изготавливаются на высококачественном оборудовании с использованием технологии поверхностного монтажа |
| 2.7 | стерилизатор оснащен высококачественными, надежными электровентиляторами, что исключает поломки и сводит к минимуму затраты на гарантийное и послегарантийное обслуживание; | стерилизатор оснащен высококачественными, надежными электровентиляторами, что исключает поломки и сводит к минимуму затраты на гарантийное и послегарантийное обслуживание; |
| 2.8 | устройство защиты от перегрева; | устройство защиты от перегрева; |
| 2.9 | малое энергопотребление; | малое энергопотребление; |
| 2.10 | камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали; | камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали; |
| 2.11 | Объем камеры, л, не более: | 320 |
| 2.12 | Габаритные размеры, мм, не более | 1005 х1540х 840 |
| 2.13 | Размеры стерилизационной камеры, мм, не более: | 400х900х440 (два отсека) |
| 2.14 | Мощность, кВт, не более: | 9 |
| 2.15 | Масса, кг, не более: | 180 |
| 2.16 | Задаваемые температурные режимы, 0С: | 50...200 |
| 2.17 | Время нагрева стерилизатора до t +2000С, не более болеемин, не более: | 30 |
| 2.18 | Задаваемое время выдержки, мин: | 1...999 |
| 2.19 | Время охлаждения до t + 750С, мин, не более: | 150 |
| 2.20 | Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, 0С, не более: | +/- 3 |
| 2.21 | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, 0C, не более: | +/- 3 |
| 2.22 | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, 0C, не более: | 205...235 |
| 2.23 | Время непрерывной работы в сутки, ч, не более: | 16 |
| 2.24 | Питание: трехфазная сеть переменного тока напряжением 380±10% В, частотой 50 Гц. | Питание: трехфазная сеть переменного тока напряжением 380±10% В, частотой 50 Гц. |
| 3 | Документы |  |
| 3.1 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 4 | Требования к поставке, монтажу и инструктажу (обучению) персонала |  |
| 4.1 | Доставка оборудования до места монтажа | Наличие |
| 4.2 | Установка, монтаж (ввод в эксплуатацию) и гарантийное обслуживание оборудования силами специалистов. | Наличие |
| 4.3 | Инструктаж (обучение) медицинского персонала работе с оборудованием на рабочем месте | Наличие |
| 4.4 | Гарантия на всю систему с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |
|  | Гарантийное обслуживание «Товара» | Доставка/привоз до/от «Производителя», вызов специалистов, замена бракованных (изношенных) запчастей, диагностика). Все расходы по гарантийному обслуживанию несет «Поставщик». |
| 4.5 | Сертифицированный сервисный центр на территории РФ | Наличие |

Приложение № 2

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «10» июля  2012 г. № 0356300023212000034

ПРОЕКТ

Гражданско- правовой договора

Бюджетного учреждения №____
Поставка,  монтаж (ввод в эксплуатацию) шкафа сушильно-стерилизационного для МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4»

г. Пермь 	                                                                                             «___»________2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 4», именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главного врача Чернышовой Ольги Евгеньевны, действующего на основании Устава с    одной    стороны,  и  ______________________  _________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании ______________, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий гражданско-правовой договор о нижеследующем:

1. Предмет муниципального договора

1.1.Настоящий гражданско-правовой договор (далее - договор) заключается по итогам проведенного  открытого аукциона в электронной форме,   протокол №____ от «____» __________2012г.

1.2.По настоящему договору  Поставщик обязуется в обусловленный договором срок собственными силами и средствами осуществить Поставку,  монтаж (ввод в эксплуатацию) шкафа сушильно-стерилизационного  (в дальнейшем - «Товар») в соответствии со Спецификацией согласно приложению 1 и техническим характеристикам  согласно приложению 2, являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора, и в срок, указанный в настоящем договоре.

1.3. Заказчик обязуется принять и оплатить вышеуказанный «Товар» в порядке и срок, установленные настоящим договором.

1.4.Место поставки «Товара»: 614109,  г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 55/2 .

2.1.  Поставщи вправе:

- Требовать своевременного подписания Заказчиком  акта сдачи-приемки «Товара».

- Требовать  своевременного расчёта в порядке, установленном настоящим договором.

- По согласованию с Заказчиком   в соответствии с условиями настоящего договора осуществить поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию  «Товара», качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и такими характеристиками «Товара», указанными в настоящем договоре.

2.2.. Поставщик обязан:

- Осуществить поставку и ввод в эксплуатацию (отгрузку, установку «Товара», пусконаладочные работы и обучение специалистов Заказчика) в соответствии со Спецификацией и техническими характеристиками ,  предусмотренными настоящим договором.

- Предоставить Заказчику  все товарно-сопроводительные документы на русском языке. Поставляемый «Товар» по качеству должен соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ.

- Безвозмездно устранить выявленные недостатки «Товара», доукомплектовать «Товар» или осуществить его соответствующую замену в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2.3.Заказчик вправе:

- Требовать от  Поставщика надлежащей поставки и ввода в эксплуатацию «Товара», в соответствии со Спецификацией, сроком его поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.

- Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств.

2.4.. Заказчик  обязан:

2.4.1.Осуществить приемку «Товара» от Поставщика и проверить его количество, качество, ассортимент (наименование) и комплектность в соответствии с условиями настоящего договора.

2.4.2.Произвести расчёт в порядке и срок, предусмотренные настоящим договором.

2.4.3.Определять лиц, непосредственно участвующих в приемке «Товара».*

* Круг лиц, непосредственно участвующих в приемке товара определяется на основании Приказа (распоряжения) Заказчика.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1.	Цена       настоящего        договора        составляет __________(__________)

рублей	______  копеек,  НДС _____ % (не предусмотрен), и указывается в Спецификации.

- Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании счета (счета-фактуры) в течение 20 банковских дней после установки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, обучения специалистов Заказчика и подписания «Сторонами» акта сдачи-приемки «Товара» и  акта ввода товара «Товара» в эксплуатацию.

3.4.	Цена договора является твердой и пересмотру не подлежит за исключением случаев, предусмотренных п.3.6., 3.7  настоящего договора.

- Цена договора может быть снижена по соглашению «Сторон» без изменения количества «Товара» в соответствии со Спецификацией.

3.7 Заказчик  оставляет за собой право по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения настоящего договора изменить не более чем на 10% предусмотренный договором объем «Товара» при изменении потребности в «Товарах», на поставку которых заключен настоящий договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме «Товаров», не предусмотренных настоящим договором, но связанных с «Товарами», предусмотренными договором. При поставке дополнительного количества таких «Товаров» Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких «Товаров», но не более чем на 10% такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в таких «Товарах» Заказчик  обязан изменить цену договора указанным способом. Цена единицы дополнительно поставляемого «Товара» и цена единицы «Товара» при сокращении потребности в поставке части такого «Товара» определяются как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого «Товара».

3.8. В цену договора включаются все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору, в том числе: расходы Поставщика на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, транспортировку, установку, пуско-наладочные работы, обучение специалистов Заказчика, гарантийное обслуживание и иные платежи взимаемые с Поставщика.

4. Срок поставки «Товара». Приемка «Товара». Требования к «Товару» и гарантии качества.

4.1. «Товар» по настоящему договору поставляется в течение 20 (двадцати) календарных дней  с момента  подписания договора обеими сторонами, и в течение 5 (пяти) календарных дней с момента поставки товара производится установка и пуско-наладочные работы.

4.2. Передача «Товара» оформляется актом сдачи-приемки «Товара» в месте поставки, указанном в настоящем договоре. Акт сдачи-приемки подписывается Заказчиком»   в   течение  	 __3___  дней   с   момента   поставки «Товара». Приемка поставляемого «Товара» по количеству, качеству, ассортименту (наименованию) и комплектности осуществляется Заказчиком в соответствии с «Инструкциями о порядке приемки продукции производственно -технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6) и «Инструкции о порядке приемки продукции производственно -технического назначения и товаров народного потребления по качеству» (Утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966г.№П-7).

4.2.1.  Выполнение установки и пуско-наладочных работ подтверждается актом ввода товара в эксплуатацию

4.3. В случае поставки «Товара» ненадлежащего качества, в количестве и ассортименте, не соответствующем Спецификации, некомплектного «Товара» Заказчик составляет акт с указанием выявленных дефектов, недостатков и указанием факта принятия Заказчиком «Товара» на ответственное хранение, и в течение 5 дней направляет его Поставщику. Поставщик обязан в течение 15 дней со дня получения указанного акта безвозмездно устранить недостатки «Товара», поставить недостающее количество «Товаров», заменить «Товары», не соответствующие условиям об ассортименте, доукомплектовать «Товар», а в случае существенного нарушения требований к качеству, комплектности «Товара» (обнаружения неустранимых недостатков,  которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Заказчик вправе потребовать замены «Товара» ненадлежащего качества, некомплектного «Товара» «Товаром», соответствующим договору в срок 15 дней со дня письменного уведомления Поставщика о перечисленных недостатках.

4.4. Гарантийный срок на «Товар», установленный Поставщиком составляет  	  12 (двенадцать)  месяцев после подписания «Сторонами» акта ввода  «Товара» в эксплуатацию.

4.5. Гарантийный срок на «Товар», установленный производителем данного

«Товара» составляет 12 (двенадцать )   месяцев после подписания «Сторонами» акта ввода   «Товара» в эксплуатацию.

- 4.6. Гарантийное обслуживание «Товара» включает в себя: (доставку/привоз до/от «Производителя», вызов специалистов, замена бракованных (изношенных) запчастей, диагностика). Все расходы по гарантийному  обслуживанию несет «Поставщик». Гарантийное обслуживание должно осуществляться: не менее 12 (двенадцати) месяцев после подписания «Сторонами» акта ввода  «Товара» в эксплуатацию .

4.7. «Товар» должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

4.8. «Товар» передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, которыми в т.ч. могут быть, копии сертификата и лицензии,  инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на «Товар», гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.

4.9. «Товар» должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы.

4.10. «Товар» должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту «Товаров» от их повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка «Товара» и комплектующих «Товара» должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней «Товара» (опись, упаковочные ярлыки или листы).

4.11. Риск случайной гибели или случайного повреждения «Товара» до его
передачи Заказчику лежит на Поставщике.

5. Ответственность «Сторон»

5.1. В случае полного невыполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик выплачивает Заказчику штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

5.2. За поставку «Товара» ненадлежащего качества Поставщик выплачивает -Заказчику пеню в размере 0,5 % от цены договора за каждый день, начиная с даты получения акта Поставщиком о поставке «Товара» ненадлежащего качества, до момента надлежащего исполнения Поставщиком обязательства в соответствии с пп.4.3. настоящего договора.

5.3. Поставщик при поставке некомплектного «Товара» или в ассортименте, не соответствующим Спецификации выплачивает Ззаказчику пеню в размере 0,5 % от цены договора в части единиц некомплектного «Товара» и единиц «Товара», поставленного в ассортименте, не соответствующим Спецификации, за каждый день, начиная с даты получения акта Поставщиком о некомплектности «Товара», до момента надлежащего исполнения Поставщиком обязательства в соответствии с пп.4.3. настоящего договора.

5.4. Поставщик за недопоставку «Товара» выплачивает Заказчику, пеню в размере 0,5% от цены договора в части единиц недопоставленного «Товара» за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором до фактического исполнения обязательства в пределах его обязанности восполнить недопоставленное количество «Товара».

5.5. За нарушение срока поставки «Товара» по настоящему договору Поставщик выплачивает в пользу Заказчика» пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки срока поставки «Товара», предусмотренного настоящим договором до фактического исполнения обязательства.

5.6. В случае отказа Поставщика от выполнения обязательств по договору на любом этапе его исполнения Поставщик уплачивает Заказчику» неустойку в размере 10 % от цены договора.

5.7. В случае невыполнения иных обязательств, предусмотренных настоящим договором, Поставщик выплачивает Заказчику» штраф в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафа ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Штраф начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

5.8. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает Поставщика от исполнения обязательств по договору, равно  как исполнение обязательств по договору не освобождает Поставщик» от уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.9.  Исполнение  обязательств  по  настоящему  договору  обеспечивается

_______________________________________________________________от «____» ___________2012г.   №_______________, (указать, каким документом обеспечивается обязательство),  (при необходимости указать срок действия документа) в размере ___________________________________________________, что составляет ________% от цены договора. В случае, если указанное обеспечение исполнения обязательств по договору прекратило действие, Поставщик в течение 5 (пяти) банковских дней обязан предоставить Заказчику надлежащее обеспечение исполнения договора.

5.10. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору, возвращаются Поставщику в течение 5 (пяти) банковских дней с даты исполнения им всех обязательств по договору, на основании письменного заявления, содержащего реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств, за вычетом неустойки (штрафа, пени), возмещения убытков, причиненных просрочкой исполнения, а также возмещения расходов по их взысканию.

5.11. Неустойка (штраф, пеня) должна быть перечислена одной «Стороной» по письменному запросу другой «Стороны» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня получения такого запроса.

5.12. В случае неперечисления  Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.11 договора, Заказчик вправе осуществить расчеты с Поставщиком по настоящему договору за вычетом суммы в размере неустойки (штрафа, пени).

5.13. В случае неперечисления Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в срок, указанный в п.5.11 договора, Заказчик вправе удержать сумму неустойки (штрафа, пени) из суммы обеспечения исполнения обязательств по договору.

6. Форс-мажор

6.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые понимаются как обстоятельства, возникшие в результате непредвиденных и неотвратимых событий чрезвычайного характера, не поддающиеся контролю «Сторон», включая пожар, наводнение, землетрясение и любые другие стихийные бедствия, а также войну, военные действия, восстание, саботаж, забастовки, объявления эмбарго или блокады, враждебные действия какого-либо другого государства, если эти обстоятельства

непосредственно повлияли на  исполнение настоящего договора.

6.2. «Сторона», которая по причине обстоятельств непреодолимой силы не может исполнить обязательства по настоящему договору, обязана уведомить другую «Сторону» о наступлении и предполагаемом сроке действия этих обстоятельств в срок	_3__  дней, после чего «Стороны» немедленно проведут взаимные консультации для принятия необходимых мер.

6.3. Не уведомление и (или) несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает «Стороны» права ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

6.4. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно повлияет на выполнение каких-либо обязательств по договору, период их выполнения по соглашению «Сторон» может быть продлен на срок действия указанных обстоятельств.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его «Сторонами» и действует до истечения гарантийного срока на «Товар», а в части расчетов  до «__»________2012 г. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств «Сторон» предусмотренных настоящим договором.

7.2.В случае изменения адресов, реквизитов счетов, иных контактных данных одной из «Сторон», такая «Сторона» обязуется в срок  5   дней уведомить о таких изменениях другую «Сторону».

7.3. Отношения «Сторон», не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4.	Споры, возникшие у «Сторон» по исполнению условий настоящего
договора, разрешаются в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

7.5.Настоящий договор может быть расторгнут исключительно по соглашению «Сторон» или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из «Сторон».

7.7. Неотъемлемыми частями данного договора являются:

7.7.1. Спецификация  (Приложение 1 к договору).

7.7.2. Техническое задание (Приложение  2 к  договору).

8. Юридические адреса и реквизиты «Сторон»

| ЗАКАЗЧИК | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| МБУЗ «Городская детская поликлиника № 4» 614113 г. Пермь, ул. М. Рыбалко,44 Тел/факс (342)282-98-59 ИНН /КПП 5908037727 / 590801001, БИК 045773001 р/с 40701810300003000001 Департамент финансов Администрации города Перми (МБУЗ «ГДП № 4», л/сч 06920002898) |  |
| Главный врач МБУЗ «ГДП № 4» ___________/ О. Е. Чернышова м.п. | _____________/Ф.И.О./ м.п. |

Приложение 1

к  договору

от«___» ___________2012 г. №___________________

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| №/ п/п | Наименование «Товара» | Характеристика товара и ассортимент | Страна производитель | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу (руб. коп.) | Общая цена (руб. коп.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | см. технические характеристики (Приложение 2 к муниципальному договору) | указать | шт | 1 |  |  |
| ИТОГО. |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС % |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО с НДС |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

Договору   от «__»____________  2012 г. №

Технические характеристики

| № | Наименование параметра, функции, технические характеристики товара | Величина параметра, тех. характеристики, поставляемого оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования: |  |
| 1.1 | Наименование оборудования |  |
| 1.2 | Производитель |  |
| 1.3 | Модель |  |
| 1.4 | Страна происхождения |  |
| 1.5 | Количество товара, шт |  |
| 1.6 | Код по ОКДП |  |
| 1.8 | Регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  |
| 1.9 | Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ |  |
| 1.10 | Собственная лицензия на техническое обслуживание медицинской техники или договор с компанией имеющей лицензию на техническое обслуживание медицинской техники |  |
| 1.11 | Год изготовления |  |
| 1.12 | Срок поставки товара не более 20 календарных дней со дня заключения муниципального контракта и в течение 5 календарных дней с момента поставки производится установка и пуско-наладочные работы |  |
| 1.13 | Оборудование должно быть новым и ранее не эксплуатируемым |  |
| 2 | Технические требования: |  |
| 2.1 | наличие высокоэффективной системы охлаждения |  |
| 2.2 | автоматическая регулировка поддержания температуры; |  |
| 2.3 | вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее; |  |
| 2.4 | энергонезависимая память для сохранения параметров не менее 3-х режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы; |  |
| 2.5 | равномерное распределение температуры по объему камеры; |  |
| 2.6 | электронные процессорные блоки управления изготавливаются на высококачественном оборудовании с использованием технологии поверхностного монтажа |  |
| 2.7 | стерилизатор оснащен высококачественными, надежными электровентиляторами, что исключает поломки и сводит к минимуму затраты на гарантийное и послегарантийное обслуживание; |  |
| 2.8 | устройство защиты от перегрева; |  |
| 2.9 | малое энергопотребление; |  |
| 2.10 | камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали; |  |
| 2.11 | Объем камеры, л: |  |
| 2.12 | Габаритные размеры, мм |  |
| 2.13 | Размеры стерилизационной камеры, мм: |  |
| 2.14 | Мощность, кВт: |  |
| 2.15 | Масса, кг: |  |
| 2.16 | Задаваемые температурные режимы, 0С: |  |
| 2.17 | Время нагрева стерилизатора до t +2000С болеемин, не более: |  |
| 2.18 | Задаваемое время выдержки, мин: |  |
| 2.19 | Время охлаждения до t + 750С, мин: |  |
| 2.20 | Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, 0С: |  |
| 2.21 | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, 0C: |  |
| 2.22 | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, 0C: |  |
| 2.23 | Время непрерывной работы в сутки, ч: |  |
| 2.24 | Питание: трехфазная сеть переменного тока напряжением 380±10% В, частотой 50 Гц. |  |
| 3 | Документы |  |
| 3.1 | Инструкция эксплуатации на русском языке |  |
| 4 | Требования к поставке, монтажу и инструктажу (обучению) персонала |  |
| 4.1 | Доставка оборудования до места монтажа |  |
| 4.2 | Установка, монтаж (ввод в эксплуатацию) и гарантийное обслуживание оборудования силами специалистов. |  |
| 4.3 | Инструктаж (обучение) медицинского персонала работе с оборудованием на рабочем месте |  |
| 4.4 | Гарантия на всю систему с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. |  |
|  | Гарантийное обслуживание «Товара» |  |
| 4.5 | Сертифицированный сервисный центр на территории РФ |  |

Приложение № 3

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «10» июля  2012 г. № 0356300023212000034

Обоснование начальной (максимальной) цены договора:

Начальная (максимальная) цена договора сформирована по результатам исследования рынка, проведенного по инициативе Заказчика, на основании коммерческих предложений поставщиков. Расчет представлен в таблице.

| Наименование оборудования | Информация о цене товара (руб.) |  |  | Средний уровень цены (руб.) | Количество, | Начальная (максимальная) цена договора (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Поставка, монтаж (ввод в эксплуатацию) шкафа сушильно-стерилизационного | 85 000,00 | 89 000,00 | 87 300,00 | 87 100,00 | 1 | 87100,00 |

Приложение №4

к Документации об открытом аукционе в электронной форме

от «10» июля  2012 г. № 0356300023212000034

Примерная форма «Сведения о предлагаемых к поставке товарах»

| № | Наименование параметра, функции, технические характеристики товара | Требуемые параметры по техническому заданию | Величина параметра, тех. характеристики, предлож. Участником размещения заказа (наличие/соответствие, указать конкретные величины) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования: |  |  |
| 1.1 | Наименование оборудования | Шкаф сушильно-стерилизационный ГП-320 или эквивалент |  |
| 1.2 | Производитель | Указать |  |
| 1.3 | Модель | Указать |  |
| 1.4 | Страна происхождения | указать |  |
| 1.5 | Количество товара, шт | 1 |  |
| 1.6 | Код по ОКДП | 3311312 |  |
| 1.8 | Регистрационные удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития | Наличие |  |
| 1.9 | Сертификат соответствия системы сертификации ГОСТ Р Госстандарта РФ | Наличие |  |
| 1.10 | Собственная лицензия на техническое обслуживание медицинской техники или договор с компанией имеющей лицензию на техническое обслуживание медицинской техники | Наличие |  |
| 1.11 | Год изготовления, не ранее | 2011 |  |
| 1.12 | Срок поставки товара не более 20 календарных дней со дня заключения муниципального контракта и в течение 5 календарных дней с момента поставки производится установка и пуско-наладочные работы | Соответствие |  |
| 1.13 | Оборудование должно быть новым и ранее не эксплуатируемым | Соответствие |  |
| 2 | Технические требования: |  |  |
| 2.1 | наличие высокоэффективной системы охлаждения | наличие высокоэффективной системы охлаждения, |  |
| 2.2 | автоматическая регулировка поддержания температуры; | автоматическая регулировка поддержания температуры; |  |
| 2.3 | вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее; | вся необходимая информация о режимах работы и выбранной программе отображается на цифровом дисплее; |  |
| 2.4 | энергонезависимая память для сохранения параметров не менее 3-х режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы; | энергонезависимая память для сохранения параметров не менее 3-х режимов стерилизации, которые можно изменять и вызывать для работы; |  |
| 2.5 | равномерное распределение температуры по объему камеры; | равномерное распределение температуры по объему камеры; |  |
| 2.6 | электронные процессорные блоки управления изготавливаются на высококачественном оборудовании с использованием технологии поверхностного монтажа | электронные процессорные блоки управления изготавливаются на высококачественном оборудовании с использованием технологии поверхностного монтажа |  |
| 2.7 | стерилизатор оснащен высококачественными, надежными электровентиляторами, что исключает поломки и сводит к минимуму затраты на гарантийное и послегарантийное обслуживание; | стерилизатор оснащен высококачественными, надежными электровентиляторами, что исключает поломки и сводит к минимуму затраты на гарантийное и послегарантийное обслуживание; |  |
| 2.8 | устройство защиты от перегрева; | устройство защиты от перегрева; |  |
| 2.9 | малое энергопотребление; | малое энергопотребление; |  |
| 2.10 | камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали; | камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из качественной нержавеющей стали; |  |
| 2.11 | Объем камеры, л, не более: | 320 |  |
| 2.12 | Габаритные размеры, мм, не более | 1005 х1540х 840 |  |
| 2.13 | Размеры стерилизационной камеры, мм, не более: | 400х900х440 (два отсека) |  |
| 2.14 | Мощность, кВт, не более: | 9 |  |
| 2.15 | Масса, кг, не более: | 180 |  |
| 2.16 | Задаваемые температурные режимы, 0С: | 50...200 |  |
| 2.17 | Время нагрева стерилизатора до t +2000С, не более болеемин, не более: | 30 |  |
| 2.18 | Задаваемое время выдержки, мин: | 1...999 |  |
| 2.19 | Время охлаждения до t + 750С, мин, не более: | 150 |  |
| 2.20 | Предельное отклонение температуры в загруженной камере от номинального значения, 0С, не более: | +/- 3 |  |
| 2.21 | Автоматическая остановка процесса стерилизации при отклонении температуры от заданной, 0C, не более: | +/- 3 |  |
| 2.22 | Аварийное отключение стерилизатора от сети при перегреве в камере, 0C, не более: | 205...235 |  |
| 2.23 | Время непрерывной работы в сутки, ч, не более: | 16 |  |
| 2.24 | Питание: трехфазная сеть переменного тока напряжением 380±10% В, частотой 50 Гц. | Питание: трехфазная сеть переменного тока напряжением 380±10% В, частотой 50 Гц. |  |
| 3 | Документы |  |  |
| 3.1 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 4 | Требования к поставке, монтажу и инструктажу (обучению) персонала |  |  |
| 4.1 | Доставка оборудования до места монтажа | Наличие |  |
| 4.2 | Установка, ввод в эксплуатацию и гарантийное обслуживание оборудования силами специалистов, авторизованных компаниями-производителями продукции | Наличие |  |
| 4.3 | Инструктаж (обучение) медицинского персонала работе с оборудованием на рабочем месте | Наличие |  |
| 4.4 | Гарантия на всю систему с момента ввода в эксплуатацию, не менее, мес. | 12 |  |
| 4.5 | Сертифицированный сервисный центр на территории РФ | Наличие |  |

*При условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, в столбце «Конкретные показатели товара» участник размещения заказа указывает конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме (Техническое задание документации об открытом аукционе в электронной форме), в столбце «Наименование товара, предложенного участником размещения заказа, товарный знак (его словесное обозначение)» участник размещения заказа указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара.

ВНИМАНИЕ!!!

При описании товара не допускается двусмысленных толкований в содержании заявки.

При описании товара не допускается использование диапазонов значений, выражений «не менее», «не более» и иных выражений, не определяющих точно значение характеристики, за исключением случаев, когда такие выражения указываются производителем в сопроводительной документации на товар.

При описании товара не требуется указание участником размещения заказа количества товара, места поставки