|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» А.А.Гагарин _________________ «___»_______ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку, монтаж и запуск систем кондиционирования в здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  |  | +7 (342) 2770628 |
| Контактное лицо |  |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  |  | На поставку, монтаж и запуск систем кондиционирования в здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Предмет муниципального контракта |  |  | На поставку, монтаж и запуск систем кондиционирования в здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  |  | Начальная максимальная цена контракта сформирована на основании смет (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  |  | 760 637 (Семьсот шестьдесят тысяч шестьсот тридцать семь) рублей 56 копеек. |
| Объем оказываемых услуг |  |  | В соответствии с техническим заданием и сметным расчетом (приложение №1, 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с требованиями документации об аукционе (в том числе техническим заданием Приложение № 2) и условиями муниципального контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. В случае, если в Техническом задании, локальном сметном расчете содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Место оказания услуг |  |  | 614000,Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг |  |  | В течении 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  |  | Оплата производится за фактически выполненные работы путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика счет-фактуры, акта выполненных работ формы КС-2, КС-3. |
| Источник финансирования заказа |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  |  | Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ. В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  |  | Не применяется |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуги |  |  | Не предусмотрено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условиях размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использование товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условиях размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели (Приложение №4 к аукционной документации), соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара (не менее/ не более не допускается) |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 38 031 рубля 88 копеек. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «13» июля 2012 года 09:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «18» июля 2012 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «23» июля 2012 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  |  | - Не предусмотрено |

риложение № 1

к документации об аукционе

Локальные сметные расчеты на поставку, монтаж и запуск систем кондиционирования в здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, прикреплены отдельными файлами.

Приложение № 2

к документации об аукционе

Техническое задание.

Произвести поставку, монтаж и запуск систем кондиционирования в здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23.

В комплект системы входит:

- мульти-сплит-система №1:
- наружный блок холодопроизводительностью 10 кВт
- 2 внутренних блока холодопроизводительностью по 5 кВт в кабинетах №№  на 3-м этаже

- мульти-сплит-система №2:
- наружный блок холодопроизводительностью 10 кВт
- 4 внутренних блока холодопроизводительностью 2,5 кВт в кабинетах №№235, 239, 241, 242

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Поставка и монтаж систем кондиционирования на 3 этаже

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования |  |  |  |  |
| 1 | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 |  |
| 2 | Наружный блок мульти-сплит системы - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 10,0 - Питание (в/Гц/Ф) - 220/50 Гц/1 ф - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - 50 - Максимальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт Не более 3,53 - Вес наружного блока, кг - не более 94 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 950х360х943 - Количество внутренних блоков - не более 3 | шт | 1 | Указать марку и тех. характеристики |
| 3 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,2 |  |
| 4 | Внутренний блок мульти-сплит - тип - потолочный - пульт - есть - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 5,00 - Уровень шума охлаждение, дБ(А)) - не более 40 - Вес наружного блока, кг - не более 25 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 960х680х230 | шт | 2 | Указать марку и тех. характеристики |
| 5 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 7,5 |  |
| 6 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 7 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 8 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 9 | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм (применительно Д=15,88;9,52мм) | 100 м | 1,14 |  |
| 10 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 9,52 мм | м | 57 |  |
| 11 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 15,88 мм | м | 57 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м трубопровода | 11,4 |  |
| 13 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -50,16 |  |
| 14 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,1505 |  |
| 15 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм | м | 50,16 |  |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,57 |  |
| 17 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм | м | 57 |  |
| Дренаж |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,57 |  |
| 19 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -5,295 |  |
| 20 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 52,95 |  |
| 21 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 100/60мм) | 100 м | 0,1 |  |
| 22 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 10 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 23 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,67 |  |
| 24 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 25 мм | м | 67 |  |
| 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,67 |  |
| 26 | Провод ПВС 3*2,5 | м.п. | 68,34 67*1,02 |  |
| 27 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,57 |  |
| 28 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром16 мм | м | 57 |  |
| 29 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,57 |  |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,05814 0,057*1,02 |  |
| 31 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |  |
| 32 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеритика С | шт. | 1 |  |
| 33 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час ( применительно к установке помпы дренажной) | 1 блок | 2 |  |
| 34 | Дренажная помпа Charles Austen Pumps Mini Blue | м.п. | 2 |  |
| Раздел 2. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| Снятие потолочных панелей "Байкал" с последующим восстановлением без стоимости материалов в коридоре 3 этажа |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (применительно к замене плиток типа "Байкал"( 600*600) 15 м.п.х 0,6 м.п. шт. | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,09 |  |
| 36 | Устройство: потолков реечных алюминиевых (разборка) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,023 (4,6*0,5)/100 |  |
| Снятие потолочных панелей с последующим восстановлением без стоимости материалов в курительной комнате на 3 этаже |  |  |  |  |
| 37 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,023 |  |
| 38 | Подвес в комплекте | шт. | -1,61 |  |
| 39 | Гребенка несущая | м | -2,3 |  |
| 40 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | -24,15 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Поставка и монтаж систем кондиционирования в каб. №№ 235, 241

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования каб. №235, 241 |  |  |  |  |
| 1 | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 |  |
| 2 | Наружный блок мульти-сплит системы - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 10,0 Производительность по теплу (кВт) - Не менее 12,0 - Питание (в/Гц/Ф) - 220/50 Гц/1 ф - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - 51/54 - Максимальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт Не более 2,8 Максимальная потребляемая мощность на обогрев, кВт Не более 2,835 - Вес наружного блока, кг - не более 68 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 900х320х900 - Количество внутренних блоков - не более 5 | шт | 1 | Указать марку и тех. характеристики |
| 3 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных (работа) | 10 доводчиков | 0,2 |  |
| 4 | Внутренний блок мульти-сплит - тип - настенный - пульт - есть - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 2,5 Производительность по теплу (кВт) - Не менее 3,2 - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - не более 42 - Вес наружного блока, кг - не более 10 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 798х232х295 | шт | 2 | Указать марку и тех. характеристики |
| 5 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 7,5 |  |
| 6 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 7 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 8 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 9 | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм (применительно Д=6,3мм;22,2мм | 100 м | 0,9 |  |
| 10 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 45 |  |
| 11 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 45 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) (работа) | 10 м трубопровода | 9 |  |
| 13 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,1188 |  |
| 14 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -39,6 |  |
| 15 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм | м | 39,6 |  |
| Прокладка короба пластмассового для прокладки труб медных 1/4" и 3/8" и кабеля ВВГнг |  |  |  |  |
| 16 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 100/60мм) | 100 м | 0,36 |  |
| 17 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 36 |  |
| Дренаж |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 19 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0,929 |  |
| 20 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 9,29 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 21 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,5 |  |
| 22 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 25 мм | м | 50 |  |
| 23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,5 |  |
| 24 | Провод ПВС 3*2,5 | м.п. | 51 50*1,02 |  |
| 25 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,2 |  |
| 26 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром16 мм | м | 20 |  |
| 27 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 28 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0204 0,02*1,02 |  |
| 29 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,25 |  |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0255 0,025*1,02 |  |
| 31 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |  |
| 32 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеритика С | шт. | 1 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

Поставка и монтаж систем кондиционирования каб.239,242

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования каб. № 239,242 |  |  |  |  |
| 1 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,2 |  |
| 2 | Внутренний блок мульти-сплит - тип - настенный - пульт - есть - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 2,5 Производительность по теплу (кВт) - Не менее 3,2 - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - не более 42 - Вес наружного блока, кг - не более 10 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 798х232х295 | шт | 2 | Указать марку и тех. характеристики |
| 3 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 2,5 |  |
| 4 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 5 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 6 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 7 | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм (применительно Д=6,3мм;22,2мм | 100 м | 0,44 |  |
| 8 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 22 |  |
| 9 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 22 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) | 10 м трубопровода | 4,4 |  |
| 11 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -19,36 |  |
| 12 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,05808 |  |
| 13 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм | м | 19,36 |  |
| Прокладка короба пластмассового для прокладки труб медных 1/4" и 3/8" |  |  |  |  |
| 14 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 100/60мм) | 100 м | 0,06 |  |
| 15 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 6 |  |
| Дренаж |  |  |  |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 17 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0,929 |  |
| 18 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 9,29 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 19 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 20 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром16 мм | м | 10 |  |
| 21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 22 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0102 0,01*1,02 |  |
| 23 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,12 |  |
| 24 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01224 0,012*1,02 |  |

Требования к монтажу.

- Систему слива конденсата организовать с выводом на улицу.

- Монтаж фреоновых, кабельных и дренажных трасс должен вестись в электротехническом коробе или за подвесным потолком.

- Подключение системы №1 производить  к существующему электрощиту на 3-м этаже, системы №2 к электрощиту на 1-м этаже в пристрое. Прокладку проводов осуществлять в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

- Время проведения особо шумных работ – по согласованию с Заказчиком

Требование по качеству работ.

- Подрядчик должен обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами:

- СНиП 12-03-2001, ч.1; 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве»;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ( ППБ 01-03);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Гарантийный срок

Гарантийный срок на оборудование – не менее 36 месяцев со дня пуска в эксплуатацию.

Срок исполнения работ

Работы выполнить в течение 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Приложение № 3

- к документации об аукционе

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

на поставку, монтаж и запуск систем кондиционирования в здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23

г. Пермь                                                                                              «____» __________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое далее по тексту «Заказчик», в  лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  _______________________________,  именуемый (ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании  ________________________________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт, (далее - контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

  - Настоящий контракт заключен на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.).

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика произвести поставку, монтаж и запуск систем кондиционирования по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23,  в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в локальном сметном расчете (приложение № 2) в соответствии с требованиями действующего законодательства, технической документации (приложение № 1).

- 2. Цена Контракта

- 2.1.	Общая стоимость работ по настоящему контракту составляет  _____________ (______________________) рублей, в том числе НДС (без НДС).

- 2.2.	Стоимость работ по настоящему контракту определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполняемых работ.

- 2.3.	В стоимость работ включены все необходимые расходы, в том числе стоимость материалов, подлежащие выплате налоги и сборы, иные обязательные платежи.

2.4.	Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в  течение 10 (десяти) рабочих  дней  с момента предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика счет-фактуры, акта выполненных работ формы КС-2, КС-3.

- 2.5.	В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, предусмотренных контрактом, заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

- В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику.

- 3. Сроки выполнения работ

3.1. В течение 30 (тридцать) календарных дней с момента заключения контракта.

4. Обязанности Сторон

  - Подрядчик вправе:

    - требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика;

  - Подрядчик обязан:

    - обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

    - предоставить Заказчику по окончании выполнения работ подписанный акт выполненных работ формы КС-2, КС-3.

    - вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

    - обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

    - до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

    - в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

    - за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

4.3.3. потребовать расторжения настоящего муниципального контракта в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

    - производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные разделом 2 настоящего контракта;

    - осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ  посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

    - составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки выполняемых Подрядчиком работ, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости выполненных работ;

    - обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

5. Сдача – приемка работ

  - Заказчик рассматривает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Подрядчиком в адрес Заказчика.

  - Подписанный сторонами акт  выполненных работ является подтверждением того, что работы выполнены надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - При возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

5.5. Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы в течение ____________(_______)  месяца с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. За несвоевременную оплату выполненных по настоящему контракту работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 5 (пяти) %  от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки выполненных работ и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера неустойки. В случае отказа Подрядчика от подписания акта контрольной проверки и непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 3-х дней, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт считается надлежащим образом оформленным.

- Прочие условия

7.1. При возникновении споров и разногласий стороны принимают необходимые меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

7.2. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

8.2. Локальный сметный расчет – приложение № 2.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                    Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| /А.А.Гагарин/ __________________________ м.п. | м.п. |  |

# Приложение № 1

# к муниципальному контракту

# №        от  «_____» _________2012

Техническое задание.

Произвести поставку, монтаж и запуск систем кондиционирования в здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23.

В комплект системы входит:

- мульти-сплит-система №1:
- наружный блок холодопроизводительностью 10 кВт
- 2 внутренних блока холодопроизводительностью по 5 кВт в кабинетах №№  на 3-м этаже

- мульти-сплит-система №2:
- наружный блок холодопроизводительностью 10 кВт
- 4 внутренних блока холодопроизводительностью 2,5 кВт в кабинетах №№235, 239, 241, 242

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1

Поставка и монтаж систем кондиционирования на 3 этаже

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования |  |  |  |  |
| 1 | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 |  |
| 2 | Наружный блок мульти-сплит системы - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 10,0 - Питание (в/Гц/Ф) - 220/50 Гц/1 ф - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - 50 - Максимальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт Не более 3,53 - Вес наружного блока, кг - не более 94 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 950х360х943 - Количество внутренних блоков - не более 3 | шт | 1 | Указать марку и тех. характеристики |
| 3 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,2 |  |
| 4 | Внутренний блок мульти-сплит - тип - потолочный - пульт - есть - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 5,00 - Уровень шума охлаждение, дБ(А)) - не более 40 - Вес наружного блока, кг - не более 25 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 960х680х230 | шт | 2 | Указать марку и тех. характеристики |
| 5 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 7,5 |  |
| 6 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 7 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 8 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 9 | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм (применительно Д=15,88;9,52мм) | 100 м | 1,14 |  |
| 10 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 9,52 мм | м | 57 |  |
| 11 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 15,88 мм | м | 57 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м трубопровода | 11,4 |  |
| 13 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -50,16 |  |
| 14 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,1505 |  |
| 15 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм | м | 50,16 |  |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,57 |  |
| 17 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм | м | 57 |  |
| Дренаж |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,57 |  |
| 19 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -5,295 |  |
| 20 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 52,95 |  |
| 21 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 100/60мм) | 100 м | 0,1 |  |
| 22 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 10 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 23 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,67 |  |
| 24 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 25 мм | м | 67 |  |
| 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,67 |  |
| 26 | Провод ПВС 3*2,5 | м.п. | 68,34 67*1,02 |  |
| 27 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,57 |  |
| 28 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром16 мм | м | 57 |  |
| 29 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,57 |  |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,05814 0,057*1,02 |  |
| 31 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |  |
| 32 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеритика С | шт. | 1 |  |
| 33 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час ( применительно к установке помпы дренажной) | 1 блок | 2 |  |
| 34 | Дренажная помпа Charles Austen Pumps Mini Blue | м.п. | 2 |  |
| Раздел 2. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| Снятие потолочных панелей "Байкал" с последующим восстановлением без стоимости материалов в коридоре 3 этажа |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (применительно к замене плиток типа "Байкал"( 600*600) 15 м.п.х 0,6 м.п. шт. | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,09 |  |
| 36 | Устройство: потолков реечных алюминиевых (разборка) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,023 (4,6*0,5)/100 |  |
| Снятие потолочных панелей с последующим восстановлением без стоимости материалов в курительной комнате на 3 этаже |  |  |  |  |
| 37 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,023 |  |
| 38 | Подвес в комплекте | шт. | -1,61 |  |
| 39 | Гребенка несущая | м | -2,3 |  |
| 40 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | -24,15 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2

Поставка и монтаж систем кондиционирования в каб. №№ 235, 241

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования каб. №235, 241 |  |  |  |  |
| 1 | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 |  |
| 2 | Наружный блок мульти-сплит системы - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 10,0 Производительность по теплу (кВт) - Не менее 12,0 - Питание (в/Гц/Ф) - 220/50 Гц/1 ф - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - 51/54 - Максимальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт Не более 2,8 Максимальная потребляемая мощность на обогрев, кВт Не более 2,835 - Вес наружного блока, кг - не более 68 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 900х320х900 - Количество внутренних блоков - не более 5 | шт | 1 | Указать марку и тех. характеристики |
| 3 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных (работа) | 10 доводчиков | 0,2 |  |
| 4 | Внутренний блок мульти-сплит - тип - настенный - пульт - есть - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 2,5 Производительность по теплу (кВт) - Не менее 3,2 - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - не более 42 - Вес наружного блока, кг - не более 10 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 798х232х295 | шт | 2 | Указать марку и тех. характеристики |
| 5 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 7,5 |  |
| 6 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 7 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 8 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 9 | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм (применительно Д=6,3мм;22,2мм | 100 м | 0,9 |  |
| 10 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 45 |  |
| 11 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 45 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) (работа) | 10 м трубопровода | 9 |  |
| 13 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,1188 |  |
| 14 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -39,6 |  |
| 15 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм | м | 39,6 |  |
| Прокладка короба пластмассового для прокладки труб медных 1/4" и 3/8" и кабеля ВВГнг |  |  |  |  |
| 16 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 100/60мм) | 100 м | 0,36 |  |
| 17 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 36 |  |
| Дренаж |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 19 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0,929 |  |
| 20 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 9,29 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 21 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,5 |  |
| 22 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 25 мм | м | 50 |  |
| 23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,5 |  |
| 24 | Провод ПВС 3*2,5 | м.п. | 51 50*1,02 |  |
| 25 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,2 |  |
| 26 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром16 мм | м | 20 |  |
| 27 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 28 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0204 0,02*1,02 |  |
| 29 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,25 |  |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0255 0,025*1,02 |  |
| 31 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |  |
| 32 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеритика С | шт. | 1 |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 3

Поставка и монтаж систем кондиционирования каб.239,242

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования каб. № 239,242 |  |  |  |  |
| 1 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,2 |  |
| 2 | Внутренний блок мульти-сплит - тип - настенный - пульт - есть - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 2,5 Производительность по теплу (кВт) - Не менее 3,2 - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - не более 42 - Вес наружного блока, кг - не более 10 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 798х232х295 | шт | 2 | Указать марку и тех. характеристики |
| 3 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 2,5 |  |
| 4 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 5 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 6 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 7 | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм (применительно Д=6,3мм;22,2мм | 100 м | 0,44 |  |
| 8 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 22 |  |
| 9 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 22 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) | 10 м трубопровода | 4,4 |  |
| 11 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -19,36 |  |
| 12 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,05808 |  |
| 13 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм | м | 19,36 |  |
| Прокладка короба пластмассового для прокладки труб медных 1/4" и 3/8" |  |  |  |  |
| 14 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 100/60мм) | 100 м | 0,06 |  |
| 15 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 6 |  |
| Дренаж |  |  |  |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 17 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0,929 |  |
| 18 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 9,29 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 19 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 20 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром16 мм | м | 10 |  |
| 21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 22 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0102 0,01*1,02 |  |
| 23 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,12 |  |
| 24 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01224 0,012*1,02 |  |

Требования к монтажу.

- Систему слива конденсата организовать с выводом на улицу.

- Монтаж фреоновых, кабельных и дренажных трасс должен вестись в электротехническом коробе или за подвесным потолком.

- Подключение системы №1 производить  к существующему электрощиту на 3-м этаже, системы №2 к электрощиту на 1-м этаже в пристрое. Прокладку проводов осуществлять в соответствие с требованиями пожарной безопасности.

- Время проведения особо шумных работ – по согласованию с Заказчиком

Требование по качеству работ.

- Подрядчик должен обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с действующими нормами:

- СНиП 12-03-2001, ч.1; 12-04-2002, ч.2 «Безопасность труда в строительстве»;

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТРМ-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ( ППБ 01-03);

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Гарантийный срок

Гарантийный срок на оборудование – не менее 36 месяцев со дня пуска в эксплуатацию.

Срок исполнения работ

Работы выполнить в течение 30 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

| /А.А.Гагарин/ _______________ ________________ м.п. м.п. |  |
| --- | --- |

Приложение № 4

- к документации об аукционе

Примерная форма заполнения заявки

Поставка и монтаж систем кондиционирования на 3 этаже

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования |  |  |  |  |
| 1 | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 |  |
| 2 | Наружный блок мульти-сплит системы - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 10,0 - Питание (в/Гц/Ф) - 220/50 Гц/1 ф - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - 50 - Максимальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт Не более 3,53 - Вес наружного блока, кг - не более 94 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 950х360х943 - Количество внутренних блоков - не более 3 | шт | 1 | Указать марку и тех. характеристики |
| 3 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,2 |  |
| 4 | Внутренний блок мульти-сплит - тип - потолочный - пульт - есть - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 5,00 - Уровень шума охлаждение, дБ(А)) - не более 40 - Вес наружного блока, кг - не более 25 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 960х680х230 | шт | 2 | Указать марку и тех. характеристики |
| 5 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 7,5 |  |
| 6 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 7 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 8 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 9 | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм (применительно Д=15,88;9,52мм) | 100 м | 1,14 |  |
| 10 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 9,52 мм | м | 57 |  |
| 11 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" диаметром 15,88 мм | м | 57 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | 10 м трубопровода | 11,4 |  |
| 13 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -50,16 |  |
| 14 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,1505 |  |
| 15 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм | м | 50,16 |  |
| 16 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,57 |  |
| 17 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 16 мм | м | 57 |  |
| Дренаж |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,57 |  |
| 19 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -5,295 |  |
| 20 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 52,95 |  |
| 21 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 100/60мм) | 100 м | 0,1 |  |
| 22 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 10 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 23 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,67 |  |
| 24 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 25 мм | м | 67 |  |
| 25 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,67 |  |
| 26 | Провод ПВС 3*2,5 | м.п. | 68,34 67*1,02 |  |
| 27 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,57 |  |
| 28 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром16 мм | м | 57 |  |
| 29 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,57 |  |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,05814 0,057*1,02 |  |
| 31 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |  |
| 32 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеритика С | шт. | 1 |  |
| 33 | Установка блоков присоединительных: БП-1 производительностью до 10 тыс.м3/час ( применительно к установке помпы дренажной) | 1 блок | 2 |  |
| 34 | Дренажная помпа Charles Austen Pumps Mini Blue | м.п. | 2 |  |
| Раздел 2. Подготовительные работы |  |  |  |  |
| Снятие потолочных панелей "Байкал" с последующим восстановлением без стоимости материалов в коридоре 3 этажа |  |  |  |  |
| 35 | Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (применительно к замене плиток типа "Байкал"( 600*600) 15 м.п.х 0,6 м.п. шт. | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,09 |  |
| 36 | Устройство: потолков реечных алюминиевых (разборка) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,023 (4,6*0,5)/100 |  |
| Снятие потолочных панелей с последующим восстановлением без стоимости материалов в курительной комнате на 3 этаже |  |  |  |  |
| 37 | Устройство: потолков реечных алюминиевых | 100 м2 поверхности облицовки | 0,023 |  |
| 38 | Подвес в комплекте | шт. | -1,61 |  |
| 39 | Гребенка несущая | м | -2,3 |  |
| 40 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | -24,15 |  |

Поставка и монтаж систем кондиционирования в каб. №№ 235, 241

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования каб. №235, 241 |  |  |  |  |
| 1 | Установка блоков приемных производительностью: до 10 тыс.м3/час | 1 блок | 1 |  |
| 2 | Наружный блок мульти-сплит системы - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 10,0 Производительность по теплу (кВт) - Не менее 12,0 - Питание (в/Гц/Ф) - 220/50 Гц/1 ф - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - 51/54 - Максимальная потребляемая мощность на охлаждение, кВт Не более 2,8 Максимальная потребляемая мощность на обогрев, кВт Не более 2,835 - Вес наружного блока, кг - не более 68 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 900х320х900 - Количество внутренних блоков - не более 5 | шт | 1 | Указать марку и тех. характеристики |
| 3 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных (работа) | 10 доводчиков | 0,2 |  |
| 4 | Внутренний блок мульти-сплит - тип - настенный - пульт - есть - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 2,5 Производительность по теплу (кВт) - Не менее 3,2 - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - не более 42 - Вес наружного блока, кг - не более 10 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 798х232х295 | шт | 2 | Указать марку и тех. характеристики |
| 5 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 7,5 |  |
| 6 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 7 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 8 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 9 | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм (применительно Д=6,3мм;22,2мм | 100 м | 0,9 |  |
| 10 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 45 |  |
| 11 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 45 |  |
| 12 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) (работа) | 10 м трубопровода | 9 |  |
| 13 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,1188 |  |
| 14 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -39,6 |  |
| 15 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм | м | 39,6 |  |
| Прокладка короба пластмассового для прокладки труб медных 1/4" и 3/8" и кабеля ВВГнг |  |  |  |  |
| 16 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 100/60мм) | 100 м | 0,36 |  |
| 17 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 36 |  |
| Дренаж |  |  |  |  |
| 18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 19 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0,929 |  |
| 20 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 9,29 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 21 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,5 |  |
| 22 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 25 мм | м | 50 |  |
| 23 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,5 |  |
| 24 | Провод ПВС 3*2,5 | м.п. | 51 50*1,02 |  |
| 25 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,2 |  |
| 26 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром16 мм | м | 20 |  |
| 27 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,2 |  |
| 28 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0204 0,02*1,02 |  |
| 29 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 0,25 |  |
| 30 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0255 0,025*1,02 |  |
| 31 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 |  |
| 32 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 3Р 25А, характеритика С | шт. | 1 |  |

Поставка и монтаж систем кондиционирования каб.239,242

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Предложение подрядчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Монтаж системы кондиционирования каб. № 239,242 |  |  |  |  |
| 1 | Установка кондиционеров доводчиков эжекционных | 10 доводчиков | 0,2 |  |
| 2 | Внутренний блок мульти-сплит - тип - настенный - пульт - есть - Производительность по холоду (кВт) - Не менее 2,5 Производительность по теплу (кВт) - Не менее 3,2 - Уровень шума охлаждение, дБ(А) - не более 42 - Вес наружного блока, кг - не более 10 кг - Размеры наружного блока ШхДхВ, мм - Не более 798х232х295 | шт | 2 | Указать марку и тех. характеристики |
| 3 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали (кронштейн 600*600 уголок 45 - 3шт.) | кг | 2,5 |  |
| 4 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 5 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 ( диаметр 50мм | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 6 | Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 ( при толщине стены 900мм) | 100 отверстий | 0,04 |  |
| 7 | Проводка трубная из труб цветных металлов, диаметр наружный 10 мм (применительно Д=6,3мм;22,2мм | 100 м | 0,44 |  |
| 8 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 22 |  |
| 9 | Трубы медные (фреонопровод) "НПТО Корда" | м | 22 |  |
| 10 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (применительно к изоляции трубками из полиэтиленовой пены с закрытой ячеистой структурой Energoflex Супер 15х13) | 10 м трубопровода | 4,4 |  |
| 11 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -19,36 |  |
| 12 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | кг | -0,05808 |  |
| 13 | Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 18 мм | м | 19,36 |  |
| Прокладка короба пластмассового для прокладки труб медных 1/4" и 3/8" |  |  |  |  |
| 14 | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (короб пластмассовый 100/60мм) | 100 м | 0,06 |  |
| 15 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | м | 6 |  |
| Дренаж |  |  |  |  |
| 16 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 17 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | -0,929 |  |
| 18 | Труба из полипропилена PN 16/20 | м | 9,29 |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |
| 19 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм | 100 м | 0,1 |  |
| 20 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром16 мм | м | 10 |  |
| 21 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 0,1 |  |
| 22 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0102 0,01*1,02 |  |
| 23 | Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,12 |  |
| 24 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01224 0,012*1,02 |  |