Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20___года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН/КПП |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты (р/с, к/с, БИК и др.) |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена контракта |  |
| Сведения о включенных в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

Место печати

Приложение к котировочной заявке

Изучив Извещение. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием, а именно:

1. Маска аэрозольная взрослая удлиненная под подбородок без трубки

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждой маски | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 5 | Размер (длина х ширина), см. | 14х8,5 |  |
| 6 | Материал | Материал мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |  |
| 7 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |  |
| 8 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |  |
| 9 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |  |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 11 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |  |

2. Маска аэрозольная педиатрическая удлиненная под подбородок без трубки

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 5 | Размер (длина х ширина), см. | 10х6,5 |  |
| 6 | Материал | Материал: мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |  |
| 7 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |  |
| 8 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |  |
| 9 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |  |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 11 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |  |

3.Маска анестезиологическая (взрослая большая) однократного применения

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 5 | Размер | 5 (не менее 13х10,5 см) |  |
| 6 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |  |
| 7 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |  |
| 8 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |  |
| 9 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |  |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 11 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |

4.Маска анестезиологическая (взрослая, средняя) однократного применения

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |  |
| 5 | Размер | 4 (не менее 13х9,5см) |  |
| 6 | Удлиненная конусообразная форма | наличие |  |
| 7 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |  |
| 8 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |  |
| 9 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |  |
| 10 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |  |
| 11 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |  |

5. Переходник гофрированный угловой

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
| 4 | Используется для присоединения тройника дыхательного контура и интубационной трубки без дополнительных портов | Соответствие |  |
| 5 | Длина, см. | не менее 7, не более 20 |  |
| 6 | Коннектор 22F, 22М/15F | Наличие |  |
| 7 | Мертвое пространство, мм. | Не более 52 |  |
| 8 | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| 9 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |  |

6. Фильтр бактериальный/ вирусный одноразового использования

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, Указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Фильтрирующая мембрана: |  |  |
| 4.1. | площадь мембраны, кв.см; | не более 20 кв.см |  |
| 4.2. | эффективность фильтрации бактерий, % | не менее 99,9999% |  |
| 4.3. | эффективность фильтрации вирусов, % | не менее 99,999% |  |
| 4.4. | мертвое пространством фильтра, мл | от 26 до 70 мл |  |
| 4.5 | сопротивление потоку при 60л/мин | 150-1000 мл |  |
| 5. | Время эффективной фильтрации, час. | не менее 24 часов |  |
| 8. | Коннекторы 15М/22F-22M/15F | Наличие |  |
| 9. | Дополнительный порт для измерения СО2 | Наличие |  |
| 10. | Индивидуальная упаковка | Наличие |  |
| 11. | Вес не более гр. | 25-32г |  |

7.  Канюля назальная кислородная с удлинительной трубкой

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие, Указать |  |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |  |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |  |
| 4 | Длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали | Не менее 2 м. |  |
| 5 | Прямые нососовые зубцы | Наличие |  |
| 6 | Термопластичный материал нососовых зубцов смягчается при температуре тела и не вызывает неприятных ощущений у больного | Соответствие |  |
| 7 | Равномерная подача кислорода | Соответствие |  |
| 8 | Края канюли гладкие, закругленной формы, что исключает риск повреждения слизистой носа | Соответствие |  |
| 9 | Легко фиксируется за счет регулирования длины петли | Соответствие |  |
| 10 | Стерильна | Соответствие |  |
| 11 | Размер коннектора соответствует международным стандартам и позволяет подключаться к любым кислородным магистралям | Соответствие |  |
| 12 | Срок годности | Не менее 5 лет |  |