Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание на поставку полимерных изделий

- Наименование, количество товара:

| № п.п. | Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска аэрозольная взрослая удлиненная под подбородок без трубки | шт. | 450 |
| 2 | Маска аэрозольная педиатрическая удлиненная под подбородок без трубки | шт. | 360 |
| 3 | Маска анестезиологическая (взрослая, большая) однократного применения (5) | шт. | 880 |
| 4 | Маска анестезиологическая (взрослая, средняя) однократного применения (4) | шт. | 440 |
| 5 | Переходник гофрированный угловой | шт. | 260 |
| 6 | Фильтр бактериальный/вирусный одноразового использования | шт. | 330 |
| 7 | Канюля назальная кислородная с удлинительной трубкой | шт. | 1800 |

2. Требования к товару, параметры и условия требований к товару:

2.1. Маска аэрозольная взрослая удлиненная под подбородок без трубки

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Индивидуальная упаковка для каждой маски | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 5 | Размер (длина х ширина), см. | 14х8,5 |
| 6 | Материал | Материал мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |
| 7 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |
| 8 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |
| 9 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |

2.2. Маска аэрозольная педиатрическая удлиненная под подбородок без трубки

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 5 | Размер (длина х ширина), см. | 10х6,5 |
| 6 | Материал | Материал: мягкий, эластичный, медицинский ПВХ, без применения латекса |
| 7 | Гибкий носовой зажим | Наличие гибкого носового зажима |
| 8 | Эластичный регулируемый фиксирующий ремешок | Наличие эластичного регулируемого фиксирующего ремешка |
| 9 | Коннектор для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки | Наличие коннектора для присоединения стандартной 22мм аэрозольной трубки |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие даты изготовления на упаковке |

2.3.Маска анестезиологическая (взрослая большая) однократного применения

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 5 | Размер | 5 (не менее 13х10,5 см) |
| 6 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |
| 7 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |
| 8 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |
| 9 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |
| 10 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 11 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |

2.4.Маска анестезиологическая (взрослая, средняя) однократного применения

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Индивидуальная упаковка | Наличие индивидуальной упаковки для каждой маски |
| 5 | Размер | 4 (не менее 13х9,5см) |
| 6 | Удлиненная конусообразная форма | наличие |
| 7 | Мягкая гипоаллергенная поддувная манжета | наличие |
| 8 | Нипельный клапан для раздувания манжеты | наличие |
| 9 | Легкоснимаемое кольцо для фиксирующих устройств | наличие |
| 10 | Наружный диаметр отверстия маски | 22 мм |
| 11 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |
| 12 | Указание на упаковке даты изготовления | Наличие |

2.5. Переходник гофрированный угловой

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Наличие, Указать |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |
| 4 | Используется для присоединения тройника дыхательного контура и интубационной трубки без дополнительных портов | Соответствие |
| 5 | Длина, см. | не менее 7, не более 20 |
| 6 | Коннектор 22F, 22М/15F | Наличие |
| 7 | Мертвое пространство, мм. | Не более 52 |
| 8 | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 9 | Остаточный срок годности от общего срока реализации на момент поставки товара | Не менее 80 % |

2.6. Фильтр бактериальный/ вирусный одноразового использования

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Фильтрирующая мембрана: |  |
| 4.1. | площадь мембраны, кв.см; | не более 20 кв.см |
| 4.2. | эффективность фильтрации бактерий, % | не менее 99,9999% |
| 4.3. | эффективность фильтрации вирусов, % | не менее 99,999% |
| 4.4. | мертвое пространством фильтра, мл | от 26 до 70 мл |
| 4.5 | сопротивление потоку при 60л/мин | 150-1000 мл |
| 5. | Время эффективной фильтрации, час. | не менее 24 часов |
| 8. | Коннекторы 15М/22F-22M/15F | Наличие |
| 9. | Дополнительный порт для измерения СО2 | Наличие |
| 10. | Индивидуальная упаковка | Наличие |
| 11. | Вес не более гр. | 25-32г |

2.7.  Канюля назальная кислородная с удлинительной трубкой

| Требования к товару |  | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование товара | Наличие |
| 2 | Регистрационное удостоверение | Наличие регистрационного удостоверения |
| 3 | Сертификат соответствия с приложением или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие сертификата соответствия с приложением или справки уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |
| 4 | Длина трубки для подсоединения к кислородной магистрали | Не менее 2 м. |
| 5 | Прямые нососовые зубцы | Наличие |
| 6 | Термопластичный материал нососовых зубцов смягчается при температуре тела и не вызывает неприятных ощущений у больного | Соответствие |
| 7 | Равномерная подача кислорода | Соответствие |
| 8 | Края канюли гладкие, закругленной формы, что исключает риск повреждения слизистой носа | Соответствие |
| 9 | Легко фиксируется за счет регулирования длины петли | Соответствие |
| 10 | Стерильна | Соответствие |
| 11 | Размер коннектора соответствует международным стандартам и позволяет подключаться к любым кислородным магистралям | Соответствие |
| 12 | Срок годности | Не менее 5 лет |