УТВЕРЖДАЮ

Директор

МАОУДОД  «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми

_______________ / Р.Х.Гараев /

«____» _________ 2012 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

на право заключить договор

на исполнение функций подрядчика

по выполнению капитального ремонта трубопроводов ХГВС и замены бойлера МАОУДОД «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый конкурс проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - Положением о закупке МАОУДОД «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орленок» г.Перми (МАОУДОД «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми) г. Перми |
| Место нахождения |  | 614039, г.Пермь, ул.Сибирская, 47 |
| Почтовый адрес |  | 614039, г.Пермь, ул.Сибирская, 47 |
| Адрес электронной почты |  | gcon121@pstu.ru |
| Контактный телефон |  | /8 342/ 244-10-73 |
| Контактное лицо |  | Гараев Равиль Хаметович |
| II. Сведения о предмете открытого конкурса |  |  |
| Предмет конкурса |  | На право заключить договор на исполнение функций подрядчика по выполнению капитального ремонта трубопроводов ХГВС и замены бойлера МАОУДОД «СДЮСШОР «Орленок» г. Перми (ул.Сибирская, 47, ул.Революции, 27) |
| Предмет договора |  | Исполнение функций подрядчика по выполнению капитального ремонта трубопроводов ХГВС и замены бойлера МАОУДОД «СДЮСШОР Орленок» г. Перми (ул.Сибирская, 47, ул.Революции, 27) |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 1 491 894,57 рублей |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с техническим заданием (дефектной ведомостью объемов работ) (Приложение № 1 к конкурсной документации) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с действующим законодательством, с требованиями конкурсной документации (в том числе с техническим заданием) и условиями договора, являющегося приложением к конкурсной документации. |
| - Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ |  | - Срок гарантии качества на выполненные работы, устанавливается 5 (пять) лет со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченного капитального ремонта трубопроводов ХГВС и замены бойлера, распространяется на весь объем работ. |
| Место выполнения работ |  | 614039, г. Пермь, ул.Сибирская, 47 и ул.Революции, 27 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало выполнения работ – дата подписания договора. Срок выполнения работ: минимальный – август-сентябрь, максимальный – сентябрь-октябрь. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Заказчиком предусматривается следующая схема оплаты работ: - расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика; - Заказчик производит оплату аванса в размере 30% от сметной стоимости работ, указанной в п.2.1. договора (Приложение № 8), после истечения 3 рабочих дней, как Подрядчик приступит к выполнению работ. - окончательный расчет с Подрядчиком производится после сдачи результата выполненных работ в порядке, установленном разделом 8 договора (Приложение № 8), но не позднее декабря 2012 года; - не подлежат оплате работы, не подтвержденные актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, актом приемки-передачи результата выполненных работ, оформленного в порядке, предусмотренном разделом 8 договора (Приложение № 8). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Техническое задание (ведомость объемов работ, локальный сметный расчет) - (Приложение № 1 к конкурсной документации) |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных конкурсной документацией и договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. Цена договора включает все расходы на выполнение комплекса работ в соответствии с техническим заданием, а также расходы на комплектацию объекта при проведения капитального ремонта необходимыми материалами и оборудованием, выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, включая монтажные, пуско-наладочные и иные работы, неразрывно связанные с выполнением работ на объекте, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками |  | Рубль Российской Федерации |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате договора |  | Не применяется |
| Сведения о возможности изменения предусмотренных договором объем работ и сроков выполнения работ |  | - В ходе исполнения договора при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, но связанных с работами, предусмотренными договором, подрядчик должен в трехдневный срок уведомить заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ. - Дополнительные работы, выполненные без согласования с заказчиком, не оплачиваются. - Указанные в договоре сроки выполнения работ могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема работ и по усмотрению заказчика. - Возможно внесение изменений по объемам работ по согласованию сторон, но не более чем на 10% от ранее предусмотренного договором объема. |
| III. Требования к участникам открытого конкурса |  |  |
| Участниками открытого конкурса являются лица, претендующие на заключение договора. Участником открытого конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники открытого конкурса имеют право выступать в отношениях, связанных с открытым конкурсом выполнение работ, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников открытого конкурса подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или её нотариально заверенной копией. |  |  |
| При проведении открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам открытого конкурса: |  |  |
|  | Соответствие участников открытого конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом открытого конкурса, в том числе обладание лицензиями или свидетельствами о допуске к работам в случае, если работы, являющиеся предметом договора, подлежат обязательному лицензированию; |  |
|  | Не проведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе; |  |
|  | Отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; |  |
| 5 | Отсутствие в предусмотренном Законом и (или) Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки; |  |
| 6 | Регистрация юридического лица, не позднее, чем за пять лет до даты проведения конкурса (предоставления заявок) Опыт и деловая репутация: выполнение за последние пять лет, предшествующих дате срока подачи заявок на участие в конкурсе, работ по реконструкции тепловых сетей и водоснабжения; |  |
| 7 | Отсутствие у физического лица - участника закупки либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления, связанные с их профессиональной деятельностью или предоставлением заведомо ложных или недостоверных сведений, а также неприменение в отношении указанных лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и административного наказания в виде дисквалификации; |  |
| 8 | Наличие специалистов имеющих высшее образование по специальности инженер-энергетик и опыт работы не менее 3 –х лет по специальности. |  |
| IV. Требования к содержанию, составу, оформлению и форме заявки на участие в конкурсе: |  |  |
| Заявка на участие в конкурсе должна содержать: |  |  |
|  | Опись документов, входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе в соответствии с Приложением №2; |  |
|  | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; |  |
|  | - Полученную не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за один месяц до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; |  |
|  | - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса и подписанную руководителем участника конкурса (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника конкурса, конкурсная заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; |  |
|  | Документы, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с положением к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: 1. Копия свидетельства о допуске к выполняемым видам работ, выданное саморегулируемой организацией (СРО). 2. Дипломы специалистов имеющих высшее образование по специальности инженер – энергетик. - Документы, подтверждающие соответствие критерию «квалификацию участника конкурса»: - копии государственных (муниципальных) контрактов или договоров, подтверждающих выполнение участником конкурса в срок капитального ремонта муниципальных образовательных учреждений за последние пять лет, стоимость каждого из которых не менее чем 2,8 млн. рублей; |  |
|  | Копии учредительных документов участника открытого конкурса (для юридических лиц) (копия Устава); |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника открытого конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой; |  |
|  | Декларирование соответствия участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с п.2-5 раздела III в соответствии с Приложением № 3; |  |
|  | - Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора в соответствии с Приложением № 4; |  |
|  | Документы, указанные в конкурсной документации и подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным в конкурсной документации в соответствии с п.1 раздела III: - копия действующего свидетельства о допуске к данному виду работ по реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, определенным приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624. |  |
| Требования к оформлению и форме заявки на участие в конкурсе. Инструкция по ее заполнению. |  | Для участия в конкурсе участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме (в соответствии с приложениями), которые установлены конкурсной документацией. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование открытого конкурса, номер и дата извещения о проведении открытого конкурса, надпись «Не вскрывать до 10 часов 00 минут «06» августа 2012 года». Участник открытого конкурса вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Все листы заявки на участие в конкурсе, все листы тома заявки на участие в конкурсе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе и том заявки на участие в конкурсе должны быть скреплены печатью участника открытого конкурса (для юридических лиц) и подписаны участником конкурса или лицом, уполномоченным таким участником конкурса. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений. В заявке на участие в конкурсе декларируется соответствие участника открытого конкурса требованиям, предусмотренным в пунктах 2-5 раздела III конкурсной документации (Приложение № 3) В целях повышения эффективности работы конкурсной комиссии и заказчика, просим участников открытого конкурса не включать в состав заявки на участие в конкурсе документы, не указанные в конкурсной документации. Все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Допускается использование в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающих наименования, модели, торговые марки и т.п. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны быть представлены в соответствии с приложениями к документации и быть заполнены по всем пунктам. |
| Требования к описанию участниками открытого конкурса выполняемых работ |  | Участник открытого конкурса должен представить предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора в соответствии с (Приложением № 4). |
| V. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок подачи заявок на участие в конкурсе |  | Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется заказчиком. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике открытого конкурса, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника открытого конкурса, не допускается. Участнику открытого конкурса, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения. |
| Место подачи заявок на участие в конкурсе |  | 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 47 |
| Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе |  | «16 » июля 2012 года Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса |
| Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе |  | «06» августа 2012 года |
| VI. Отзыв заявок на участие в конкурсе, внесение изменений в такие заявки |  |  |
| Порядок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки |  | - Участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе. Отзыв заявки осуществляется в письменной форме и направляется заказчику без конверта (Приложение № 5). Получив уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе, заказчик незамедлительно возвращает конверт с заявкой на участие в конкурсе при условии возврата участником открытого конкурса расписки в получении конверта с такой заявкой. В случае если к уведомлению об отзыве заявки на участие в конкурсе не приложена расписка, возврат заявки на участие в конкурсе осуществляется на процедуре вскрытия конвертов непосредственно после вскрытия конверта с заявкой на участие в конкурсе участника открытого конкурса, направившего в адрес заказчика уведомление об отзыве заявки. - Изменения в заявку на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На конверте указывается: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе (наименование открытого конкурса, номер извещения)». - Изменения в заявку на участие в конкурсе должны быть оформлены в порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсе. Каждый конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируется заказчиком в установленном порядке. Полученные после начала вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе уведомления об изменении или отзыве заявки на участие в конкурсе не рассматриваются, соответственно конкурсная комиссия будет рассматривать все заявки на участие в конкурсе без учета данных уведомлений, представленных после момента начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| Срок отзыва заявок на участие в конкурсе |  | - До 10-00 (время местное) “06” августа 2012 г. - В любое время до начала вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. |
| - VII. Предоставление участникам открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации |  |  |
| Форма и порядок предоставления разъяснений |  | Любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме (Приложение № 6), заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника открытого конкурса вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. |
| Дата начала предоставления разъяснений |  | «16» июля 2012 года Дата размещения извещения на официальном сайте. |
| Дата окончания предоставления разъяснений |  | - « 25» июля 2012 года - Не позднее, чем за десять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе |
| - VIII. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе |  |  |
| Место вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | 614039, г. Пермь, ул. Сибирская, 47 (кабинет директора) |
| Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - «06» августа 2012 года |
| Время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | - 10:00 (время местное) |
| Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе |  | После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников открытого конкурса, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе. Участники открытого конкурса или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе на основании соответствующей доверенности (для уполномоченного представителя участника открытого конкурса) и/или документа, удостоверяющего личность. При этом они должны зарегистрироваться в журнале регистрации представителей участников открытого конкурса. Регистрация начинается за 10 минут до начала заседания. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заявки, включая изменения, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшего рассмотрения независимо от обстоятельств. Отозванные заявки в тот же день возвращаются участникам открытого конкурса. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого участника открытого конкурса, не рассматриваются и возвращаются такому участнику. - Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются (в случае если на конверте не указан почтовый адрес участника открытого конкурса), и в тот же день возвращаются участникам открытого конкурса. |
| - IX. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. В случае несоответствия заявки требованиям к содержанию, составу, оформлению и форме заявки, установления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных участником открытого конкурса, установления факта несоответствия участника открытого конкурса основным требованиям, устанавливаемым в соответствии с п.2-5 раздела III конкурсной документации, заказчик, конкурсная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. - В случае если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник открытого конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, договор заключается на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную цену договора, указанную в извещении о проведении открытого конкурса. Такой участник не вправе отказаться от заключения договора. |
| - X. Оценка заявок на участие в конкурсе |  |  |
| Критерии оценки заявок на участие в конкурсе |  | Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критериям: 1) цена договора; 2) квалификация участника конкурса – количество выполненных в срок капитальных ремонтов тепловых сетей и водоснабжения за последние 3 года, стоимость каждого из которых не менее 2,8 млн. рублей; 3) сроки выполнения работ. - Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются. |
| Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |  | Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками открытого конкурса, признанными участниками конкурса. - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в конкурсной документации, в порядке, установленном в (Приложение №7). |
| - XI. Заключение договора |  |  |
| Порядок заключения и подписания договора |  | - Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывает и передает победителю конкурса проект договора (Приложение № 8), который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, не менее чем в двух экземплярах. Победитель конкурса в течение пяти рабочих дней со дня получения от заказчика подписывает такой договор и направляет его заказчику вместе с обеспечением исполнения договора. |

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание (ведомость объемов работ)

Наименование объекта: на исполнение функций подрядчика по выполнению капитального ремонта трубопроводов ХГВС и замены бойлера МАОУДОД «СДЮСШОР Орленок» г. Перми

1. Место выполения работ:

г.Пермь, ул. Сибирская, 47; ул.Революции, 27

2. Срок выполнения работ:

Июль – сентябрь

3. Наименование работ: ведомость объемов работ

| N п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Замена бойлера |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 20 м2 | 1 секция | 7 |  |
| 2 | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 20 м2 | 1 секция | 7 |  |
| 3 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 273 мм | шт | 14 |  |
| 4 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 6 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 200 мм | 100 м трубопровода | 0,47 |  |
| Раздел 2. Замена магистрали трубопроводов ХГВС от компрессорной до венткамеры |  |  |  |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 2 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм | 100 м трубопровода |  | 2 |
| 8 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 75 мм | 10 м |  | -19,48 |
| 9 | Труба из полипропилена РN 20/75 | м |  | 194,8 |
| 10 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | шт. |  | 40 |
| 11 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 75 мм | шт. |  | 20 |
| 12 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм | шт. |  | 16 |
| 13 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,6 |
| 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,6 |
| 15 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм | 10 м |  | -5,628 |
| 16 | Труба из полипропилена РN 20/32 | м |  | 56,28 |
| 17 | Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. |  | 16 |
| 18 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в | шт. |  | 16 |
| 19 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры |  | 0,04 |
| 20 | Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. |  | 4 |
| 21 | Задвижка стальная диаметром: до 100 мм | шт. |  | 4 |
| 22 | Врезка пожарных гидрантов диаметром: до 50 мм | 1 врезка |  | 4 |

Техническая характеристика бойлера:

Бойлер состоит из 7-ми секций кожухообразного типа, (длина секции 4 м., наружный диаметр корпуса d-219 мм., внутренний d-207) с системой из латунных трубок и опорных перегородок. Площадь поверхности нагрева 1-ой секции 11,51 м2, число трубок 64.

Секция состоит из корпуса, изготовленного из бесшовной трубы с приваренными к ней стальными трубными досками и пучка латунных трубок, концы трубок в трубных решетках вальцуются. У бойлера по длине латунных трубок расположены опорные перегородки, исключающие возможность провисания трубок.

Обвязка бойлера на фланцах, 5-ти переходах (тип 06) d не менее 219мм, 6-ти калачей (тип 06) d не менее 219 мм.

3.1 Режим выполнения работ

Двухсменный

3.2 Код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) соответствующий 45.21.4 Раздел «F Строительство».

3.3 Обеспечить правильную и бережную эксплуатацию существующего оборудования. Во время выполнения работ Исполнитель несет полную ответственность при соблюдении Правил техники безопасности.

3.4 Осуществлять мероприятия по соблюдению строительных норм и правил при прокладке трубопроводов и замене  бойлера. Материал приобретать с сертификатом соответствия. Предоставлять Заказчику счета-фактуры и документы подтверждающие приобретение материалов.

3.5 Требования к качеству выполняемой работе:

Работа по замене трубопроводов и замене бойлера должна быть выполнена  в соответствии с техническими требованиями по устройству водоснабжения и тепловых сетей. Осуществлять контроль за ведением документации в соответствии с действующими правилами  и нормами.

Проверять качество приобретаемого материала.

3.6 Исполнитель отказывается от приобретения материалов которые:

- не соответствуют требованиям нормативной документации;

- имеют явные признаки брака;

- не имеют документов изготовителя, подтверждающих происхождения материала и его соответствия требованиям нормативных документов;

- не имеет маркировки, содержащей сведения предусмотренные Федеральным законом  “О защите прав потребителей”.

Качество выполняемой работы должно соответствовать требованиям следующих нормативных документов:

- Федеральный закон РФ “О защите прав потребителей”

- СНиП 2.04.07-86* , СНиП 3.05.03-85 Строительные нормы и правила. Тепловые сети

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение

- СанПиН 2.4.4.1251-03 Детские внешкольные учреждения (учреждения дополнительного образования детей)

- ПБ 03-108-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологического трубопровода.

Центр ГРАНД						УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУДОД

«СДЮСШОР «Орленок» г.Перми

__________________Р.Х.Гараев

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № _____

замена бойлера ГВС во Дворце спорта «Орленок» и магистралей трубопроводов ХГВС

в МАОУДОД «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми

| N п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Замена бойлера |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 20 м2 | 1 секция | 7 |  |
| 2 | Установка секций водоподогревателей скоростных поверхностью нагрева одной секции: до 20 м2 | 1 секция | 7 |  |
| 3 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 273 мм | шт | 14 |  |
| 4 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,1 и 0,25 МПа (1 и 2,5 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 6 |  |
| 5 | Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: до 200 мм | 100 м трубопровода | 0,47 |  |
| Раздел 2. Замена магистрали трубопроводов ХГВС от компрессорной до венткамеры |  |  |  |  |
| 6 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода |  | 2 |
| 7 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм | 100 м трубопровода |  | 2 |
| 8 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 75 мм | 10 м |  | 19,48 |
| 9 | Труба из полипропилена РN 20/75 | м |  | 194,8 |
| 10 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 75 мм | шт. |  | 40 |
| 11 | Угольник 90 град, полипропиленовый диаметром 75 мм | шт. |  | 20 |
| 12 | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 75х40х75 мм | шт. |  | 16 |
| 13 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,6 |
| 14 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода |  | 0,6 |
| 15 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 32 мм | 10 м |  | 5,628 |
| 16 | Труба из полипропилена РN 20/32 | м |  | 56,28 |
| 17 | Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. |  | 16 |
| 18 | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в | шт. |  | 16 |
| 19 | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры |  | 0,04 |
| 20 | Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. |  | 4 |
| 21 | Задвижка стальная диаметром: до 100 мм | шт. |  | 4 |
| 22 | Врезка пожарных гидрантов диаметром: до 50 мм | 1 врезка |  | 4 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

Опись документов,

входящих в состав заявки (тома заявки) на участие в конкурсе

| Наименование открытого конкурса |  |
| --- | --- |
| Номер и дата извещения |  |

| № п/п | Наименование представленных документов (копий документов) | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |
| ИТОГО |  |  |

Приложение № 3

к конкурсной документации

Декларирование соответствия участника открытого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией

Настоящим декларирую, что ________________________________________________________________________________

(наименование или Ф.И.О. участника размещения заказа)

соответствует требованиям, предусмотренным в пунктах 2-5 раздела III конкурсной документации:

- не проведение ликвидации участника открытого конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника открытого конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках открытого конкурса;

| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес (для юридического лица) |  |
| Паспортные данные (для индивидуального предпринимателя) |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Контактное лицо | Указывается по желанию участника открытого конкурса |

_________________________		_________________			_____________

Должность 				        подпись, м.п. 			        Ф.И.О.

Приложение № 4

к конкурсной документации

- Предложение о качестве работ и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора

_____________________________________________________________________________

(наименование участника открытого конкурса)

предлагает выполнить работы на условиях, указанных в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации на право заключить договор на исполнение функций подрядчика по выполнению  текущего  ремонта мягкой кровли МАДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 144» г. Перми в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к конкурсной документации) и обязуется заключить прилагаемый к конкурсной документации договор  на условиях, указанных в настоящей заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации:

| Условия исполнения договора, являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе | Предложения участника открытого конкурса |
| --- | --- |
| Цена договора | Указать(Рублей) |
| Сроки выполнения работ | Указать(Календарные дни) |

Сведения о __квалификации подрядчика__________________:

| Наименование критериев | Наличие, количество | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| Количество выполненных в срок капитальных ремонтов кровель зданий за последние три года, стоимость каждого из которых не менее 3,5 млн. рублей |  |  |

Качество выполняемых работ будет полностью соответствовать требованиям конкурсной документации.

__________________			__________________                   _________________

Должность 				        подпись			                    Ф.И.О.

Приложение № 5

- к конкурсной документации

Уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу вернуть заявку на участие в конкурсе.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| Наименование | Данные |
| Место нахождения | сведения |
| Почтовый адрес | указываются |
| Адрес электронной почты (при наличии) | по желанию |
| Контактный телефон | участника открытого конкурса |
| Контактное лицо | (при наличии расписки) |
| Сведения о заявке на участие в открытом конкурсе: |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата подачи заявки |  |
| Время подачи заявки |  |
| Способ подачи заявки |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 6

- к конкурсной документации

Запрос о разъяснении положений конкурсной документации.

Кому

____________________

(наименование

____________________
заказчика)

____________________

«___» ____________ 20__ года

Прошу разъяснить положения конкурсной документации.

| Сведения об открытом конкурсе: |  |
| --- | --- |
| Наименование открытого конкурса |  |
| Номер и дата извещения |  |
| Сведения об участнике открытого конкурса: |  |
| Наименование |  |
| Место нахождения |  |
| Почтовый адрес |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) |  |
| Контактный телефон |  |
| Контактное лицо |  |
| Положения конкурсной документации, требующие разъяснения |  |

_________________________		_________________			_____________

должность 				        подпись, М.П. 			        Ф.И.О.

Приложение № 7

к конкурсной документации

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями, указанными в разделе XI конкурсной документации, в следующем порядке:

- каждой заявке по каждому критерию оценки, установленному в разделе XI конкурсной документации, присуждается рейтинг.

- рейтинг представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям

- дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

Оценка заявок по критерию

«цена договора»

Значимость критерия «цена договора»  составляет  60%.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

| Rai = | Amax - Ai | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Amax |  |  |

где:

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной документации;

Ai – цена договора , предложенная в i-ой заявке.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» , определяется по формуле:

| FRai = | Rai х | Kai |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRai – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rai – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kai – значимость указанного критерия.

Оценка заявок по критерию

«квалификация участника конкурса»

Количество выполненных в срок капитальных и текущих ремонтов муниципальных образовательных учреждений за последние пять лет,  стоимость каждого из которых  не менее,  чем 2,8 млн. рублей

Значимость критерия «квалификация участника конкурса» составляет  -35%.

При  оценке квалификации участника конкурса баллы присуждаются только на основании документально подтвержденной информации (на основании представленных документов).

Значение в баллах по критерию  определяется по формуле:

| Rсi = | Ci | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cmax |  |  |

где:

Rсi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию

Cmax – максимальное (лучшее) предложение по указанному критерию, содержащееся в заявках участников конкурса;

Ci – значение указанного критерия, предложенное в i-ой заявке;

Расчет итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию « квалификация участника конкурса при закупке на выполнение работ, оказание услуг», определяется по формуле:

| FRci = | Rci х | Kci |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRci – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rci – рейтинг, присуждаемый заявке по указанному критерию;

Kci – значимость указанного критерия.

Оценка заявок по критерию

«сроки выполнения работ»

Значимость критерия «сроки выполнения работ» составляет  5 %.

Сроки выполнения работ: минимальный – 30 календарных дней, максимальный-45 календарных дней

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки  выполнения работ» определяется по формуле:

| Rfi = | Fmax - Fi | х | 100, |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fmax - Fmin |  |  |

где:

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Fmax – максимальный срок выполнения работ, установленный в конкурсной документации в календарных днях с даты заключения контракта;

Fmin – минимальный срок выполнения работ, установленный в конкурсной документации в календарных днях с даты заключения контракта;

Fi – предложение по сроку выполнения работ в i-ой заявке  в календарных днях с даты заключения контракта;

Расчет итогового рейтинга.

Итоговый рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «сроки  выполнения работ», определяется по формуле:

| FRfi = | Rfi х | Kfi |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100% |

где:

FRfi – итоговый рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Rfi – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Kfi – значимость указанного критерия.

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения итоговых рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в конкурсной документации.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке) конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора (заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг), присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Приложение № 8

- к конкурсной документации

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР ПОДРЯДА №_____

на выполнение работ по капитальному ремонту

трубопроводов ХГВС и замена бойлера

| г. Пермь | «____»__________2012 г. |
| --- | --- |

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Орлёнок» г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гараева Равиля Хаметовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________с другой стороны, заключили на основании протокола _______________ от ___ _______2012 г.  № ____ настоящий договор  о нижеследующем.

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется  выполнить капитальный ремонт трубопроводов ХГВС и замену бойлера МАОУДОД «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми (далее – Объект) по адресу г.Пермь, ул. Сибирская, 47, ул. Революции, 27  в соответствии с проектно-сметной документацией и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. В соответствии с договором выполнение работ осуществляется  в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора                             (Приложение № 1).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Стоимость работ по настоящему договору (цена договора) составляет

1 491 894,57 (Один миллион четыреста девяносто одна тысяча восемьсот девяносто четыре рубля 57 копеек).

2.2 Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора.

2.4 Цена договора включает все расходы на выполнение комплекса работ в соответствии с техническим заданием, а также расходы  на комплектацию объекта при проведения капитального ремонта необходимыми материалами и оборудованием, выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, включая монтажные, пуско-наладочные  и иные работы, неразрывно связанные с выполнением работ на объекте,  уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть при исполнении договора.

2.5. В ходе исполнения договора  при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными договором, Подрядчик должен в трехдневный срок уведомить Заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ.

2.6. Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком, без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

2.7. Указанные в договоре сроки выполнения работ могут быть изменены в случае возникновения дополнительного объема работ и по усмотрению Заказчика.

2.8. Возможно внесение изменений  по объемам работ по согласованию сторон, но не более чем на 10% от ранее предусмотренного договором объема.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1. При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

3.1.1. В течение 3-х календарных дней с даты заключения договора согласовать с Заказчиком график производства работ с указанием последовательности выполнения работ, в календарных днях.

3.1.2. Принять объект в течение 3-х дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объекта в работу; приступить к выполнению работ в сроки определенные графиком (приложение 2).

3.1.3. Выполнить предусмотренные настоящим договором и Приложением №1 работы с учётом требований ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику, выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

3.1.4. За свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору. Перед выполнением работ предъявить Заказчику сертификаты на применяемые материалы;

3.1.5. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

3.1.6. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора); выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

3.1.7. Извещать Заказчика  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

3.1.8. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

3.1.9. В течение 10 рабочих дней устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

3.2. В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

- 3.3. В ходе исполнения договора  при обнаружении необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными договором, в трехдневный срок уведомить Заказчика и согласовать с ним порядок выполнения и стоимость дополнительных работ.

3.4. Обеспечить возврат Заказчику материалов, получаемых на объекте ремонта при разборке конструкций.

3.5. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного имущества, используемого для исполнения договора.

3.7. Бережно относиться к имуществу находящегося на территории выполняемых работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 3 (трех) дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

4.1.2. Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.1.3. Предоставить Подрядчику по акту приема-передачи помещения под складирование материала, оборудования или иного имущества на период выполнения работ.

4.1.4. В течение 10 дней принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора;

4.1.5. Оплатить или обеспечить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном настоящим договора;

4.2. Для осуществления контроля над деятельностью Подрядчиком

Заказчик вправе:

4.2.1. Назначить ответственное за исполнение договора официальное лицо (лиц), уведомив об этом Подрядчика.

4.2.2. Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

4.2.3. Выбрать уполномоченную организацию, осуществляющую контроль за выполнением объемов и видов работ по настоящему договору.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Срок выполнения работ: с даты заключения договора по сентябрь месяц 2012 г.

5.1.1. Началом выполнения работ  считается дата подписания договора.

6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчик.

6.2. Заказчик производит оплату аванса в размере 30% от сметной стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего договора, после истечения 3 рабочих дней, как Подрядчик приступит к выполнению работ.

6.3. Окончательный расчет с Подрядчиком производится после сдачи результата выполненных работ в порядке, установленном разделом 8 настоящего договора, но не позднее декабря 2012 года.

6.4. Не подлежат оплате работы, не подтвержденные актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, актом приемки-передачи результата выполненных работ, оформленного в порядке, предусмотренном разделом 8 договора.

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

7.1. Работы должны производиться в соответствии с требованиями проектной документации, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

7.2. Работы должны производиться в соответствии с графиком выполнения работ, который оформляется Подрядчиком в течение 3-х дней с момента передачи Заказчиком объекта в работу по акту приема-передачи объекта в работу.

7.3. Подрядчик письменно информирует Заказчика и уполномоченную организацию Муниципальное казенное учреждение «Управление строительства города Перми (далее – МКУ «УС»), осуществляющую строительный контроль со стороны Заказчика о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

7.4. При производстве выполнении работ и их приемке, а также при контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора, участвует МКУ «УС».

7.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

7.2.6. Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Используемое в ходе строительства оборудование должно быть новое и не бывшее в употреблении.

7.2.7. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и МКУ «УС» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

7.2.8. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик  устраняет обнаруженные дефекты и недостатки за свой счет. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет Подрядчика.

7.2.9. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ.

7.2.10.  Заказчик привлекает МКУ «УС» для осуществления строительного контроля на объекте по данному договору.

7.2.11. Заказчик с участием МКУ «УС» вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком  работ.

8. ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.2.1. Приемка результата работ осуществляется Заказчиком после уведомления Подрядчиком о поэтапном выполнении работ или выполнении работ в целом.

8.2.2. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения  Заказчиком  и МКУ «УС» письменного извещения от Подрядчика  о готовности к сдаче результата  выполненных работ по Объекту, предоставлению всей необходимой документации по Объекту и оформляется актом о приемке в эксплуатацию уполномоченной организацией Заказчика законченных капитальным ремонтом. Акт о приёмке в эксплуатацию подписывается Сторонами, в том числе МКУ «УС» при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполненные работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата  выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.2.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

8.2.4. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего договора, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

9.1. Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенными настоящим договором;

-качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе выполнения работ, при приемке работ или в период гарантийной эксплуатации Объекта;

-нормальное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации;

-качество предоставленных им материалов, оборудования и наличие к ним предусмотренных условиями договора сертификатов качества, санитарных паспортов.

9.1. Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 5 лет с момента сдачи результата работ по акту приемки-передачи выполненных работ.

9.2. В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный  срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик не вправе уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 0,5 процента от суммы договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору. Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

Уплата штрафа не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

11.3. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.4. Подрядчик  несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

11.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком:

-за качество работ согласно п. 1 ст. 754 ГК РФ;

-за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока;

-за повреждение или порчу имущества в ремонтируемом помещении;

- за предоставленные гарантии качества, предусмотренные в разделе 7 договора.

11.6. Заказчик несет ответственность перед Подрядчиком:

-за качество предоставленной сметной документации;

- за передачу Объекта для производства работ.

12. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон или в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством.

12.2. Заказчик  вправе  расторгнуть договор с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

12.2.1. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

12.2.2. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

12.2.3. Нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней.

12.2.4. Нарушение Подрядчиком  сроков любого из этапов выполнения работ в соответствии с графиком производства работ более чем на 10 дней.

12.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, по основаниям, указанным в п. 12.2., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора с указанием даты расторжения.

12.4. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о расторжении, если стороны не договорились об ином.

12.5. При расторжении договора Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком и принятых  Заказчиком работ.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

13.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

13.3. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Заказчика, один для Подрядчика) и вступает в силу с момента его подписания.

13.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

13.5. Для решения текущих вопросов по договору назначается ответственное лицо:

от Заказчика: СДЮСШОР «Орленок», тел. 244-10-73

от Подрядчика: _____________________________тел. _____________________

13.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1        Техническое задание

Приложение № 2       График производства работ.

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик |
| --- | --- |
| МАОУДОД «СДЮСШОР «Орленок» г.Перми ### ИНН / КПП 5904101731/ 590401001 Адрес организации 614039, г.Пермь, л.Сибирская, 47 Юридический адрес 614039, г.Пермь, ул.Сибирская, 47 # Тел/факс 244-10-73 # Банковские реквизиты: # Банк Западно-Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» БИК 045773603 Расч.счет 40703810249090070483 К/с 30101810900000000603 ## ОКАТО 57401000000 ОКПО 12057554 ОКВЭД 92.62. 80.10.3 55.51 70.20.2 ОГРН 1025900899969 |  |

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:                               				Подрядчик:

_____________/Р.Х.Гараев	            	 	   _____________/_______________

М.П.                                  	 		   М.П.