## Лист1
|  |  | Приложение №1 |  |  | 59 ББ 300693 от24.08.2009г
к техническому заданию
Перечень бесхозяйных сетей холодного водоснабжения г. Перми
№ п/п |  | Местонахождение | Адрес | НЕТ протяженности | Протяженность, п.м.
Дзержинский район
1 |  | Дзерж Парковый | от ВК по ул.Подлесная, 13 до стены ж/д по ул Подлесная,13 |  | 131
2 |  | Дзерж Парковый | Машинистов, 22а |  | 12.5
3 |  | Дзерж Акулова | Заречная,58 до Заречная,84, до врезки в сущ. сеть (начало: от ВКсущ., конец ВК8, с вводам в жил. Дома по ул. Заречная, 54 - 84) |  | 664
4 |  | Дзерж Акулова | Лузанский пер., 12 водопровод от ж.д. до ж.д. по Лузанскому пер. 36 |  | 50
5 |  | Дзерж Акулова | Хабаровская водопровод от ВК по Ветлужская до Кочегаров с учетом вводов на ж/д Хабаровская,171,173 |  | 150
6 |  | Дзерж Акулова | Ленина, 79, трудопровод холодного водоснабжения (начало - от ВК1сущ, конец - ввод в жилой дом по ул. Ленина, 79) |  | 53
7 |  | Дзерж | Ленина, 83 ввод трудопровода холодного водоснабжения (начало - от ВК1сущ, конец - ввод в жилой дом по ул. Ленина, 83) |  | 13
8 |  | Дзерж | Ленина, 94 ( ввод водопровода к дому № 94 на балансе МП "Пермводоканал" инв. 400ч, протяженностью 10 п.м., подтверждено письмом № 208 от 01.03.2012г. (Вх. СОИИ № 508 от 05.03.2012г) , 96, 98 водопровод до ж.д. с учетом транзита по ж.д. Ленина, 96 (паспорт изменится) |  | 70.37
9 |  | Дзерж | Ленина, 100 ХВС от ВК до ж.д. |  | 30
10 |  | Дзерж | Ленина, 102 ХВС от ВК до ж.д. |  | 40
11 |  | Дзерж | Ш.Космонавтов 102, 98 ввод (2 нитки) на насосную станцию между ж.д. |  | 50
12 |  | Дзерж | Ш.Космонавтов 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, Плеханова 69, 70, 71, 73 от насосной станции до ж.д. |  | 50
13 |  | Дзерж | Ш.Космонавтов сеть водопровода (хоз.питьевой и пожарный) от Уральских партизан до Голева |  | 50
14 |  | Дзерж | Ш.Космонавтов, 74, 76, 82а, 84а, Блюхера, 7а, Голева, 19, сеть водопровода до стены ж.д. (участки) |  | 50
15 |  | Дзерж | Кронштадская, сеть водопровода от ВК на Плеханова до ВК ж.д. по Ш.Космонавтов, 100 |  | 50
16 |  | Дзерж | Голева, 10 сеть водопровода до стены здания общежития |  | 50
17 |  | Дзерж | Голева, 17а сеть водопровода до стены ЦТП (две нитки) |  | 50
18 |  | Дзерж | Голева, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, сеть водопровода (участки от ВК по Коммунаров и от ВК по Крылова) до стены ж.д. |  | 50
19 |  | Дзерж | Плеханова, 68 сеть водопровода до ВК у ж.д. |  | 50
20 |  | Дзерж | Плеханова, 3 водопровод |  | 75
21 |  | Дзерж | Плеханова, 39 трубопровод холодного водоснабжения от ВК1сущю, конец - ввод в жилой дом по ул. Плеханова, 39 |  | 66.46
22 |  | Дзерж | Плеханова, 51 ХВС от ВК до ж.д |  | 30
23 |  | Дзерж | Плеханова, 54 ХВС от ВК до ж.д |  | 50
24 |  | Дзерж | Плеханова, 55а, ХВС от ВК по Плеханова, 53 до ж.д |  | 120
25 |  | Дзерж | Плеханова, 55 ХВС от ВК до ж.д |  | 30
26 |  | Дзерж | Плеханова, 56 ХВС от ВК до ж.д |  | 50
27 |  | Дзерж | Плеханова, 61 ХВС от ВК до ж.д |  | 150
28 |  | Дзерж | Плеханова, ХВС от Грузинская до ВК у ж.д Плеханова, 61а |  | 410
29 |  | Дзерж | Плеханова водопровод от Орджоникидзе до Петропавловская; от Плеханова по Я.Коласа/Советская до ВК у ж/д Я.Коласа,3; ввод в ж/д по Я.Коласа,5; ввод(2 нитки) в ЦТП по Я.Коласа,9; ввод в ЦТП по Плеханова,12. |  | 558.31
30 |  | Дзерж | Большевистская (Екатерининская), водопровод, построенный с транспортной развязкой по Плеханова, Луначарского, Грузинская сеть водоснабжения |  | 10
31 |  | Дзерж Данилиха | Большевистская, 214 (Екатерининская) водопровод до стены ж/д |  | 10
32 |  | Дзерж Данилиха | Екатерининская, ХВС от Плеханова до пл. Гайдара, ввод в ж.д. Екатерининская, 220 |  | 775
33 |  | Дзерж Данилиха | Екатерининская, ХВС от Крисанова до Решетникова |  | 220
34 |  | Дзерж Данилиха | от стены ж/д Екатерининская, 165 ( с насосной станцией) до ВК у ж.д. по Луначарского, 128 |  | 61.22
35 |  | Дзерж Данилиха | Екатерининская, Луначарского, перемычка между улицами |  | 235.2
36 |  | Дзерж Данилиха | Кирова, сеть водопровода от Решетникова через ВК на Плеханова до ВК на территории МЧС-5 по Екатерининская, 224 |  | 320
37 |  | Дзерж Данилиха | Плеханова, сеть водопровода от Кирова до ВК на Большевистская (Екатерининская) |  | 10
38 |  | Дзерж Данилиха | ул. Крисанова, 3 ввод водопровода |  | 30
39 |  | Дзерж | Крисанова,5/Орджоникидзе,115; Орджоникидзе,117 вводы к жилым домам |  | 45
40 |  | Дзерж | Крисанова, 75 сеть водопровода от ВК у ж.д. до ЦТП (две нитки) по Голева, 5 |  | 50
41 |  | Дзерж | Орджоникилзе,152 ввод трубопровода холодного водоснабжения (начало - от ВК1сущ, конец - ввод в жилой дом по ул. Орджоникидзе, 152) |  | 25
42 |  | Дзерж | Орджоникидзе,177 водопровод |  | 87
43 |  | Дзерж | Орджоникидзе водопровод от ВК до стен жилых домов по Крисанова,7, 11, 13 и до ЦТП по Крисанова,13а |  | 362
44 |  | Дзерж | Петропавловская, 76,78,82,111 водопровод |  | 183
45 |  | Дзерж | Петропавловская, 84, 86/ Трубопровод холодного водоснабжения начало - от ВК1 сущ., конец - ввод в жилой дом по улице Петропавловская, 84; начало - от ВК2, конец - ввод в жилой дом по ул. Петропавловская, 86 |  | 34.31 |  | Кв1101031574 | №188 от 12.03.2007г | 122777.2
46 |  | Дзерж | Петропавловская,117а, водопровод от ВК до ЦТП (Трубопровод холодного водоснабжения начало - от ВК, до ввода в ЦТП по ул. Петропавловская, 117а, от ЦТП по ул. Петропавловская, 117а до ввода в жилой дом по ул. Петропавловская, 115) |  | 18.67 |  | 1101033143
47 |  | Дзерж | Хохрякова, 25 водопровод-транзит по подвалу ж.д. и до ж.д. по Ленина, 81 |  | 15 | 269.2 | 1101034436
48 |  | Дзерж | Овчинникова, 8а водопровод-ввод на ЦТП-27 |  | 184.7 | 224.9 | 1101033094
49 |  | Дзерж Мильчакова | Ползунова от ВК-25 (в створе ж/д ул.Овчинникова) ч/з ВК-26,27,28 до КВ-29 (в створе ж/д ул.Ползунова) и от ВК-26 до ВК-31 (угол Ползунова, 4а) водопровод внутриквартальный |  | 161 | 2582 | 01205324
50 |  | Дзерж Мильчакова | Овчинникова,16 водопровод ХВС =42м |  | 42
51 |  | Дзерж Мильчакова | Мильчакова,10, ввод водопровода в ЦТП водопровод ХВС =138м |  | 138
52 |  | Дзерж Мильчакова | Мильчакова водопровод от ВК-1 на Овчинникова (в створе Овчинникова,11) до ВК-24а (между ж/домами Челюскинцев,10,11) через ВК-2,3,4,23,25,24; на ж/д Мильчакова,12,16, Таврическая,20,22; участки от ВК-2 до ВК-2а; от ВК-4 до ВК-4а (кв.587,588) |  | 388
53 |  | Дзерж Мильчакова | Мильчакова, 30 водопровод-ввод |  | 23
54 |  | Дзерж Мильчакова | Ползунова,2,3б,4,4а,5,5а; ул. Мильчакова, 12, 16, 18; Овчинникова,13б,18 (на балансе МП "Пермводоканал" инв. 426ч - по Овчинникова, 18 d50, протяженность 32 п.м., подтверждено письмом № 208 от 01.03.2012г. (Вх. СОИИ № 508 от 05.03.2012г) ,20,22, Челюскинцев,8а,10,11,11а сеть водопровода к ж/д |  | 345
55 |  | Дзерж Мильчакова | Связистов сеть водопровода от ж/д №18 до ж/д №20, вводы в ж/д Ш.Космонавтов,49,51,53,55, ул.Связистов,18,20,26 |  | 499
56 |  | Дзерж Мильчакова | Мильчакова, 15,17 водопровод |  | 70
57 |  | Дзерж Мильчакова | сеть водопровода по Горняков от ВК на Мильчакова до ВК между домами №7 и №5а по Горняков |  | 89 | 83.15
58 |  | Дзерж Мильчакова | сеть водопровода от ВК между домами №7 и №5а по Горняков, через ж/д Горняков, 5а, до ж/д Горняков, 3 |  | 70 | 18.96
59 |  | Дзерж Мильчакова | Вильвенская водопровод от ввода в ж/д №17 до врезки в Балатовский водопровод по Мильчакова,37 |  | 300
60 |  | Дзерж Мильчакова | Столбовая,45,47,49,51; Овчиникова,29,31,33; Челюскинцев,3а,4а; водопровод ХВС=491м |  | 491
61 |  | Дзерж Мильчакова | Энгельса, 23 ХВС от ВК до ж.д. |  | 23
62 |  | Дзерж ДКЖ | Локомотивная,4 ХВС от ВК до ж.д. |  | 36
63 |  | Дзерж ДКЖ | Боровая, 14, 14а ХВС от ВК до ж.д. |  | 82
64 |  | Дзерж ДКЖ | ХВС начало: от ВК сущ. по ул. Барамзиной, конец: ввод в жилой дом по ул. Барамзиной, 23а |  | 87.8
65 |  | Дзерж ДКЖ | Барамзиной, 41 водопровод-ввод |  | 50
66 |  | Дзерж ДКЖ | Парковый, 18 ХВС от ВК до ввода в насосную станцию (2 нитки) |  | 60
67 |  | Дзерж Парковый | Парковый, 25д ХВС от ВК до ж.д. |  | 55
68 |  | Дзерж Парковый | пер.Каслинский, 4, ХВС от ВК между ж.д. Переселенческая, 103, 105 до ж.д. |  | 69
69 |  | Дзерж Парковый | пер.Каслинский, 6, ХВС от ВК по Каменского до ж.д. |  | 160
70 |  | Дзерж Парковый | Переселенческая, 103, от ВК у ж.д. по Переселенческая, 105 до ж.д. |  | 25
71 |  | Дзерж Парковый | В.Каменского, 10 ХВС от ВК до ж.д. |  | 25
72 |  | Дзерж Парковый | В.Каменского, 17 ХВС от ВК до ж.д. |  | 74
73 |  | Дзерж Парковый | В.Каменского, 36 ХВС от ВК до ж.д. |  | 27
74 |  | Дзерж Парковый | Верещагинская,29 (Майкопская) ХВС от ВК до ж.д. |  | 125
75 |  | Дзерж Парковый | Желябова, 11/2 ХВС от ВК до ж.д., от ВК ж.д. по Желябова, 14 до врезки в сущ. сеть |  | 173
76 |  | Дзерж Парковый | Желябова, 19 ХВС от ВК до ж.д. |  | 30
77 |  | Дзерж Парковый | Подлесная, 9/2 ХВС от ВК у ж.д. до ж.д. по Подлесной, 9/4 |  | 13
78 |  | Дзерж Парковый | Подлесная, 17/1, 17/2, 17/3, 19/3, 21/1 ХВС от ВК по Желябова до врезки в сущ. сеть, вводы на ж.д. |  | 265.52
79 |  | Дзерж Парковый | Трубопровод холодного водоснабжения от ВКсущ., по ул. Желябова до ввода в жил. дом по ул. Подлесная, 23 |  | 143.46
80 |  | Дзерж Парковый | ХВС от ВК у ж.д.по Подлесная, 23 до ж.д. по 2-я Подлесная, 21; вводы в ж.д. по 2-я Подлесная, 21, 19; от ВК у ж.д. по 2-я Подлесная, 21 до ж.д. по Спортивная, 17, 19; от ВК у ж.д. по 2-я Подлесная, 21 до ж.д. по Спортивная, Подлесная, 23, Переселенческая, 14; вводы в ж.д. по 2-я Рыночная, 20, Переселенческая, 16; от ВК у ж.д. по 2-я Рыночная, 22 до ж.д. по 2-я Рыночная, 22, |  | 653
81 |  | Дзерж Заостровка | Красина, 6, ХВС от ж.д. до ж.д. по Красина, 38, с вводами на ж.д. по Красина, 6, 38 |  | 570
82 |  | Дзерж Заостровка | Маяковского, 11 водопровод ХВС |  | 48
83 |  | Дзерж Заостровка | Маяковского,46 ХВС от ВК у ж.д. до ж.д. по Маяковского,42б, с вводами на ж.д. по Маяковского,46а, 42б (на балансе МП "Пермводоканал" инв. 201100000000014 - ввод водопровода по ул. Маяковского, 42б, протяженность 10 п.м., подтверждено письмом № 208 от 01.03.2012г. (Вх. СОИИ № 508 от 05.03.2012г) |  | 205
|  | Итого |  |  | 11495.52
Индустриальный район
1 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. | Индустриальный | Сеть холодного водоснабжения по ул. Карпинского, 17 |  | 307.37
2 | Соглашение от 20.11.2009г. к договору №3/09 от 25.02.2009г. | Индустриальный | Карпинского, 136 сеть ХВС |  | 378.41
3 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.4 | Индустриальный Авиагородок | Мулянский водозабор 3939м водопровода |  | 3939
4 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.5 | Индустриальный Авиагородок | Арх. Свиязева Сеть ХВС от ЦТП-44 по ул.А.Свиязева,30 до жилых домов (транзит) проложенный в земле по ул.Чердынская,28а,25,19; от дома по ул.Чердынская,19 до дома по ул.Чердынская,18а |  | 575
5 |  | Индустриальный | Арх.Свиязева, 22 водопровод |  | 17.4
6 |  | Индустриальный | Арх.Свиязева, 34 водопровод-ввод от дома Косм.Леонова,66 |  | 28
7 |  | Индус Мулян ВЗ | Арх.Свиязева, 40/1,40/2 водопровод-ввод от дома Арх.Свиязева,38 |  | 29
8 |  | Индус Нагорный | Арх.Свиязева, 44 водопровод от дома Арх.Свиязева,42 |  | 20
9 |  | Индус Нагорный | Арх.Свиязева, 48 водопровод от дома Арх.Свиязева,46/1 |  | 20
10 |  | Индус Нагорный | Арх.Свиязева, 46/3 водопровод от дома Арх.Свиязева,46/2 |  | 14
11 |  | Индус Нагорный | Ремонтная,11а водопровод с колонкой от ВКсущ. |  | 100
12 |  | Индус Нагорный | Карпинского,120 водопровод-ввод |  | 5.46
13 |  | Индус Нагорный | Сеть ХВС по ул. Сивкова от ПГ на ул. Карпинского до ПГ-2 около жилого дома по ул. Сивкова, 5 |  | 139.47
14 |  | Индус Нагорный | ш.Космонавтов,205а(муз.школа), Мира,128 водопровод от ВК-2 |  | 75.56
15 |  | Индус Нагорн | Чайковского водопровод от ул.Сов.Армии до ул.Чайковского,33 |  | 188.86
16 |  | Индус Нагорн | от ЦТП по пр. Декабристов, 13 до ж/д по ул. Советской Армии, 49 |  | 306.01
17 |  | Индустриальный | От ВК-1 до жилого дома по ул. Самолетная, 46 |  | 3.57
|  | Итого |  |  | 6147.11
Кировский район
1 | Соглашение от 07.12.2009г. к договору №3/09 от 25.02.2009г. | Кировский | Гальперина, 7а |  | 355
2 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.19 | Кировский | Липатова,43аа,41аа,45аа водопровод |  | 130
3 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Кировский | М.Рыбалко, 2а водопровод |  | 96
4 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Кировский | Федосеева сеть ХВС от ВК до ж\д по Маршала Рыбалко,12а |  | 125.7
5 |  | Кировский | от задвижки в подвале по ул.М.Рыбалко,34 до дома по ул.М.Рыбалко,32 включая транзит по дому №34 |  | 114.33
6 |  | Кировский | М.Рыбалко, 34а, сеть ХВС от ВК, между М.Рыбалко,34 и М.Рыбалко,36 , до ж\д (сеть холодного водоснабжения от смотрового колодца ВК-1 (начало) до ж/д ул. Маршала Рыбалко, 34а) |  | 92.9
7 |  | Кировский | от ВК на углу дома по ул.М.Рыбалко, 36 до домов ул. М.Рыбалко,38,40 (сеть холодного водоснабжения по ул. Маршала Рыбалко 34 - 40, начало - смотровый колодец ВК-1, конец - ж/д по ул. Маршала Рыбалко, 34; Маршала Рыбалко, 36 ; Маршала Рыбалко, 38; Маршала Рыбалко, 40) |  | 279.4
8 |  | Кировский | Маршала Рыбалко, 43а водопровод противопожарный от ВК до ж.д. |  | 36.6
9 |  | Кировский | Маршала Рыбалко, 43 водопровод внеплощадочная сеть от ВК до ж.д. |  | 102
10 |  | Кировский | от стены дома ул.М.Рыбалко,107в до стены дома ул.М.Рыбалко,103б |  | 150
11 |  | Кировский | Онежская,6 сеть водопровода |  | 50
12 |  | Кировский | Сеть холодного водоснабжения по ул. Онежской от ВК-1 (сущ) по ул. Охотников до ВК-2 (сущ) по ул. Богдана Хмельницкого (с вводом на здания № 6, 9 по ул. Онежской) (с вводом на здание краевой наркологической больницы) |  | 179.38
13 |  | Кировский | Сысольская, 5а водопровод |  | 111.44
14 |  | Кировский | от ЦТП-33 (через подвал дома ул.Сысольской,10/3) до стены дома по ул.Сысольской,10/4 |  | 165
15 |  | Кировский | Химградская от ул.Ласьвинская до ул.Новоржевская водопровод |  | 670.93
16 |  | Киров Водники | Волгодонская, 12 водопровод ХВС |  | 15
17 |  | Киров Водники | Волгодонская, 16 водопровод ХВС |  | 7.5
18 |  | Киров Н.Курья | Сеть ХВС между жилыми домами № 24 и № 24а (ТСЖ) по ул.Волгодонская |  | 50
19 |  | Киров Водники | Волгодонская, 26\1 сеть водопровода от ВК-сущ напротив ж\д до ВК у ж\д Волгодонская,17 |  | 430
20 |  | Киров Водники | Каляева, 19 от ВК-1 на пересечении улиц Теплоходная/Нижнекурьинская |  | 663.2
21 |  | Киров | Сеть холодного водоснабжения по ул. Капитанская до дома по ул. Танцорова, 44 |  | 15
|  | Итого |  |  | 3839.38
Ленинский район
1 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.23 | Ленинский | 25 Октября, 18а водопровод |  | 15.5
2 |  | Ленинский | Сеть холодного водоснабжения от ЦТП-26 ( ул. 25-го Октября) до ж/д по ул. 25-го Октября, 22 "б" |  | 60
3 |  | Ленинский | ул. 25 Октября водопровод, начало - ул. Ленина, конец - ул. Кирова |  | 119
4 |  | Ленинский | водопровод от ВК-1 до ПГ-8 по ул.Борчанинова (от ВК на пересечении ул. Ленина и ул. Борчанинова до Вк (ПГ) на пересечении ул. Екатерининской и ул. Борчанинова) |  | 299.55
5 |  | Ленинский | Екатерининская, 85 ( Большевистская ) водопровод ХВС |  | 220
6 |  | Ленинский | ул. Екатерининская ( Большевистская ), водопровод начало - ул. А.Матросова, конец - ВК у ж.д. по ул. Екатерининская, 188 |  | 79
7 |  | Ленинский | Сеть холодного водоснабжения от ж/д по ул. Г.Звезда, 8 до ж/д по ул. Орджоникидзе (Монастырская), 27 |  | 24
8 |  | Ленинский | Сеть холодного водоснабжения по ул. Екатерининская ( Большевистская) ,начало - ул. Газеты "Звезда", конец - Комсомольский проспект |  | 282.8
9 |  | Ленинский | ул. Екатерининская ( Большевистская ), водопровод начало - ул. 25-го Октября, конец - ул. М.Горького |  | 211.1
10 |  | Ленинский | ул. Г.Звезда водопровод, начало - ул.Ленина до ул.Кирова |  | 144.3
11 |  | Ленинский | Кирова водопровод от ул. 25 Октября до ул. М. Горького |  | 213
12 |  | Ленинский | Кирова водопровод от ул. Крисанова до ул. Борчанинова |  | 450
13 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.25 | Ленинский | по Кирова от М.Горького до Н.Островского (д300-232,68п.м.) |  | 232.68
14 |  | Ленинский | Кирова водопровод от Ком.проспекта до Г.Звезда (д300-275,67п.м.), , по Кирова от Н.Островского до Клименко (д300-238,54п.м.) |  | 514.21
15 |  | Ленинский | ул. Кирова, от ул. Г.Звезда до Кирова, 70, сеть ХВС включая отводы к ж.д. |  | 49.4
16 |  | Ленинский | Клименко водопровод от ул. Большевистская (Екатерининская) до ул. Луначарского |  | 124
17 |  | Ленинский | Клименко от ул. Кирова до ул. Большевистская (Екатерининская) |  | 131.6
18 |  | Ленинский | Куйбышева водопровод от ул. Луначарского до ул. Кирова (Колизей) |  | 312.7
19 |  | Ленинский | Куйбышева, 38 водопровод |  | 27.25
20 |  | Ленинский | ул. Ленина,водопровод начало ул. Куйбышева, конец - ул. 25 Октября |  | 1061.9
21 |  | Ленинский | Луначарского, 26а |  | 60
22 |  | Ленинский | ул. Луначарского, 74 водопровод ХВС от нежилого здания до врезки в сущ. сеть |  | 6
23 |  | Ленинский | Луначарского, 74а, 74б водопровод ХВС |  | 24.3
24 |  | Ленинский | ул. Луначарского водопровод начало - от зд. по ул. Луначарского,74, конец - ул. Куйбышева |  | 226.5
25 |  | Ленинский | Луначарского, 105 водопровод |  | 180
26 |  | Ленинский | Луначарского водопровод от Комсомольского пр. до ул. Г. Звезда |  | 280
27 |  | Ленинский | 2-я Луначарского, от Н.Островского до Клименко сеть ХВС включая отводы к ж.д. /наименование МП "ПВК" - по Луначарского от Клименко до Островск.d200,l224/ |  | 224.1
28 |  | Ленинский | Орджоникидзе, водопровод ХВС от Осинская до Куйбышева включая отводы к зданиям |  | 216.5
29 |  | Ленинский | ул. Орджоникидзе водопровод, начало - ул. Г. Звезда, конец - Комсомольский проспект |  | 290.3
30 |  | Ленинский | Попова, 55 водопровод |  | 30.05
31 |  | Ленинский | Петропавловская, 7а, сеть ХВС до Клименко |  | 74.1
32 |  | Ленинский | от здания по ул.Петропавловская, 9 до ул. Н.Островского,водопровод ХВС |  | 81
33 |  | Ленинский | Петропавловская водопровод от ул. 25 Октября до ул. М. Горького |  | 172.8
34 |  | Ленинский | Петропавловская водопровод от Комсомольского пр. до ул.Г.Звезда |  | 302.6
35 |  | Ленинский | Петропавловская водопровод от Сибирская до ул.Г.Звезда |  | 222
36 |  | Ленинский | Сибирская сеть ХВС от Ленина до Пушкина |  | 670
37 |  | Ленинский | Пушкина,115а водопровод |  | 30
38 |  | Ленинский | Пушкина водопровод от ул. Крылова до Пушкина,112 |  | 203.4
39 |  | Ленинский | Советская, 26 водопровод ХВС |  | 11.8
40 |  | Ленинский | Советская - Осинская - Комсомольский проспект сеть ХВС включая отводы зданиям |  | 431.6
41 |  | Ленинский | ул. Советская/Н.Островского водопровод, начало - ул. М.Горького, конец - ул. Петропавловская (сеть Дедал) |  | 396
42 |  | Ленинский | Н.Островского сеть ХВС от Петропавловская до Ленина включая отводы к зданиям |  | 163.1
43 |  | Ленинский | Сеть ХВС улица Максима Горького, улица Орджоникидзе, начало - водопроводная камера ВК1 у здания по улице Максима Горького, 18, конец - водопроводный колодец ВК19 у здания речного вокзала по улице Орджоникидзе, 2 |  | 653.3
44 |  | Ленинский | М.Горького водопровод от ул. Коммунистической (Петропавлоская) до Речного вокзала |  | 650
45 |  | Ленинский | Баковый переулок водопровод, начало - ул. Эпроновская, конец - Ш. Космонавтов |  | 139.5
46 |  | Ленинский | Сеть холодного водоснабжения по ул. Эпроновская, от Борчанинова до пер.Баковый, сеть ХВС включая отводы к ж.д. |  | 133.9
47 |  | Ленинский | Сеть холодного водоснабжения по ул. Ш. Космонавтов,16 от здания до врезки в сущ. сеть (д150) по Баковому переулку |  | 71.7
|  | Итого |  |  | 10516.54
Мотовилихинский район
1 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.27 | Мотовилихинский | от ВК у дома ул.Н.Быстрых,17 до Вксущ. Сеть ул.Н.Быстрых,6 водопровод |  | 50
2 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.38 | Мотовилихинский | Водопроводная сеть п. Архиерейка |  | 5500
3 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.45 | Мотовилихинский | Гагарина бульвар, 38 водоснабжение-2ввода от магистральной сети по ул.Б.Гагарина до ЦТП 44 |  | 187
4 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Мотовилихинский Вышка2 | КИМ, 49 водопровод ХВС (ввод в жилой дом) |  | 165.4
5 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. п.34 | Мотовилихинский Вышка2 | Ким Сеть холодного водоснабжения по ул. Ким до ж/д по ул. Чехова, 2, 4, 6, 8 |  | 562
6 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Мотовилихинский | Макаренко, 10 водопровод ХВС (ввод в жилой дом) (в тепловом канале) |  | 41
7 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.29 | Мотовилихинский | Н. Быстрых сеть водоснабжения к домам № 11, 13 |  | 176.69
8 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Мотовилихинский | Сельскохозяйственная/ от ул. Лбова по ул. Лузенина, Свободы, Красногвардейская, Алексеевская, Сельскохозяйственная, Пролетарская, Борчаниновская до потребителей: в т.ч. ЦТП-43, больница (Сельскохозяйственная, 25), частные дома по ул. Нагорная от ж.д. № 8 до ж.д. № 37, по ул. Лбова от ж.д. № 47 до ж.д. № 57 (паспорт изменится) |  | 3176.3
9 |  | Мотовилихинский | Сосьвинская, 38,38а водопровод ХВС |  | 92
10 |  | Мотовилихинский | ул.Челябинская, ул.Калгановская, ул.Норинская, ул.Ленинградская, ул.Тагильская, ул.Харьковская водопровод ХВС |  | 1500
11 |  | Мотовилихинский | Сеть холодного водоснабжения по ул. Мостовая, 3 ввод в здание ЦТП |  | 63.6
12 |  | Мотовилихинский | 1-я Новгородская, 137, 139, 141, 142, 143, 145 водопровод от ВК сущ. до ж.д. |  | 303.1
13 |  | Мотовилихинский | Колыбалова уличный водопровод 492,09м от ул. Стольникова доул. Мотовилихинской (в т.ч. колонка водоразборнрая ) |  | 492.09
14 |  | Мотов Висим | Сеть ХВС по ул. 2-я Запрудская, ул. Гарцовская, ул. Стольникова |  | 250
15 |  | Мотов В.Курья | Сеть ХВС по ул. 4-я Запрудская, 29 |  | 18.8
16 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Мотов Запруд | Сеть ХВС по ул. 4-я Запрудская, 31 |  | 18.8
17 |  | Мотов Запруд | Сеть ХВС по ул. 5-я Запрудская, 25 |  | 180
18 |  | Мотов Запруд | Гарцовская, 62 водопровод (2 ввода в котельную - нынешний адрес Гарцовская, 64) |  | 133.71
19 |  | Мотов Запруд | Сеть ХВС по ул. Лядовская,121 (ввод в жилой дом) |  | 45.12
20 |  | Мотов Костарево | Кунгурская, Карякина, Брянская, Изотовская, Добрянская, Лифанова сети ХВС, (микрорайон Костарево, к домам частного сектора от ВК1 (сущ) на ул. Артёма и от ВК4(сущ), ВК11(сущ.), ВК8 на улице Массовок, по улицам Кунгурская, Карякина, Брянская, Изотовская, Добрянская, Лифанова) |  | 2331
|  | Итого |  |  | 15286.61
Орджоникидзевский район
1 |  | Ордж Гайва | Вильямса, 24 водопровод ХВС от ВК-1 до ВК-3, через ВК-2 |  | 218.05
2 |  | Ордж Гайва | Лобвинская, 16 водопровод ХВС от ВК-1 до т.1 |  | 18.5
3 |  | Ордж Гайва | Луговского,136 водопровод ХВС (два ввода на дом) |  | 83.77
4 |  | Ордж Голован | Пузырева,14 водопровод от ВК до ж/д |  | 298.72
5 |  | Ордж Молод | Акад.Веденеева, 13 водопровод ХВС от ВК до ж/д |  | 114
6 |  | Ордж Молод | Акад.Веденеева, 26 водопровод ХВС от ВК-ПГ-2 до ж/д |  | 34
7 |  | Ордж Молод | Ак.Веденеева, 31 водопровод ХВС от ВК-ПГ- до ж/д |  | 52.51
8 |  | Ордж Молод | Акад.Веденеева, 43(Газонная,7) водопровод ХВС |  | 24
9 |  | Ордж Молод | Косякова,74(Плановая,1) (от стены дома до глухой врезки) |  | 5.55
10 |  | Ордж ПДСК | Ал.Щербакова, 46 водопровод-ввод ХВС |  | 8.28
11 |  | Ордж К.Дачи | Водопроводная сеть по улице Ольховская, 32 /Ольховская,32 и ул.Ольховская,34 (между зданиями) |  | 18.7
12 |  | Ордж Левш | Гомельская, 19 водопровод-ввод ХВС |  | 9.63
13 |  | Ордж Левш | Гомельская, 21 водопровод-ввод ХВС |  | 9.33
14 |  | Ордж Левш | Делегатская, Цимлянская водопровод от ВК-1 до ВК-2 |  | 1167.94
15 |  | Ордж Левш | Памирская,35,32а, сеть ХВС к жилым домам - вводы |  | 50
16 |  | Ордж Левш | Цимлянская, 23 сеть ХВС к ж.д. - ввод ХВС |  | 147.14
17 |  | Ордж Левш | Делегатская, 39а сеть ХВС к ж.д. - ввод ХВС |  | 15
18 |  | Ордж Левш | Делегатская, 39б сеть ХВС к ж.д. - ввод ХВС |  | 113.7
19 |  | Ордж Левш | Делегатская, 43а сеть ХВС к ж.д. - ввод ХВС |  | 5.55
20 |  | Ордж Левш | Делеатская, 43б сеть ХВС к ж.д. - ввод ХВС |  | 111.23
21 |  | Ордж Левш | Делегатская, 41 сеть ХВС к ж.д. - ввод ХВС |  | 88.98
22 |  | Ордж Левш | Делегатская, 45 сеть ХВС к ж.д. - ввод ХВС |  | 70.22
|  | Итого |  |  | 2664.8
Свердловский район
1 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.59 | Свердловский | Ш.Космонавтов, 15 сеть водопровода от вк-1(сущ) до ж.д. (начало - ВК1(сущ) по шоссе Космонавтов, конец - жилой дом по улице шоссе Космонавтов, 15а) |  | 66.6
2 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.61 | Свердловский | 25-го Октября, 81/3 ввод до стены ж.д. |  | 19.5
3 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.69 | Свердловский | Белинского, 47 водопроводХВС |  | 24
4 | Приложение №2 к договору №10/09 от 13.04.2009г. п.7 | Свердловский | Г.Хасана водопровод от ВК до ж\д по Г.Хасана,49а |  | 213.4
5 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Газеты Звезда, 61 водопроводХВС от ЦТП до ж.д. по Швецова, 48, Тимирязева, 59 |  | 150
6 | Приложение №2 к договору №10/09 от 13.04.2009г. п.17 | Свердловский | Г.Звезда, 75 ввод ХВС в ж/д |  | 18
7 | Приложение №2 к договору №10/09 от 13.04.2009г. п.15 | Свердловский | Сеть водопровода по ул. Елькина от сущ. врезки напротив здания по ул. Елькина, 45 вдоль ж/д по ул. Елькина, 43, 41 до ВК по ул. Нестерова |  | 417.5
8 | Приложение №2 к договору №10/09 от 13.04.2009г. п.14 | Свердловский | Клары Цеткин, 3 водопроводХВС ввод до стены ж.д. |  | 44.5
9 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.60 | Свердловский | Клары Цеткин, 3 сеть ХВС от сущь.врезки К.Цеткин,3 (ввод) к ж.д. по Коминтерна,14а включая ввод к ж.д. по Куйбышева, 104 |  | 80.8
10 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.63 | Свердловский | Клары Цеткин, 23 водопроводХВС |  | 46.5
11 | Приложение №2 к договору №10/09 от 13.04.2009г. п.8 | Свердловский | Сеть водопровода от сущ. врезки по ул. К. Цеткин до ВК между домами по ул. Чкалова, 38а, 40а |  | 119
12 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. п.5 | Свердловский | Сеть водопровода от сущ. врезки по ул. К.Цеткин до ВК между домами по ул. Комминтерна, 14, 16 |  | 119.6
13 | Приложение №2 к договору №10/09 от 13.04.2009г. п.26 | Свердловский | Сеть водопровода по ул. К.Цеткин от ВК сущ. до ЦТП во дворе домов по ул. К.Цеткин, 19, 21 |  | 41.6
14 | Приложение №2 к договору №10/09 от 13.04.2009г. п.28 | Свердловский | Сеть водопровода по ул. К.Цеткин, 31 от ВК-сущ. до ЦТП |  | 108.8
15 | Соглашение от 23.11.2009г. к договору №3/09 от 25.02.2009г. | Свердловский | Клары Цеткин, водопроводХВС от Куйбышева до Комсомольский пр. |  | 240.04
16 | Приложение №2 к договору №3/09 от 25.02.2009г. п.71 | Свердловский | Сеть водопровода по ул. Коминтерна от сущ. врезки между домами № 24, 26 включая ввод в ж/д до ВК у дома по ул. К.Цеткин, 13 |  | 143
17 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Коминтерна, водопроводХВС от Г.Хасана до Комсомольский пр. |  | 283.42
18 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Комсомольский проспект, 69 ввод ХВС в ж/д |  | 83
19 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Комсомольский пр., 90 водопроводХВС (начало - ВК1 у жилого дома по улице Соловьева, 6, конец - жилые дома по адресу Комсомольский проспект,90) |  | 181.6
20 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Сеть водопровода по Комсомольскому пр. от ВК по ул. Соловьева до ВК-1 между домами по ул. Комминтерна, 5, 7, включая вводы к ж/д № 86, 88, 90 |  | 349.7
21 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | водопровод ХВС от существующей сети по К.Цеткин,34 до стены ж.д. Комсомольский пр., 96 |  | 89.4
22 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. п.2 | Свердловский | Г.Успенского, сеть ХВС от Комсомольского пр. до Куйбышева |  | 446.01
23 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Седова, 6 ввод ХВС в ж/д |  | 13
24 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Седова,9 сеть ХВС от ВК до задвижек в подвале ж.д. |  | 26.5
25 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Краснофлотская, 17 водопроводХВС от ВК-1 до ВК-2, ввод в ж.д. |  | 23.5
26 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. п.1 | Свердловский | Краснофлотская, 19 водопроводХВС до существующей сети до ВК-1, ввод в ж.д. |  | 73
27 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Сеть водопровода по ул. Краснофлотская, 38 (ввод) |  | 34.1
28 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Куйбышева, 89 водопровод ХВС-ввод |  | 31.8
29 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Механошина, сеть ХВС от ТВ-1 между ж.д. по Механошина, 8, 10 до ВК-1 в дворовом проезде между ж.д. по Куйбышева, 49, 51 |  | 241.78
30 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Л.Шатрова, 9 водопровод от ВК до ВК напротив жилого дома по Чакалова,16 (ТП на водопроводную сеть по ул. Чкалова, 16 до ул. Шатрова, 9а) |  | 455
31 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | М.Горького, 41 водопровод ХВС от ЦТП-6 ( Пушкина,11) до ж.д. по М.Горького, 41 |  | 148
32 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Никулина, 10 Ввод ХВС в ЦТП по ул. Никулина, 10 |  | 56.1
33 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | от ВК-сущ. до ЦТП-11 во дворе ж/д ул. Н.Островского, 49 водопроводХВС (2 трубы=292,41п.м) |  | 292.41
34 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Н.Островского, 72в(Тимирязева,6) водопроводХВС |  | 318.8
35 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Н.Островского, 76а водопроводХВС |  | 21.5
36 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Н.Островского - Кирова - Екатерининская, водопровод ХВС включая отводы к ж.д. |  | 108.4
37 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | П.Осипенко, 45 ввод ХВС в ж/д |  | 16.7
38 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Пионерская, 9 ввод ХВС в ж/д |  | 14
39 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Пионерская, 12 ввод ХВС в ж/д |  | 12
40 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Революции, 38 водопровод-ввод |  | 31.4
41 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Революции/Комсомольский пр. сеть ХВС от ВК-1 до ВК-12 на пересечении Г.Успенского/Комсомольского пр. |  | 324.19
42 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Революции/Г.Звезда сеть ХВС от ВК-2 до ВК-13 на пересечении Г.Звезда/Белинского |  | 907.5
43 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | водопровод по ул.Швецова от ВК по ул.25 Октября до здания по ул. Сибирская, 53 |  | 224.56
44 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Швецова, 48, Тимирязева, 59 водопровод от ЦТП(Швецова,46) |  | 152.26
45 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Тимирязева, 63 ввод ХВС в ж/д |  | 20
46 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Тимирязева, сеть ХВС от Г.Звезда до Комсомольского пр. |  | 303.56
47 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Фонтанная, 16 водопровод от ВК |  | 96.07
48 | Соглашение от 24.04.2009г. к договору №10/09 от 13.04.2009г. прил.3 | Свердловский | Чернышевского, 19а водопровод от ВК с учетом транзита по ул.Чернышевского,23 |  | 216.83
49 |  | Свердловский | Сеть водопровода от ВК между домами № 34, 32 по ул. Чкалова до ВК-сущ. по ул. Комминтерна |  | 216
50 |  | Сверд Л.Гора | по ул.Васильева от врезки по ул.Г.Хасана, 100 до камеры у адм.здания по ул. Васильева, 8 |  | 617.53
51 |  | Сверд Крохал | Водопроводная сеть по ул. А.Гатауллина, Кузбасская, Лукоянова, Сергинская до ВК на перекрестке улицы Сергинская, Брестская (наименование по ПДК: водопроводная сеть от места врезки в водопровод на перекрестке улиц Куйбышева и А. Гатауллина, проходящая по улицам А. Гатауллина, Кузбасская, Лукоянова, Сергинская и Брестская, а также вводы водопровода на жилые дома по ул. Лукоянова, 19, ул. Весенняя, 6, ул. А. Гатауллина, 20) |  | 643.81
52 |  | Сверд Крохал | Таборская, Кояновская, сеть ХВС от ВК между ж.д. по Ак.Курчатова, 1, 3, до ВК на перекрестке Солдатова/Гусарова |  | 713.06
53 |  | Сверд Крохал | Таборская, сеть ХВС, перемычка между ВК на Солдатова до ВК у ж.д. по Кояновская, 3 |  | 245.67
54 |  | Сверд Крохал | Ак.Курчатова, сеть ХВС от ВК до ж.д. по Ак.Курчатова, 2а |  | 47.4
55 |  | Сверд Крохал | Ак.Курчатова, Гусарова водопровод от ж.д. до ВК у ж.д. по Ак.Курчатова, 1 |  | 366
56 |  | Сверд Крохал | Анвара Гатауллина, 3а ввод ХВС в ж/д |  | 51.7
57 |  | Сверд Крохал | Анвара Гатауллина, 10а ввод ХВС в ж/д |  | 67.8
58 |  | Сверд Крохал | А.Гатауллина,20, Лукоянова,17,19; Весенняя, 3,4,5,6; водопровод ХВС к домам (не входят в паспорт 35754!) |  | 48
59 |  | Сверд Крохал | Весенняя, 5 водопровод ХВС |  | 10
60 |  | Сверд Крохал | Весенняя, 7 водопровод ХВС |  | 10
61 |  | Сверд Крохал | Весенняя, 8 водопровод ХВС |  | 10
62 |  | Сверд Крохал | Весенняя, 15 водопровод к жилому дом |  | 17.5
63 |  | Сверд Крохалева | Вижайская, 8 (Е.Ярославского, 36) водопровод ХВС |  | 11.65
64 |  | Сверд Крохал | Кузбасская, 41 водопровод ХВС |  | 33
65 |  | Сверд Крохал | Кузбасская, 43 водопровод ХВС |  | 33
66 |  | Сверд Крохал | Кузбасская, 45 водопровод ХВС |  | 33
67 |  | Сверд Крохал | Кузбасская, 47 водопровод ХВС |  | 33
68 |  | Сверд Крохал | Куйбышева, 57, 57а водопровод |  | 89.42
69 |  | Сверд Крохал | от ВК к ж/д по ул.Куйбышева, 68/1,2,3 |  | 218.4
70 |  | Сверд Крохал | от ВК-сущ. До задвижек в подвале ж/д по ул.Куйбышева, 76 (Седова,10) |  | 11
71 |  | Сверд Крохал | Куйбышева,137 водопровод ХВС |  | 8
72 | ____________________Л.А. Толмачева | Сверд Крохал | Куйбышева , 165 Ввод ХВС в ж/д |  | 38.6
73 |  | Сверд Крохал | Куйбышева , 167 Ввод ХВС в ж/д |  | 12.3
74 |  | Сверд Крохал | Куйбышева,169/1,2,3,4 от ВК у домаКуйбышева,169/1 до Куйбышева,169/1,169/2,169/3,169/4 |  | 142.6
75 |  | Сверд Крохал | Лукоянова, 2 Ввод ХВС в ж/д по ул. Лукоянова, 2 |  | 27.2
76 |  | Сверд Владим | Бригадирская, 1 водопровод ХВС от ул.Краснополянская, 26 |  | 10
77 |  | Сверд Владим | К.Минина, 1а водопроводХВС |  | 10
78 |  | Сверд Владим | К.Минина, 3 водопроводХВС |  | 150
79 |  | Сверд Владим | К.Минина, 3 ул.Краснополянская,12 водопровод ХВС от ВК на Краснополянской, 15 |  | 288
80 |  | Сверд Владим | К.Минина, 7а водопроводХВС (2 ввода) в ЦТП-6 |  | 250
81 |  | Сверд Владим | Коломенская, 3а водопровод ХВС (2 ввода) в ЦТП-3 |  | 110
82 |  | Сверд Владим | Коломенская, 4 водопровод ХВС-ввод к ж. д. |  | 28.24
83 |  | Сверд Владим | Коломенская, 5 по ул.Косьвинская водопроводХВС от Пихтовой,18 |  | 145
84 |  | Сверд Владим | Коломенская, 10 водопровод ХВС-ввод |  | 15
85 |  | Сверд Владим | Коломенская, 11а водопровод ХВС (2 ввода) в ЦТП-1 |  | 730
86 |  | Сверд Владим | Коломенская водопровод от ВК-1 до ЦТП-10 во дворе ж/д Коломенская,30, 32 |  | 231.3
87 |  | Сверд Владим | Коломенская, 32 водопровод от ЦТП-10 во дворе жилого дома до ВК у жилого дома Коломенская,34 |  | 144
88 |  | Сверд Владим | Коломенская,61 водопровод от ЦТП через ВК-2 к зданию гаража, включая два ввода в здание по Коломенская,61 |  | 285
89 |  | Сверд Владим | Косьвинская, 1а ( Пихтовая, 20 ) водопровод-ввод |  | 8
90 |  | Сверд Владим | Косьвинская, 7 водопровод-ввод |  | 20.3
91 |  | Сверд Владим | Косьвинская, 9 водопровод |  | 31.5
92 |  | Сверд Владим | Косьвинская, 11 водопровод-ввод |  | 35
93 |  | Сверд Владим | Косьвинская, 13 водопровод-ввод |  | 17
94 |  | Сверд Владим | Краснополянская, 5 водопроводХВС |  | 20
95 |  | Сверд Владим | Краснополянская, 12 водопроводХВС |  | 45
96 |  | Сверд Владим | Краснополянская, 27 водопроводХВС от Косьвинская,7 в т.ч. транзит по ул.Косьвинская,5(Краснополянская,29) |  | 58.2
97 |  | Сверд Владим | Краснополянская, 28 от ВК до ВК между домами по ул.Бригадирская, 2,4 и водоводы-вводы в ж.д по Бригадирская, 2,4, Коломенская, 4, Краснополянская,25. |  | 139
98 |  | Сверд Владим | Краснополянская, 32 водопровод-ввод |  | 50
99 |  | Сверд Владим | Краснополянская водопровод от ВК по ул.Краснополянская,32 до ВК по ул.Коломенская,10(Косьвинская,8) |  | 12
100 |  | Сверд Владим | Краснополянская,36 сеть водопровода от ВК у ж\д до ВК у ж\д по Краснополянская,38 и и ввод в ж\д по Краснополянская,40 |  | 90
101 |  | Сверд Владим | Кустовая, 1 водопроводХВС-ввод |  | 11.5
102 |  | Сверд Владим | Кустовая, 3 водопроводХВС-ввод |  | 13
103 |  | Сверд Владим | Кустовая, 5 водопроводХВС-ввод |  | 13
104 |  | Сверд Владим | Кустовая, 7 водопроводХВС-ввод |  | 30
105 |  | Сверд Владим | Кустовая, водопровод в т.ч. транзит, от ЦТП-5 до ВК (между домами №3, №5) |  | 50
106 |  | Сверд Владим | Нейвинская1я, 1 водопроводХВС |  | 159.9
107 |  | Сверд Владим | Нейвинская, 12 водопроводХВС от ж.д. до ж.д. по Лиственная, 2 |  | 50
108 |  | Сверд Владим | Пихтовая, 14 два водопровода-ввода ж.д. |  | 10
109 |  | Сверд Владим | Пихтовая, 18 водопроводХВС |  | 400
110 |  | Сверд Владим | Серпуховская, 8 водопроводХВС |  | 82.5
|  | Итого |  |  | 14853.11
Свердловский район п.Новые Ляды
1 |  | Сверд Н.Ляды | Железнодорожная, 18 водопровод на здание ПЧ ГКУ "6 ОППС" от котельной |  | 26.47
|  | Итого |  |  | 26.47
|  | Всего |  |  | 64829.54
Note on E260: ~ 9 или 9а???
Note on E284: ~паспорт отсутств. Протяж другая
Note on E285: ~паспорт отсутств. Протяж другая