Техническое задание на текущий ремонт (изготовление и установка противопожарных люков) в МБДОУ «ЦРР - детский сад № 266» г. Перми Чайковского, 8

| № П/П | Наименование | Ед. изм. | кол-во | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 1 00 коробок | 0,03 | ФЕРр56-9-1 Вред. пр. №207 Минрегиона РФ |  |
| 2. | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер автокаптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 0,15 | ФЕР09-06-001- 0 1 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ |  |
| 4. | Люк противопожарный 600x800. Е1-60 | шт | 3 | Прайс-лист |  |
| 6. | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 | ФЕРрб 1-7-1 В ред. пр. от 13.10.07 №207 Минрегиона РФ |  |
| 8. | Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурки и сборным конструкциям: стен подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | ФЕР1 5-04-005- 01 И4 - Пр Минрегиона РФ от 13.07.11 №339 |  |

Основные характеристики, требуемые параметры и условия

1.  Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 48 месяцев;

2.  Наличие документов, дающих право на выполнение указанных работ;

3.  Копии сертификатов на все материалы, используемые в работе.

4.  Наличие лицензии на данные виды работ.

Заведующий                        Троцюк О.Г.