Приложение к извещению  №  1

Требование

на выполнение  дополнительных работ по текущему ремонту серверной   в здании по  адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23.

- Место, условия и сроки выполнения работ.

Ремонтные  работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.  Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой в помещениях. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчика осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами;

Проводимые ремонтные  работы не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми. Время выполнения работ по помещениям согласовывается с Заказчиком дополнительно.

Сроки выполнения работ: 2 календарных  дня с момента подписания муниципального контракта.

- Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03;  действующими СНиПами, ГОСТами, САНПиНами, ПТЭЭПБ, ПУЭ и другими нормативными документами. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

- Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от28.08.1992 г. № 632.

- Предоставление гарантий.

Гарантийный срок на весь объем выполненных работ должен составлять 2  (два) года, с момента окончания работ. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.

- Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

- Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на  материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые  работы.

Подрядчик все материалы согласовывает с Заказчиком.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт серверной в здании по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  | Обоснование |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  |
| Раздел 1. Дополнительные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| пробивка дверного проема проема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (2,1*0,9*0,125) | 1 м3 | 0,24 |  | ФЕР46-03-007-03 |  |  |
| 2 | Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных | 1 м2 проемов | 0,0189 |  | ФЕРр53-3-3 |  |  |
| 3 | Очистка помещений от строительного мусора (применительно к затариванию в мешки 0,24 м3*1,8тн+0,003856) | 100 т мусора | 0,00436 |  | ФЕРр69-9-1 |  |  |
| 4 | Мешки полиэтиленовые | шт. | 43 |  | ФССЦ-101-2781 |  |  |
| Установка противопожарных дверей |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих | 1 м2 проема | 1,89 |  | ФЕР09-04-013-01 |  |  |
| 6 | Противопожарные металлические двери 900*2100 Е1-60 | шт | 1 |  | Счет № 79 от 19 июня 2012г. |  |  |
| 7 | Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе | шт. | 1 |  | ФССЦ-101-0961 |  |  |
| 8 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен (откосы (2,1+2,1+0,9)*0,05 | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,003 |  | ФЕР15-02-016-01 |  |  |
| 9 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,003 |  | ФЕР15-04-007-01 |  |  |
| 10 | Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов (архив) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,051 |  | ФЕР15-04-024-04 |  |  |
| Зашивка проема |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): двумя слоями | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,02 |  | ФЕР10-05-008-04 |  |  |
| 12 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  | ФЕР15-04-027-05 |  |  |
| 13 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |  | ФЕР15-04-007-01 |  |  |
| Профилактика заражения стен и потолка от влажности |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,2457 0,1457+0,1 |  | ФЕР15-07-003-02 |  |  |
| 15 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | -6,781 |  | 101-4163 |  |  |
| 16 | Оптимист "ОПТИ-БИО 2" (цена 5литров -214,06 руб. с НДС) | кг | 6,781 |  | Прайс-лист |  |  |
| 17 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (частичная, в местах образования грибка) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |  | ФЕР15-04-027-05 |  |  |
| 18 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2457 |  | ФЕР15-04-007-01 |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,06 |  | ФЕРм08-02-390-01 |  |  |
| 20 | Кабель -канал 40*40 ЭЛЕКОР цена 39,66 руб. без НДС | м | 6 |  | Прайс-лист |  |  |
| 21 | Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм (для существующих кабелей) | 100 м | 0,09 |  | ФЕРм08-02-411-01 |  |  |
| 22 | Рукава металлические диаметром 32 мм РЗ-Ц-Х | м | 9 |  | ФССЦ-101-3134 |  |  |
| 23 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,15 |  | ФЕРм08-02-148-01 |  |  |
| 32 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2 202,54 руб. без НДС | м.п. | 15,3 15*1,02 |  |  |  |  |
| 29 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,15 |  | ФЕРм08-02-390-01 |  |  |
| 30 | Кабель -канал 20*10 ЭЛЕКОР цена 11,01 руб. без НДС | м | 15 |  |  |  |  |
| 31 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м кабеля | 0,15 |  | ФЕРм08-02-148-01 |  |  |
| 24 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 25,67 руб. без НДС | м.п. | 15,3 15*1,02 |  |  |  |  |
| 25 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,02 |  | ФЕРм08-03-594-08 |  |  |
| 26 | Светильник TL ЛПО 4х18 накладной с зеркальной экранирующей решеткой 702,54 руб. без НДС | шт | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 |  | ФЕРм08-03-591-01 |  |  |
| 28 | Выключатель 1-кл. нар. п/р Этюд (белый ) 52,62 руб. без НДС | шт | 1 |  |  |  |  |
| 33 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |  | ФЕРм08-03-573-04 |  |  |
| 34 | Щит осветительный ЩРН-36з IP54 ИЭКУХЛЗ ( 2094,06 руб.без НДС ) | шт | 1 |  | Счет № 91.100.2920/3 от 03.07.2012 |  |  |
| Раздел 2. Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,436 |  | ФССЦпг01-01-01-041 |  |  |
| Раздел 3. Транспортирование строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 25 км I класс груза | 1 т груза | 0,436 |  | ФССЦпг03-02-01-025 |  |  |