## Лист 1
Приложение №1 к техническому заданию
Перечень сетей теплоснабжения (включая трубопроводы ГВС и ХВС в тепловом канале), находящихся на балансе Заказчика и входящих в состав имущества муниципальной казны г. Перми
п/п | Документ обслуживания с 24.12.11 г. по 31.12.12 г. | р/н | Адрес/расположение | т/сеть | гвс | хвс
Дзержинский район
1 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж Акулова | Ветлужская, 89 теплотрасса (лицей №1) 110,93м | 110.93 |  |  | 1 | 110.93
2 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж центр | Крисанова,13а теплотрасса до Коммунистической | 289 |  |  | 1 | 289
3 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж центр | тепловая сеть(ТС,ГВС,ХВС), начало-от здания ЦТП-36, конец-ввод в жилой дом по ул.Крисанова,17 через ТК-1; начало-от ТК-584-0-3 сущ., конец-ввод в жилой дом по ул.Крисанова,15, начало-от ТК-6 сущ., конец-ввод в жилой дом по ул.Петропавловская, 103 через ТК-7. | 102.2 | 58.15 | 102.2 | 1 | 102.2
4 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж центр | Я.Коласа, 12 теплотрасса от задвижек в ж/д ул.Орджоник,161 до здания лицея №1 =120,00м | 120 |  |  | 1 | 120
5 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж центр | тепловая сеть, начало-тепловая камера ТК-58-0-0-4/1 сущ.,конец-вводы в ж/д по ул.Плеханова,51,53,53а,54,55,55а,56 | 297.6 |  |  | 1 | 297.6
6 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж центр | Ленина, 83, тепловая сеть от ТК-1 сущ., конец - ввод в ж/дом по ул.Ленина, 83, через ТК-2 | 64.1 |  |  | 1 | 64.1
7 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж центр | Ленина, 94,96,98,102 тепловая сеть | 80.5 |  |  | 1 | 80.5
8 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж центр | Ленина, 100 тепловая сеть | 71.2 |  |  | 1 | 71.2
9 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж Мильчакова | тепловая сеть, начало-от жилого дома по ул.Мильчакова, 25, конец-жилой дом по ул.Вильвенская, 17 | 33 |  |  | 1 | 33
10 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж Мильчакова | Мильчакова, 31,33, теплотрасса от узла управления в ж/доме по ул.Мильчакова,31, конец-ввод в ж/дом по ул.Мильчакова,33 | 25.5 |  |  | 1 | 25.5
11 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж Мильчакова | Мильчакова, 15, 17; Горняков, 3,5а,7 тепловая сеть от ТК-110-4 до ЦТП-27; от ТК-110-4 до ж/д ул.Мильчакова,15; от ТК-110-4 через ТК-2 до ж/д Горняков,7; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ж/д Гоняков,3,5а; от ЦТП-27 через ТК-1 до ж/д Мильчакова,17 | 197.7 |  |  | 1 | 197.7
12 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж Мильчакова | Мильчакова, 15, 17; Горняков, 3,5а,7 сеть горячего водоснабжения от ТК-110-4 до ЦТП-27; от ТК-110-4 до ж/д Мильчакова,15; от ТК-110-4 через ТК-2 до ж/д Горняков,7; от ТК-2 до ТК-3; от ТК-3 до ж/д Горняков,3,5а; от ЦТП-27 через ТК-1 до ж/д Мильчакова,17 |  | 105.2 |  |  |  | 1 | 105.2
13 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж Мильчакова | Челюскинцев, 4а тепловая сеть от ТК184-10-2 до жилого дома ул.Челюскинцев,4а | 30.8 |  |  | 1 | 30.8
14 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж Мильчакова | Мильчакова, 27 трасса тепловая транзит | 99.95 |  |  | 1 | 99.95
15 | баланс МУ СОИИ 1101030024 | Дзерж ДКЖ | Теплотрасса от ТК-1 до зданий МДОУ "Детский сад №24" ул.Барамзиной,52 | 74.55 |  |  | 1 | 99.95
16 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж ДКЖ | Василия Каменского, 17 тепловая трасса, начало-от ТК-17 сущ.,конец-ввод в жилой дом по ул.В.Каменского,17 | 32.35 |  |  | 1 | 32.35
17 | дог.21/11 от23.12.2012г |  | Строителей, 12 тепловая трасса, ГВС и ХВС | 245 | 245 | 245 | 1 | 245 |  | 245 |  | 245
18 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж Парковый | трубопроводы горячего и холодного водоснабжения от ж/д Парковый, 20/1 до ж/д Парковый, 18, ч/з насосную станцию |  | 47 | 47 |  |  | 1 | 47 |  | 47
19 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж Парковый | теплотрасса от ж/д п-т Парковый, 20/1 до ж/д Парковый, 18, ч/з насосную станцию; от ТК-2 сущ. до адм.здания Парковый, 20/2; от ТК-1 сущ. до ж/д Парковый,20/3,22/2,24,26, Желябова,11/2,14 | 298.6 |  |  | 1 | 298.6
20 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж Парковый | Подлесная, 9/2а тепловая трасса | 124.81 |  |  | 1 | 124.81
21 | дог.21/11 от23.12.2012г | Дзерж Парковый | Подлесная, 23/3 тепловая сеть от ТК-1 сущ. до жилого дома по ул.Подлесная,23/3 | 42.25 |  |  | 1 | 42.25
Индустриальный район
1 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Карпинского, 96,98,100,100а, Рязанская,3,5,7,9,11 лит.Ст сеть тепловая | 662.08 |  |  | 1 | 662.08
2 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | теплотрасса, холодное водоснабжение начало-жилой дом по ул. 9-го Мая, 1, конец-жилой дом по ул. 9-го Мая, 3 |  |  | 27.01 | [5 empty] | 27.01
3 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Сивкова, 5а лит.Ст сети тепловые из 1 участка снято 18.04.2005 | 25.78 |  |  | 1 | 25.78
6 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Веры Засулич, 43 тепловая сеть | 3.9 |  |  | 1 | 3.9
7 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Кавалерийская, 17 тепловая сеть | 38.5 |  |  | 1 | 38.5
8 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Карпинского,12,14,16,18,20,22 тепловая сеть от ТК-1 и ТК-10 до жилых домов по ул.Карпинского,12,14,16,18,20,22 | 146.24 |  |  | 1 | 146.24
9 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Космонавта Беляева, 33 теплосеть от ТК-472-7 к жилому дому ул.Космонавта Беляева,33 | 76.63 |  |  | 1 | 76.63
10 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Льва Толстого, 49 тепловая сеть | 2.44 |  |  | 1 | 2.44
11 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Льва Толстого, 51 тепловая сеть | 4.15 |  |  | 1 | 4.15
12 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Нефтяников, 37,39,41,43,45,47 тепловые сети | 381.11 |  |  | 1 | 381.11
13 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Нытвенская, 5 тепловая сеть | 2.93 |  |  | 1 | 2.93
14 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Рязанская, 13 тепловая сеть | 39.21 |  |  | 1 | 39.21
15 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Советской Армии, 27б тепловая сеть | 35.9 |  |  | 1 | 35.9
16 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Танкистов, 18 (Толстого, 47) тепловая сеть | 2.34 |  |  | 1 | 2.34
17 | дог.21/11 от23.12.2012г | Индустриальный | Танкистов, 20 тепловая сеть | 5.97 |  |  | 1 | 5.97
Кировский район
1 | дог.21/11 от23.12.2012г | Кировский | Автозаводская,27,27а-Магистральная,14а теплосеть от ж/дома ул.Автозаводская,27,27а до ж/дома по ул.Магистральная,14а | 32.4 |  |  | 1 | 32.4
2 | дог.21/11 от23.12.2012г | Кировский | Магистральная,16-14а сеть водоснабженияГВС лит.Ст1 от ул.Магистральная,16 до ж/дома Магистральная,14а |  | 17 |  |  |  | 1 | 17
3 | баланс МУ СОИИ 1101036022 | Кировский | сеть теплоснабжения по ул.Б.Хмельницкого,58б, ул.Б.Хмельницкого,58в | 68.49 | [8 empty] | 1 | 68.49
5 | баланс МУ СОИИ 1101033088 |  | Сеть горячего водоснабжения (лит.Св1) ул.Каляева, 11 |  | 50.3 | [9 empty] | 1 | 50.3
6 | баланс МУ СОИИ 1101033087 |  | Сеть водопровода (лит.Св) ул.Каляева, 11 (98,16 пм) |  |  | 98.16 | [10 empty] | 1
7 | баланс МУ СОИИ 1101036021 | Кировский | тепловая сеть по ул.М.Рыбалко,96а до здания по ул.М.Рыбалко,100а | 120 | [8 empty] | 1 | 120
8 | дог.21/11 от23.12.2012г | Кировский | Маршала Рыбалко,89 теплосеть | 6.64 |  |  | 1 | 6.64
9 | дог.21/11 от23.12.2012г | Кировский | М.Рыбалко,93 теплосеть | 7.47 |  |  | 1 | 7.47
10 | дог.21/11 от23.12.2012г | Кировский | Маршала Рыбалко, 97 - 95а теплосеть | 109.9 |  |  | 1 | 109.9
11 | дог.21/11 от23.12.2012г | Кировский | Торговая,8 тепловая трасса | 86.05 |  |  | 1 | 86.05
12 | дог.21/11 от23.12.2012г | Кировский | Торговая,8а | 23.13 |  |  | 1 | 23.13
13 | баланс МУ СОИИ 1101033119 | Кировский | Тепловая сеть от ТК 103-7-4 до ЦТП по ул. Ямпольская, 9, протяжённость 112,12 п. м. | 112.12 | [8 empty] | 1 | 112.12
14 | дог.21/11 от23.12.2012г | Кировский Водники | Волгодонская,12 тепловая сеть | 21.86 |  |  | 1 | 21.86
15 | дог.21/11 от23.12.2012г | Кировский Водники | Волгодонская,12 сеть горячего водоснабжения |  | 21.86 |  |  |  | 1 | 21.86
16 | дог.21/11 от23.12.2012г | Кировский Крым | ул.Воронежская, 17а тепловая трасса от ЦТП-28 до жилого дома по ул.Воронежская,17а | 35.7 |  |  | 1 | 35.7
Ленинский район
2 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ленинск кПГТУ | тепловая трасса, начало-тепловая камера УТ-2, конец-жилой дом по ул.Академика Королева, 4 | 206.1 |  |  | 1 | 206.1
3 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ленинск К.Долина | тепловая трасса, начало-здание котельной по ул.Брикетная, конец-жилые дома по ул.Борцов Революции, 347, Брикетная, 4,22 | 441.2 |  |  | 1 | 411.2
4 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ленинский | Г.Звезда, 5 теплосеть и ГВС | 11.38 | 11.38 |  | 1 | 11.38 |  | 11.38
5 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ленинский | Г.Звезда, 5 теплосеть | 37.07 |  |  | 1 | 37.07
6 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ленинский | тепловая трасса, начало-тепловая камера ТК-1, конец-здание по ул.Куйбышева, 39 | 57.7 |  |  | 1 | 57.7
7 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ленинский | тепловая трасса, начало-здание по ул.Газеты "Звезда", 18, конец-здание по ул.Ленина, 27 | 15.2 |  |  | 1 | 15.2
Мотовилихинский район
1 | дог.21/11 от23.12.2012г | Мотовилихинский | Б.Гагарина, 93/3 Тепловая трасса (лит Ст) | 126.34 |  |  | 1 | 126.34
2 | баланс МУ СОИИ 1101034404 | Мотовилихинский | сеть холодного водоснабжения от ЦТП через ТК-1 до здания б.Гагарина,30б |  |  | 37.5 | [10 empty] | 1
3 | баланс МУ СОИИ 1101033143 | Мотовилихинский | Водопроводная сеть к жилым домами и ЦТП (лит.Св) ул.Добролюбова, 14а,14,18,20,22,24, ул.Тургенева, 29,39а,35а |  |  | 268.35 | [10 empty] | 1
4 | баланс МУ СОИИ 1103032035 | Мотовилихинский | теплотрасса(лит.Ст) по ул.Красногвардейская,42 | 93 | [8 empty] | 1 | 93
5 | дог.21/11 от23.12.2012г | Мотовилихинский | Николая Быстрых, 2,4,6,8,10 теплосеть и горячее водоснабжение к жилым домам по ул.Н.Быстрых,2,4,6,8,10,12 и ул.Инженерная,15,17а,17 | 514.96 | 514.96 |  | 1 | 514.96
6 | дог.21/11 от23.12.2012г | Мотовилихинский | Смирнова, 2 теплотрасса от т.А. т.Б в жилом доме по ул.Смирнова,2 | 15 |  |  | 1 | 15
25 | дог.21/11 от23.12.2012г | Мотов Вышка-1 | Труда, 61 тепловая трасса | 22 |  |  | 1 | 22
26 | баланс МУ СОИИ 1101030025 | Мотов В.Курья ДОС | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-1 пос.В.Курья | 36.34 | 36.34 | 36.34 | [6 empty] | 1 | 36.34 |  | 36.34
|  |  | тепловая трасса от т.А до ж/д ДОС-2 через т.Б пос.В.Курья | 137.46 | 137.46 | 137.46 | [7 empty] | 137.46 |  | 137.46
|  |  | тепловая трасса от ж/д ул.ДОС-2 до ж/д пер.Лесопарковый,6 пос.В.Курья | 24.56 | 24.56 | [8 empty] | 24.56 |  | 24.56
27 | баланс МУ СОИИ 01205285 | Мотов В.Курья | Сеть холодной воды по ул. 10-я Линия, 15 |  |  | 44.6 | [10 empty] | 1
28 | баланс МУ СОИИ 1101033008 | Мотов В.Курья | сеть ХВС к зданиям ул.13яЛиния,10(А,Б) |  |  | 86 | [10 empty] | 1
29 | дог.21/11 от23.12.2012г | Мотов В.Курья | Невская, 16а сети теплоснабжения | 32 |  |  | 1 | 32
30 | дог.21/11 от23.12.2012г | Мотов В.Курья | Невская, 18 сети теплоснабжения | 32 |  |  | 1 | 32
31 | дог.21/11 от23.12.2012г | Мотов В.Курья | Невская, 20 теплотрасса | 32 |  |  | 1 | 32
32 | дог.21/11 от23.12.2012г | Мотов В.Курья | Невская, 22 теплотрасса от т.А до т.Б в жилом доме по ул.Невская,22 | 32 |  |  | 1 | 32
Орджоникидзевский район
1 | баланс МУ СОИИ 01201044 | Ордж. Гайва | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,10а,б | 120 | [8 empty] | 1 | 120
2 | баланс МУ СОИИ 01202060 | Ордж. Гайва | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,16,18 | 110 | [8 empty] | 1 | 110
3 | баланс МУ СОИИ 01202051 | Ордж. Гайва | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Вильямса,45а,б,в. | 233 | [8 empty] | 1 | 233
4 | баланс МУ СОИИ 01201039 | Ордж. Гайва | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Гайвинская,30 | 24 | [8 empty] | 1 | 24
5 | баланс МУ СОИИ 1101034400 | Ордж Гайва | теплосеть от П-18 по ул.ГремячийЛог,1 | 410.15 | [8 empty] | 1 | 410.15
6 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Гремячий Лог,1 теплосеть внутриквартальная | 200 |  |  | 1 | 200
9 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.переулок Дубровский 1-й,10 тепловая трасса | 40 |  |  | 1 | 40
10 | баланс МУ СОИИ 01201036 | Ордж. Гайва | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Кабельщиков,83 п.Гайва | 43 | [8 empty] | 1 | 43
11 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 74 теплотрасса | 8 |  |  | 1 | 8
12 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 74 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.б |  | 180 |  |  |  | 1 | 180
13 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 76/1 теплотрасса | 65 |  |  | 1 | 65
14 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 76/1 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.б |  | 53 |  |  |  | 1 | 53
15 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 76/2 теплотрасса от дома №76/1 до дома №76/2 по ул.Карбышева | 30 |  |  | 1 | 30
16 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Карбышева, 76/2 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.б |  | 30 |  |  |  | 1 | 30
17 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Маршала Толбухина, 11 теплотрасса от ТК1 к дому № 11 | 4 |  |  | 1 | 4
18 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Маршала Толбухина, 11 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.в |  | 65 |  |  |  | 1 | 65
19 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Писарева,45 теплосеть | 30.29 |  |  | 1 | 30.29
20 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Писарева, 45 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.в |  | 25 |  |  |  | 1 | 25
21 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Репина, 2а, теплотрасса от жилого дома к дому №2 по ул.Репина | 85 |  |  | 1 | 85
22 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Репина, 2б теплотрасса от дома №2а к дому №2б по ул.Репина | 25 |  |  | 1 | 25
23 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Репина, 4 теплотрасса от ТК1 к дому №4 по ул.Репина | 15 |  |  | 1 | 15
24 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Репина, 27 теплотрасса от ТК1 до дома и под домом №27 по ул.Репина | 120 |  |  | 1 | 120
25 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Репина, 72 теплотрасса от дома №72 до дома (дет/сад) №68 по ул.Репина | 153 |  |  | 1 | 153
26 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж. Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 10 И07 сети тепловые \транзит\ | 150 |  |  | 1 | 150
27 | баланс МУ СОИИ 01201034 | Ордж. Гайва | Теплосеть транзит магистрали отопления в ж/д ул.Янаульская,6,8. | 45 |  |  | 1 | 150
28 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 6 теплотрасса от дома №8 под домом №6 по ул.Янаульская | 30 |  |  | 1 | 30
29 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 6 сеть горячего водоснабжения от т.в до т.а |  | 35 |  |  |  | 1 | 35
30 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 8 сеть горячего водоснабжения |  | 55 |  |  |  | 1 | 55
31 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 8 теплотрасса от дома №10 до дома и под домом №8 по ул.Янаульскя | 76 |  |  | 1 | 76
32 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 22а теплотрасса от дома №22 до дома №22а по ул. Янаульская | 5 |  |  | 1 | 5
33 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 27 теплотрасса от ТК-1 до дома №27 по ул.Янаульская | 20 |  |  | 1 | 20
34 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Гайва | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Янаульская, 28 сеть холодного водоснабжения от та до т.в в жилой дом №28 |  |  | 30 |  |  |  |  | 1 | 30
36 | баланс СОИИ 1101031897 | Ордж. Голованово | Теплотрасса ст.Голованово до жилых домов № 1,2,3,4,5 по ул.Железнодорожная | 196.73 | [8 empty] | 1 | 196.73
37 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Голованово | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Бенгальская,8 теплосеть | 58 |  |  | 1 | 58
45 | баланс МУ СОИИ 5701200001 | Ордж Б.Гора | Водопровод на террит. комп.больн. (м\р Банная гора) |  |  | 147.5 | [10 empty] | 1
46 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Левшино | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Памирская,32а дренаж теплосети
47 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Левшино | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Памирская,32а теплотрасса | 9.62 |  |  | 1 | 9.62
48 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж ПДСК | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Александра Щербакова, 45 теплотрасса | 5 |  |  | 1 | 5
49 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж ПДСК | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Александра Щербакова, 45 сеть холодного водоснабжения от т.а до т.в в жилой дом №45 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | 5
50 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж ПДСК | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Белозерская, 4 теплотрасса от школы до ТК-1, от ТК-1 до дома №4 по ул.Белозерская | 58 |  |  | 1 | 58
51 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж ПДСК | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Белозерская, 6 теплотрасса от ТК-1 до мастерской ул.Белозерская,6 | 53 |  |  | 1 | 53
52 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж ПДСК | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Белозерская, 6а, теплотрасса от здания мастерской МОУ СОШ №45 до гаража Белозерская,6а | 65 |  |  | 1 | 65
53 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж ПДСК | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Героя Васькина,10 теплотрасса | 60 |  |  | 1 | 60
54 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж ПДСК | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Героя Васькина,11 теплотрасса от ТК1 до дома и под домом №11 | 80 |  |  | 1 | 80
55 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж ПДСК | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Домостроительная, 4 теплотрасса от котельной до дома №4 по ул.Домостроительная | 111 |  |  | 1 | 111
56 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж ПДСК | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Домостроительная, 6 теплотрасса от дома №4 до дома №6 | 19 |  |  | 1 | 19
57 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Нов.ТЭЦ | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Краснослудская, 17 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.в |  | 60 |  |  |  | 1 | 60
58 | баланс МУ СОИИ 1101032020 | Ордж Нов.ТЭЦ | теплотрасса до жилого дома по ул.Лянгасова,67(лит.Ст.2) | 117.27 | 117.27 | 117.3 | [6 empty] | 1 | 117.27 |  | 117.27
59 | баланс МУ СОИИ 1101032021 | Ордж Нов.ТЭЦ | теплотрасса до жилого дома по ул.Лянгасова,67а(лит.Ст.3) | 32.95 | 32.95 | 32.95 | [6 empty] | 1 | 32.95 |  | 32.95
60 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Молод | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика Веденеева, 15 сеть горячего водоснабжения от т.а до сущ.к |  | 80 |  |  |  | 1 | 80
61 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Молод | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Академика Веденеева, 55 тепловая трасса от ТК 1 до дома № 55 | 10 |  |  | 1 | 10
62 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Молод | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Косякова, 8 сеть горячего водоснабжения от сущ.колодца до т.а ГВС(лит.Ст1) |  | 15 |  |  |  | 1 | 15
63 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Молод | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Лаврова, 18/1 теплотрасса от дома № 18/2 до дома 18/1 по ул.Лаврова | 62 |  |  | 1 | 62
64 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Молод | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Лаврова, 18/1 сеть горячего водоснабжения от Т.а до Т.в |  | 55 |  |  |  | 1 | 55
65 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Молод | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Лаврова, 18/1 сеть холодного водоснабжения от т.а до т.в в жилой дом №18/1 |  |  | 55 |  |  |  |  | 1 | 55
74 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Молод | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Зюкайская, 7 тепловая трасса-ввод к дому №7 | 10 |  |  | 1 | 10
75 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Молод | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Кронита,6а теплотрасса 67,37м от 2004г | 67.37 |  |  | 1 | 67.37
76 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Молод | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Кронита, 13 теплотрасса от ТК-1 до дома №13 по ул.Кронита | 25 |  |  | 1 | 25
77 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Молод | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Кронита, 15 теплотрасса от ТК-1 до дома №15 по ул.Кронита | 70 |  |  | 1 | 70
78 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Молод | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Лаврова,16/2 теплотрасса от дома №16/3 до дома №16/2 по ул.Лаврова | 46 |  |  | 1 | 46
79 | баланс МУ СОИИ 01205032 | Ордж К.Дачи | Теплосеть Бушмакина,19 литер Ст. в том числе см.ниже: | [9 empty] | 1
|  |  | Теплосеть от т.1 до т.2а(ч/з т.2) Бушмакина,19 | 36.55 | [9 empty] | 36.55
|  |  | Теплосеть от т.2 до здания гаража Бушмакина,19 | 11.2 | [9 empty] | 11.2
|  |  | Теплосеть от т.2а до т.3 Бушмакина,19 | 15.7 | [9 empty] | 15.7
|  |  | Теплосеть от т.3 до здания прачечной Бушмакина,19 | 21.6 | [9 empty] | 21.6
|  |  | Теплосеть от т.3 до здания гл.корпуса (ч/з т.4,5,6,7) Бушмакина,19 | 124.93 | [9 empty] | 124.93
|  |  | Теплосеть от ТК-1 до ТК-2 Бушмакина,19 | 147.6 | [9 empty] | 147.6
|  |  | Теплосеть от ТК-2 до ЦТП (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 | 89.7 | [9 empty] | 89.7
|  |  | Теплосеть от ЦТП до ТК-2 (ч/з ТК-3) Бушмакина,19 | 88.8 | [9 empty] | 88.8
|  |  | Теплосеть от ТК-2 до здания инфекцион.корпуса Бушмакина,19 | 32.25 | [9 empty] | 32.25
80 | баланс МУ СОИИ 20-01205033 | Ордж К.Дачи | Водопровод (сеть горячего водоснабжения) лит. Ст1 по ул. Бушмакина, 19 |  | 30.95 | [9 empty] | 1 | 30.95
81 | баланс МУ СОИИ 20-01205034 | Ордж К.Дачи | Водопровод (сеть холодного водоснабжения) лит.Ст.2 по ул.Бушмакина,19 |  |  | 107.42 | [10 empty] | 1
82 | баланс МУ СОИИ 20-01205035 | Ордж К.Дачи | Сеть противопожарного водоснабжения лит.Ст3 по ул.Бушмакина, 19 |  |  | 107.42 | [10 empty] | 1
83 | баланс МУ СОИИ 1101032013 | Ордж К.Дачи | трасса тепловая по ул.Ракитная , 45,51, 53 м/р К.Дачи | 294.54 | [8 empty] | 1 | 294.54
84 | баланс МУ СОИИ 1101032012 | Ордж К.Дачи | трасса тепловая от ТК-сущ. ул.Г.Черняховского,44 до ТК-17 по ул. Ватутина,10.м/р К.Дачи | 732.43 | [8 empty] | 1 | 732.43
85 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Генерала Черняховского, 86 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.в |  | 125 |  |  |  | 1 | 125
86 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Генерала Черняховского, 88 сеть горячего водоснабжения от т.а до т.в |  | 265 |  |  |  | 1 | 265
87 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Генерала Черняховского, 90 сеть горячего водоснабжения от т.а до к.сущ. |  | 45 |  |  |  | 1 | 45
88 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Генерала Черняховского, 92 сеть горячего водоснабжения от т.а до к.сущ. |  | 75 |  |  |  | 1 | 75
89 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,4/3 сеть горячего водоснабжения от ТК сущ. до Т.б |  | 79 |  |  |  | 1 | 79
90 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Уссурийская,17 сеть холодного водоснабженияот т.а до к.сущ. в жилой дом №17 |  |  | 45 |  |  |  |  | 1 | 45
99 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Генерала Черняховского,53/2 теплотрасса | 204 |  |  | 1 | 204
100 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,4/1 сеть горячего водоснабжения от Т.а до Т.б |  | 40 |  |  |  | 1 | 40
101 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,4/2 сеть горяченго водоснабжения |  | 46 |  |  |  | 1 | 46
102 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,4/4 сеть горячего водоснабжения от Т.б до Т.а |  | 22 |  |  |  | 1 | 22
103 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,4/5 сеть горячего водоснабжения |  | 22 |  |  |  | 1 | 22
104 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Молдавская,18 теплотрасса от ТК-2 до дома №18 по ул.Молдавская | 60 |  |  | 1 | 60
105 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Уссурийская,19а теплотрасса от дома №17 до дома №19а по ул.Уссурийская | 37 |  |  | 1 | 37
106 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж К.Дачи | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Щитовая, 11 теплотрасса от ТК-1 до дома №11 по ул.Щитовая | 8 |  |  | 1 | 8
107 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Чапаева | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Александра Пархоменко, 12 теплотрасса от ТК-1 до дома №12 по ул.Ал.Пархоменко | 64 |  |  | 1 | 64
108 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Чапаева | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Еловский 1-й переулок, 22 теплотрасса от ЦТП до дома №22 | 25 |  |  | 1 | 25
109 | дог.21/11 от23.12.2012г | Ордж Чапаева | г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Еловский 1-й пер.,22 сеть холодного водоснабжения от т.в до т.а в жилой дом №22 |  |  | 30 |  |  |  |  | 1 | 30
110 | баланс МУ СОИИ 88-01205206 | Ордж Чапаева | Теплосеть от т.3 до т.5 по мет.опорам м/р Чапаева | 14.86 | [8 empty] | 1 | 14.86
111 | баланс МУ СОИИ 88-01205207 | Ордж Чапаева | Теплосеть от т.5 до нежилого дома ул.Еловая,34 | 15.2 | [8 empty] | 1 | 15.2
112 | баланс МУ СОИИ 88-01205211 | Ордж Чапаева | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 24 | 16.05 | [8 empty] | 1 | 16.05
113 | баланс МУ СОИИ 88-01205212 | Ордж Чапаева | Теплосеть от т.8 до ж/д ул.Новогодняя, 26 | 10.17 | [8 empty] | 1 | 10.17
114 | баланс МУ СОИИ 88-01205214 | Ордж Чапаева | Теплосеть от ТК-2 до ж/д пер.2-й Еловский, 12 | 9.8 | [8 empty] | 1 | 9.8
115 | баланс МУ СОИИ 88-01205232 | Ордж Чапаева | Теплосеть от ТК-11 до ж/д ул.Пархоменко, 5 | 4.76 | [8 empty] | 1 | 4.76
116 | баланс МУ СОИИ 88-01205235 | Ордж Чапаева | Теплосеть от ТК-12 до т.23 (ч/з т.21,т.22) м/р Чапаева | 103.16 | [8 empty] | 1 | 103.16
117 | баланс МУ СОИИ 88-01205236 | Ордж Чапаева | Теплосеть от т.23 до ж/д 2"б" ул.Новогодняя | 19.93 | [8 empty] | 1 | 19.93
118 | баланс МУ СОИИ 88-01205237 | Ордж Чапаева | Теплосеть от т.23 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 4 | 2.65 | [8 empty] | 1 | 2.65
119 | баланс МУ СОИИ 88-01205238 | Ордж Чапаева | Теплосеть от т.22 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 6 | 5.08 | [8 empty] | 1 | 5.08
120 | баланс МУ СОИИ 88-01205239 | Ордж Чапаева | Теплосеть от т.21 по земле до ж/д ул.Новогодняя, 8 | 20.86 | [8 empty] | 1 | 20.86
121 | баланс МУ СОИИ 88-01205255 | Ордж Чапаева | Теплосеть от ТК-22 до т.21а м/р Чапаева | 38 | [8 empty] | 1 | 38
122 | баланс МУ СОИИ 88-01205261 | Ордж Чапаева | Теплосеть от ТК-24 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.1 | 7.05 | [8 empty] | 1 | 7.05
123 | баланс МУ СОИИ 88-01205262 | Ордж Чапаева | Теплосеть от ТК-25 до ж/д ул.Пархоменко, 27 кв.2 | 7.78 | [8 empty] | 1 | 7.78
124 | баланс МУ СОИИ 88-01205263 | Ордж Чапаева | Теплосеть от т.28 по земле до ж/д ул.Пархоменко, 31 | 23.69 | [8 empty] | 1 | 23.69
125 | баланс МУ СОИИ 88-01205266 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от ТК-16 до ж/д ул.Еловая, 5 |  |  | 34.7 | [10 empty] | 1
126 | баланс МУ СОИИ 88-01205267 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от ж/д ул.Новогодняя, 9 до ж/д ул.Новогодняя, 2 (ч/з ТК-18) |  |  | 68 | [10 empty] | 1
127 | баланс МУ СОИИ 88-01205268 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от ТК-9 до ТК-13 (через ТК-10, ТК-11, ТК-12) м/р Чапаева |  |  | 68 | [10 empty] | 1
128 | баланс МУ СОИИ 88-01205269 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от ТК-10 до т.29 мрн Чапаева |  |  | 2.41 | [10 empty] | 1
129 | баланс МУ СОИИ 88-01205270 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от т.29 до ж/д ул.Пархоменко,3 |  |  | 13.24 | [10 empty] | 1
130 | баланс МУ СОИИ 88-01205271 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от ТК-13 до ж/д ул.Пархоменко,7 |  |  | 20 | [10 empty] | 1
131 | баланс МУ СОИИ 88-01205272 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от ТК-13 до ж/д ул.Пархоменко,7 |  |  | 4.26 | [10 empty] | 1
132 | баланс МУ СОИИ 88-01205273 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от ТК-18 до ж/д ул.Липовая,8 |  |  | 32.2 | [10 empty] | 1
133 | баланс МУ СОИИ 88-01205274 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от т.19 до ж/д ул.Новогодняя,17 через ТК-19 |  |  | 11.74 | [10 empty] | 1
134 | баланс МУ СОИИ 88-01205275 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от ТК-21 до ж/д ул.Новогодняя,19 |  |  | 7.02 | [10 empty] | 1
135 | баланс МУ СОИИ 88-01205276 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от ТК-22 до ж/д ул.Еловая,19 |  |  | 5.11 | [10 empty] | 1
136 | баланс МУ СОИИ 88-01205277 | Ордж Чапаева | Водопровод ХВС от т.28 до ж/д ул.Пархоменко,31 |  |  | 23.69 | [10 empty] | 1
Свердловский район
1 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Г.Мыс | г.Пермь, Свердловский район ул.пос.Голый Мыс теплотрасса | 2475.56 |  |  | 1 | 2475.56
2 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Южный | г.Пермь, Свердловский район ул.Балхашская,135 теплотрасса | 222.34 |  |  | 1 | 222.34
3 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Южный | г.Пермь, Свердловский район ул.Балхашская,224 теплосеть | 49.28 |  |  | 1 | 49.28
4 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Южный | г.Пермь, Свердловский район ул.Братская, 2,4 теплосеть | 250.95 |  |  | 1 | 250.95
5 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Южный | г.Пермь, Свердловский район ул.Братская, 175 теплосеть | 159.13 |  |  | 1 | 159.13
6 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Южный | г.Пермь, Свердловский район ул.Братская,175 до 171 теплотрасса | 154.74 |  |  | 1 | 154.74
7 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Южный | г.Пермь, Свердловский район ул.Сахалинская, 3 сети тепловые от Братская,171а | 96.12 |  |  | 1 | 96.12
8 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Южный | г.Пермь, Свердловский район ул.Казахская,56 теплотрасса, ГВС | 181.94 | 181.94 |  | 1 | 181.94 |  | 181.94
9 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Л.Гора | г.Пермь, Свердловский район ул.Хлебозаводская, 16а теплотрасса | 386.55 |  |  | 1 | 386.55
10 | баланс МУ СОИИ 1101033122 | Сверд Л.Гора | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 149б | 59.4 | [8 empty] | 1 | 59.4
11 | баланс МУ СОИИ 1101033124 | Сверд Л.Гора | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 151а на ж/д ул. Г. Хасана д. 159 | 14 | [8 empty] | 1 | 14
12 | баланс МУ СОИИ 1101033123 | Сверд Л.Гора | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 157 | 147.1 | [8 empty] | 1 | 147.1
13 | баланс МУ СОИИ 1101033125 | Сверд Л.Гора | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана д. № 159 | 16.5 | [8 empty] | 1 | 16.5
11 | баланс МУ СОИИ 1101033061 | Сверд Крохалева | Сеть теплоснабжения ул. Новосибирская,17 | 45.8 | [8 empty] | 1 | 45.8
15 | дог.21/11 от23.12.2012г | Свердловский | г.Пермь, Свердловский район ул.Николая Островского,111а теплотрасса ТС,ГВС,ХВС | 152.73 | 152.73 | 152.73 | 1 | 152.73 |  | 152.73 |  | 152.73
36 | баланс МУ СОИИ 1101033024 | Свердловский | Сеть тепловая (лит. Ст) ул. Н. Островского, 72б (28,52 пм) | 28.52 | [8 empty] | 1 | 28.52
16 | дог.21/11 от23.12.2012г | Свердловский | г.Пермь, Свердловский район ул.Революции,3/4-3 теплотрасса ТС,ГВС,ХВС | 135.2 | 135.2 | 135.2 | 1 | 135.2 |  | 135.2 |  | 135.2
17 | дог.21/11 от23.12.2012г | Свердловский | г.Пермь, Свердловский район ул.Революции, 58а сети тепловые 16.85 п.м. | 16.85 |  |  | 1 | 16.85
18 | дог.21/11 от23.12.2012г | Свердловский | г.Пермь, Свердловский район ул.Фонтанная,8,10 теплосеть | 70.81 |  |  | 1 | 70.81
27 | баланс МУ СОИИ 1101033076 | Свердловский | Сеть тепловая по ул. Краснофлотская, 28 | 61.34 | [8 empty] | 1 | 61.34
28 | баланс МУ СОИИ 1101033062 | Свердловский | Сеть теплоснабжения к ж.д. по ул. Куйбышева, 74 | 30 | [8 empty] | 1 | 30
22 | баланс МУ СОИИ 1101033069 | Свердловский | Сеть тепловая от ж/д по Комсомольскому пр., 58 до ж/д по Комсомольскому пр., 60 | 119.28 | [8 empty] | 1 | 119.28
23 | баланс МУ СОИИ 1101033067 | Свердловский | Сеть тепловая от ТК-184 до ж/д по Комсомольскому пр-ту, 66 и до ж/д по ул. Полины Осипенко, 53 | 53.24 | [8 empty] | 1 | 53.24
19 | баланс МУ СОИИ 1101033126 | Свердловский | Теплотрасса - транзитная по подвалу ул. Г. Хасана № 46 на ж/д Г. Хасана д. 48 | 19 | [8 empty] | 1 | 19
20 | баланс МУ СОИИ 1101033127 | Свердловский | Водопровод-транзит по подвалу ул.Г.Хасана д.№ 46 на ж/д Г.Хасана д.№ 48 |  |  | 19 | [10 empty] | 1
21 | дог.21/11 от23.12.2012г | Свердловский | г.Пермь, Свердловский район ул.Газеты Звезда,79 теплосеть | 92.7 |  |  | 1 | 92.7
22 | дог.21/11 от23.12.2012г | Свердловский | г.Пермь, Свердловский район ул.пр-кт Комсомольский, д.41, Краснова,28 теплотрасса | 193.49 |  |  | 1 | 193.49
23 | дог.21/11 от23.12.2012г | Свердловский | г.Пермь, Свердловский район ул.Максима Горького, д.83 теплосеть | 5.4 |  |  | 1 | 5.4
24 | дог.21/11 от23.12.2012г | Свердловский | г.Пермь, Свердловский район ул.Клары Цеткин,12а теплотрасса ТС,ГВС,ХВС | 151.85 | 151.85 | 151.85 | 1 | 151.85 |  | 151.85 |  | 151.85
25 | дог.21/11 от23.12.2012г | Свердл Громов | г.Пермь, Свердловский район ул.Краснофлотская, 17, 19 теплосеть |  |  |  | 1
28 | дог.21/11 от23.12.2012г | Свердл Леваневского | г.Пермь, Свердловский район ул.Полазненская, 67- 69, 71-73 теплотрасса и сеть ХВС | 122.93 |  | 57.08 | 1 | 122.93 |  |  |  | 57.08
29 | дог.21/11 от23.12.2012г | Свердл Леваневского | г.Пермь, Свердловский район ул.Полазненская, 71-73 сеть ХВС (лит.Св) |  |  | 21 |  |  |  |  | 1 | 21
30 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим овраг | Краснополянская,40, Коломенская,32,55а,59 теплосеть | 234 |  |  | 1 | 234
31 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | г.Пермь, Свердловский район ул.поселок Владимирский теплотрасса |  |  |  | 1
32 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Героев Хасана, 95 Сети водопровода в канале т/трассы d89 | [5 empty] | 1
33 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Героев Хасана, 95 водопровод в канале т/трассы d 89 |  |  | 21.5 |  |  |  |  | 1 | 21.5
34 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Героев Хасана, 97 Сети водопровода в канале т/трассы d89 | [5 empty] | 1
35 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Героев Хасана, 97 водопровод в канале т/трассы d 89 |  |  | 59 |  |  |  |  | 1 | 59
36 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Загарьинская, 9а(лит.Св) сеть ХВС от ТКсущ. (ГДЕ?) |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 10
37 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Загарьинская, 9б(лит.Св) сеть ХВС от ТКсущ. (ГДЕ?) |  |  | 10 |  |  |  |  | 1 | 10
38 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Козьмы Минина, 5, 7 Сети водопровода в канале т/трассы к ж/д | [5 empty] | 1
39 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Козьмы Минина, 5 водопровод в канале т/трассы |  |  | 60 |  |  |  |  | 1 | 60
40 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 4 лит.1 тепловая трасса от ТК-1 до ж/д по ул Коломенская,4 | 15.38 |  |  | 1 | 15.38
41 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 4 лит.1 тепловая трасса от ТК-2 до ТК-1 | 42 |  |  | 1 | 42
42 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 5 Сети водопровода в канале т/трассы d150 | [5 empty] | 1
43 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 5 водопровод в канале т/трассы d 150 |  |  | 18.5 |  |  |  |  | 1 | 18.5
44 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 7 Сети водопровода в канале т/трассы d80 | [5 empty] | 1
45 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 7 водопровода в канале т/трассы d 80 |  |  | 69 |  |  |  |  | 1 | 69
46 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 11 Сети водопровода в канале т/трассы d70 | [5 empty] | 1
47 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 11 водопровод в канале т/трассы d 70 |  |  | 92 |  |  |  |  | 1 | 92
48 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 13 Сети водопровода в канале т/трассы d70 | [5 empty] | 1
49 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 13 водопровод в канале т/трассы d 70 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 | 15
50 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 15 Сети водопровода в канале т/трассы d70 | [5 empty] | 1
51 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 15 водопровод в канале т/трассы d 70 |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 1 | 8.5
52 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 17 Сети водопровода в канале т/трассы d70 | [5 empty] | 1
53 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 17 водопровод в канале т/трассы d 70 |  |  | 19 |  |  |  |  | 1 | 19
54 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 19 Сети водопровода в канале т/трассы | [5 empty] | 1
55 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 19 водопровод в канале т/трассы |  |  | 597 |  |  |  |  | 1 | 597
56 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 32 сети ХВС и ГВС d 100;125;100 | [5 empty] | 1
57 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 51Сети водопровода в канале т/трассы d70 | [5 empty] | 1
58 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Коломенская, 51 водопровод в канале т/трассы d 70 |  |  | 8 |  |  |  |  | 1 | 8
59 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Кустовая, 7а трасса тепловая | 108.6 |  |  | 1 | 108.6
60 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Нейвинская,9 Сети водопровода d89 | [5 empty] | 1
61 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Нейвинская,9 Сеть водопровода по |  |  | 52 |  |  |  |  | 1 | 52
62 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Нейвинская, 10 Сети водопровода по техподполью d89 | [7 empty] | 1
63 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Нейвинская, 10а Сети водопровода в канале т/трассы d114 | [7 empty] | 1
64 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Нейвинская, 10а водопровод в канале т/трассы d 114 |  |  | 25 |  |  |  |  | 1 | 25
65 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Нейвинская, 11 Сети водопровода в канале т/трассы d89 | [5 empty] | 1
66 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Нейвинская, 11 водопровод в канале т/трассы d 89 |  |  | 29 |  |  |  |  | 1 | 29
67 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Нейвинская, 12 Сети водопровода в канале т/трассы d100 | [5 empty] | 1
68 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Нейвинская, 12 водопровод в канале т/трассы d 100 |  |  | 25 |  |  |  |  | 1 | 25
69 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Нейвинская, 14 Сети водопровода по техподполью d80 | [5 empty] | 1
70 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Нейвинская, 14 Сети водопровода по техподполью d70 | [7 empty] | 1
71 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Пихтовая, 36 сети тепловые 2 d 150, 100, 76, 57 от ТУ-31 | 682.86 |  |  | 1 | 682.86
72 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Пихтовая, 42 Сети водопровода в канале т/трассы (цтп-1) | [5 empty] | 1
73 | дог.21/11 от23.12.2012г | Сверд Владим | Пихтовая, 42 водопровод в канале т/трассы (ЦТП-1) |  |  | 304 |  |  |  |  | 1 | 304
|  |  | Всего: | 18342.6
Директор МКУ "СОИИ" ____________________ Нецветаев К.В.