Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 16.07.2012г.

Техническое задание

| Наименование товара, | Ед. изм. | Отделение | Назначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стекло предметное (25х75х2,0) | штук | КДЛ | Стекло предметное (25х75х2,0) по 1000 штук в упаковке | 11000 |
| Стекло покровное (24х24) | упак | КДЛ | Стекло покровное (24х24) 10 штук в упаковке | 10 |
| Пипетка стеклянная к СОЭ-метру; ПС/СОЭ-01 | штук | КДЛ | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру; ПС/СОЭ-01 | 1300 |
| Пипетка-капиляр САЛИ 0,02 мл предцизионная стеклянная | штук | КДЛ | Пипетка-капиляр САЛИ 0,02 мл предцизионная стеклянная | 80 |