УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального казенного учреждения «Благоустройство Орджоникидзевского района»

_______________ Некрасов Н.И

«      » июля 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов, подхода к роднику в Орджоникидзевском районе города Перми.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 №157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района». |
| Место нахождения |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Почтовый адрес |  | 614038, г. Пермь, ул. Веденеева,86а. |
| Адрес электронной почты |  | mby-bor@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | 8 (342) 284-35-64, 8(342) 284-35-35. |
| Контактное лицо |  | Чеклецов Алексей Владимирович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов, подхода к роднику в Орджоникидзевском районе города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 327 397 рублей 14 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | - Локальный сметный расчет на выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов, подхода к роднику в Орджоникидзевском районе города Перми (Приложение №1). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Согласно техническому заданию и локальному сметному расчету (Приложение №1) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием и локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями муниципального контракта (Приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Место выполнения работ: город Пермь, Орджоникидзевский район. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Сроки выполнения работ: согласно техническому заданию Заказчика и проекта муниципального контракта. Условия выполнения работ: Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантийный срок на работы – на окрасочные работы 12 месяцев с момента приемки работ, на монтажные и ремонтные работы 24 месяца с момента приемки работ. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты – безналичный расчёт. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата выполненных Подрядчиком работ являются: исполнительная документация, акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) , справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику. Оплата результата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ. Расчет за выполненные работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены муниципального контракта, предложенной победителем аукциона в электронной форме, на начальную (максимальную) цену муниципального контракта. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика, понижающий коэффициент и стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения. Цена муниципального контракта должна включать в себя полную стоимость работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Техническое задание и локальный сметный расчет (расчет стоимости) будут являться составной частью муниципального контракта, подписанного сторонами по итогам аукциона в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
| - При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать товарный знак. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта – 66 369 рублей 86 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 27.07.2012г. 09:00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 03.08.2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 06.08.2012г. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов, подхода к роднику в Орджоникидзевском районе города Перми

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом

Срок окончания работ 10.10.2012г.

Состав работ:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| Лестница по ул. Янаульская,17. |  |
| 1 | Очистка бетонных ступеней от мусора и пыли |
| 2 | Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой с глубоким проникновением для предварительной обработки бетона |
| 3 | Ремонт бетонных ступеней безусадочной быстротвердеющей бетонной смесью тиксотропного типа |
| Лестница по ул. Янаульская,27. |  |
| 1 | Разработка и планировка грунта вручную |
| 2 | Разборка металлического ограждения |
| 3 | Разборка ступеней |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси |
| 5 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм |
| 6 | Устройство фундаментных плит железобетонных |
| 7 | Обрамление ступеней угловой сталью |
| 8 | Устройство металлического ограждения с креплением деталей электросваркой |
| 9 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей |
| 10 | Подготовка почвы и устройство обыкновенного газона с внесением растительной земли |
| 11 | Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км |
| Лестница по ул. Социалистическая,4. |  |
| 1 | Очистка площадей от мусора, кустарника и мелколесья вручную |
| 2 | Разработка и планировка грунта вручную |
| 3 | Разборка металлического ограждения |
| 4 | Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км |
| 5 | Очистка бетонных ступеней от мусора и пыли |
| 6 | Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой с глубоким проникновением для предварительной обработки бетона. |
| 7 | Ремонт бетонных ступеней безусадочной быстротвердеющей бетонной смесью тиксотропного типа |
| 8 | Обрамление ступеней угловой сталью |
| 9 | Устройство металлического ограждения |
| 10 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей |
| Лестница по ул. 2-ой Дубровский переулок,№8. |  |
| 1 | Установка стальных сварных перил |
| 2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей |
| Лестница, ул.Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) |  |
| 1 | Разборка деревянных ступенек |
| 2 | Монтаж ступеней с настилом из просечной стали |
| 3 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей |
| 4 | Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км |
| Подход к роднику, ул. Белозерская,8. |  |
| 1 | Разработка и планировка грунта вручную |
| 2 | Демонтаж лестниц и ограждения |
| 3 | Монтаж площадок и лестниц с ограждением из просечного листа |
| 4 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей |
| 5 | Разборка крыши |
| 6 | Разборка полов, скамеек |
| 7 | Устройство крыши из профилированного листа по обрешетки толщиной 40 мм |
| 8 | Устройство подпорных стен железобетонных |
| 9 | Замена трубы |
| 10 | Обшивка стен |
| 11 | Устройство настила из дощатых покрытий толщиной 36 мм |
| 12 | Устройство скамеек |
| 13 | Антисептирование деревянных поверхностей перекрытий, стен, скамейки |
| 14 | Устройство деревянных тротуаров |
| 15 | Устройство металлических пешеходных ограждений |
| 16 | Окраска ограждения |
| 17 | Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км |

2. Условия выполнения и предъявления работ:

- Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 23118-99,ГОСТ 5264-80. Материал элементов ограждения – сталь С 235 ГОСТ 27772-88.

- Все основные и вспомогательные элементы ограждений должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85. Окраска производится за два раза в уровень земли, пропуски при окрашивании возле грунта по стойкам и перекладинам не допускаются. Цвет элементов согласовывается с Заказчиком перед началом производства работ.

- При производстве работ по покраске установленных ограждений: окраску и огрунтовку следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Перед грунтовкой поверхность должна быть очищена от краски, налета, ржавчины, пыли, грунта и травы.

Запрещается производить окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

- Производство бетонных работ осуществлять с применением готовой смеси бетона М 150; фундаменты под стойки: 400*400*500, перед началом работ по устройству фундаментов производится устройство подстилающих слоев щебеночных  толщиной 100 мм.

- Расположение секций – вертикальное, уклон не допускается. Горизонтальность секций - в один уровень, понижение или повышение уровня секций по отношению друг к другу не допускается.

Установленные секции пешеходного ограждения после бетонирования не должны шататься.

- После выполнения монтажных работ производится восстановление благоустройства: обратная засыпка грунта над бетонной поверхностью с разравниванием в месте установки - грунт, шлифовка бетонной поверхности вровень с асфальтобетонным покрытием, края бетонного фундамента – ровные

- Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

- Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

- В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, фото-документации на бумажном носителе до и после выполнения работ.

- До начала производства работ в установленном порядке подрядчик  согласовывает порядок производства работ с балансодержателями сетей, направляет соответствующее  заявление на отключение сетей (при необходимости),  производит вызов представителя балансодержателя на место

- По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка мусора.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением исполнительной документации:

- исполнительных схем по видам работ, общих журналов производства работ, актов на скрытые работы;

- фотодокументации участков на бумажном носителе до и после производства работ.;

- сертификатов соответствия ГОСТ на применяемые материалы;

-  справки с полигона ТБО, подтверждающей объём вывозки  строительного мусора,  выданную  на имя  организации, обеспечивающей   выполнение работ.

.  Гарантийный срок:

- на окрасочные работы - 12 месяцев с даты подписания сторонами актов выполненных работ;

- на монтажные и ремонтные работы - 24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по ремонту искусственных инженерных сооружений в Орджоникидзевском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 к техническому заданию: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 2 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 3 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | -30 |
| 4 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 5 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 6 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 50 |
| 7 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 8 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм | - 100 |
| 9 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 10 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (опор, направляющих, укосов, поперечин, стоек, перил, подперильников, подступенков, ступеней, настилов) | - 100 |
| 11 | Бетонное основание и ступени не выровнены | - 100 |
| 12 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | - 100 |

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 3 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 4 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 7 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 8 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 9 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 11 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 15 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 16 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 17 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 18 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 19 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 20 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 21 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 22 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 23 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 24 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 29 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 30 | ВСН-8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 31 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 32 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 33 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 34 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| 36 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Содержание и текущий ремонт лестничных переходов, подходов к родникам в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущей ремонту лестничных переходов, подхода к роднику  в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 1 327 397,14 руб.

- Средства  на оплату труда 138423,07 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Лестница по ул.Янаульская,17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспылив. поверхности | 14,2 | 1,12 | 0,85 | 0,27 | 15,90 | 12,07 | 3,83 |
| 2 | ФЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой с глубоким проникновением для бетона. | 100 м2 окр. поверхности | 0,142 | 959,86 | 57,89 | 9,43 0,10 | 136,30 | 8,22 | 1,34 0,01 |
| 3 | ФЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм 601,39 = 1 957,99 - 2,04 x 665,00 | 100 м2 подливки | 0,142 | 601,39 | 410,65 | 14,54 1,08 | 85,40 | 58,31 | 2,06 0,15 |
| 4 | ФЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять к расценке 06-01-013-01 168,44 = 846,74 - 1,02 x 665,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 100 м2 подливки | 0,142 | 252,66 | 176,00 | 9,86 0,81 | 35,88 | 24,99 | 1,40 0,12 |
| 5 | прайс-лист ИП Богоявленский Н.А. | Безусадочная,быстротвердеющая,растворная бетонная смесь,тиксотропного типа,содержащая полимерную фибру 712,08/25/5,13 | кг | 900 | 5,55 |  |  | 4995,00 |  |  |
| Раздел 2. Лестница по ул.Янаульская,27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР46-04-014-02 | Разборка ступеней: на сплошном основании(2,64тн стр.мусора) | 100 м ступеней | 0,24 | 917,71 | 785,78 | 131,93 12,88 | 220,25 | 188,59 | 31,66 3,09 |
| 7 | ФЕР27-09-001-08 | Разборка металлических пешеходных ограждений КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м | 0,103 | 355,66 | 284,27 | 71,39 | 36,63 | 29,28 | 7,35 |
| 8 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0165 | 1201,20 | 1201,20 |  | 19,82 | 19,82 |  |
| 9 | ФЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,35 | 79,56 | 79,56 |  | 27,85 | 27,85 |  |
| 10 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,015 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 35,73 | 1,89 | 33,58 2,82 |
| 11 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1,65 | 60,00 |  |  | 99,00 |  |  |
| 12 | ФЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,015 | 27015,34 | 304,66 | 5220,48 658,44 | 405,23 | 4,57 | 78,31 9,88 |
| 13 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 железобетона в деле | 0,02 | 118399,82 | 1882,23 | 2569,28 367,87 | 2368,00 | 37,64 | 51,39 7,36 |
| 14 | ФЕР06-01-001-19 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх-бетонирование ступеней | 100 м3 железобетона в деле | 0,015 | 156714,54 | 4198,52 | 3642,60 421,88 | 2350,72 | 62,98 | 54,64 6,33 |
| 15 | ФССЦ-204-0097 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,025 | 8780,09 |  |  | 219,50 |  |  |
| 16 | ФССЦ-204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 0,043 | 7200,00 |  |  | 309,60 |  |  |
| 17 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,094099 | 6729,28 | 394,68 | 24,08 4,41 | 633,22 | 37,14 | 2,27 0,42 |
| 18 | ФЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,103 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 | 140,42 | 41,83 | 10,51 |
| 19 | ФССЦ-401-0166 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,27 | 626,36 |  |  | 169,12 |  |  |
| 20 | ФССЦ-201-8052 | Конструкции стальные перил | т | 0,120062 | 12091,04 |  |  | 1451,67 |  |  |
| 21 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окр. поверхности | 0,044783 | 268,70 | 56,55 | 9,43 0,10 | 12,03 | 2,53 | 0,42 |
| 22 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окр. поверхности | 0,044783 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 14,43 | 1,56 | 0,28 |
| 23 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,35 | 2296,10 | 317,60 |  | 803,64 | 111,16 |  |
| 24 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 0,35 | 702,93 | 43,43 |  | 246,03 | 15,20 |  |
| 25 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,35 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 234,14 | 17,74 | 105,49 11,12 |
| 26 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2,64 | 3,45 |  | 3,45 | 9,11 |  | 9,11 |
| 27 | ФССЦпг03-21-01-037 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 2,64 | 22,04 |  | 22,04 | 58,19 |  | 58,19 |
| Раздел 3. Лестница по ул.Социалистическая,4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,005 | 1201,20 | 1201,20 |  | 6,01 | 6,01 |  |
| 29 | ФЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,05 | 79,56 | 79,56 |  | 3,98 | 3,98 |  |
| 30 | ФЕРр59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м решетки | 0,33 | 428,56 | 375,56 | 5,64 | 141,42 | 123,93 | 1,86 |
| 31 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,825 | 42,98 | 42,98 |  | 35,46 | 35,46 |  |
| 32 | ФССЦпг03-21-01-037 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 0,825 | 22,04 |  | 22,04 | 18,18 |  | 18,18 |
| 33 | ФЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,68 | 1459,55 | 888,97 | 22,14 3,36 | 992,49 | 604,50 | 15,06 2,28 |
| 34 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспылив.поверхности | 59 | 1,12 | 0,85 | 0,27 | 66,08 | 50,15 | 15,93 |
| 35 | ФЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой с глубоким проникновением для бетона | 100 м2 окр. поверхности | 0,59 | 959,86 | 57,89 | 9,43 0,10 | 566,32 | 34,16 | 5,56 0,06 |
| 36 | ФЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм 601,39 = 1 957,99 - 2,04 x 665,00 | 100 м2 подливки | 0,59 | 601,39 | 410,65 | 14,54 1,08 | 354,82 | 242,28 | 8,58 0,64 |
| 37 | ФЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 168,44 = 846,74 - 1,02 x 665,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 100 м2 подливки | 0,59 | 252,66 | 176,00 | 9,86 0,81 | 149,07 | 103,84 | 5,82 0,48 |
| 38 | прайс-лист ИП Богоявленский Н.А. | Безусадочная,быстротвердеющая,растворная бетонная смесь,тиксотропного типа,содержащая полимерную фибру 712,08/25/5,13 | кг | 3725 | 5,55 |  |  | 20673,75 |  |  |
| 39 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,49853 | 6729,28 | 394,68 | 24,08 4,41 | 3354,75 | 196,76 | 12,00 2,20 |
| 40 | ФЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,54 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 | 736,20 | 219,29 | 55,07 |
| 41 | ФССЦ-401-0166 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,62 | 626,36 |  |  | 1014,70 |  |  |
| 42 | ФССЦ-201-8052 | Конструкции стальные перил | т | 0,704122 | 12091,04 |  |  | 8513,57 |  |  |
| 43 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окр..поверхности | 0,262638 | 268,70 | 56,55 | 9,43 0,10 | 70,57 | 14,85 | 2,48 0,03 |
| 44 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окр. поверхности | 0,262638 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 84,63 | 9,12 | 1,63 0,03 |
| Раздел 4. Лестница по ул. 2-ой Дубровский переулок,№8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕР46-03-001-08 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм | 100 отверстий | 0,2 | 2911,00 | 197,21 | 823,72 223,88 | 582,20 | 39,44 | 164,74 44,78 |
| 46 | ФЕР46-03-001-24 ) | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется : к расценке 46-03-001-08 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) | 100 отверстий | 0,2 | 2729,60 | 169,40 | 670,20 225,00 | 545,92 | 33,88 | 134,04 45,00 |
| 47 | ФЕР30-08-001-01 | Установка стальных сварных перил (окрашенных за 1 раз) на путепроводах | 1 т перил | 0,47 | 1192,46 | 632,32 | 23,86 | 560,46 | 297,19 | 11,21 |
| 48 | ФССЦ-201-8052 | Конструкции стальные перил | т | 0,469414 | 12091,04 |  |  | 5675,70 |  |  |
| 49 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окр. поверхности | 0,17531 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 56,49 | 6,09 | 1,09 0,02 |
| Раздел 5. Лестница, ул.Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР09-05-003-02 | Снятие болтов для укрепления ступенек КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 шт. болтов | 4,12 | 117,31 | 108,42 | 8,89 | 483,32 | 446,69 | 36,63 |
| 51 | ФЕРр57-1-3 | Разборка деревянных ступенек | 100 м2 | 0,5871 | 136,03 | 136,03 |  | 79,86 | 79,86 |  |
| 52 | ФЕР09-03-030-01 | Монтаж ступеней с настилом из просечной стали ПВЛ-406 | 1 т конструкций | 1,814 | 1085,15 | 359,21 | 637,44 63,91 | 1968,46 | 651,61 | 1156,32 115,93 |
| 53 | ФССЦ-201-0599 | Ступени из ПВЛ-406 | т | 1,814 | 11879,77 |  |  | 21549,90 |  |  |
| 54 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021-каркаса ступеней КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окр.поверхности | 0,75 | 274,36 | 62,21 | 9,43 0,10 | 205,77 | 46,66 | 7,07 0,08 |
| 55 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115-каркаса ступеней КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окр. поверхности | 0,75 | 325,71 | 38,21 | 6,22 0,10 | 244,28 | 28,66 | 4,67 0,08 |
| 56 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,742 | 42,98 | 42,98 |  | 117,85 | 117,85 |  |
| 57 | ФССЦпг03-21-01-037 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 2,742 | 22,04 |  | 22,04 | 60,43 |  | 60,43 |
| Раздел 6. Подход к роднику,ул.Белозерская,8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,27 | 1201,20 | 1201,20 |  | 324,32 | 324,32 |  |
| 59 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,138 | 1049,19 | 1049,19 |  | 144,79 | 144,79 |  |
| 60 | ФЕР09-05-003-02 | Снятие болтов: высокопрочных-для укрепления ступенек КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 шт. болтов | 2,12 | 117,31 | 108,42 | 8,89 | 248,70 | 229,85 | 18,85 |
| 61 | ФЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: деревянных ступеней | 100 м2 основания | 0,23 | 136,03 | 136,03 |  | 31,29 | 31,29 |  |
| 62 | ФЕРр59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м решетки | 0,27 | 428,56 | 375,56 | 5,64 | 115,71 | 101,40 | 1,52 |
| 63 | ФЕР09-03-029-01 7 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,614 | 697,32 | 213,00 | 484,32 53,38 | 428,15 | 130,78 | 297,37 32,78 |
| 64 | ФЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 5,05 | 1085,15 | 359,21 | 637,44 63,91 | 5480,01 | 1814,01 | 3219,07 322,75 |
| 65 | ФССЦ-201-0599 | Площадки , маршевые лестницы, ограждение | т | 5,05 | 11879,77 |  |  | 59992,84 |  |  |
| 66 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 100 м2 окр.поверхности | 2,33 | 295,57 | 62,21 | 10,37 0,11 | 688,68 | 144,95 | 24,16 0,26 |
| 67 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 100 м2 окр. поверхности | 2,33 | 354,46 | 38,21 | 6,84 0,11 | 825,89 | 89,03 | 15,94 0,26 |
| 68 | ФЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 0,07 | 82,25 | 81,82 | 0,43 | 5,76 | 5,73 | 0,03 |
| 69 | ФЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,07 | 160,11 | 120,37 | 39,74 6,21 | 11,21 | 8,43 | 2,78 0,43 |
| 70 | ФЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов,скамеек | 100 м2 основания | 0,08 | 136,03 | 136,03 |  | 10,88 | 10,88 |  |
| 71 | ФЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,08 | 59,83 | 59,83 |  | 4,79 | 4,79 |  |
| 72 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,01 | 2321,28 | 2321,28 |  | 23,21 | 23,21 |  |
| 73 | ФЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,01 | 1089,00 | 1089,00 |  | 10,89 | 10,89 |  |
| 74 | ФЕР10-01-083-05 | Устройство обрешетки толщиной 40 мм сплошной | 100 м2 покрытия | 0,09 | 6571,95 | 271,55 | 152,84 12,02 | 591,48 | 24,44 | 13,76 1,08 |
| 75 | ФЕР09-05-001-01 | Устройство крыши из стального профилированного листа КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 | 100 м2 | 0,09 | 348,98 | 297,41 | 38,21 1,62 | 31,41 | 26,77 | 3,44 0,15 |
| 76 | ФССЦ-101-4564 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,5 | м2 | 10,8 | 58,05 |  |  | 626,94 |  |  |
| 77 | ФЕР06-01-024-03 | Устройство подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,01 | 147742,24 | 9192,99 | 4445,12 510,22 | 1477,42 | 91,93 | 44,45 5,10 |
| 78 | ФССЦ-204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,0135 | 8800,00 |  |  | 118,80 |  |  |
| 79 | ФЕР11-01-012-02 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 пола | 0,056 | 3730,84 | 366,45 | 63,83 5,84 | 208,93 | 20,52 | 3,57 0,33 |
| 80 | ФЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | 100 м2 покрытия | 0,056 | 11710,09 | 739,75 | 163,98 11,47 | 655,77 | 41,43 | 9,18 0,64 |
| 81 | ФЕР10-01-014-02 | Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных- обшивка стен | 100 м2 | 0,15 | 8183,12 | 1049,35 | 167,17 13,10 | 1227,47 | 157,40 | 25,08 1,97 |
| 82 | ФЕР10-01-052-04 | Устройство: скамеек(прим.) | 1 м2 горизонтальной проекции | 1,25 | 110,62 | 44,44 | 1,74 | 138,28 | 55,55 | 2,18 |
| 83 | ФЕРр66-15-2 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм | 1 вставка длиной 6 м | 0,5 | 1397,02 | 89,96 | 90,10 5,54 | 698,51 | 44,98 | 45,05 2,77 |
| 84 | ФЕР10-01-090-02 | Антисептирование пастами:деревянных поверхностей перекрытий,стен,скамейки | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,42 | 1479,24 | 97,95 | 8,34 0,27 | 621,28 | 41,14 | 3,50 0,11 |
| 85 | ФЕР27-07-004-01 | Устройство деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 0,12 | 8145,41 | 467,04 | 299,88 17,28 | 977,45 | 56,04 | 35,99 2,07 |
| 86 | ФЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,08 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 | 109,07 | 32,49 | 8,16 |
| 87 | ФССЦ-401-0186 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,3264 | 654,80 |  |  | 213,73 |  |  |
| 88 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окр. поверхности | 0,16 | 1168,43 | 652,05 | 0,87 | 186,95 | 104,33 | 0,14 |
| 89 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,234 | 42,98 | 42,98 |  | 139,00 | 139,00 |  |
| 90 | ФССЦпг03-21-01-037 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 3,234 | 22,04 |  | 22,04 | 71,28 |  | 71,28 |
| Раздел 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | текущие цены полигонов по утилизации ТБО | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО(440,96+449,79+561,88)/3=484,21 | т | 9,44 | 484,21 |  |  | 4570,94 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 165057,28 | 8006,00 | 6015,70 623,61 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 931940,13 | 127467,67 | 42679,33 10955,40 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110235,78 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71599,17 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  | 30156,33 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 190405,37 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 16930,15 |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 121333,60 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 12772,20 |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 14037,25 |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 26936,59 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 2211,56 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 1526,67 |  |  |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 27890,91 |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 13694,66 |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 603054,03 |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 4089,15 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  | 4812,85 |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 482,30 |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 23368,03 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 6852,38 |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 5070,96 |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 3579,15 |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 4570,94 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1113775,08 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 761793,13 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 42679,33 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 138423,07 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110235,78 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71599,17 |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  |  |  |  | 11137,75 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 1124912,83 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 202484,31 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1327397,14 |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт № ____

(проект)

г. Пермь 								 ____________2012 года

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Некрасова Николая Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании _____, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от ______2012 г. № __) заключили настоящий   Контракт  о следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик  принимает на себя обязательство выполнить работу по текущему ремонту лестничных переходов, подхода к роднику в Орджоникидзевском районе города Перми и сдать её результат Заказчику.

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. Контракта, в соответствии с:

а) приложениями, являющимся  неотъемлемой частью контракта:

- техническим заданием (приложение № 1),

- локальным сметным расчетом № 2 (приложение № 2);

б) требованиями действующего законодательства, правовых актов города Перми.

2. Срок выполнения работы.

2.1. Работа выполняется  с момента заключения  контракта по 10.10.2012 г.

3.Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Цена  контракта составляет ____(______) рубля, без дальнейшей её индексации.

3.2. Цена контракта включает в себя все расходы на уплату налогов и сборов,  другие издержки Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

3.3. Заказчик приступает к приемке результата выполненной работы   в течение 3-х дней с момента получения сообщения от Подрядчика о готовности сдать результат  работы. Приемка результата выполненной  работы оформляется двусторонним Актом приемки законченного ремонтом объекта.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты результата  выполненных Подрядчиком  работ являются: исполнительная документация,  акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2) ,  справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и счет-фактура, предъявляемые Заказчику.

3.5. Порядок расчетов за выполненные объемы работ:

Расчет за выполненные  работы производится в соответствии с расчетом стоимости работ заказчика с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона,  на начальную (максимальную) цену контракта  и составляет ___.

Сумма, подлежащая оплате за выполненные объемы работ, определяется путем умножения расчетной стоимости работ, согласно расчету стоимости работ заказчика, на полученный коэффициент (________).

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

3.6. Оплата результата  выполненных Подрядчиком  работ осуществляется Заказчиком  в течение 15 банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат и  получения Заказчиком счета-фактуры со стоимостью выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ.

3.7. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.8. Финансирование контракта производится из городского бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения и несет материальную ответственность за последствия, связанные с некачественно выполненной работой. Качество работ определяется их соответствием условиям контракта.

4.2. В случае обнаружения  недостатков при приемке результата работ, Заказчик дает предписание Подрядчику в течение суток устранить их.

4.3. В  соответствии со ст. 722 ГК РФ на результаты выполненных работ Подрядчик устанавливает   гарантийный срок на окрасочные работы 12 месяцев, на монтажные и ремонтные  работы 24 месяца течение которого начинается с момента окончательной приемки результата выполненных работ Заказчиком.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями контракта обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, и сдать их результат в установленный срок Заказчику.

5.1.2. Вести общий журнал работ (форма КС-6)  с начала производства работ до их завершения.

5.1.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право производства работ и ведения общего журнала работ, фотодокументов. Копия соответствующего приказа должна быть представлена  Заказчику до начала работ.

5.1.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность  пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.1.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя общий журнал работ и журнал учета выполненных работ для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.1.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению условий контракта.

5.1.8. Безвозмездно и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок.

5.1.9. Обеспечить своих работников спецодеждой, содержащей надпись – наименование предприятия Подрядчика.

5.1.10. Извещать Заказчика в письменном виде, в течение 3-х рабочих дней, об изменении своего местонахождения, почтового адреса, номеров телефонов. Извещения доставляются Заказчику заказным письмом, телеграммой, факсом или нарочным. При неисполнении, либо ненадлежащем исполнении данной обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика,  организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя администрации Орджоникидзевского района г. Перми.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений  назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объектах производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- давать письменные предписания об устранении  недостатков, а также устанавливать срок устранения  недостатков;

- производить проверку общего журнала работ и  делать в нем  замечания;

- осуществлять  иные полномочия и мероприятия по контролю за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Составить локальный сметный расчет и представить его на согласование Подрядчику.

6.2.2. 	Своевременно осуществить приемку работ, подписать акты формы КС-2, КС-3.

6.2.3. Осуществить рассмотрение документации по сдаче и оплате результата выполненных Подрядчиком  работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.2.4. Произвести оплату принятого результата выполненных  работ в порядке и в срок, установленные в разделе 3   контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ  (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий контракта.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За просрочку сдачи работ   Заказчик вправе потребовать уплату пеней в размере 1% от  стоимости контракта за каждый день просрочки.

7.5. За просрочку устранения недостатков  Заказчик имеет право потребовать  уплаты пени в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных  работ за каждый день просрочки.

7.6. За неисполнение предписания вынесенного в соответствии с п. 4.2, Заказчик вправе потребовать уплату  штрафа в  сумме   10 000  рублей.

7.7. Подрядчик несет ответственность за невыполнение  условий Контракта по качеству выполнения работ  в соответствии с Разделом «Оценка качества выполняемых работ и условия  снижения стоимости работ» Технического задания.

7.8. За несвоевременную оплату контракта по вине Заказчика  Подрядчик вправе потребовать уплату пеней  в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки  ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.10. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### 8. Действие, изменение и расторжение контракта.

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Изменение и расторжение настоящего Контракта осуществляются по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Контракту в случае систематического (более 2-х раз) нарушения   Подрядчиком условий контракта. При  этом Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе  в выполнении обязательств по Контракту.

8.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от выполнения обязательств по Контракту, соглашения сторон об изменении и расторжении Контракта совершаются в письменной форме и являются обязательными приложениями к Контракту.

8.5. Сторона, желающая расторгнуть или изменить Контракт, должна не менее чем за 10 дней направить соответствующее письменное предложение другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении.

8.6. Требование об изменении или расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучении ответа в  15 - дневный срок с момента направления предложения о расторжении Контракта.

8.7. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, понесенных расторжением Контракта.

### 9. Обстоятельства непреодолимой силы.

9.1. Любая Сторона контракта освобождается от ответственности за  его  нарушение, если такое нарушение явилось  следствием обстоятельств непреодолимой  силы, возникших после заключения контракта в результате событий  чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни  предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой  силы относятся  события,  на  которые  Стороны не могут  оказывать влияние, например,  землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а  также  восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению данного контракта, не связанное с его просчетом и небрежностью, предусмотренное п.3 статьи 401 Гражданского кодекса.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны  должны незамедлительно направить письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах, обязуясь предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

### 10. Разрешение споров.

10.1. Споры между сторонами, возникающие при исполнении контракта, разрешаются путем переговоров, в случае недостижения соглашения – в Арбитражном суде Пермского края.

11. Прочие условия.

11.1. Вопросы, не урегулированные контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

11.2. Любое уведомление, которое в соответствии с контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

11.3. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу по одному для каждой Стороны.

11.4. Для решения текущих вопросов по контракту от Заказчика назначается ответственное лицо.

11.5. К контракту прилагается: локальный сметный расчет (приложение № 1).

12. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                Подрядчик:

Муниципальное казённое учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района» Адрес: 614038, г. Пермь, ул. Веденеева, 86/а Т./факс. 284-35-35; Адрес электронной почты: mby-bor@yandex.ru ИНН 5907038291/590701001 ОГРН 1085907001949, ОКПО 88061156 ОКВЭД 75.11.31 УФК по Пермскому краю Департамент финансов г.Перми (Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Орджоникидзевского района», л/счет 02937018397) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю БИК 045773001

Директор ________________ Н.И.Некрасов м.п.

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2012г.

Техническое задание

на выполнение работ по текущему ремонту лестничных переходов, подхода к роднику в Орджоникидзевском районе города Перми

Объем выполняемых работ определяется локальным сметным расчетом

Срок окончания работ 10.10.2012г.

Состав работ:

| № п/п | Наименование работ |
| --- | --- |
| Лестница по ул. Янаульская,17. |  |
| 1 | Очистка бетонных ступеней от мусора и пыли |
| 2 | Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой с глубоким проникновением для предварительной обработки бетона |
| 3 | Ремонт бетонных ступеней безусадочной быстротвердеющей бетонной смесью тиксотропного типа. |
| Лестница по ул. Янаульская,27. |  |
| 1 | Разработка и планировка грунта вручную |
| 2 | Разборка металлического ограждения |
| 3 | Разборка ступеней |
| 4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси |
| 5 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм |
| 6 | Устройство фундаментных плит железобетонных |
| 7 | Обрамление ступеней угловой сталью |
| 8 | Устройство металлического ограждения с креплением деталей электросваркой |
| 9 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей |
| 10 | Подготовка почвы и устройство обыкновенного газона с внесением растительной земли |
| 11 | Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км |
| Лестница по ул. Социалистическая,4. |  |
| 1 | Очистка площадей от мусора, кустарника и мелколесья вручную |
| 2 | Разработка и планировка грунта вручную |
| 3 | Разборка металлического ограждения |
| 4 | Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км |
| 5 | Очистка бетонных ступеней от мусора и пыли |
| 6 | Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой с глубоким проникновением для предварительной обработки бетона. |
| 7 | Ремонт бетонных ступеней безусадочной быстротвердеющей бетонной смесью тиксотропного типа |
| 8 | Обрамление ступеней угловой сталью |
| 9 | Устройство металлического ограждения |
| 10 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей |
| Лестница по ул. 2-ой Дубровский переулок,№8. |  |
| 1 | Установка стальных сварных перил |
| 2 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей |
| Лестница, ул.Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) |  |
| 1 | Разборка деревянных ступенек |
| 2 | Монтаж ступеней с настилом из просечной стали |
| 3 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей |
| 4 | Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км |
| Подход к роднику, ул. Белозерская,8. |  |
| 1 | Разработка и планировка грунта вручную |
| 2 | Демонтаж лестниц и ограждения |
| 3 | Монтаж площадок и лестниц с ограждением из просечного листа |
| 4 | Огрунтовка и окраска металлических поверхностей |
| 5 | Разборка крыши |
| 6 | Разборка полов, скамеек |
| 7 | Устройство крыши из профилированного листа по обрешетки толщиной 40 мм |
| 8 | Устройство подпорных стен железобетонных |
| 9 | Замена трубы |
| 10 | Обшивка стен |
| 11 | Устройство настила из дощатых покрытий толщиной 36 мм |
| 12 | Устройство скамеек |
| 13 | Антисептирование деревянных поверхностей перекрытий, стен, скамейки |
| 14 | Устройство деревянных тротуаров |
| 15 | Устройство металлических пешеходных ограждений |
| 16 | Окраска ограждения |
| 17 | Погрузка и перевозка мусора строительного на расстояние до 37 км |

2. Условия выполнения и предъявления работ:

- Все сварные соединения консолей, стоек и диагональных связей следует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87, ГОСТ 23118-99,ГОСТ 5264-80. Материал элементов ограждения – сталь С 235 ГОСТ 27772-88.

- Все основные и вспомогательные элементы ограждений должны быть защищены от коррозии в соответствии со СНиП 2.03.11-85. Окраска производится за два раза в уровень земли, пропуски при окрашивании возле грунта по стойкам и перекладинам не допускаются. Цвет элементов согласовывается с Заказчиком перед началом производства работ.

- При производстве работ по покраске установленных ограждений: окраску и огрунтовку следует производить в сухую погоду при температуре не ниже + 5 град. С. Перед грунтовкой поверхность должна быть очищена от краски, налета, ржавчины, пыли, грунта и травы.

Запрещается производить окраску и грунтование при дождливой погоде, а также по влажной поверхности.

- Производство бетонных работ осуществлять с применением готовой смеси бетона М 150; фундаменты под стойки: 400*400*500, перед началом работ по устройству фундаментов производится устройство подстилающих слоев щебеночных  толщиной 100 мм.

- Расположение секций – вертикальное, уклон не допускается. Горизонтальность секций - в один уровень, понижение или повышение уровня секций по отношению друг к другу не допускается.

Установленные секции пешеходного ограждения после бетонирования не должны шататься.

- После выполнения монтажных работ производится восстановление благоустройства: обратная засыпка грунта над бетонной поверхностью с разравниванием в месте установки - грунт, шлифовка бетонной поверхности вровень с асфальтобетонным покрытием, края бетонного фундамента – ровные

- Обустройство мест производства работ предупреждающими знаками и ограждениями в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, правилами техники безопасности.

- Ведение общего журнала производства работ с отражением всех технологических операций с начала производства работ до их завершения.

- В дополнение к журналу в состав исполнительной документации входят акты скрытых работ, сертификаты соответствия и паспорта качества на используемый материал, исполнительные схемы, фото-документации на бумажном носителе до и после выполнения работ.

- До начала производства работ в установленном порядке подрядчик  согласовывает порядок производства работ с балансодержателями сетей, направляет соответствующее  заявление на отключение сетей (при необходимости),  производит вызов представителя балансодержателя на место

- По окончании работ приведение места производства работ в нормативное состояние: уборка мусора.

- Выполненные работы предъявляются заказчику по факту выполненного объема с предоставлением исполнительной документации:

- исполнительных схем по видам работ, общих журналов производства работ, актов на скрытые работы;

- фотодокументации участков на бумажном носителе до и после производства работ.;

- сертификатов соответствия ГОСТ на применяемые материалы;

-  справки с полигона ТБО, подтверждающей объём вывозки  строительного мусора,  выданную  на имя  организации, обеспечивающей   выполнение работ.

.  Гарантийный срок:

- на окрасочные работы - 12 месяцев с даты подписания сторонами актов выполненных работ;

- на монтажные и ремонтные работы - 24 месяца с даты подписания сторонами актов выполненных работ.

Оценка качества выполняемых работ

и условия снижения стоимости работ

Настоящие требования регламентируют вопросы оценки качества и оплаты за выполненные работы подрядным организациям, осуществляющим работы по ремонту искусственных инженерных сооружений в Орджоникидзевском районе г.Перми по муниципальному заказу. Требования разработаны в соответствии с законодательством РФ, включая техническую документацию (Приложение № 1 к техническому заданию: ГОСТ, СНиП рекомендации и т.п.), Правилами содержания территории г.Перми, Уставом города Перми.

| № п/п | Критерии оценки качества | Размер снижения стоимости работ (%) от общей стоимости работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительный мусор не вывезен в течение 24 часов | - 20 |
| 2 | Не произведено антисептирование древесины | - 30 |
| 3 | Поверхность металлического ограждения имеет неоднородную окраску | -30 |
| 4 | Места сварочных швов не окрашены и не зачищены | - 50 |
| 5 | Поверхности металлических конструкций перед нанесением лакокрасочных защитных материалов (грунтовка, покрывной слой) не подготовлены | - 50 |
| 6 | Имеются непроваренные участки в сварных соединениях | - 50 |
| 7 | Диагональные и крестовые связи не плотно пригнаны, ненадежно закреплены ограждения | -70 |
| 8 | Отклонение в положении всего ограждения и отдельных его элементов в плане по вертикали и по горизонтали более 20 мм | - 100 |
| 9 | Несоответствие материала требованиям технического задания по виду, типу, марке, профилю, названию | - 100 |
| 10 | Некачественное закрепление конструкций лестничного перехода (опор, направляющих, укосов, поперечин, стоек, перил, подперильников, подступенков, ступеней, настилов) | - 100 |
| 11 | Бетонное основание и ступени не выровнены | - 100 |
| 12 | Грунтовка нанесена не по всей поверхности металлического покрытия | - 100 |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов	Подрядчик ________________

Приложение №2

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения текущего ремонта должны отвечать требованиям нормативных документов:

| 1 | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология. |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 3 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 4 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территории |
| 5 | СНиП III-4-2000 | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 6 | СНиП 12-01-2004 | Организация строительства. |
| 7 | СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| 8 | СНиП 3.04.03-85 | Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии |
| 9 | СНиП 2.03.11-85 | Защита строительных конструкций от коррозии |
| 10 | СНиП 3.04.01-87 | Изоляционные и отделочные покрытия |
| 11 | СНиП 52-01-2003 | Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения |
| 12 | СНиП 3.02.01-87 | Земляные сооружения, основания и фундаменты |
| 13 | ГОСТ 10922-90 | Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия. |
| 14 | ГОСТ 23118-99 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
| 15 | ГОСТ 5264-80 | Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры |
| 16 | ГОСТ 27772-88 | Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия |
| 17 | ГОСТ 9.401-91 | Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. |
| 18 | ГОСТ Р.8.563-96 | Методики выполнения измерений. |
| 19 | ГОСТ 17.0.0.1-76 | Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. |
| 20 | ГОСТ 17.1.1.01-77* | Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод. Основные термины и определения. |
| 21 | ГОСТ 17.2.1.01-76* | Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу. |
| 22 | ГОСТ 17.4.2.01-81* | Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния. |
| 23 | ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ | Вредные вещества.Классификация и общие требования безопасности. |
| 24 | ГОСТ 3344-83 | Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия. |
| 25 | ГОСТ 5578-94 | Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для бетонов. Технические условия. |
| 26 | ГОСТ 8267-93 | Щебень из природного камня для строительных работ. Технические условия. |
| 27 | ГОСТ 8296.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы испытаний. |
| 28 | ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа. |
| 29 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 30 | ВСН-8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог. |
| 31 | ВСН 19-89 | Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог. |
| 32 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 33 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 34 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 35 | ГОСТ 25129-82 | Грунтовка ГФ- 021. Технические условия |
| 36 | МДС 13-5.2000 | «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» |

Заказчик  ______________ Н.И.Некрасов	Подрядчик ________________

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____ от __________________ 2012г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________					                         		                                               		  _______________

«____» _______________ 2012г.                                                                                                                                                         «____» ______________ 2012г.

Содержание и текущий ремонт лестничных переходов, подходов к родникам  в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на текущий ремонт лестничных переходов, подхода к роднику в Орджоникидзевском районе города Перми

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: Техническое задание.

Сметная стоимость 1 327 397,14 руб.

- Средства  на оплату труда 138423,07 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Лестница по ул.Янаульская,17. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспылив. поверхности | 14,2 | 1,12 | 0,85 | 0,27 | 15,90 | 12,07 | 3,83 |
| 2 | ФЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой с глубоким проникновением для бетона. | 100 м2 окр. поверхности | 0,142 | 959,86 | 57,89 | 9,43 0,10 | 136,30 | 8,22 | 1,34 0,01 |
| 3 | ФЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм 601,39 = 1 957,99 - 2,04 x 665,00 | 100 м2 подливки | 0,142 | 601,39 | 410,65 | 14,54 1,08 | 85,40 | 58,31 | 2,06 0,15 |
| 4 | ФЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять к расценке 06-01-013-01 168,44 = 846,74 - 1,02 x 665,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 100 м2 подливки | 0,142 | 252,66 | 176,00 | 9,86 0,81 | 35,88 | 24,99 | 1,40 0,12 |
| 5 | прайс-лист ИП Богоявленский Н.А. | Безусадочная,быстротвердеющая,растворная бетонная смесь,тиксотропного типа,содержащая полимерную фибру 712,08/25/5,13 | кг | 900 | 5,55 |  |  | 4995,00 |  |  |
| Раздел 2. Лестница по ул.Янаульская,27. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР46-04-014-02 | Разборка ступеней: на сплошном основании(2,64тн стр.мусора) | 100 м ступеней | 0,24 | 917,71 | 785,78 | 131,93 12,88 | 220,25 | 188,59 | 31,66 3,09 |
| 7 | ФЕР27-09-001-08 | Разборка металлических пешеходных ограждений КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 м | 0,103 | 355,66 | 284,27 | 71,39 | 36,63 | 29,28 | 7,35 |
| 8 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,0165 | 1201,20 | 1201,20 |  | 19,82 | 19,82 |  |
| 9 | ФЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,35 | 79,56 | 79,56 |  | 27,85 | 27,85 |  |
| 10 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси. | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,015 | 2381,84 | 126,07 | 2238,69 187,94 | 35,73 | 1,89 | 33,58 2,82 |
| 11 | ФССЦ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 1,65 | 60,00 |  |  | 99,00 |  |  |
| 12 | ФЕР27-04-005-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,015 | 27015,34 | 304,66 | 5220,48 658,44 | 405,23 | 4,57 | 78,31 9,88 |
| 13 | ФЕР06-01-001-16 | Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских | 100 м3 железобетона в деле | 0,02 | 118399,82 | 1882,23 | 2569,28 367,87 | 2368,00 | 37,64 | 51,39 7,36 |
| 14 | ФЕР06-01-001-19 | Устройство фундаментных плит железобетонных: с ребрами вверх-бетонирование ступеней | 100 м3 железобетона в деле | 0,015 | 156714,54 | 4198,52 | 3642,60 421,88 | 2350,72 | 62,98 | 54,64 6,33 |
| 15 | ФССЦ-204-0097 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0,025 | 8780,09 |  |  | 219,50 |  |  |
| 16 | ФССЦ-204-0069 | Арматурные сетки сварные | т | 0,043 | 7200,00 |  |  | 309,60 |  |  |
| 17 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,094099 | 6729,28 | 394,68 | 24,08 4,41 | 633,22 | 37,14 | 2,27 0,42 |
| 18 | ФЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,103 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 | 140,42 | 41,83 | 10,51 |
| 19 | ФССЦ-401-0166 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,27 | 626,36 |  |  | 169,12 |  |  |
| 20 | ФССЦ-201-8052 | Конструкции стальные перил | т | 0,120062 | 12091,04 |  |  | 1451,67 |  |  |
| 21 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окр. поверхности | 0,044783 | 268,70 | 56,55 | 9,43 0,10 | 12,03 | 2,53 | 0,42 |
| 22 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окр. поверхности | 0,044783 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 14,43 | 1,56 | 0,28 |
| 23 | ФЕР47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 0,35 | 2296,10 | 317,60 |  | 803,64 | 111,16 |  |
| 24 | ФЕР47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | 0,35 | 702,93 | 43,43 |  | 246,03 | 15,20 |  |
| 25 | ФЕР47-01-046-06 | Посев газонов обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,35 | 668,98 | 50,68 | 301,40 31,78 | 234,14 | 17,74 | 105,49 11,12 |
| 26 | ФССЦпг01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2,64 | 3,45 |  | 3,45 | 9,11 |  | 9,11 |
| 27 | ФССЦпг03-21-01-037 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 2,64 | 22,04 |  | 22,04 | 58,19 |  | 58,19 |
| Раздел 3. Лестница по ул.Социалистическая,4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,005 | 1201,20 | 1201,20 |  | 6,01 | 6,01 |  |
| 29 | ФЕР47-01-001-02 | Планировка участка: вручную | 100 м2 | 0,05 | 79,56 | 79,56 |  | 3,98 | 3,98 |  |
| 30 | ФЕРр59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м решетки | 0,33 | 428,56 | 375,56 | 5,64 | 141,42 | 123,93 | 1,86 |
| 31 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,825 | 42,98 | 42,98 |  | 35,46 | 35,46 |  |
| 32 | ФССЦпг03-21-01-037 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 0,825 | 22,04 |  | 22,04 | 18,18 |  | 18,18 |
| 33 | ФЕРр59-5-2 | Ремонт ступеней: бетонных | 100 ступеней | 0,68 | 1459,55 | 888,97 | 22,14 3,36 | 992,49 | 604,50 | 15,06 2,28 |
| 34 | ФЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспылив.поверхности | 59 | 1,12 | 0,85 | 0,27 | 66,08 | 50,15 | 15,93 |
| 35 | ФЕР13-03-001-11 | Огрунтовка бетонных поверхностей грунтовкой с глубоким проникновением для бетона | 100 м2 окр. поверхности | 0,59 | 959,86 | 57,89 | 9,43 0,10 | 566,32 | 34,16 | 5,56 0,06 |
| 36 | ФЕР06-01-013-01 | Устройство подливки толщиной 20 мм 601,39 = 1 957,99 - 2,04 x 665,00 | 100 м2 подливки | 0,59 | 601,39 | 410,65 | 14,54 1,08 | 354,82 | 242,28 | 8,58 0,64 |
| 37 | ФЕР06-01-013-02 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 168,44 = 846,74 - 1,02 x 665,00 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) | 100 м2 подливки | 0,59 | 252,66 | 176,00 | 9,86 0,81 | 149,07 | 103,84 | 5,82 0,48 |
| 38 | прайс-лист ИП Богоявленский Н.А. | Безусадочная,быстротвердеющая,растворная бетонная смесь,тиксотропного типа,содержащая полимерную фибру 712,08/25/5,13 | кг | 3725 | 5,55 |  |  | 20673,75 |  |  |
| 39 | ФЕРр56-23-1 | Обрамление ступеней угловой сталью | 1 т | 0,49853 | 6729,28 | 394,68 | 24,08 4,41 | 3354,75 | 196,76 | 12,00 2,20 |
| 40 | ФЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,54 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 | 736,20 | 219,29 | 55,07 |
| 41 | ФССЦ-401-0166 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,62 | 626,36 |  |  | 1014,70 |  |  |
| 42 | ФССЦ-201-8052 | Конструкции стальные перил | т | 0,704122 | 12091,04 |  |  | 8513,57 |  |  |
| 43 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окр..поверхности | 0,262638 | 268,70 | 56,55 | 9,43 0,10 | 70,57 | 14,85 | 2,48 0,03 |
| 44 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окр. поверхности | 0,262638 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 84,63 | 9,12 | 1,63 0,03 |
| Раздел 4. Лестница по ул. 2-ой Дубровский переулок,№8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ФЕР46-03-001-08 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм | 100 отверстий | 0,2 | 2911,00 | 197,21 | 823,72 223,88 | 582,20 | 39,44 | 164,74 44,78 |
| 46 | ФЕР46-03-001-24 ) | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется : к расценке 46-03-001-08 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) | 100 отверстий | 0,2 | 2729,60 | 169,40 | 670,20 225,00 | 545,92 | 33,88 | 134,04 45,00 |
| 47 | ФЕР30-08-001-01 | Установка стальных сварных перил (окрашенных за 1 раз) на путепроводах | 1 т перил | 0,47 | 1192,46 | 632,32 | 23,86 | 560,46 | 297,19 | 11,21 |
| 48 | ФССЦ-201-8052 | Конструкции стальные перил | т | 0,469414 | 12091,04 |  |  | 5675,70 |  |  |
| 49 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 окр. поверхности | 0,17531 | 322,24 | 34,74 | 6,22 0,10 | 56,49 | 6,09 | 1,09 0,02 |
| Раздел 5. Лестница, ул.Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР09-05-003-02 | Снятие болтов для укрепления ступенек КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 шт. болтов | 4,12 | 117,31 | 108,42 | 8,89 | 483,32 | 446,69 | 36,63 |
| 51 | ФЕРр57-1-3 | Разборка деревянных ступенек | 100 м2 | 0,5871 | 136,03 | 136,03 |  | 79,86 | 79,86 |  |
| 52 | ФЕР09-03-030-01 | Монтаж ступеней с настилом из просечной стали ПВЛ-406 | 1 т конструкций | 1,814 | 1085,15 | 359,21 | 637,44 63,91 | 1968,46 | 651,61 | 1156,32 115,93 |
| 53 | ФССЦ-201-0599 | Ступени из ПВЛ-406 | т | 1,814 | 11879,77 |  |  | 21549,90 |  |  |
| 54 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021-каркаса ступеней КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окр.поверхности | 0,75 | 274,36 | 62,21 | 9,43 0,10 | 205,77 | 46,66 | 7,07 0,08 |
| 55 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115-каркаса ступеней КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | 100 м2 окр. поверхности | 0,75 | 325,71 | 38,21 | 6,22 0,10 | 244,28 | 28,66 | 4,67 0,08 |
| 56 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,742 | 42,98 | 42,98 |  | 117,85 | 117,85 |  |
| 57 | ФССЦпг03-21-01-037 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 2,742 | 22,04 |  | 22,04 | 60,43 |  | 60,43 |
| Раздел 6. Подход к роднику,ул.Белозерская,8. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ФЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,27 | 1201,20 | 1201,20 |  | 324,32 | 324,32 |  |
| 59 | ФЕР01-02-027-05 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади | 0,138 | 1049,19 | 1049,19 |  | 144,79 | 144,79 |  |
| 60 | ФЕР09-05-003-02 | Снятие болтов: высокопрочных-для укрепления ступенек КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 100 шт. болтов | 2,12 | 117,31 | 108,42 | 8,89 | 248,70 | 229,85 | 18,85 |
| 61 | ФЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: деревянных ступеней | 100 м2 основания | 0,23 | 136,03 | 136,03 |  | 31,29 | 31,29 |  |
| 62 | ФЕРр59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг | 100 м решетки | 0,27 | 428,56 | 375,56 | 5,64 | 115,71 | 101,40 | 1,52 |
| 63 | ФЕР09-03-029-01 7 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 5.Прил.9.3 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 | 1 т конструкций | 0,614 | 697,32 | 213,00 | 484,32 53,38 | 428,15 | 130,78 | 297,37 32,78 |
| 64 | ФЕР09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 5,05 | 1085,15 | 359,21 | 637,44 63,91 | 5480,01 | 1814,01 | 3219,07 322,75 |
| 65 | ФССЦ-201-0599 | Площадки , маршевые лестницы, ограждение | т | 5,05 | 11879,77 |  |  | 59992,84 |  |  |
| 66 | ФЕР13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 100 м2 окр.поверхности | 2,33 | 295,57 | 62,21 | 10,37 0,11 | 688,68 | 144,95 | 24,16 0,26 |
| 67 | ФЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 | 100 м2 окр. поверхности | 2,33 | 354,46 | 38,21 | 6,84 0,11 | 825,89 | 89,03 | 15,94 0,26 |
| 68 | ФЕРр58-17-1 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали | 100 м2 покрытия кровли | 0,07 | 82,25 | 81,82 | 0,43 | 5,76 | 5,73 | 0,03 |
| 69 | ФЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,07 | 160,11 | 120,37 | 39,74 6,21 | 11,21 | 8,43 | 2,78 0,43 |
| 70 | ФЕРр57-1-3 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов,скамеек | 100 м2 основания | 0,08 | 136,03 | 136,03 |  | 10,88 | 10,88 |  |
| 71 | ФЕРр57-1-2 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,08 | 59,83 | 59,83 |  | 4,79 | 4,79 |  |
| 72 | ФЕР01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,01 | 2321,28 | 2321,28 |  | 23,21 | 23,21 |  |
| 73 | ФЕР01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.185 Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта: 3 группы ОЗП=1,2; ТЗ=1,2 | 100 м3 грунта | 0,01 | 1089,00 | 1089,00 |  | 10,89 | 10,89 |  |
| 74 | ФЕР10-01-083-05 | Устройство обрешетки толщиной 40 мм сплошной | 100 м2 покрытия | 0,09 | 6571,95 | 271,55 | 152,84 12,02 | 591,48 | 24,44 | 13,76 1,08 |
| 75 | ФЕР09-05-001-01 | Устройство крыши из стального профилированного листа КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: 3.2..6 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03 | 100 м2 | 0,09 | 348,98 | 297,41 | 38,21 1,62 | 31,41 | 26,77 | 3,44 0,15 |
| 76 | ФССЦ-101-4564 | Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,5 | м2 | 10,8 | 58,05 |  |  | 626,94 |  |  |
| 77 | ФЕР06-01-024-03 | Устройство подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм | 100 м3 железобетона в деле | 0,01 | 147742,24 | 9192,99 | 4445,12 510,22 | 1477,42 | 91,93 | 44,45 5,10 |
| 78 | ФССЦ-204-0084 | Сетка из проволоки холоднотянутой | т | 0,0135 | 8800,00 |  |  | 118,80 |  |  |
| 79 | ФЕР11-01-012-02 | Укладка лаг: по кирпичным подкладкам | 100 м2 пола | 0,056 | 3730,84 | 366,45 | 63,83 5,84 | 208,93 | 20,52 | 3,57 0,33 |
| 80 | ФЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=1,3 (ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; МАТ=1,3 к расх.; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3) | 100 м2 покрытия | 0,056 | 11710,09 | 739,75 | 163,98 11,47 | 655,77 | 41,43 | 9,18 0,64 |
| 81 | ФЕР10-01-014-02 | Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных- обшивка стен | 100 м2 | 0,15 | 8183,12 | 1049,35 | 167,17 13,10 | 1227,47 | 157,40 | 25,08 1,97 |
| 82 | ФЕР10-01-052-04 | Устройство: скамеек(прим.) | 1 м2 горизонтальной проекции | 1,25 | 110,62 | 44,44 | 1,74 | 138,28 | 55,55 | 2,18 |
| 83 | ФЕРр66-15-2 | Замена участков трубопроводов диаметром: до 200 мм | 1 вставка длиной 6 м | 0,5 | 1397,02 | 89,96 | 90,10 5,54 | 698,51 | 44,98 | 45,05 2,77 |
| 84 | ФЕР10-01-090-02 | Антисептирование пастами:деревянных поверхностей перекрытий,стен,скамейки | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0,42 | 1479,24 | 97,95 | 8,34 0,27 | 621,28 | 41,14 | 3,50 0,11 |
| 85 | ФЕР27-07-004-01 | Устройство деревянных тротуаров | 100 м2 тротуара | 0,12 | 8145,41 | 467,04 | 299,88 17,28 | 977,45 | 56,04 | 35,99 2,07 |
| 86 | ФЕР27-09-001-08 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,08 | 1363,33 | 406,09 | 101,99 | 109,07 | 32,49 | 8,16 |
| 87 | ФССЦ-401-0186 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,3264 | 654,80 |  |  | 213,73 |  |  |
| 88 | ФЕРр62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 окр. поверхности | 0,16 | 1168,43 | 652,05 | 0,87 | 186,95 | 104,33 | 0,14 |
| 89 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 3,234 | 42,98 | 42,98 |  | 139,00 | 139,00 |  |
| 90 | ФССЦпг03-21-01-037 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза | 1 т груза | 3,234 | 22,04 |  | 22,04 | 71,28 |  | 71,28 |
| Раздел 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | текущие цены полигонов по утилизации ТБО | Услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на полигоне ТБО(440,96+449,79+561,88)/3=484,21 | т | 9,44 | 484,21 |  |  | 4570,94 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  | 165057,28 | 8006,00 | 6015,70 623,61 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 931940,13 | 127467,67 | 42679,33 10955,40 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110235,78 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71599,17 |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  | 30156,33 |  |  |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве |  |  |  |  |  |  |  | 190405,37 |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  |  | 16930,15 |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  | 121333,60 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  |  |  |  | 12772,20 |  |  |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  |  |  |  | 14037,25 |  |  |
| Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 26936,59 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 2211,56 |  |  |
| Перевозка автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  | 1526,67 |  |  |
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 27890,91 |  |  |
| Мосты и трубы |  |  |  |  |  |  |  | 13694,66 |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 603054,03 |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 4089,15 |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  | 4812,85 |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 482,30 |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  | 23368,03 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  | 6852,38 |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 5070,96 |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 3579,15 |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  | 4570,94 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1113775,08 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 761793,13 |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 42679,33 |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 138423,07 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 110235,78 |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 71599,17 |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  |  |  |  | 11137,75 |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  | 1124912,83 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 202484,31 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1327397,14 |  |  |

Понижающий коэффициент: _________

Стоимость содержания с учетом понижающего коэффициента: _________  ( _____ ) рублей  ___ копеек.

Заказчик  ______________                                                                                                          Подрядчик _____________